临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目编号：招代-26-001

招标项目：临海市食品有限公司中心屠宰厂屠宰劳务服务项目

招 标 人：临海市食品有限公司中心屠宰厂

联 系 人：章女士      联系电话：15967655253

招标代理机构： 台州市振帆工程管理服务有限公司

联 系 人：朱先生       联系电话：15057205269

招标监管：临海市食品有限公司

2026年04月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  谈判须知	9

第四章  评标办法	21

第五章  合同主要条款	22

第六章　供应商谈判文件格式	25

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及采购人单位内控制度等规定，受临海市食品有限公司中心屠宰厂委托，现就临海市食品有限公司中心屠宰厂屠宰劳务服务项目进行竞争性谈判，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市食品有限公司中心屠宰厂屠宰劳务服务项目

采购人：临海市食品有限公司中心屠宰厂

采购规模及内容概述：屠宰厂进仓后赶猪、刺杀放血、烫毛、落头、取红、白内脏、劈半、拉肉、清洗等一整套屠宰流程作业；同时负责车间及相关区域卫生清洗打扫、锅炉烧制等工作，卫生清扫范围涵盖全部晾肉区以及冷库。具体工作内容及要求详见第二章招标需求。

采购预算：504万元（每年数量暂定为12万头，每头按14元为上限单价，全年不足12万头按12万头数量进行结算，超出12万头按实结算）。

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：竞争性谈判

▲服务期：3年。

采购文件公告期限：3个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行竞争性谈判。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.谈判文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年  月  日08:30 前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

谈判文件答疑：投标人对谈判文件提出质疑的，应在投标截止前1天提出问题及要求澄清招标文件，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目谈判文件求编制、加密并递交响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子响应文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的响应文件，将被拒收。

（5）本谈判文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.响应文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年  月  日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年  月  日08时30分 。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台西部开标室1(临海市永丰镇人民政府对面)（不见面开标大厅）

- 11.发布公告的媒介

- 本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12.其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交响应文件。

13.联系方式

（1）招标人信息

名称：临海市食品有限公司中心屠宰厂

地址：浙江省台州市临海市大田街道大田刘村

项目联系人（询问）：章女士

项目联系方式：15967655253

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：13606656897

（2）代理机构信息

名 称：台州市振帆工程管理服务有限公司

地址: 金鑫宾馆(鹿城路店）四楼

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式：15057205269

质疑联系人：童先生

质疑联系方式：15057205269

电子邮箱: 2541989664@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市食品有限公司

地 址：浙江省台州市临海市古城街道后塘路128-1号

联系人：鲍先生

联系电话：0576-85115268

第二章  招标需求

- 一、项目概况

- 临海市食品有限公司中心屠宰厂主要经营猪、牛、羊、家禽收购，畜屠宰，畜肉分割加工，生家禽肉、生家畜肉、禽蛋、百货、日用杂品、食品、水产品、调味品、初级农产品批发、零售；本次招标主要内容是屠宰服务。

- 每年数量暂定为12万头，每头按14元为上限单价，全年不足12万头按12万头数量进行结算，超出12万头按实结算（注意：上限单价为14元/头，投标人不得超出上限单价，否则作无效标处理）。

- 工作内容及人员要求

- 1、屠宰服务包括但不限于进仓之后赶猪、刺杀放血、烫毛、落头、取红、白内脏、劈半、拉肉、清洗等一整套屠宰流程；同时负责车间及相关区域卫生清洗打扫、锅炉烧制等工作，卫生清扫范围涵盖全部晾肉区以及冷库，等工作内容。

- 2、生猪在进行屠宰时，必须做到“毛光血净、三不落地”等相关要求，严格遵守相关屠宰法规。

- 3、如肉品损伤确定为机械设备原因造成的，由甲方自行承担责任；如因中标人员工操作不当，或中标人工人人为造成肉品损伤的，由中标人承担赔偿责任。前述责任认定的最终决定权归甲方所有。在屠宰过程中中标人必须严格遵守甲方制定的相关制度。

- 4、若中标人工作人员因操作不当或人为原因造成机器设备损坏，由此产生的一切损失（含设备维修费用、赔付肉类经营商户的相关费用）均由中标人全额承担。

- 5、锅炉烧制工作人员如果要更换需和甲方进行商谈；

- 6、屠宰时间由甲方统一安排确定。若生猪到厂延迟，当晚是否实施屠宰，由甲方根据生产实际情况决定；如甲方确定当晚需进行屠宰，中标人应当无条件服从甲方的调度安排。

- ▲2、人员要求：

- （1）本项目共配置人员不得少于15人，其中含项目负责人1人，含烧炉工至少1人（烧炉工具体要求详见本章内容）。

- （2）中标人须对人员进行合理化管理、配置及安排，在实际屠宰工作中，要求每小时加工（屠宰）数量不得低于一百二十头（不可抗力事件除外，如：停电、停水、设备维修、设备故障等情况）；中标人派驻的现场管理人员必须每夜驻厂值守，确保屠宰作业期间随时响应、及时处置各类突发情况，现场管理人员如不服从厂部管理，中标人必须及时更换管理人员。 夜间如发生设备故障，因现场管理人员不配合处置，导致肉品损伤或产生赔偿责任的，由甲方与中标人共同承担，双方各承担50%责任；若在项目执行中对工作有所耽误、工作拖拉、水电浪费现象或人员安排不合理等原因导致的工作进度、屠宰数量不符合采购人要求，将对中标人进行处罚，并在履约保证金中扣除相应损失数额，若超出履约保证金数额，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

- （3）所有人员必须在中标后（合同签订前）为员工缴纳意外险、工伤险或雇主险，未在规定时间内缴纳相关保险，采购人有权不与签订合同，并由中标人承担相应责任。

- （4）烧炉工必须持有有效的烧炉司炉相关资格证书。投标人可自行了解或踏勘现场，全面核实拟派烧炉工的人员能力与证书有效性，投标时须提供该烧炉工的有效烧炉司炉证书，未按要求提供证书的，作无效标处理。其他人员要求具有相关工作经验5年及以上（须提供相关承诺书，承诺书格式自拟，不提供作无效标处理）。

- （5）合同签订前须提供健康证、提供上岗人员名单及相关保险缴纳证明。

# ▲三、服务期

# 3年。

# ▲四、付款方式

# （1）合同签订后按月支付；每月按1万头数量进行结算（数量不足1万头按1万头结算）；

- （2）当年结束，若全年数量超过12万头，超出部分数量按实结算。

（3）每次款项支付前，乙方应提供相应金额的正式发票给甲方。

▲五、业绩要求

投标人2022年1月1日至今承接过类似项目的合同业绩。注：必须提供一份屠宰厂劳务相关的合同业绩和半年财务流水明细，本合同业绩所指，既包括已履行完毕的合同成果，也包括处于正常履行过程中的合同业务。

注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

第三章  谈判须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市食品有限公司中心屠宰厂屠宰劳务服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按收费标准计价格[2002]1980号文件6.5折收取，由中标人支付给代理机构。 |
| 4 | 现场踏勘：供应商可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时供应商按照图纸（如有）、竞争性谈判文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由供应商发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由供应商承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对竞争性谈判文件提出质疑的，应在投标截止前1天提出问题及要求澄清招标文件，否则被质疑人可不予接受。供应商在质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：本次竞争性谈判采用符合采购需求，质量和服务相等且最后评审报价最低的原则确定成交人。 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后2个工作日内，中标公告发布于谈判公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台） |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：具体详见第二章招标需求。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 履约保证金金额：按壹拾万元(100000元)收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 履约保证金形式：转账（转账的须从本中心注册的银行基本账户汇出）或履约担保。 ①转账： 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 ②履约担保可以采用保函（银行保函或保险机构保证保险保单 ）。 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

1、本谈判文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、本竞争性谈判文件解释权归招标人。

3、无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担谈判活动中所发生的全部费用。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“供应商”系指向招标人提交谈判响应文件的单位和组织。

3.“谈判响应文件”系指参与采购活动的供应商按照竞争性谈判文件要求编制的响应文件。

4.“产品”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件组成

竞争性谈判文件由总目录所列内容组成。

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）竞争性谈判文件的澄清

供应商如发现竞争性谈判文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“前附表”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性谈判文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（四）竞争性谈判文件的修改

1、在供应商谈判文件提交截止时间前，招标人有权修改竞争性谈判文件，并以公告形式通知所有参加谈判的供应商。修改文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商谈判文件，招标人可视情推迟供应商谈判文件提交截止时间和谈判时间，并将此变更公告各供应商。

3、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各供应商请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为谈判文件的内容损害其权益的，应在投标截止前1天提出问题及要求澄清谈判文件，否则被质疑人可不予接受。

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

三、供应商谈判文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子谈判响应文件，本项目线下无需提供任何备份谈判响应文件。电子谈判响应文件，按竞争性谈判文件要求编制。

（二）供应商谈判响应文件组成：

响应文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件或资格审查材料（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请供应商在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术响应文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）商务技术响应表；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似业绩合同案例一览表；

（7）供应商认为需要提供的其他资料。

3.报价响应文件

（1）初次总报价表；

（2）初次报价明细表；

（三）供应商谈判文件内容填写说明

1、谈判报价

（1）供应商根据竞争性谈判文件的要求，须将合同包含的所有风险责任等各项费用都包含在谈判报价中，单价一次性包干。报价明细表中的最终单价根据初次总报价和最后总报价之间的下浮率作相应的下浮。

（2）报价表格要求

供应商应按竞争性谈判文件要求填写报价表。

（3）报价要求

1）此报价为履行合同的最终价格（包括3年服务期中每年暂定数量12万头屠宰服务），应包括人工费、服务费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

2）最后报价一经成交，则单价不因任何因素而作调整。

（四）供应商有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）供应商在投标有效期内撤回谈判响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在谈判响应文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

四、供应商谈判文件的有效期

1、自供应商谈判文件提交截止之日起90天内，有效期短于这个规定期限的供应商谈判文件将被拒绝。成交供应商谈判有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经同意，供应商谈判文件的一切内容不予改变。

2、在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长供应商谈判文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改供应商谈判文件和承诺的内容。

五、供应商谈判文件的签署

1.供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制谈判响应文件并标注页码，谈判响应文件内容不完整、编排混乱而导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商责任自负。

2.电子谈判响应文件中公章采用CA签章，并根据本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位，如电子谈判响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者按谈判响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

六、供应商谈判文件的修改和撤回

供应商应当在谈判响应文件递交截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应文件递交截止时间后传输、递交的谈判响应文件，将被拒收。

七、谈判

（一）谈判总则

1、谈判会在“采购公告”规定的时间和地点进行。

2、谈判会由采购机构工作人员主持、记录。

（二）组建谈判小组

（1）本项目谈判小组由招标人依法组建。

（2）谈判小组成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

八、投标无效的情形及废标

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

（2）电子谈判响应文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合竞争性谈判文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足竞争性谈判文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足竞争性谈判文件要求的。

（4）与竞争性谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者谈判响应文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求或缺失的；

（7）谈判响应文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）不同供应商的谈判响应文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与谈判响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的；

（5）退出谈判的。

3.被拒绝的谈判响应文件为无效。

（2）发生下列情况之一的本项目被视为废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）所有供应商的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

九、谈判过程

（一）谈判准备

采购组织机构将按照竞争性谈判文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启谈判响应文件，所有供应商请准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和谈判结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标会而导致谈判响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）谈判保密

（1）谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（2）谈判结束之后，直到授予成交人签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的等有关资料，均不得向其他供应商或其他无关的人员透露。

（3）在谈判期间，供应商企图影响招标人的任何活动，将导致谈判被拒绝，并承担相应的法律责任。

（三）谈判流程

（1）开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各供应商请准时在线参加。各供应商如对开标、谈判过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入供应商提问区进行提问，招标人应当及时作出答复，并制作记录。

（2）招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按谈判文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行谈判响应文件解密。响应文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其响应文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人响应文件是否完成解密以平台显示内容为准。

（3）解密结束后，主持人介绍参加开标会的采购代理机构人员名单、供应商名称，宣读开标会纪律，并告知是否有需要回避的情况；

（4）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

（5）采购代理机构负责对供应商进行资格审查；

（6）谈判小组对谈判文件进行评审；

（7）谈判小组全体成员分别与各供应商进行单独谈判，谈判顺序可按照谈判响应文件解密顺序进行。

（8）谈判轮次根据谈判的情况而定，最多不超过三轮；

（9）最后报价采用限额平台系统进行报价（时间为30分钟，具体时间以限额平台系统上显示的时间为准）；

（10）最后报价结束后，供应商可通过限额平台查看各供应商最后报价，请各供应商注意收看。最后报价最低的为第一成交候选人、最后报价次低的为第二成交候选人。

（11）谈判会议结束。

（四）谈判内容及要点

在谈判过程中，谈判小组可对竞争性谈判文件实质性内容进行修改或调整；供应商也可对供应商谈判文件进行修改，提供最佳方案。

（1）报价

（2）付款方式

（3）交货期

（4）售后服务

（5）竞争性谈判文件其他要求

（五）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（六）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 谈判响应文件中总报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以总报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以大写金额为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判供应商确认后产生约束力，谈判供应商不确认的，则其投标将作为无效投标处理。。

（七）最后报价

（1）最后一轮谈判结束后，供应商在规定的时间内（30分钟），具体时间以限额平台系统上显示的时间为准）在限额平台系统上进行最后报价，未在规定时间内提交最后报价的供应商视为退出谈判，退出谈判的谈判响应文件被视为无效，请各供应商把握好报价时间）。

（2）最后报价不能更改。

（3）提交的最后报价不能高出前几轮谈判报价，否则最后报价无效，以前几轮最低报价作为最后报价。

（八）预成交人确定

谈判小组根据谈判结果和供应商最后报价，在符合采购需求的情况下，按照质量和服务相等且最后评审报价最低的成交方法，向采购单位推荐最后评审报价最低的为第一成交候选人、最后评审报价次低的为第二成交候选人。

（九）定标办法

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本谈判文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版响应文件相同的胶装版本响应文件。

十、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用符合采购需求、质量和服务相等且最后报价最低的原则确定成交供应商。

最后报价最低者为第一成交候选人，次低者为第二成交候选人。若报价相同时则抽签决定。

二、供应商义务

评标期间，供应商应随时随地答复谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

见证方：台州市振帆工程管理服务有限公司

甲、乙双方参照《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

(一)工作内容及人员要求

1、屠宰服务包括但不限于进仓之后赶猪、刺杀放血、烫毛、落头、取红、白内脏、劈半、修毛、拉肉、清洗等一整套屠宰加工流程;同时负责车间及相关区域卫生清洗打扫、锅炉烧制等工作，卫生清扫范围涵盖全部晾肉区以及冷库，等工作内容。

2、生猪在进行屠宰时，必须做到“毛光血净、三不落地”等相关要求，严格遵守相关屠宰法规。

3、在屠宰过程中中标人必须严格遵守厂里制定的相关制度。

(二)人员要求

1、本项目共配置人员不得少于15人，其中含项目负责人1人，含烧炉工至少1人。

2、乙方须对人员进行合理化管理、配置及安排，在实际屠宰工作中，要求每小时加工(屠宰)数量不得低于一百二十头(不可抗力事件除外，如:停电、停水、设备维修、设备故障等情况);若在项目执行中对工作有所耽误、工作拖拉、水电浪费现象或人员安排不合理等原因导致的工作进度、屠宰数量不符合甲方要求，将对乙方进行处罚，并在履约保证金中扣除相应损失数额，若超出履约保证金数额，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方必须在中标后(合同签订前)为员工缴纳意外险、工伤险或雇主险，未在规定时间内缴纳相关保险，甲方有权不与签订合同，并由乙方承担相应责任。

4、烧炉工必须持有有效的烧炉司炉相关资格证书，其他人员要求具有相关工作经验5年及以上。

5、合同签订前须提供健康证、提供上岗人员名单及相关保险缴纳证明。

二、合同金额

每年数量暂定为12万头，全年不足12万头按12万头数量进行结算，超出12万头按实结算；本合同单价金额为（大写）：____________元/头（￥___元/头）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计

划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同服务期、履行方式及履行地点

1. 服务期：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

- 3．中标人派驻的现场管理人员须实行夜间驻厂值守，确保屠宰作业期间随时响应、及时处置各类突发情况。现场管理人员如不服从厂部管理，中标人必须及时更换管理人员。若夜间发生设备故障，因现场管理人员不配合处置，导致肉品损伤或产生赔偿责任的，由甲方与中标人共同承担，双方各承担50%责任；

4.如肉品损伤确定为机械设备原因造成的，由甲方自行承担责任;如因中标人员工操作不当，或中标人工人人为造成肉品损伤的，由中标人承担赔偿责任。前述责任认定的最终决定权归厂部所有。

5.若中标人工作人员因操作不当或人为原因造成机器设备损坏，由此产生的一切损失（含设备维修费用、赔付肉类经营商户的相关费用）均由中标人全额承担。

6.现场人员如果要更换需和甲方进行商谈。

7.屠宰时间由甲方统一安排确定。若生猪到厂延迟，当晚是否实施屠宰，由甲方根据生产实际情况决定；如甲方确定当晚需进行屠宰，中标人应当无条件服从甲方的调度安排。

8.在服务期内，乙方应对业主提出的问题或工作中发生的问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务或未按招标文件规定的要求向甲方提供服务，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务、未按招标文件规定的要求向甲方提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份,甲乙双方各执二份，代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

# 第六章　供应商谈判文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1.我方自愿参加贵方组织的______     __项目（项目编号：____ __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2.我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3.我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5.自投标截止日起 90天内有效。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

## 7.法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：            系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 从业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写或增减行数。

2、本项目共配置人员不得少于15人，其中含项目负责人1人，含烧炉工至少1人，投标人提供的其他人员需要根据此表进行填写相应信息。

3、烧炉工必须持有有效的烧炉司炉相关资格证书。投标人可自行了解或踏勘现场，全面核实拟派烧炉工的人员能力与证书有效性，投标时须提供该烧炉工的有效烧炉司炉证书，未按要求提供证书的，作无效标处理。其他人员要求具有相关工作经验5年及以上（须在此表后提供相关承诺书，承诺书格式自拟，不提供将作无效标处理）。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似业绩合同案例一览表格式：

投标人类似业绩合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写或增减行数。

- 投标人2022年1月1日至今承接过类似项目的合同业绩。注：1、必须提供一份屠宰厂劳务相关的合同业绩和半年财务流水明细，本合同业绩所指，既包括已履行完毕的合同成果，也包括处于正常履行过程中的合同业务。2、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。3、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章，如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 3年。 |  |  |  |
| 2 | 人员要求 | （1）本项目共配置人员不得少于15人，其中含项目负责人1人，含烧炉工至少1人（烧炉工具体要求详见本章内容）。 （2）中标人须对人员进行合理化管理、配置及安排，在实际屠宰工作中，要求每小时加工（屠宰）数量不得低于一百二十头（不可抗力事件除外，如：停电、停水、设备维修、设备故障等情况）；中标人派驻的现场管理人员必须每夜驻厂值守，确保屠宰作业期间随时响应、及时处置各类突发情况，现场管理人员如不服从厂部管理，中标人必须及时更换管理人员。 夜间如发生设备故障，因现场管理人员不配合处置，导致肉品损伤或产生赔偿责任的，由甲方与中标人共同承担，双方各承担50%责任；若在项目执行中对工作有所耽误、工作拖拉、水电浪费现象或人员安排不合理等原因导致的工作进度、屠宰数量不符合采购人要求，将对中标人进行处罚，并在履约保证金中扣除相应损失数额，若超出履约保证金数额，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。 （3）所有人员必须在中标后（合同签订前）为员工缴纳意外险、工伤险或雇主险，未在规定时间内缴纳相关保险，采购人有权不与签订合同，并由中标人承担相应责任。 （4）烧炉工必须持有有效的烧炉司炉相关资格证书。投标人可自行了解或踏勘现场，全面核实拟派烧炉工的人员能力与证书有效性，投标时须提供该烧炉工的有效烧炉司炉证书，未按要求提供证书的，作无效标处理。其他人员要求具有相关工作经验5年及以上（须提供相关承诺书，承诺书格式自拟，不提供作无效标处理）。 （5）合同签订前须提供健康证、提供上岗人员名单及相关保险缴纳证明。 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天谈判响应文件应保持有效 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | （1）合同签订后按月支付；每月按1万头数量进行结算（数量不足1万头按1万头结算）； （2）当年结束，若全年数量超过12万头，超出部分数量按实结算。 （3）每次款项支付前，乙方应提供相应金额的正式发票给甲方。 |  |  |  |
| 5 | 业绩要求 | 投标人2022年1月1日至今承接过类似项目的合同业绩。注：必须提供一份屠宰厂劳务相关的合同业绩和半年财务流水明细，本合同业绩所指，既包括已履行完毕的合同成果，也包括处于正常履行过程中的合同业务。 注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价响应文件格式

12.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.初次总报价表格式

初 次 总 报 价 表

项目名称：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 小写：￥________________________元整 | 投标总报价=初次报价明细表中“合计金额” |

注：投标单价报价是履行合同的最终价格（包括3年服务期中每年暂定数量12万头屠宰服务），应包括人工费、服务费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

法定代表人（签字或盖章）：            供应商（盖章）：

日期：

14.初次报价明细表格式

初次报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 需求内容 | 暂定数量 | 服务期 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临海市食品有限公司中心屠宰厂屠宰劳务服务项目 | 每年数量暂定为12万头，全年不足12万头按12万头数量进行结算，超出12万头按实结算 | 120000头/年 | 3年 |  |  |
|  | 合计金额：人民币（大写） |  |  |  |  | ￥ |

说明：

1、本报价明细表供应商请根据竞争性谈判文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

3、每年数量暂定为12万头，每头按14元为上限单价，全年不足12万头按12万头数量进行结算，超出12万头按实结算（注意：上限单价为14元/头，投标人不得超出上限单价，否则作无效标处理），单价保留2位小数。

4、合计金额（即为初次总报价表中投标总报价金额）=120000头/年*3年*投标人自行报价单价。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期