临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）

（重新招标）

招标文件

项目编号：GTLH-2026028-1

采购单位：浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司

联 系 人：林先生          联系电话：0576-89360261

招标代理机构：浙江广通工程咨询有限公司

联 系 人：顾先生          联系电话：13819675833

二0二六年三月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	32

第四章  评标办法及评分标准	45

第五章  合同主要条款	50

第六章  投标文件格式	57

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司 委托，参照采购有关流程，现就临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）（重新招标）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）（重新招标）

采购招标人：浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司

采购规模及内容概述：临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）（重新招标）。（具体详见招标文件第二章招标需求）

采购预算：843682元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：根据工程进度，配合总承包单位同步完成全部工作内容。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年5月29日9时00分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年5月29日9时00分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年5月29日9时00分00秒 。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台东部开标室（临海市住房和城乡建设局东部分局 6 楼）（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13、联系方式

（1）招标人信息

名称：浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司

地址：浙江省台州市临海市沿海工业园区

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式：0576-89360261

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0576-89360261

（2）代理机构信息

名 称：浙江广通工程咨询有限公司

地址: 临海市古城街道腊梅路23号

项目联系人（询问）：顾先生

项目联系方式：13819675833

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：15757673828

传真:/

电子邮箱:307032929@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市头门港科创集团有限公司（纪检监察室）

联系人：王先生

联系号码：0576-89368217

# 第二章  招标需求

# 一、项目概况

1、项目名称：临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）（重新招标）

2、采购人：浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司

# 二、采购需求清单

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 四口面板 | 面板类型 ：86*86mm 型 面板端口数：四口 面板主体塑料材质 ：采用 ABS 塑胶材质，耐冲压，阻燃 标识 ：含有机玻璃的标签 防尘门：优质 ABS 工程塑料 Z 字形弹簧材质 ：钢丝 连接方式 ：直接卡接信息模块 安装方式 ：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 | 个 | 36 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 2 | 电视面板 | 面板类型 ：86*86mm 型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质 ：采用 ABS 塑胶材质，耐冲压，阻燃 标识 ：含有机玻璃的标签 防尘门：优质 ABS 工程塑料 Z 字形弹簧材质 ：钢丝 连接方式 ：直接卡接信息模块 安装方式 ：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 | 个 | 4 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 3 | 六类非屏蔽数据 模块 | 通过 TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持 PoE； 接线方式 ：180 度卡接，使用 110 工具端接 提供 T568A&T568B 打线标示系统，方便打线 壳体材料 ：聚碳酸酯工程塑料（PC 料），阻燃，抗冲击 IDC 端子材质 ：磷青铜镀镍 金针材质 ：磷青铜镀金 50 μm 自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制 模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制 后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸 IDC 端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体 0.4-0.6mm 频率范围 0 ～250MHz 额定电流 1.5A 接触电阻 ≤2.5mΩ 绝缘电阻 ≥500 MΩ 插入力和拔出力：插入力≤20N ，拔出力≥20N RJ45 拔插次数 ： ≥750 次 IDC 端子端接次数 ： ≥250 次 抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧 | 个 | 144 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 （2 米） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型 ：注塑 RJ45 端子-注塑 RJ45 端子 跳线线缆类型 ：24AWG 对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质 ：LSZH 跳线线缆外径 ：5.9 ±0.3mm 跳线线缆阻抗类型 ：100± 15Ω 连接方式 ：RJ45 端插接 RJ45 配线架 跳线弯曲半径 ： ≥4D(D ：跳线外径) 适用系统 ：千兆六类非屏蔽系统 | 根 | 96 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 5 | 低烟无卤室内12 芯单模光缆 | 护套材质 ：LSZH（黄色） 纤芯颜色 ：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 光纤类型 ：OS2 单模光纤 衰减系数 ：@1310nm≤0.60dB/km；@1550≤0.50dB/km 敷设最小弯曲半径 ：动态弯曲半径≥20 倍光缆外径 静态弯曲半径≥10 倍光缆外径 | 米 | 90 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 6 | 低烟无卤六类网线 | 护套材质 ：LSZH 电缆外径 ：5.9 ±0.3mm 护套厚度 ：0.55 ±0.05mm 导体材质 ：无氧圆铜 导体直径 ：23AWG 导体绝缘外径 ：1.01 ±0.05mm 带撕裂绳 含有十字骨架 芯数 ：4 对 8 芯 单根导体最大电阻≤7.6 Ω/100m 特性阻抗 100± 15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2) ： ≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1) ： ≤5mg/g 护套 PH 值（IEC 60754-2) ： ≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2） ： ≤10 μs/mm 敷设弯曲半径 ：建议敷设弯曲半径>8 倍线缆外径 | 米 | 11000 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 7 | 六类非屏蔽24口配线架 | 通过 TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持 PoE； 配线架金属材质：一体式钢架结构 IDC 打线端子 ：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50 µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4 组 RJ45 端口 ：可连接 1-24 根跳线 标签为翻转式结构 LOGO 采用镀银设计，永久性标识，提升档次 配线架背部自带可折叠理线托架 端口可以兼容网络模块防尘盖安装 配线架端子为分槽式设计，可压线一次性压接到位 配线架可做颜色标签盖标识，区分配线架作用 附件自带后端卡线防尘盖，可用与防尘设计 包装为缩小式设计，减小包装体积 接线端子类型 ：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4 ～0.6mm 安装性：19 英寸标准机架式设备 安装高度 ：1U 维护方式 ：从背部进行维护 频率范围 ：0～250MHz 工作电压 ：125V 耐压 ：750V RJ45 卡接次数 ： ≥750 次 接线端子卡接次数 ： ≥250 次 | 个 | 8 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 8 | 1 位鸭嘴/RJ45跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 水晶头刺片采用三叉刺片 跳线接头类型 ：1 对 110 端子-注塑 RJ45 端子 跳线线缆类型 ：24AWG 对绞芯线（ 多股） 跳线线缆护套材质 ：PVC（灰色） 跳线线缆外径 ：2.7 ±0.2mm 跳线线缆阻抗类型 ：100± 15Ω 连接方式 ：RJ45 端插接 RJ45 配线架，110 端插接 110 跳线架 跳线弯曲半径 ： ≥4D(D ：跳线外径) 适用信号 ：两芯模拟电话信号 使用温度 ：-20～70℃ 湿度 ：85%（ 温度 85 ℃ ±3℃ ) | 根 | 10 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 9 | 1U 24 芯光纤配 线架（ SC 满配） | 光纤配线架材质：表面磨砂亚光磨面处理 全封闭式结构 喷塑后铝板厚度：1.2 ±0.2m 标准 19”机架安装 尺寸 ：宽 x 深 x 高 410*312*44.5mm（ 除左右耳朵尺寸） 安装高度 ：1U 19 英寸标准机架式安装 配线架部分采用铝板材质，轻量化设计 配线架支持前后调节深度安装 配线架内部附带魔术扎带 光纤配线架内部挑孔设计，用于扎线、捆绑 附件自带粘贴固定线束装置，可安装内部用于理线 最大支持24 芯 SC/FC/ST 单芯适配器安装或48 芯 DLC 双芯适配器安装 安装 FC/ST 可单独选配安装板 配线架背部、左右各有独立进线孔，前部、左右均可出线 | 个 | 1 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 10 | 50 对机架型 110跳线架（含连接块） | 跳线架整体材质：优质 PC 工程塑料 IDC 接线端子 ：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50 µm 可接线缆对数 ：50 对（ 50 路模拟电话信号或25 路数字电话信号） 插入力： ≥20N 导线端接次数 ： ≥250 次 带有拆卸方便的标签管理系统，满足 TIA/EIA-606 标准 适合线径 ：适用于 22-26AWG 线芯的卡接 连接块：2 个 5 对+ 10 个 4 对 连接方式 ：4 对 110 接线工具端接大对数（使用正确的工具 ，按大对数色谱接线） 安装方式 ：具有墙装型和机架型两种，可提供 50 、100 、200 对产品 使用温度 ：-20～70℃ 湿度 ：85%（ 温度 85 ℃ ±3℃ ) | 个 | 1 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 11 | 理线器 | 理线器整体材质：钢架+ 黑色喷塑 可容纳24 根网络跳线或者光纤跳线 安装高度 ：1U 安装方式 ：机柜螺丝安装 | 个 | 16 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 12 | 光跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质 ：高耐冲击性防火阻燃型 PC 插针端面 ：UPC 端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗： ≤0.26dB 最大插入损耗 ： ≤0.35dB/每接口 重复性： ≤0.2dB 互换性： ≤0.20dB 回波损耗 PC≥45 ，UPC ≥ 50dB； 拔插次数 ： ≥ 1000 次 线缆外径 ：2*2.0mm（双芯） 护套材质 ：PVC 护套颜色可选 ：单模 OS2 黄色 工厂预端接并 100%测试合格，确保产品质量及传输性能 提供 LC 活动连接器泰尔认证 | 根 | 4 | 一舟、清华同 方、普天 |
| 13 | 机柜 | W600xD600xH2000,前后单开网孔门 立柱 ：1.8mm ，横梁：1.2mm ，其他：1.0 mm ，公差 ±0.1mm 机柜材质 ：SPCC 优质冷轧钢板 表面处理工艺 ：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（ 黑色） 高强度 19 英寸承重方孔孔条 ，带 U 位标识 ，可精确调整深度，方便安装维护使用 可选配安装底座，达到固定机柜 机柜表面采用 IP23 级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀 附件标配 ： 42U 机柜常规配置 2 块托盘，2 个风扇，1 个 6 位排插 | 台 | 1 | 一舟、清华同 方、图腾 |
| 14 | 配管 | JDG20 | 米 | 3960 | 一舟、清华同 方、图腾 |
| 15 | 配套辅材 | 接头、弯头、电工胶布、水晶头、五金件等 | 批 | 1 | 国产 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 公安网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口万兆交换机 | 1.整机交换容量≥672Gbps ，转发性能≥171Mpps ，（若存在双指标以官网低指标为准）；≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，≥4 个 1/2.5/10GESFP+端口； 2.路由表容量≥1K； 3.支持 IPv4/v6 静态路由、RIP 、RIPng 、OSPF 功能，支持 IP+MAC+PORT 的绑定； 4.支持 10KV 防雷，提供原厂官网截图及公开链接证明。 5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9 台，实现单一 IP 管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05， 7.提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能，提供软件功能截图； 8. 实现 CPU保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 1 | H3C、锐捷、华为 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1.整机交换容量≥672Gbps ，转发性能≥126Mpps ，（若存在双指标以官网低指标为准） ；10/100/1000M 电口 ≥24 个， ≥4 个 1000BASE-X SFP 端口； 2.路由表容量≥1K； 3.支持 IPv4/v6 静态路由、RIP 、RIPng 、OSPF 功能，支持 IP+MAC+PORT 的绑定； 4.支持 10KV 防雷，提供原厂官网截图及公开链接证明。 5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9 台，实现单一 IP 管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接 口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05， 7.提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能，提供软件功能截图，并加盖原厂公章； 8. 实现 CPU保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 1 | H3C、锐捷、华为 |
| 3 | 24口千兆 POE交换机 | 1.整机交换容量≥672Gbps ，转发性能≥126Mpps ，（若存在双指标以官网低指标为准）；≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，支持 802.3at/PoE+供电标准，单端口最大支持 30W； ≥4 个 1000BASE-X SFP 端 口端 口； 2.路由表容量≥1K； 3.支持 IPv4/v6 静态路由、RIP 、RIPng 、OSPF 功能，支持 IP+MAC+PORT 的绑定； 4.支持 10KV 防雷，提供原厂官网截图及公开链接证明。 5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9 台，实现单一 IP 管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接 口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05， 7.提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能，提供软件功能截图； 8. 实现 CPU保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 2 | H3C、锐捷、华为 |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆单模单纤 80 公里(1490/1550nm) | 块 | 2 | H3C、锐捷、华为 |
| 视频专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | 1.整机交换容量≥672Gbps ，转发性能≥166Mpps ，（若存在双指标以官网低 指标为准） ；10/100/1000M 电口 ≥48 个， ≥4 个 1000BASE-X SFP 端口； 2.路由表容量≥1K； 3.支持 IPv4/v6 静态路由、RIP 、RIPng 、OSPF 功能，支持 IP+MAC+PORT 的绑定； 4.支持 10KV 防雷，提供原厂官网截图及公开链接证明。 5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9 台，实现单一 IP 管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接 口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05， 7.提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能，提供软件功能截图； 8. 实现 CPU保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 1 | H3C、锐捷、华为 |
| 2 | 千兆光模块 | 千兆单模双纤 80km | 块 | 2 | H3C、锐捷、华为 |
| 政务网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务网交换机 （利旧） | 含拆装，搬运、安装调试、辅材 | 项 | 1 |  |
| 四、视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 内置 GPU 芯片。 内置 2 个麦克风、1个扬声器。 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入 接口、1 个音频输出接口。 内置 3 颗半弧形鳞片状补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 支持分辨率不小于 3200 × 1800@25fps ，分辨力不小于 1800TVL。 最低照度彩色 ：0.002 lx ，黑白:0.0005 lx 支持 H.264 、H.265 、MJPEG 视频编码格式。 当报警产生时，可触发联动声音报警，报警音量和重复次数可设置。 报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内如出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃。 支持戴 口罩人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍戴 口罩人员的人脸图片。 不低于 IP67 防尘防水等级。 | 台 | 18 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 2 | 高清红外枪式摄像机 | 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 光圈大小不小于F1.0。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 内置GPU芯片。 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需要提供公安部相关检验报告证明，并加盖原厂公章） 内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（需要提供公安部相关检验报告证明，并加盖原厂公章） 灯珠朝向照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（需要提供公安部相关检验报告证明，并加盖原厂公章） 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。（需要提供公安部相关检验报告证明，并加盖原厂公章） | 台 | 13 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 3 | 防油污摄像机 | 传感器：1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 支持输出图像分辨率不低于2560x1440 ★设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。（需要提供公安部相关检验报告证明，并加盖原厂公章） 内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。 宽动态能力综合评价得分不小于80分。 照度适应范围不小于120dB 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为 1Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms。 不低于IP66防尘防水等级。 支持DC12V或PoE供电。 | 台 | 3 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 4 | 拾音器 | 拾音范围 5～100 平方米 音频传输距离 3000 米 灵敏度 -32dB 频率响应 20Hz ～20KHz 指向特性 全指向性 信噪比 80dB（ 1 米 40 dB 音源 SPL ）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL（ 1KHz ，THD 1%） 输出阻抗 最大600 欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 麦克风 震膜电容咪头 信号处理电路 降噪处理电路 电源功耗 ＜ 1W @DC 12V,60mA 保护电路 8KV Air contact ESD 、雷击保护、电源极性反接保护 | 个 | 6 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 5 | 配套辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备外所需配置的附件材料 | 批 | 1 | 国产 |
| 五、人脸门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 门禁一体机 | 操作系统 ：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数 ： 8 英寸 IPS 触摸显示屏，屏幕分辨率 800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸验证 ：采用深度学习算法 ，支持照片、视频防假 ；1:N 人脸验证速度≤0.2s ，人脸验证准确率≥99%； 存储容量 ：本地支持 100000 人脸库、100000 张卡、15 万条事件记录； 硬件接 口 ：LAN*1 、RS485*1 、Wiegand * 1(双向) 、USB2.0*1 、电锁*1 、门磁*1 、报警输入*2 、报警输出*1 、开门按钮*1 个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境 ：IP65 ，室内外环境（ 室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式 ：壁挂安装 设备支持比对结果语音提示 ：支持文字转语音功能（TTS） ；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 设备本地人脸库存储容量 50000 张，本地卡存储容量 50000 张，本地出入记录存储容量 50000 条。 设备支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC 卡，身份证物理卡号读取，CPU 卡内容读取及开启/关闭NFC 刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括 CPU 卡、NFC 、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能 力 ：LAN*1（ 10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1 ；韦根*1 ； USB *1 ；喇叭扬声器； 门锁 I/O 输出*1 ；门磁 I/O 输入*1 ； 报警输出 I/O*1；报警输入 I/O*2；机械防拆开关*1。 设备支持通过 WEB 进行设备型号、软件版本、序列号等信息查询;应支持通过 WEB 进行用户权限信息配置及管理、时间管理、系统维护、数据管理、远程重启、远程升级、管理权限配置及管理、人脸、指纹等智能参数配置、 图像参数配置、音视频参数配置、广告信息发布、可视对讲参数配置。 人脸验证距离 0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应 99.9% ；支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，人脸验证距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证。 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对 USB 导出数据（事件 记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、 自定义时间段或全部查询事件记录。 ★产品应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 ▲需跟临海市公安局系统统一对接管理,进行统一的人员管控（需提供对接证明） | 台 | 12 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 2 | 磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；280kg*2(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； | 把 | 12 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 3 | 磁力锁支架 | ZL 型磁力锁支架主要是便于磁力锁的安装和固定的一个辅助产品配套； | 把 | 12 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 4 | 开门按钮 | 86 型 | 个 | 12 | 大华、海康威 视、宇视 |
| 5 | 配套辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备外所需配置的附件材料 | 批 | 1 | 国产 |
| 六、会议系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| A | 小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86 寸会议平板 | 显示参数：显示模式：标准、用户、动态、亮丽背光源类型：DLED背光像素间距：0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm物理分辨率：3840 × 2160亮度：380 cd/m²对比度：4000 : 1响应时间：8 ms对角线尺寸：86 inch色彩饱和度：72% NTSC屏幕活动域：1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm屏幕材质：A规屏系统参数：操作系统：Android 14CPU：Cortex A55 8核 1.55 GHz内存：4 GB DDR4内置存储：32 GB智能参数：镜头：内置1600W摄像头触控参数：触摸方式：光学红外触摸玻璃：AG钢化玻璃触控点：50点触控书写触控响应速度：≤ 5 ms玻璃透过率：≥ 88%输入方式：手指或专用笔差值分辨率：32767 × 32767最小触摸物体：3 mm（中间90%区域） 理论点击次数：无限次抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常接口参数：音视频输入接口：HDMI in × 1（前置）；HDMI in × 1（后置）；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1； 音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1网络接口：千兆网口 × 2存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1；板载：安卓USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1；电源参数：待机功耗：≤ 0.5 W电源：100~240 VAC，50/60 Hz功耗：：≤ 350 W运行环境：工作温度：0℃ ~ 40℃工作湿度：20%~90% RH（无冷凝）通用参数：毛重：79.53 ± 0.5 kg净重：60.27 ± 0.5 kg包装尺寸：2157 mm × 1345 mm × 223 mm装箱清单：主屏 × 1，交流电源线 × 1，触控笔 × 2，壁挂背板（含膨胀螺钉） × 1，碳性干电池 × 2，遥控器 × 1，用户手册 × 1，安装指南 × 1产品尺寸：1960.4 mm × 1177.7 mm × 110.0 mm（含壁挂）存储温度：-20℃ ~ 60℃存储湿度：10% ~ 90% RH（无冷凝）结构参数：外壳材料：铝合金+SECC钣金件外壳颜色：黑色后壳，灰色边框墙支撑：10-M6膨胀螺丝裸机外形尺寸（不含壁挂）：1960.4 mm × 1177.7 mm × 85.0 mm功能参数：内部喇叭：15W中高音 × 2 + 15W重低音 × 2 电源开关：1个OSD语言：英文/中文1、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核，嵌入式安卓操作系统版本为Android14；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：4G；rom：32G。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 | 海康威视、皓 丽、德普 |
| 2 | 液压支架 | 定制支架 | 套 | 1 | 定制 |
| 3 | 视频会议终端 （利旧） | 含拆装，搬运、安装调试、辅材 | 项 | 1 |  |
| B | 西楼大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪（利旧） | 含拆装，搬运、安装调试、辅材 | 项 | 1 |  |
| 2 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） | 台 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 3 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2550mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖原厂公章） | 套 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 4 | 音箱 | 1. 阻抗≤8Ω 2. 频响等同或优于 65Hz-20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥97dB/W/M 5.水平覆盖角≥90 ° , 垂直覆盖角≥70 ° 6.高音≥1.3"高音单元 × 1 7.低音≥8"低音 × 1 | 只 | 2 | itc SOOANN 畅世 |
| 5 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2 | itc SOOANN 畅世 |
| 6 | 专业功放 | 1.1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器 ，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有 ：过压保护 ，欠压保护 ，过流保护 ，直流保护 ，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率 ：立体声@8Ω : ≥350W ×2 ；立体声@4Ω : ≥600W ×2。 | 台 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 7 | 配套辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备外所需配置的附件材料 | 批 | 1 | 国产 |
| 七、机房工程及 UPS 系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| UPS 不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 不间断电源系统 | 1、真正实现在线双转换，UPS采用输出隔离变压器的工频在线式主机；2、输出功率因数0.8；3、具备紧急电源关闭(EPO)；4、宽市电输入范围 (165V~275V (Ph-N) )，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入；5、大屏幕液晶显示，触摸屏设计，显示负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示，所有参数一目了然方便操作；6、输出电压单相可以调整208/220/230/240VAC，可以适应不同设备需求；7、充电电流、电压可调整；8、UPS电源主机容量30KVA，最大支持功率24KW。9、三相输入、三相输出，输入电压范围：165-280VAC ，输入频率范围50/60Hz （±10%）；10、输出电压380VAC（稳定精度±1%），输出频率50/60Hz（±0.01Hz）；11、输出谐波失真≤2% (100%线性负载)，≤4%(100%非线性负载)；12、过载能力：≤110%负载60min，≤125%负载10min，≤150%负载1min，＞150%负载200ms；13、电池直流电压默认384VDC（可调节29-32只蓄电池电压）。14、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证；UPS电源中国节能产品认证证书、UPS电源泰尔认证证书，以及节能检测报告，泰尔检测报告；UPS电源模块化节能控制平台软件著作权证书；15、售后要求：为保证售后服务及时性，厂商在本市设有办事处并提供官网截图加盖厂家公章。 | 台 | 1 | 雷迪司、依米 康、山特 |
| 2 | 蓄电池（ 满足关 键业务市电断电 后 6 小时供电） | 1 、长寿命免维护铅酸蓄电池，容量 ：12V-100AH，供货产品生产周期不得超过 3 个月； 2 、外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰； 3 、阻燃 ：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合，YD/T799-2010 技术要求，符合国家电池壳体阻燃标准； 4 、气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5 、电池性能 ：安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa ～ 35kPa 范围内，闭阀压力应在 3 ～ 30kPa 范围内。防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆； 6 、封口剂性能 ：环境温度-30℃-+65 ℃之间 ，封口剂无裂纹与溢流现场 ，需要检测报告体现此内容； 7 、主要材料 ：电解铅为 99.99%以上纯度，适应大电流放电。正负极板采用铅钙锡铝合金材料，板式结构为涂膏式。电解质为二氧化硅凝胶电解质和多种添加剂制成，形式为三维多孔结构。不流动、无泄露，无酸液分层现象， 可立式或卧式摆放； 8 、供货每块蓄电池实际容量与标称电压、容量应完全一致，单个蓄电池内阻≤7mΩ , 同组蓄电池内阻偏差≤8% ，此数据需要检测报告体现； 9 、提供蓄电池相关技术参数 ， 出厂合格证， 以及12V 蓄电池系列泰尔检测报告，企业 IS09001/ISO4001/ISO5001/ISO27001 信息安全认证证书； 10 、为了更方便管理，UPS 不间断电源（含蓄电池）需为统一品牌。 | 只 | 64 | 雷迪司、依米 康、山特 |
| 3 | 电池箱 | 可放置 32 节 100AH 电池 | 套 | 2 | 雷迪司、依米康、山特 |
| 4 | UPS 配电箱 | 原厂成套 UPS 配电箱 ，采用壁挂式安装结构 ；产品符合IEC898 、GB10963标准和 CCC 安全认证；内部主要元器件断路器采用知名品牌；带电源防浪涌保护器装置； | 套 | 1 | 雷迪司、依米 康、山特 |
| 5 | 机柜输入电缆 | 线径参照国标，WDZ-YJY5*10 | 米 | 10 | 国产优质 |
| 6 | PDU（ 电源分配 单元） | 1.5U 横装 8 位 万用孔 16A 4000W | 套 | 2 | 雷迪司、依米 康、山特 |
| 接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房接地 | 机房接地（含热镀锌扁钢、铜编织带、黄绿接地线、铜母线），面积约 6.7平 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 静电地板 | 600*600*35 | 平方米 | 7 | 国产优质 |
| 3 | 不锈钢踢脚、收 边 | 100mm,不锈钢踢脚线、不锈钢开口收边 | 米 | 10 | 国产优质 |
| 八、交警智能装备柜系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 21 寸（人脸，指纹）单主柜 | 1.外观尺寸：（高1900mm，宽500mm，深500mm）装备柜主体颜色为蓝框白门，（高1900mm，宽500mm，深500mm）：见图纸 （公差±5mm ）；投标单位需提供由第三方检测机构出具的警用装备柜检测报告加以佐证，并加盖原厂公章。 2.柜体要求：材料≥1.0mm，表面静电粉末喷塑，柜体样式根据实际长度及所放物品而定，支持定制及特殊设计要求。产品主要尺寸和外形尺寸的极限偏差±≤3mm；②平整度≤0.2mm；③位差度≤2.0mm；④分缝≤2.0mm；⑤着地稳定性≤2.0mm（底角与水平面的差值）；⑥焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位等情况，焊疤表面高低之差不大于1mm；铆接件铆接出应铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印;⑦喷涂硬度≥0.4；喷涂附着力不低于2级；⑧钢板厚度≥0.85mm优质冷轧钢板，箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。 ★3.电控锁：（1）将锁固定在工装上，通入12VDC,持续1S，电控锁开；关闭电源，持续5S，电控锁关。（2）按照（1）的方法进行100万次寿命试验，测试后观察锁有无异常现象，能否正常使用。（3）在静压力情况下，支持110N拉力测试后无变形及损坏。具备自动检测设备功能，可通过检测向上位机发出报警功能，部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验。投标单位需提供第三方出具的电控锁寿命检测检测报告加盖厂家公章；投标单位需提供第三方出具的电控锁拉力检测报告加盖厂家公章； ★4.检测锁板：（1）电压 AC 220V士20%，最大输入电流 2A条件下，设备应正常工作；（2）MCU规格采用 ARM-Cortex M4 32 位 MCU；（3）单柜可支持电子锁编码数量为65535；（4）支持以 10ms 步长设置输出保持时间；（5）-(20土2)C条件下工作 2h，样品应无损坏，功能和性能正常；（6）(60土2)C条件下工作 2h，样品应无损坏，功能和性能正常；（7）RS485节点数量最大可支持 32 个节点；（8）开锁速度≥12把/S；（9）通过板上按键可实现一键开启全部电子锁功能。投标单位需提供国家实验室认可委认可的省级检验机构出具的检测报告加盖厂家公章。 5.RFID(可选)读写器：工作频率860-960MHZ，输出功率软件可调，步阶间隔1.0dB，10-33dBm读取距离大于10米，标签处理能力，盘点模式下最大标签处理能力150个。 6.人脸识别设备：（1）识别媒介：人脸；前端控制设备保存注册人数≥100000人，离线保存出入事件数应≥250000 条；（2）外壳防护等级：室外设备达IP65以上；（3）人脸识别功能要求：图像水平分辨率应≥720TVL、灰度等级实验应≥15级、采集帧率不低于25帧/S、识别速度不大于300ms、IC卡识别平均响应时间应≤0.3S；（4）静态人脸识别通过率：误报率应≤0.2%、识别通过率应≥99.7%；（5）动态人脸识别通过率：误报率应≤0.4%、识别通过率应≥98%；（6）识读距离和角度：人脸识别距离应保证在0.3M至4M之间，可调节识别距离，人脸的水平转动角度不超过±10°、俯仰角不超过±10°、倾斜角不超过±10°；感应距离试验：蓝牙控制感应距离≤10m；Mifare 卡≤10cm，CPU 卡≤5cm，二代身份证≤5cm；（7）应用接口：设备标准应用接口（RS232、RS485、网口、RJ45 等）；（8）通讯功能：通讯支持扩展 4G、5G、WiFi 等无线通讯方式；（9）静电放电抗扰度：施加 20 次放电，接触放电 6000V、空气放电 8000V;(10)高温试验：设备在 80℃±2℃的低温条件下运行 24h，试验过程中应工作正常；低温试验：设备在-35℃±2℃的低温条件下运行 24h，试验过程中应工作正常；(11)恒定湿热试验：+40℃±2℃、RH（93+2-3）%、48h，试验过程中应工作正常；投标单位需提供第三方出具的人脸识别设备检测报告佐证加盖厂家公章。 7.指纹器：指纹容量：1000；认假率：< 0.001 %；拒真率：< 0.1 %；比对方式：1:N比对, 1:1 比对；指纹特征值长度：512Bytes；图像像素：256*288/256*360；应答时间：指纹预处理 < 0.6 s；1:N 比对（full 1000 fingerprints）< 2.0 s；通讯方式：USB2.0 or UART（3.3V-TTL logic）；串口通讯：115200/8/1/None；默认: 115200BPS；供电：电压: DC3.3V-6V；工作电流 < 40mA；静态电流<= 20uA；工作环境：工作温度 ：-10℃ ~ 60℃；工作湿度：-40% ~ 80%。 8.电源：采用脉宽调制（PMM）开关技术设计，由新型智能高效开关电源芯片组成，可靠性高。可接入公牛5孔排插，安全稳定，100%负载老化，具有过压、过流及短路保护；内置EMI滤波器。外壳采用挂式设计，输入、输出端子连接，安装简便快捷。平均无故障工作时间：50，000 hours。 投标单位需提供国家强制性产品认证证书。9.产品标识：按要求制作“POLICE”相关文字、标识，标识应清晰、端正、牢固。 10.显示功能：显示屏为15.6寸可触摸电容安卓屏，系统采用安卓系统核心参数CPU处理器RK3288/4核 Cortex-A17 主频1.6GH运行内存2GBEMMC 8GB GPU ARMMali-T764亮度400cd/m分辨率1920*1080视角全视角触摸形式10点电容式 11.信息录入：设备能录入指纹或人脸或刷卡、账号密码；12.人脸比对时间：设备对人脸比对响应时间≤3S； 13.指纹比对时间：设备对指纹比对响应时间≤2S； 14.开锁模式：智能装备柜支持指纹开锁、密码开锁、机械开锁、人脸开锁4种开锁方式 15.应急开锁：当遇紧急或特殊事件时，管理员通过身份认证进行所有装备柜柜门一键开启,5秒内可将所有装备柜柜门全部打开（约30个）。 16.扩展功能：单警装备柜在同一区域最多可扩展1000个装备存储柜； 17.保护性能：OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护，SCP短路保护、OPP过功率保护、过载保护、雷击保护。机械开锁：操作人员使用钥匙打开维护区通过机械机构可以同时打开当前柜体所有柜门。 | 套 | 2 | 天骄、久佰特、 东捷 |
| 2 | 4 门副柜 | 1.外观尺寸：高1900mm，宽1100mm，深500mm装备柜主体颜色为含有警察元素蓝白色；投标单位需提供由第三方检测机构出具的警用装备柜检测报告加以佐证。2.柜体要求：材料≥1.0mm，表面静电粉末喷塑，柜体样式根据实际长度及所放物品而定，支持定制及特殊设计要求。产品主要尺寸和外形尺寸的极限偏差±≤3mm；②平整度≤0.2mm；③位差度≤2.0mm；④分缝≤2.0mm；⑤着地稳定性≤2.0mm（底角与水平面的差值）；⑥焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位等情况，焊疤表面高低之差不大于1mm；铆接件铆接出应铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印;⑦喷涂硬度≥0.4；喷涂附着力不低于2级；⑧钢板厚度≥0.85mm优质冷轧钢板，箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。投标单位需提供由第三方检测机构出具的柜体检测报告加以佐证。3.电控锁：（1）将锁固定在工装上，通入12VDC,持续1S，电控锁开；关闭电源，持续5S，电控锁关。（2）按照（1）的方法进行100万次寿命试验，测试后观察锁有无异常现象，能否正常使用。（3）在静压力情况下，支持110N拉力测试后无变形及损坏。具备自动检测设备功能，可通过检测向上位机发出报警功能，部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验。投标单位需提供第三方出具的电控锁寿命检测检测报告；投标单位需提供第三方出具的电控锁拉力检测检测报告；4.检测锁板：（1）电压 AC 220V士20%，最大输入电流 2A条件下，设备应正常工作；（2）MCU规格采用 ARM-Cortex M4 32 位 MCU；（3）单柜可支持电子锁编码数量为65535；（4）支持以 10ms 步长设置输出保持时间；（5）-(20土2)C条件下工作 2h，样品应无损坏，功能和性能正常；（6）(60土2)C条件下工作 2h，样品应无损坏，功能和性能正常；（7）RS485节点数量最大可支持 32 个节点；（8）开锁速度≥12把/S；（9）通过板上按键可实现一键开启全部电子锁功能。投标单位需提供国家实验室认可委认可的省级检验机构出具的检测报告。5.电源：采用脉宽调制（PMM）开关技术设计，由新型智能高效开关电源芯片组成，可靠性高。可接入公牛5孔排插，安全稳定，100%负载老化，具有过压、过流及短路保护；内置EMI滤波器。外壳采用挂式设计，输入、输出端子连接，安装简便快捷。平均无故障工作时间：50，000 hours。投标单位需提供国家强制性产品认证证书6.存储空间： 尺寸见图纸7.充电管理：每个装备柜柜格内设有2个USB充电口和1个五孔插座可对柜内设备进行充电.8.柜门结构：装备柜柜门安装有半透明有机玻璃，按要求配有民警姓名牌；9.产品标识：按要求制作“POLICE”相关文字、标识，标识应清晰、端正、牢固。10.维修防护：应具有安全锁定装置，防止未授权的拆卸；11.区域划分：装备柜具有操作区、充电区和装备存放区；12.开锁模式：智能装备柜支持指纹开锁、密码开锁、机械开锁、人脸开锁4种开锁方式13.应急开锁：当遇紧急或特殊事件时，管理员通过身份认证进行所有装备柜柜门一键开启,5秒内可将所有装备柜柜门全部打开（约30个）。14.权限管理：智能单警装备管理系统具有管理员、基层民警、多个权限管理；15.扩展功能：单警装备柜在同一区域最多可扩展40个装备存储柜；16.保护性能：OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护，SCP短路保护、OPP过功率保护、过载保护、雷击保护。17.机械开锁：操作人员使用钥匙打开维护区通过机械机构可以同时打开当前柜体所有柜门。 | 套 | 4 | 天骄、久佰特、 东捷 |
| 3 | 装备管理平台 | 1.系统主页箱门分配总览库存分布情况系统数据监控借用物品排行使用记录操作2.系统管理中包含参数管理：配置系统参数、箱柜参数、单位参数等；用户管理：对用户进行新增、删除、修改、导出、查询、重置及信息展示；单位管理：对于单位进行新增（上级单位、负责人）机构信息等）删除、查询、重置及信息展示；部门管理：针对于部门进行授权（批量、单独）删除、新增检索查询、修改配置重置及信息展示；菜单管理：对于系统功能进行配置、新增等3.基础信息管理中包含库存管理：系统进行装备库存的页面展示（电子标签、标签状态、机构、装备柜名称、柜号、装备类型等）、可进行装备转移、装备导出、装备批量导入、装备信息录入，装备检索查询；供应商管理：进行供应商添加（供应商名称、简称、联系电话、地址、联系人等）新增、修改、删除、查询、重置等；装备管理装：通过（装备编号、装备名称）、类别、装备照片、装备型号、装备编号）装备类别管理：进行添加装备大类、分之类等信息读写器管理：RFID(可选)读写器硬件的设备管理；货架管理：通过系统平台进行新增货架（仓库选择、货架编码、货架名称等信息）、导出货架信息、查询货架信息、信息重置等；箱格管理：系统页面进行展示箱格情况（箱柜名称、使用次数、箱门号、箱门类型、装备信息、状态、大小箱情况、分配情况、创建时间等信息）、可进行新增、删除、远程开箱、锁箱、解锁、清箱、导出、分配（可多人绑定）、设置类型、设置状态等操作；箱柜管理：新增柜子信息（智能柜名称、所属机构、部门、箱柜类型、区域、是否禁用、行列情况、可拓展双主柜等信息）、删除、修改、联动RFID(可选)读写器设备、查询等操作4.业务管理入库管理：申请入库（装备类别、是否易耗品、装备名称、装备类型、供应商、维保时间、质保期、电子标签、存放箱柜、存放箱格、是否专用、所在箱门、入库说明等信息，支持入库缓存）5.数据日志报警信息:通过RFID(可选)进行识别对于异常情况进行记录（页面展示信息、查询检索等操作）装备转移记录：系统展示（电子标签、机构信息、原位置信息、目标位置信息、设备类别、装备名称、操作时间等信息）、查询检索；出入库查询：针对特定用户需求进行页面字段定制功能、包含查询导出等基础操作；管理员开箱日志：管理用户操作记录使用记录：系统展示柜端操作、通过特定情况进行查询检索（所属机构、箱柜信息、用户信息、创建时间、结束时间等操作）；6.任务调度对接拓展功能； | 套 | 1 | 天骄、久佰特、 东捷 |
| 九、数字警务室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| A | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55 寸 1.8 拼缝液晶拼接墙（超高亮度） | DID 55"超窄边屏，双边拼缝：1.8mm，支持：365（天）×24（时）不间断工作，无故障寿命：50000小时，背光：24led，显示比例：16:9 S-PVA，分辨率：1920*1080 1920*1080，显示区域：1209mm x 680mm 高亮度：450cd/m2，对比度：3000:1，可视角度：178°,响应时间：8ms，边框颜色：黑色，外形尺寸：1215.3mm x686mmx64.0mm 重量：16Kg, 接口方式：VGA、DVI、HDMI，电源：110-240V/50/60Hz.可以单屏显示和整屏显示，★提供厂家3C认证证书，为确保LCD拼接屏安全完成施工，更为确保安装的产品有质量保证，以及用户在使用过程中断电击穿、短路燃烧等安全事故做出保障，投标产品必须为已投保“显示屏产品责任险”。提供有效期内的权威保险公司保单复印件并加盖厂家公章。 | 台 | 12 | 海康威视、蓝 科、大华 |
| 2 | 前维护壁挂 | 55 寸液晶壁挂液压支架 | 套 | 12 | 海康威视、蓝 科、大华 |
| 3 | 解码器 | 8路HDMI输入+16路HDMI输出 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持8路高清视频编码能力 支持128路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持16个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持256个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作。 支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作、上墙操作、字幕操作；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。（需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。（需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。（需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。▲需有效接入对接临海交警综合管控平台实现全市视频上墙解码切换。（需提供有效对接证明并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 | 海康威视、诺 瓦、凯仕达 |
| 4 | 信息展示屏（利 旧） | 含拆装，搬运、安装调试、辅材 | 项 | 1 |  |
| 5 | 配套线缆 | HDMI 线缆(20M) | 条 | 13 | 国产优质 |
| B | 会议坐席协作系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四席位直排控制台 | 1、台面及侧板：台面和侧板选用E1环保级别实木颗粒板25mm厚。台面手枕处采用聚氨酯皮条压边设计。保证手臂工作时的舒适性。侧板反复喷涂金属漆上色。耐磨、耐滑、坚固耐用。2、框架结构：优质冷轧钢板，内部主框架1.5mm，冷轧钢板，立柱1.5mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，防静电喷塑处理，确保使用寿命五年以上。3、前后门板：优质冷轧钢板，静电喷塑，1.2mm厚。门板上具有密集散热风孔，确保箱体内部空气流通。箱体内部为标准19英寸机架。配备优质五金锁具，安全保驾护航。箱体内部配备层板，可上下调节高度。底部加大支撑地脚，承重力更强。4、键盘抽屉：品牌静音滑轨，经久耐用。每工位单独配置1块托盘。5、布局走线：台面配备走线孔，方便布线。6、后背板：铝合金型材，防静电喷塑处理。支持显示器支架固定。操作更方便 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 2 | 键盘托盘 | 抽拉式，采用质量可靠的静音型滚珠导轨，承载力符合正常人力使用时的要求 | 套 | 8 | 国产优质 |
| 3 | 86 盒底座模块 | 采用厚度不低于 1.2mm 的镀锌钢板制作，五位国标安装底座，满足强弱电安装 | 套 | 8 | 国产优质 |
| 4 | 显示器支架 | 单臂双折（弹压），支臂的承重力不小于20公斤。 屏幕尺寸：13寸-30寸。 VESA兼容：75*75mm和100*100mm | 套 | 8 | 国产优质 |
| 5 | 人体工学椅 | 加厚防暴底盘，性能稳定，简单操作；一键升降，钦仰锁定；弧形喷塑铁脚，静音万向椅轮 | 把 | 8 | 国产优质 |
| 6 | PDU（ 国标 8 位） | 19 英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔；输出线长度：2 米-3*1.5mm 线缆，端头为标准三孔插头 额定电压/额定电流 ：220V/10A；外壳材质：黑色铝合金 | 个 | 4 | 定制 |
| C | 会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 ★8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） | 套 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 2 | 调音台 | 1.机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 2.触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。 3.输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 4.具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 5.设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。 6.具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过Windows客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 7.具有≥1路RS485接口控制，用户可通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 8.每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 9.内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 10.IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 11.IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 12.每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。 13.每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 14.每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 ★15.内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响17种效果模式：效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(乒乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射参数。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖原厂公章） 16.支持6组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音混音模式。 17.具备C/S架构管理软件和Android平板移动端软件；C/S架构管理软件支持跨平台使用，支持windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 | 台 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 3 | 音频处理器 | 1.输入≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 ★11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。（提供功能界面截图佐证，并加盖原厂公章） 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 | 台 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 4 | 音箱 | 1. 阻抗≤8Ω 2. 频响等同或优于 65Hz-20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥97dB/W/M 5.水平覆盖角≥90 ° , 垂直覆盖角≥70 ° 6.高音≥1.3"高音单元 × 1 7.低音≥8"低音 × 1 | 只 | 2 | itc SOOANN 畅世 |
| 5 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2 | itc SOOANN 畅世 |
| 6 | 专业功放 | 1.1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器 ，支持开机软启动 ，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有 ：过压保护 ，欠压保护 ，过流保护 ，直流保护 ，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率 ：立体声@8Ω : ≥350W ×2 ；立体声@4Ω : ≥600W ×2。 | 台 | 1 | itc SOOANN 畅世 |
| 7 | 会议综合多媒体 桌插 | 1)≥1 个电源， ≥ 1 个 HDMI ， ≥ 1 个音频， ≥ 1 个网口， ≥ 1 个话筒卡侬口 | 套 | 2 | 国产 |
| 8 | 配套辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备外所需配置的附件材料 | 批 | 1 | 国产 |
| D | 会议系统 |  |  |  | 国产 |
| 1 | 86 寸会议平板 | 显示参数：显示模式：标准、用户、动态、亮丽背光源类型：DLED背光像素间距：0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm物理分辨率：3840 × 2160亮度：380 cd/m²对比度：4000 : 1响应时间：8 ms对角线尺寸：86 inch色彩饱和度：72% NTSC屏幕活动域：1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm屏幕材质：A规屏系统参数：操作系统：Android 14CPU：Cortex A55 8核 1.55 GHz内存：4 GB DDR4内置存储：32 GB智能参数：镜头：内置1600W摄像头触控参数：触摸方式：光学红外触摸玻璃：AG钢化玻璃触控点：50点触控书写触控响应速度：≤ 5 ms玻璃透过率：≥ 88%输入方式：手指或专用笔差值分辨率：32767 × 32767最小触摸物体：3 mm（中间90%区域） 理论点击次数：无限次抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常接口参数：音视频输入接口：HDMI in × 1（前置）；HDMI in × 1（后置）；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1； 音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1网络接口：千兆网口 × 2存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1；板载：安卓USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1；电源参数：待机功耗：≤ 0.5 W电源：100~240 VAC，50/60 Hz功耗：：≤ 350 W运行环境：工作温度：0℃ ~ 40℃工作湿度：20%~90% RH（无冷凝）通用参数：毛重：79.53 ± 0.5 kg净重：60.27 ± 0.5 kg包装尺寸：2157 mm × 1345 mm × 223 mm装箱清单：主屏 × 1，交流电源线 × 1，触控笔 × 2，壁挂背板（含膨胀螺钉） × 1，碳性干电池 × 2，遥控器 × 1，用户手册 × 1，安装指南 × 1产品尺寸：1960.4 mm × 1177.7 mm × 110.0 mm（含壁挂）存储温度：-20℃ ~ 60℃存储湿度：10% ~ 90% RH（无冷凝）结构参数：外壳材料：铝合金+SECC钣金件外壳颜色：黑色后壳，灰色边框墙支撑：10-M6膨胀螺丝裸机外形尺寸（不含壁挂）：1960.4 mm × 1177.7 mm × 85.0 mm功能参数：内部喇叭：15W中高音 × 2 + 15W重低音 × 2 电源开关：1个OSD语言：英文/中文1、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核，嵌入式安卓操作系统版本为Android14；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：4G；rom：32G。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 | 海康威视、皓 丽、德普 |
| 2 | 定制86寸移动支架 | 适用尺寸：86 寸升降高度：挂架固定高度调节 | 个 | 1 | 海康威视、皓 丽、德普 |
| 3 | 一体式会议电视终端 | 设备能够无缝对接至临海市公安局、台州市公安局已建高清 MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等。 采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。 终端需采用国产嵌入式操作系统，核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。 支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 、RTC 通信标准。 支持 H.264、H.264 High Profile、H.265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。 终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124 ° , 最大垂直视角64 °。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 采用 H.265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K 15fps。 除内置摄像机外，还需独立提供不少于 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 支持不少于3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB 、AUX 等。 支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。 终端需支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。 支持防火墙和 NAT 穿越。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP 网络达到30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。 | 台 | 1 | 科达、华为、中兴 |
| 4 | 鹅颈数字麦克风 | 鹅颈数字话筒,90 ° 单一指向性, 灵敏度-55dB, 频响 50Hz ～ 15KHz, 信噪比91dB,最佳拾音距离 10 ～50cm, 采用数字音频接口，由高清视频终端供电，线缆长度 10 米。 | 只 | 1 | 科达、华为、中兴 |
| 5 | 视频会议终端支架 | 1.8m 摄影级三脚支架 | 个 | 1 | 国产 |
| 6 | 十位会议桌 | 定制 3200*1800*750 | 张 | 1 | 定制 |
| 7 | 会议椅 |  | 把 | 10 | 定制 |
| E | 静电地板 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢无边防静电 地板 | 600*600*35mm 全钢无边防静电地板，表面采用防静电且耐磨的 HPL 贴面，集中载荷>4450N ，均布载荷>23000N/m2 ，极限载荷≥ 13350N ，防火等级:A 级。 | 平方米 | 82 | 国产 |
| F | 文化宣传 |  |  |  |  |
| 1 | 数字警务室背景 （警徽） | 水晶板、亚克力背喷 | 套 | 1 | 定制 |
| 2 | 数字警务室上墙 宣传 | 亚克力雕刻 | 套 | 1 | 定制 |
| 十 | 出入口车辆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆道闸移位 | 车牌识别一体机移位（含出入口道闸、地感线圈、车牌识别摄像机、立柱、辅光灯、显示屏、车牌识别软件等） | 套 | 1 | 定制 |
| 2 | 安全岛 | 安全岛浇筑 | 座 | 1 | 定制 |
| 3 | 减速带 | 减速带 | 条 | 1 | 定制 |
| 4 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备外所需配置的附件材料 | 项 | 1 | 定制 |
| 集成调试 |  | 集成调试 | 项 | 1 |  |

注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。（本项符合性在报价文件中进行审查）

4、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、开孔及孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

# 三、付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后支付合同价30%的预付款，安装调试完毕后付至合同价的70%，通过验收合格后付至合同价的85%，通过结算后付至结算价款的97%，剩余结算价的3%作为质保金，保修期满后付清（如质保金采用保函形式提交的（保函有效期与保修期时间一致），则付至结算价的100%）。中标人应在采购人付款前向采购人开具并提供对应的发票。

2、招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

# 四、质量保证

# 1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：整个系统均不少于5年免费保修期，自整体项目竣工验收合格之日起算（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。

（4）中标人在保修期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（7）中标人或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

# 五、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述质量要求、售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

# 六、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

7、中标人中标后需与采购人签订保密协议。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市公安局头门港交警中队业务用房改造工程（智能化）（重新招标） |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万*1.5%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：1、合同生效以及具备实施条件后支付合同价30%的预付款，安装调试完毕后付至合同价的70%，通过验收合格后付至合同价的85%，通过结算后付至结算价款的97%，剩余结算价的3%作为质保金，保修期满后付清（如质保金采用保函形式提交的（保函有效期与保修期时间一致），则付至结算价的100%）。中标人应在采购人付款前向采购人开具并提供对应的发票。 2、招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7  个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质证书扫描件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）。

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）货物说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、开孔及孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（此项符合性在报价文件中进行审查。）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效，如投标人代表为法定代表人提供法定代表人身份证明的则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（307032929@qq.com）,联系人：顾先生，电话：13819675833；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

8.报价文件评审；

9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

10．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.中标候选人公示：开标结束后2日内，招标人（代理机构）发布中标候选人公示，公示期不得少于1个工作日。发出中标候选人公示期满无异议和投诉的，招标人（代理机构）2日内在网上发布中标结果公告，同时发出中标通知书。

3.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

6.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供5套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，

履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 | 投标人具有ISO9001质量体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CSA STAR云安全管理体系认证证书，具备一项得1分，最高得3分。 备注： 1.上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。 2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 投标人业绩 | 3分 | 提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。 备注： 1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2.投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分，评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 3.如投标人提供的扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 拟派项目组主要人员 | 9分 | 1.拟派项目负责人具有人社部门颁发的通信工程师-互联网技术、信息安全工程师、软件设计师、数据库系统工程师，每提供1本证书得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 2.拟派项目技术负责人具有人社部门颁发的网络工程师、终端与业务、信息安全工程师、通信工程师-传输与接入，每提供1本证书得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 3.拟派项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）具有高级综合布线工程师、信息系统运维管理工程师、硬件技术维护工程师的，每提供1本证书得1分，最高得3分。（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算） |
|  |  |  | 备注： 1.投标人须提供其为项目管理机构人员缴纳的近6个月的社保证明材料。 2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 4 | 综合布线系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-3分） |
| 5 | 计算机网络系统 | 2分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-2分） |
| 6 | 视频安防监控系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-3分） |
| 7 | 人脸门禁管理系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-3分） |
| 8 | 会议系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-3分） |
| 9 | 机房工程及UPS 系统 | 5分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-5分） |
| 10 | 交警智能装备柜系统 | 5分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-5分） |
| 11 | 数字警务室 | 5分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-5分） |
| 12 | 产品技术响应情况 | 10分 | 招标需求中标★的重要指标，每提供满足要求的一项得1分，全部满足要求得10分。 备注：按招标文件要求提供检验报告或其他证明材料，不提供或未按要求提供的不得分。 |
| 13 | 技术方案 | 2分 | 根据投标人对本项目的背景、现状、需求和项目理解等内容，对方案的针对性、可行性、可靠性、完整性、合理性、可扩展性等进行综合评价打分。（0-2分） |
|  |  | 2分 | 根据投标人对本项目的重难点情况分析等进行综合评价打分。（0-2分） |
| 14 | 项目组织实施方案 | 3分 | 根据投标人的项目前期准备情况与实施措施、项目管理方案、工期保障措施等进行评分。（0-3分） |
|  |  | 3分 | 根据投标人的项目质量保障方案、项目风险管理、应急处置方案、测试和验收方案等进行评分。（0-3分） |
| 15 | 售后服务方案 | 4分 | 投标人需针对本项目制定详细的售后服务方案，售后服务方案包括投标人的服务能力、故障响应时间、修复时间、应急反应措施等方面来规划清晰、合理的售后服务方案进行综合评审打分。（0-4分） |
| 16 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。（0-2分） |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

# 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

见证方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件明细表

二、合同金额

本合同含税金额为（大写）：____________________元（￥_____元）人民币，不含税金额为   元，税率为    %，税额为    元。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、开孔及孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由乙方承担全部责任及由此给甲方造成的全部损失。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金的金额:           元。

履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。

若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

若采用现金方式：缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；

履约保证金账号：201000105503123000002

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

履约保证金的退还：采用现金方式的在验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。采用银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函形式的在项目验收合格后，保函自动失效。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质量要求及保修期

1、质量要求：合格及以上，符合国家规定的质量要求。

2、保修期       年。（自交货验收合格之日起计）

九、供货时间

根据工程进度，配合总承包单位同步完成全部工作内容。

十、付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后支付合同价30%的预付款，安装调试完毕后付至合同价的70%，通过验收合格后付至合同价的85%，通过结算后付至结算价款的97%，剩余结算价的3%作为质保金，保修期满后付清（如质保金采用保函形式提交的（保函有效期与保修期时间一致），则付至结算价的100%）。乙方应在甲方付款前向甲方开具并提供对应的发票。

2、甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权选择按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。

（4）乙方在保修期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

（7）乙方或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、乙方在保修期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

十三、安装

1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。

2、土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方书面认可。

3、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。

4、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。

5、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

6、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。

十四、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内初步验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在甲方最终验收完成前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完毕并通过验收视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度款的利息，利率按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）分段计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回，且甲方有权要求乙方承担签约合同价【30】%的违约金，对甲方造成的损失超过履约保证金和违约金的，乙方应承担继续赔偿的责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应按本条项下第3款的约定承担违约责任。

5、乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次处违约金500元，甲方有权从待付乙方合同款中扣除。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由乙方提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由乙方承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由乙方恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由甲方工程师来确定由哪一个单位实施，乙方不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

7、该项目总承包服务费已在总承包合同中考虑，不再另作计算。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地临海市人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，须签订书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式拾份，甲方肆份，乙方肆份，代理机构贰份。各份均具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章  投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照、资质证书等：

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

（2）资质证书复印件（如有）

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致： （招标人名称）：

我方郑重承诺，我方在参加项目        采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________  邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

投标人:(公章) 日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：            被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6-1法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                       的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.货物说明表格式：

货物说明表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，货物说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元 小写：￥_______________元 |  |

注：1、投标总报价包括人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、开孔及孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日