# 临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）一阶段工程

项目编号：TZMC-ZX202643

招 标 人：临海广电网络有限公司

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二六年五月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	133

第四章 评标办法及评分标准	146

第五章 合同主要条款	153

第六章 投标文件格式	158

一、资格响应文件格式	158

二、商务技术文件格式	161

三、报价文件格式	172

# 第一章 招标公告

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海广电网络有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）一阶段工程进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）一阶段工程

招 标 人：临海广电网络有限公司

采购规模及内容概述：本次项目将更新制播监一体化系统，部署全高清融合媒体制作播出监播所需的计算/存储/网络/站点资源。主要包括智慧融媒制播监一体化项目、广播制播监系统、融媒体配套。具体详见招标文件第二章招标需求。

采购预算：1768万元

最高限价：1750万元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：2026年8月20号前完成软硬件安装调试，10月20号前完成项目终验。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目的特定资格要求：具有通信工程施工总承包二级或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年6月16日08：30前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件 公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年 6月16日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年6月 16日08时30分 。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼开标室1（不见面开标大厅）。

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12.其他事项

接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13.对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）招标人信息

名称：临海广电网络有限公司

地址：浙江省台州市临海市大洋街道临海大道（中）1258号

项目联系人：林先生

项目联系方式：0576-78681104

（2）采购代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市古城街道靖江中路193号星鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）：董先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0576-89188960

电子邮箱: 2794725066@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市新闻传媒集团（临海市广播电视台）

地 址：浙江省临海市大洋街道临海大道（中）1258号

联系人：杨先生

联系电话：0576-78680173

# 第二章 招标需求

一、项目建设规模和内容

（一）智慧融媒制播监一体化项目

随着5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术的快速发展，媒体行业进入全媒体融合发展阶段，传统媒体与新媒体的深度融合成为趋势。本项目旨在构建智慧融媒综合平台，打造集新闻采编、内容制作、智能分发、安全播控、全媒体传播、舆情监测等功能于一体的现代化融媒体系，为传播宣传、公共信息服务、应急管理等提供高效、精准的传播渠道。

4K超高清电视是融媒体中心发展的必然趋势，4K分辨率下，观众将可以看清画面中的每一个细节，每一个特写，得到一种身临其境的观感体验。也是对电视行业采、编、播、存、传全流程业务的重大变革。依据上述通知中：实施高清超高清设备更新提升行动的工作要求，结合AI、大数据技术，考虑高清向超高清逐步推进的方案，实现从4K超高清后期制作、4K智能媒资保存一体化、4K播出系统、监播系统更新解决方案。充分保护原有投入，选型采用广播级、专业级设备。

本次项目将更新制播监一体化系统，部署全高清融合媒体制作播出监播所需的计算/存储/网络/站点资源。

1、超高清融媒制作系统

支持主流的4K节目生产，对关键设备进行更新，更新设备如下：

（1）超高清融媒制作后台：融合媒体服务引擎、超高清合成集群、集群存储可用容量不少于500TB。

（2）超高清融媒制作站点：部署超高清非编工作站（有卡）2台、超高清非编工作站（无卡）10台、4K包装工作站4台、演播室上载工作站2台、配音工作站3台，满足超高清融合媒体制作需要。

2、播出系统

项目采用全数字高清硬盘播出系统，按1个频道播出,1个频道内部测试设计。播出系统可与融媒制作系统互联互通，简化节目送播流程，提高工作效率，满足等保要求。

（1）在本项目设计所有应用服务全部采用品牌服务器，数据库服务器主备（2台）采用热备份软件、技审服务器（2台）、集群迁移服务器（2台）、设备监控服务器、二级存储等。

（2）视频服务器：采用主备成熟的视频服务器，有广泛的用户案例，视频服务器提供4个播出通道，采用硬件编解码设计，两个输出同时支持上下变换和交叉变换。编解码模块支持热插拔。提供双冗余热插拔电源。

（3）工作站：播控工作站4台、播出上载审片工作站4台、上载编辑工作站5台、编单工作站2台均采用原装工作站，从硬件上确保播出系统工作的稳定性。

（4）总控以及分控周边全部采用原装周边设备，具备良好的系统性能和可靠性，确保整体上的安全性以及可控性。

（5）播出软件人机交互性强，操作简单，易上手，易管理，播出系统可以与制作网通过安全网关隔离后进文件上传，实现制播一体经系统，可以实现高清制作网的无缝送播，建成的整个播出系统的技术指标达到国家广电总局规定的广播级标准。

3、监播系统

拟对已建的数字电视监测系统进行重建，提高安全播出的等级。对播出节目信号进行视音频监看监听，配置信号异态报警设备；采用录音、录像或者保存技术监测信息等方式对输出的电视节目及信号的质量和效果进行记录。建设内容如下：

（1）监测系统重建

沿用并优化现有监测系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行优化，重建后新系统需与现有监测系统无缝对接融合。融合成一个监测系统平台，实现监测系统统一管理、统一呈现、数据统一存储。对接画面云指挥调度系统，实现监测信号的统一呈现和调度，并支持设置多套应急预案，实现一键切换。

（2）安全运维平台

融合对接入现有的广播电视融合监管平台，能够对于发生故障的节目及时的进行报警，能够对节目的监测监管数据进行有效的数据统计分析，能够对广播电视节目进行实时监看、回放监看，能够对监测采集前端进行集中管理、状态监控、信息查询、标准频道管理，及时查看前端设备信息，能够对监测节目上墙画面随意分割、调度。支持根据用户需要进行任意定制功能模块。

（3）多画面显示报警

完成QAM末端数字电视约220套节目（其中4K超高清20套，高清100套，标清100套）；64路SDI播出信号监测；15套地面无线电视监测，应不少单屏28个多画面分割显示输出。单台主机可完成96套高清节目或48套高清或4-8套4K超高清节目的内容监测、多画面组合显示、监测报警等功能。

（4）节目信息存储扩容

节目录像时间扩容到不少于30天，正常信息应保存一个月以上，异态信息应保存一年以上。

（5）电视墙改造

改造现有电视墙，将原有36台电视机更换成55寸拼接屏。

（二）广播制播监系统。

基于临海市新闻传媒集团广播系统的现状分析和发展需求，本项目围绕“安全播出、融媒转型、全媒传播”三大建设方向，规划建设四大核心子系统，形成覆盖“采、编、播、控、监、融”全链条的现代化广播技术体系。具体建设规划如下：

1、总控系统建设规划

总控系统是广播播出的“神经中枢”，承担全台所有音频信号的调度、切换、监测、应急处理任务。规划建设1套具备主备冗余、智能监测、自动应急能力的总控系统。具体建设内容包括：

（1）双矩阵架构：配置1台物理矩阵（主用）和1台AOIP网络矩阵（备用），实现基带信号与IP信号的双路并行传输和互联互控。物理矩阵支持数字和AOIP双接口，作为信号切换传输主矩阵；网络矩阵作为备份，可监测网络中的任意节点音频，灵活代播。

（2）应急切换链路：配置应急八选一切换器（支持自动信号指标监测和主备切换）、音频处理器、末端音频分配器、无源数字音分、手动数字二选一切换器等，构建从矩阵到发射机的多级应急切换链路，末端具备直播间信号直通能力，确保极端情况下的播出不中断。

（3）信号源接入：配置2台数字卫星接收机、1台广播调频接收机，用于接收上级卫星信号和本地调频信号，丰富节目源。

（4）监测系统：配置1台总控监测服务器及软件授权、3台总控监测站，实现对全系统关键节点音频信号的实时声纹比对、多维度告警、流程图可视化监测，以及主要音频设备（调音台、延时器、矩阵等）工作状态的在线监测和预警。

（5）推流与布线：配置1台网络推流编码器，用于向新媒体平台推送音频流；配置跳线盘和塞孔盘，提供灵活的线路跳接和应急检修能力。

2、制播系统建设规划

制播系统是广播内容生产管理的核心平台，规划建设1套全台网架构的制播系统，实现内容生产、编排、审核、播出的全流程数字化、自动化。具体建设内容包括：

（1）制播服务器集群：部署2台广播制播服务器（主备冗余），搭载专业制播软件及授权，支撑全台音频内容的集中存储、管理和调度。

（2）播出工作站：配置2套主备播出站（主备自动切换），支持AI歌曲预告、智能串词、精编歌曲库等功能，实现无人值守情况下的高质量自动播出。

（3）编排管理：配置2套节目管理编排软件授权，支持一键上单、自动编排、冲突检测、审听管理等，大幅提升编排效率和准确性。

（4）慢录与安全：部署1套AOIP慢录系统，对全台所有播出通道进行7×24小时录音留存；配置1台安全隔离网闸，实现制播网与办公网的安全隔离和数据交换。

（5）网络基础：配置2套制播交换机和2套总控交换机（均为主备冗余），构建全千兆/万兆音频IP网络，确保数据传输的高带宽、低延迟和高可靠。

3、直播间系统建设规划

直播间系统是广播内容生产的核心阵地，也是本次融媒转型的重点突破口。规划建设1个融媒直播间，具备传统广播直播与可视化播出双重能力。具体建设内容包括：

（1）音频系统：配置1台数字直播调音台（支持Dante AoIP协议）、2套专业主持人话筒、4套嘉宾话筒、1台广播数字音频延时器（支持秒级延时和应急切换）、电话耦合系统以及完整的监听分配系统，确保传统广播直播的高质量、高安全播出。

（2）视频系统：配置1台全景机位摄像头、3台特写机位摄像头、三维控制键盘、可视化直播一体机及监看电视墙，实现多机位拍摄、虚拟包装、图文叠加等专业视频制作功能。

（3）互动与分发：通过可视化直播一体机实现与抖音、视频号、掌心临海APP等平台的实时推流，集成新媒体消息汇聚功能，支持弹幕、评论、点赞、投票等互动信息的实时上屏，真正实现“看得见的广播”。

（4）环境配套：实施直播间舞美声学装修（含隔音、吸音处理），定制专业直播桌，配置背景显示电视，营造专业、现代、适宜出镜的直播环境。

4、录制系统建设规划

录制系统是精品内容生产和音频资产积累的重要保障。规划建设1套录制系统，包含3个录制间的设备配套。具体建设内容包括：

（1）录制调音台：配置3台录制调音台，满足多间录音棚或移动录制场景的独立使用需求。

（2）录制工作站：配置3台节目录制站（含专业录音软件），支持多轨录音、非线性编辑、效果处理等专业功能。

（3）拾音与监听：配置6支专业录音话筒及支架、6副监听耳机、6只监听音箱、3台耳机分配小盒，确保录制现场的拾音质量和监听灵活性。

（4）声学环境：实施录制间装饰装修工程，包含隔音、吸音、扩散处理，达到专业录音棚的声学标准。

（三）融媒配套

1、对现有老化严重的摄录设备进行更换，以满足全媒体以及节目部生产需求。

2、对现有设备进行迭代更新，实现新闻及专题节目全面4K化制作，提高内容生产效率，提升市场竞争力，以满足政府报道和市场的需求。

3、采购新设备，用于专题片、微电影、短视频的影视拍摄，用于晚会、活动、宣传画册等平面照片拍摄，用于外出连线直播，新闻的采访，政府两会和重大活动的报道，用于日常航拍、补充机位或者特殊视角拍摄，用于现场的视频剪辑和素材的及时上传等。

二、采购清单

（一）分项清单列表

| 序号 | 分项名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 智慧融媒制播监一体化项目 | 超高清融媒制作系统 |
| 二 |  | 播出系统 |
| 三 |  | 监播系统 |
| 四 | 广播制播监系统 |  |
| 五 | 融媒体配套 |  |

（二）采购清单具体技术参数

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超高清融媒制作系统 |  |  |  |
| 1.1 | 基础资源 |  |  |  |
| 1.1.1 | 集群存储 | 需提供分布式集群存储36盘位：国产分布式集群存储系统需采用基于云存储技术，具备全对称架构的横向扩展能力，支持元数据集群方式部署及智能SSD读写缓存技术, 支持多副本及N+M 等多维度数据保护方式。融合接口模式，支持NFS，CIFS，FTP ，iSCSI, S3 等协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能。 单节点配置： 4U高度，冗余电源，采用最新一代intel skylake CPU ，配置≥256GB 内存。支持≥4个10GE万兆接口的网络互联（含相应光模块），36个3.5寸硬盘槽位，配置4块≥1TB NVMe SSD数据缓存盘，35块存储硬盘，含首次安装部署服务及5年7*24服务。本次存储集群配置相应存储后端交换机，实配冗余电源、冗余风扇。 需提供三节点安装部署服务及5年7*24服务 存储硬盘：≥8TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM *35 | 套 | 3 |
|  |  | 存储后端交换机：≥24个1/10G SFP+，≥2个QSFP+端口，冗余电源冗余风扇，配置QSFP+ 3M堆叠线 | 台 | 2 |
| 1.1.2 | 万兆以太网交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位； 2、需提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口； 3、需支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术； 4、需支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； 5、需支持安全插卡； 6、需支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 7、配置要求：风扇模块×2，250W交流电源模块×2，24个SFP+万兆模(850nm，300m，LC) | 台 | 2 |
|  |  | 需提供40G QSFP+ 1m电缆 | 根 | 1 |
| 1.2 | 后台业务设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 融合媒体服务引擎01 | CPU: ≥2.0GHz 16C*2 内存：≥32G ×8 系统硬盘：≥480GB固态硬盘，10KRPM × 2 数据硬盘：≥960GB固态硬盘 × 2 RAID控制器：板载RAID控制器，支持RAID0、1 其他：冗余电源 显卡： 专业图形显卡，≥8GB显存 × 2 网卡：双口≥10G网卡*1 操作系统：正版操作系统，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker | 台 | 1 |
|  |  | 需提供后台业务服务，包含以下内容： 1、数据服务软件包：关系型数据库，非关系型数据库，高吞吐内存数据库，日志数据库。 2、服务包：认证服务、实体服务、消息服务、存储服务、检索服务、流程服务、调度服务 3、融合媒体平台中间件服务软件包：框架服务、消息订阅中间件服务。 4、内容管理软件包：内容管理服务、媒体交换服务、内容库主干流程、文件上下载服务、内容库插件服务 5、融媒后台支撑服务：智能网关服务、转码迁移服务 6、容器云软件： 需提供企业级kubenetes应用编排能力，所有功能完全基于K8S原生扩展。 需支持多集群管理：支持同时对多个Kubernetes集群进行管理，图形化显示其所包含的阶段状态和容器运行状态。每个集群上的应用和其他集群隔离； 需支持集群基础设施管理和部署：支持在部署Kubernetes集群时指定部署角色，如master节点、work节点等； 需支持多节点纳管； 需支持容器管理：支持命名空间管理、支持多类型负载创建及管理、支持弹性伸缩、支持滚动升级、支持容器日志实时查看、支持管理容器生命周期 需支持容器高可用性保障机制，服务器宕机或服务故障时，服务器上的服务自动调度到其他健康的服务器上； 需支持设置容器主机调度、亲和性调度等编排调度规则； 需支持Service和Ingress网络服务注册和发现，支持对服务的启动、停止、更新管理； 需支持私有和公共容器化模板市场，实现容器应用的模板化展示和快速部署，支持应用模板的组织和管理； 需支持ConfigMap和Secret的的配置统一管理，实现配置信息统一管理和下发； 需支持通过纯命令行的方式进行配置和管理，方便配置和管理； 需支持容器存储服务，支持PV、PVC创建和使用。 | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 融合媒体服务引擎02 | CPU: ≥2.0GHz 16C*2 内存：≥32G ×4 系统硬盘：≥480GB固态硬盘，10KRPM × 2 数据硬盘：≥960GB固态硬盘 × 2 RAID控制器：板载RAID控制器，支持RAID0、1 其他：冗余电源 显卡：专业图形显卡，≥24GB显存 *2 网卡：双口≥10G网卡*1 操作系统：正版操作系统，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker | 台 | 2 |
|  |  | 需提供后台业务服务，包含以下内容： 1、数据服务软件包：关系型数据库，非关系型数据库，高吞吐内存数据库，日志数据库。 2、服务包：认证服务、实体服务、消息服务、存储服务、检索服务、流程服务、调度服务 3、融合媒体平台中间件服务软件包：框架服务、消息订阅中间件服务。 4、内容管理软件包：内容管理服务、媒体交换服务、内容库主干流程、文件上下载服务、内容库插件服务 5、融媒后台支撑服务：智能网关服务、转码迁移服务 6、容器云软件： 需提供企业级kubenetes应用编排能力，所有功能完全基于K8S原生扩展。 需支持多集群管理：支持同时对多个Kubernetes集群进行管理，图形化显示其所包含的阶段状态和容器运行状态。每个集群上的应用和其他集群隔离； 需支持集群基础设施管理和部署：支持在部署Kubernetes集群时指定部署角色，如master节点、work节点等； 需支持多节点纳管； 需支持容器管理：支持命名空间管理、支持多类型负载创建及管理、支持弹性伸缩、支持滚动升级、支持容器日志实时查看、支持管理容器生命周期 需支持容器高可用性保障机制，服务器宕机或服务故障时，服务器上的服务自动调度到其他健康的服务器上； 需支持设置容器主机调度、亲和性调度等编排调度规则； 需支持Service和Ingress网络服务注册和发现，支持对服务的启动、停止、更新管理； 需支持私有和公共容器化模板市场，实现容器应用的模板化展示和快速部署，支持应用模板的组织和管理； 需支持ConfigMap和Secret的的配置统一管理，实现配置信息统一管理和下发； 需支持通过纯命令行的方式进行配置和管理，方便配置和管理； 需支持容器存储服务，支持PV、PVC创建和使用 | 套 | 2 |
| 1.2.3 | 超高清合成集群 | CPU：≥4.0GHz 32C 内存: ≥32GB×4 硬盘：≥M.2 512GB SSD 网卡: ≥10G万兆单口光纤网卡，含SFP+多模光模块 加密狗 显卡：专业图形显卡，≥12GB显存 操作系统:正版操作系统中文专业版 | 台 | 2 |
|  |  | 需提供融合媒体生产业务系统后台合成软件，支持精编工作站制作的复杂时间线节目合成，也支持根据低码流文件编辑时间线生成对应的高码流节目，支持多台合成集群工作。 | 套 | 2 |
| 1.3 | 公共服务 |  |  |  |
| 1.3.1 | 融媒门户 | 需支持统一登录门户，支持账号、手机号、短信验证等方式登录，支持双因子认证登录，支持重置密码功能，支持使用默认密码或密码到期时，用户登录需自动重置密码； ★需支持账号或者手机号、密码、短信验证码、图形验证码、微信扫码登录方式。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 需支持用户登录鉴权、退出和包括基本信息和登录安全信息等用户信息管理； 需支持根据用户权限显示授权应用，提供可自定义扩展的应用和管理入口； 需提供快速内容创作工具集成，包括融媒体编辑器、视频制作等各类工具接入； 需支持业务信息显示和业务消息提醒； 需支持公告通知展示； 需支持登录页背景图片自定义上传； 需支持门户自定义设置，包括系统名称、系统logo、导航菜单配置； 需支持对系统菜单的配置，应支持自定义设置多级菜单，可根据业务场景随时调整菜单与导航 | 套 | 1 |
| 1.3.2 | 虚拟磁盘工具 | 针对内容库在第三方编辑工具使用时，需要下载、导出等复杂程序的问题。需提供虚拟磁盘工具，可快速从内容库挑选内容到编辑软件进行加工生产，节省操作时间和步骤。 需适配PR、AE、剪映、非编等剪辑软件； 需支持编辑操作不影响内容库原文件，同一内容可由多人同时使用； 需支持编辑完成的内容可放入指定文件夹自动入库内容库 | 套 | 1 |
| 1.4 | 媒资管理 |  |  |  |
| 1.4.1 | 内容格式与入库管理 | 平台需支持全系列 SD/HD/4K 视频格式（含 XAVC、AVC-Ultra、H.265、DNxHR 等），全系列音频压缩与无损格式，各类单反相机图片格式，以及文档、图文稿件、设计图、电子书、三维资产、字体等文件类型。系统支持 Web 端、客户端及 Hotfolder 多方式上载，支持单文件、批量文件、成组文件上传，支持上传进度展示与转码、水印、流程参数配置，并自动触发入库流程。内容可按需入公共库、个人库或资产库，具备完善的元数据编辑、入库审核及多级目录管理能力。 ★需支持文件夹入库，可保留文件夹目录结构。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★针对视音频分离的文件可自动识别为一组文件上传。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持视频、音频、图片、文档、字体、CAD工程图、电子书、三维资产等格式的保存管理和全方位预览。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 1 |
| 1.4.2 | 智能内容分析与编目 | 平台需内置三十余项智能分析能力，包括人脸识别、语音识别、字幕识别、场景识别、镜头切分、镜头角度识别、景别识别、画面转场检测、画面构成识别、镜头画面描述、命名实体识别、关键词提取、新闻摘要生成、事件结构化提取、音效识别。智能分析结果可生成结构化编目信息，覆盖节目层、片段层、场景层、镜头层，支持自动提取摘要、标签及关键帧。用户可发起人工编目任务，结合编目模板和多级审核流程，灵活配置编目元数据，实现智能化与人工协同的编目管理 ★需支持对不同文件类型设置不同的编目字段模板。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持视频、音频、图片、文档、剧集编目，并可自定义编目模板。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 1 |
| 1.4.3 | 内容检索与浏览 | 平台需提供全文检索、高级检索、聚类检索、二次检索、人脸检索、相似图片检索、颜色检索（选配）、跨模态检索等多样化手段。检索结果支持图例、详情、列表多种展示方式，并可按入库时间、标题、相关度、分析时间等条件排序。内容浏览支持视频、音频、图片、文档、报纸、电子书、三维资产、图文稿件、网页等多类型素材的在线预览，展示丰富的智能标签、元数据、人脸信息、字幕、语音信息、关键帧、审片信息和操作历史。 ★需支持自定义层面或者高级检索字段，支持拖拽调整检索字段的显示顺序。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持设置个人或公共检索模板，可设置是否默认选中。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持动态水印保护，检索浏览视频内容资源，弹幕动态水印方式对视频保护。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 1 |
| 1.4.4 | 任务与流程管理 | 系统需具备统一的任务中心，支持入库、出库、审核、编目、归档等任务的进度可视化跟踪，支持任务检索、过滤、重做、导出等操作，并提供执行成功与失败列表。支持任务状态监控和日志记录，保证流程透明可控 | 套 | 1 |
| 1.4.5 | 知识库与标签管理 | 平台需内置人物库、机构库、影视剧库，支持数据更新审核、历史版本查看，支持信息爬取与人脸引擎同步。通过知识图谱与规则引擎，结合智能分析结果实现多维度的知识关联与内容推理。标签管理支持受控标签、禁用标签、敏感标签的定义与统计，支撑标签的全流程治理。 ★需支持人物履历管理，支持机构上下级关系管理。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 1 |
| 1.4.6 | 内容交换与出库 | 平台需支持内容的全文件或打点下载，支持打点出库、出库加水印及批量出库操作。出库任务可配置多级审核策略，支持导出审核与自定义审核流程。支持虚拟磁盘桥接工具，用户可直接在编辑软件中调用媒资库内容并完成编辑后回写入库 | 套 | 1 |
| 1.4.7 | 门户与统计分析 | 平台需支持自定义门户界面，提供轮播区、推荐区、关键词排行、使用热度、任务量分布等多种组件，可按需组合和展示。支持用大数据分析实现用户行为分析、内容热度统计和任务明细展示，并以图表化方式呈现。门户支持低代码配置，实现所见即所得的布局调整。 ★需支持对内容库的文件夹访问权限进行精细控制，可指定角色或者用户。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持密级管理（素材密级、用户密级、按密级权限查看与操作）。投投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 1 |
| 1.5 | 电视生产工具 |  |  |  |
| 1.5.1 | 文稿工具 | 需提供融合媒体生产业务系统新闻文稿编辑工具 基于B/S的新闻文稿生产工具，用于支撑新闻节目生产业务。以稿件为主线，协调新闻节目制作的采、编、播、收、录、传的整个流程，传递流程中各项信息数据。可以完成节目制作流程的线索、选题、文稿、串联单等主要的应用实现，并能提供以文稿为主线条的节目约传、收录、上载、编辑、编单和播出的新闻制作流程和非新闻制作流程。可快速的完成新闻五要素与文稿内容和视频文件的混合编辑与绑定 | 套 | 1 |
| 1.5.2 | 超高清非编工作站（有卡） | CPU: ≥2.5GHz 24C 内存: ≥32GB 硬盘: ≥M.2 512GB SSD 电源: ≥775W 其它: 集成显卡、集成声卡、千兆网卡、键盘、鼠标 显卡：≥ 16GB显存 显示器：≥27寸宽屏液晶显示器 IO卡：广播级专业板卡（用于播出上载、审片） 配件：音箱、耳机 加密狗 网卡：万兆单口光纤网卡，含SFP+多模光模块 操作系统: 正版操作系统中文专业版 | 台 | 2 |
|  |  | 针对新闻制播、融合媒体、高端节目制作等各类后期制作场景，需为媒体影视行业的记者/编导/制作人提供高效的视音频编辑工作平台，包含以下模块： 超高清网络非线性编辑系统、超高清时间线编辑模块、超高清多镜头编辑模块、超高清上下载软件模块、超高清文件介质上下载软件模块、超高清实时上下变换软件模块、超高清专业图像特技软件模块、超高清专业字幕特技软件模块、超高清节目审查软件模块、超高清媒体资源管理模块、超高清全自动色彩管理模块、环绕立体声音频制作模块 ★需支持快速进入调色模式，可以查看调色界面布局，包括画廊、画面预览区、校正参数区、颜色校正时间线。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需支持 RAW格式的元数据调节，选中素材右键选择色彩管理，可调节RAW格式的元数据。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需能够通过示波器对节目技术指标进行监控。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需具备对画面添加遮罩的能力，可对添加遮罩后的元素自动跟踪。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 2 |
| 1.5.3 | 超高清非编工作站（无卡） | CPU: ≥2.5GHz 24C 内存: ≥32GB 硬盘: ≥M.2 512GB SSD 电源: ≥775W 其它: 集成显卡、集成声卡、千兆网卡、键盘、鼠标 显卡：≥16GB显存 显示器：≥27寸宽屏液晶显示器 配件：音箱、耳机 加密狗 网卡：≥万兆单口光纤网卡，含SFP+多模光模块 操作系统: 正版操作系统中文专业版 | 台 | 10 |
|  |  | 针对新闻制播、融合媒体、高端节目制作等各类后期制作场景，需为媒体影视行业的记者/编导/制作人提供高效的视音频编辑工作平台，包含以下模块： 超高清网络非线性编辑系统、超高清时间线编辑模块、超高清多镜头编辑模块、超高清上下载软件模块、超高清文件介质上下载软件模块、超高清实时上下变换软件模块、超高清专业图像特技软件模块、超高清专业字幕特技软件模块、超高清节目审查软件模块、超高清媒体资源管理模块、超高清全自动色彩管理模块、环绕立体声音频制作模块 | 套 | 10 |
| 1.5.4 | 配音工作站 | CPU： ≥2.9 GHz 14C 内存：≥16GB 系统盘：≥256GB SSD固态硬盘 显卡: ≥ 4GB显存 显示器：≥27寸液晶显示器，分辨率3840*2160 配件：音箱、声卡 网卡: ≥10G万兆单口光纤网卡，含SFP+多模光模块 电源 加密狗 其他：集成声卡、千兆网卡、键盘、鼠标 操作系统：正版操作系统中文专业版 | 台 | 3 |
|  |  | 针对新闻制播、融合媒体及高端节目制作等全场景后期需求，需为记者、编导及制作人提供了全场景音频生产支持，包含以下模块： 环绕立体声音频制作模块 专业配音软件模块 | 套 | 3 |
| 1.5.5 | 演播室上载工作站 | 主机: 专业图形工作站 CPU： ≥2.9 GHz 14C 内存：≥32GB 显卡：≥8GB显存 系统硬盘：≥M.2 256GB SSD 显示器：≥27寸液晶显示器，分辨率3840*2160 电源 其它: 集成声卡、千兆网卡、键盘、鼠标 以太网卡: ≥单口万兆网卡，含SFP+多模光模块 配件：音箱、耳机 加密狗 IO卡：需提供广播级专业板卡 操作系统: 正版操作系统中文专业版 | 台 | 2 |
|  |  | 需提供融合媒体内容管理平台 需提供内容上载挑选软件 需提供文件介质上下载软件模块 | 套 | 2 |
| 1.5.6 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：≥27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度400nits，对比度2000:1 ≥2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) ≥2路 3G视频输入与环出(向下兼容 HD/SD-SDI) ≥1路SFP+光纤模块接口支持12G/6G/3G/HD/SD-SDI转换后输入 ≥1路HDMI 2.0输入 ≥1路HDMI 2.0输出，支持SDI/SFP+转换输出 需支持4:4:4 12Bit信号处理 需支持4K信号下转换2K/高清信号，并通过SDI输出 需支持HDR下转换SDR信号，并通过SDI输出 12G-SDI 单链路信号最大需支持 4096x2160 60p 格式 需支持 四链路SQD 和 2SI 格式 4K60P 信号 需支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式 四画分模式支持SDI/HDMI /SFP+不同分辨率&帧率信号同时混合显示 四画分模式支持每个窗口独立设置色空间和EOTF曲线，任意画分窗口快速切换至单画面功能 多种色彩空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass) 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 需支持 HDR: ST2084 PQ(softroll), HLG (1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33) 需支持 Payload ID 显示和识别，自动匹配显示色彩空间和EOTF 多种摄影机色彩空间与EOTF转换HDR/SDR标准色彩空间与EOTF: Arri Wide Gamut 3/LogC3, Arri Wide Gamut 4/LogC4, Canon Cinema Gamut/Canon Log2/3, DJI D-Gamut/D-Log, Panasonic V-Gamut/V-Log, Sony S-Gamut/S-Log2, Sony S-Gamut3/S-Gamut3.Cine/S-Log3 3D LUT 色彩校正支持ColourSpace和Calman校色软件 需支持加载用户自定义3D LUT表(用户1-6)，通过SDI输出 需支持水平镜像，图像旋转，图像放大，静帧，全扫描，过扫描，行场延时 需支持4K HDR波形图，矢量图，直方图 HDR占比分析功能 像素点测量功能 需支持伪彩色，辅助聚焦，斑马纹，全蓝/黑白模式，暗部/亮部查看，支持标记/Box控制调节 16通道嵌入式音频表，任选两通道输出，支持音频相位图 需支持4.1通道音频模式 时间码显示支持VITC1/2，LTC 静态和动态UMD/IMD显示（支持TSL3.1/4.0/5.0协议） 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能 10种可选场景预设，支持用户自定义 按键锁定功能，提示灯三种模式可选，全灭/预设场景常亮/双色提示 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表 GPI控制远程开启Tally、辅助功能、用户预设 铝合金机壳，需内置扬声器 220V交流电源输入 | 台 | 2 |
| 1.5.7 | 16x16数字全高清矩阵 | 1U机箱，双电源； 16路HD-SDI输入，带线缆均衡，时钟恢复，16路HD-SDI输出； 自带本地按键控制面板及3个RS232/RS422控制接口和一个网口，支持实时仲裁切换， 需支持SNMP协议； 需支持掉电直通，支持外同步无缝切换； 需带按键误操作保护机制和输出通道锁定机制 | 台 | 1 |
| 1.5.8 | 4K包装工作站 | 主机：专业图形工作站 CPU： ≥2.5 GHz 24C 内存：≥128GB 系统硬盘：≥ M.2 512GB SSD 数据硬盘：≥2TB SSD 显示器：≥ 27寸，分辨率：2560*1440显示器 显卡：≥ 16GB显存 IO卡：需提供广播级专业板卡 电源 其它： 集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 配件：监听音箱、扩展坞 加密狗 以太网卡: 单口万兆网卡，含SFP+多模光模块 操作系统：正版操作系统中文专业版 | 台 | 4 |
|  |  | 需提供EDIUS正版非编软件 需提供剪映SVIP会员5年 需提供即梦AI标准会员 | 套 | 1 |
| 1.6 | 融媒生产工具 |  |  |  |
| 1.6.1 | 稿件中心 | 稿库类型需包括个人稿库、共享稿库、群组稿库、成品稿库和包含新华社稿库在内的外部稿库 需支持稿件根据业务流程在各稿库之间进行流转 需支持创建和管理电视稿、图文稿、图片稿、视频稿、链接稿、社交媒体稿等类型的稿件 需支持稿件多版本管理，支持展示各版本编辑用户和编辑时间，支持多版本对比各版本增删内容，包括所有痕迹比较、不同人比较和自选比较 需支持稿件操作记录留痕，包括创建、保存、提交、审核、退回、选用、移动、送稿、签发、发布、撤签、删除等操作。 ★需支持查看稿件整个生命周期的操作记录。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 需支持按照时间范围、稿件标题、发布渠道、发布账号等对已提交待审核稿件进行筛选 需支持通过或打回提交审核的稿件，支持填写审核意见，稿件信息中可查看审核意见 需支持按流程自定义设置审核流程 需支持稿件PC端和移动端形式预览，手机端形式预览可以预览文章在手机端的阅读效果，支持生成预览链接，可通过链接预览稿件内容 ★稿件需支持多种预览方式，弹窗预览或者新开窗口预览。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 需支持稿件审核提示实时进行PC端和移动端消息推送 稿件签发可对审核通过的稿件进行手动签发/发布，支持全部渠道统一签发/发布或单个渠道签发/发布两种方式，支持审核通过的稿件自动进行推送 需支持多渠道发布，支持选择任一账号开始填写默认信息，可自动同步至其他账号对应的空白项，默认信息可以单独修改，也可将修改信息同步至其他账号 | 套 | 1 |
| 1.7 | 网络安全 |  |  |  |
| 1.7.1 | 防火墙 | 性能参数：1U,固态硬盘≥512G，≥10个千兆电口(含1个MGMT口，1个HA口)，≥14个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽,冗余电源,1个扩展槽位,防火墙吞吐≥25G，并发连接≥800万，每秒新建连接≥12万IPSEC VPN吞吐≥960M，IPSEC VPN隧道数≥4000，SSL VPN吞吐≥800M，SSL VPN并发用户数≥3200 。 产品硬件质保5年。 功能描述：支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库，病毒特征库规模超过400万支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配要求不少于24个虚拟防火墙授权，此项功能作为最后验收依据之一； 内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测 | 台 | 2 |
| 1.7.2 | 终端杀毒以及授权 | 终端杀毒，含5年升级许可，组件总数为15，EDR（5个Windows server 5个Windows 5个linux ）；支持基因识别，虚拟沙盒等引擎，可以精准查杀勒索、木马、蠕虫等各类病毒；提供宾度防御、系统防御以及网络防御等主动防御功能 | 套 | 1 |
| 1.7.3 | 等保测评 | 测评机构包含测评服务及前期咨询费 | 项 | 1 |
| 1.7.4 | 安全隔离网关 | 采用专用安全交换体系架构，支持专用安全交换专用协议、不支持以太网、仿真以太网等方式 支持单链路≥40Gb/s传输，高速存储：≥4TB，管理方式：Web管理方式，CLI命令行管理方式 网络接口：≥1Gb*2，接口扩展：≥FC8/16/32Gb接口，10G/40G以太网接口 电源：冗余电源 550W*2，连接线：采用专用铜缆，非网线连接 传输性能： 上传和下载单个文件最大支持1T，单链路双向文件实际传输速度达到3Gb/s 用户可根据实际场景采用手动双向或自动双向的传输模式，时延<1ms 安全模块： 具备企业级内嵌式杀毒引擎，自动文件杀毒，专用病毒代码升级通道；具备黑白名单技术，深度解决文件伪装识别问题；具备数字水印技术，保证文件的唯一性和一致性，不提供Bypass功能；具备智能识别文件类文件功能，对文件进行深度过滤和控制，多文件格式支持，尤其针对TXT、XML、BAT等文件智能识别和防止文件伪造；具备双端权限控制及系统参数配置同步功能；具备检测RAR、ZIP、7Z、CAB、TAR等压缩包文件功能 具备用户之间的指定文件定向传输功能；具备匿名文件传输模式，可完美对接用户FTP使用模式 提供安全日志/系统日志/操作日志，日志保存3个月以上；支持断点重传功能，保证用户在传输异常情况下文件不丢失；运维管理：采用统一管理运维方式；提供C/S、B/S架构配套软件，用户可根据需求进行选择；提供所见即所得功能，实时查看对端系统状态；部署简单，软硬一体化，无需安装任何第三方软件 系统接口：具备XML/JSON消息接口；提供多平台客户端，支持Windows、Linux、MacOS 软件升级：支持原有设备升级最新应用系统，增加集群软件模块。支持双机集群、热备等功能，按需配置传输通道和资源。 自主知识产权 | 台 | 1 |
| 1.7.5 | 日志审计 | 性能参数：2U,6个千兆电口，4个千兆光口插槽，1个console口,冗余电源,2个扩展槽位,32G内存，256G SSD 系统盘，数据盘6T，2个USB接口，自带液晶屏，日志采集处理速度8000EPS，包含100个日志源授权。支持授权扩容，最大支持150点。（授权数量为建议值，实际硬件性能上限由日志量或EPS值决定）产品硬件保修5年。 功能描述：支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集； （要求提供产品实际功能演示截图） 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； ★支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件；（要求提供产品实际功能演示截图） 支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（要求提供产品实际功能演示截图） 含日志审计分析管理系统软件(*1套);产品质保(*5年);软件升级(*5年) | 台 | 1 |
| 1.7.6 | 堡垒机 | 性能参数：1U，≥32G内存，≥4T机械硬盘，1个console口，2个USB口，≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP插槽；冗余电源,≥200个主机/设备许可，用户数不限制，图形并发≥335，字符并发≥810，产品硬件保修5年。 功能描述：内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发 支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理 通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 含堡垒机运维安全管理系统软件V4.0(*1套):产品质保(*5年):软件升级(*5年): | 台 | 1 |
| 1.7.7 | 态势感知 | 1U,内存32G(2*16G),机械硬盘4TB,,8个千兆电口(含1个管理口),4个千兆光口插槽,1个CONSOLE口,冗余电源,2个扩展槽位,性能：5G,探针性能：4G,并发连接：30W冗余电源,2个扩展槽位,最大并发连接数：50W，含特征库原厂五年质保。 ★支持规则库升级无缝加载技术，整个升级过程检测引擎工作不间断。（提供截图证明） ★支持攻击检测规则库、应用识别库、URL分类库、僵尸主机规则库、威胁情报库、地理信息库，各规则库相互独立。（提供截图证明） ★支持固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、DGA恶意域名检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、SQL注入检测智慧引擎、XSS攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、WEBSHELL上传检测智慧引擎进行升级。 支持针对不同类别告警信息进行配置，包括：安全（攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、DDoS检测、URL过滤、黑名单）、管理、系统、硬件、容错、测试等，并可进行告警测试。 支持独立的攻击检测引擎，涵盖13000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类。 ★支持能够检测包括：扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、其他类攻击等在内的17大类超过13000种以上网络攻击事件。（提供截图证明） ★支持对攻击逃逸报文进行深度智能检测，包括：IP分片、TCP分段、RPC分片分段、SMB分片分段、HTTP-Header折叠、HTTP-Body UTF-7编码、HTTP-Body UTF-16（LE/BE）编码、HTTP-Body UTF-32（LE/BE）编码、HTTP-Body压缩、HTTP-Post数据编码、邮件体编码、URL多重编码、URL斜线分隔符、URI相对目录欺骗、HTTP-Javascript编码、邮件头折叠等类型。（提供截图证明） ★支持ARP攻击检测，支持基于ARP请求的源IP不合法、响应的源IP不合法、响应的目的IP不合法、请求的源MAC与以太网源MAC不同、响应的源MAC与以太网源MAC不同、响应的目的MAC与以太网目的MAC不同进行检测。（提供截图证明） ★支持HTTP隧道检测，采用HTTP隧道智慧引擎检测。（提供截图证明） | 台 | 1 |
| 1.7.8 | 安全交换机 | 1、≥24 个 10/100/1000BASE-T 端口（8combo SFP 口），≥4 个 SFP 端口，热备双电源； 2、背板带宽：≥336Gbps； 3、包转发率：≥126Mpps； 4、网管功能：支持； 5、VLAN：需支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP； 6、组播管理：需支持IGMP Snooping /MLD Snooping,支持组播VLAN； 7、网络管理：需支持XModem/FTP/TFTP加载升级,支持命令行接口（CLI）,Telnet,Console口进行配置,支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管,支持RMON告警、事件、历史记录； 8、安全管理：需支持用户分级管理和口令保护,支持802.1X认证/集中式MAC地址认证,支持Triple认证,支持Guest VLAN,支持RADIUS认证,支持SSH 2.0,支持端口隔离,支持端口安全,支持MAC地址学习数目限制,支持IP源地址保护,支持ARP 入侵检测功能,支持IP+MAC+端口多元组绑定,支持EAD。 | 台 | 2 |
| 1.7.9 | 防病毒服务器 | 机架式2U服务器,处理器:Intel Silver 4310,内存：配32GB(16G DDR4*2条)，出厂配置系统盘：480G SATA SSD块，硬盘网络接口：2个千兆电口，冗余电源产品质保(*5年);软件升级(*5年) | 台 | 1 |
| 1.8 | 机房及集成 |  |  |  |
| 1.8.1 | 标准机柜 | ≥600mm×1000mm×2070mm , 含前后门 ，每台配：侧板1付，≥16孔PDU2条，1U盲板≥10块，2U盲板≥5块，托架≥12付，托斗1块，绑线杆10根，带脚轮脚钉 | 台 | 1 |
| 1.8.2 | 机柜 | 需提供专业图形工作站定制机柜，带空气开关、电源pdu、脚轮等 | 台 | 12 |
| 1.8.3 | KVM | ≥16口,抽拉式机身设计,17"LCD屏幕,1U机架空间 | 台 | 1 |
| 1.8.4 | 媒资数据继承、对接等 | 需实现现有媒资系统的数据继承。 将现有媒资素材及编目信息完整导入新媒资系统。 保留原系统与台内其他系统、省平台的对接，实现业务交互。 | 项 | 1 |
| 1.8.5 | 材料费 | 需提供合同设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 | 项 | 1 |
| 二 | 全高清播出系统 |  |  |  |
| 2.1 | 播出系统网络设备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 业务交换机播出 | 1、需支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持丰富的管理和安全特性。 2、参数：交换容量≥680Gbps，包转发率≥174Mpps（官网最小值）； 3、≥32K MAC、≥12K路由表； 4、需支持≥48个10/100/1000Base-T端口，≥6个10G/1G SFP+口； 5、双可插拔电源设计，实配双电源； 6、配置要求：6块万兆多模光模块（SFP+，850nm,300m,LC)，1根SFP+电缆1.2m（含堆叠模块） | 台 | 2 |
| 2.1.2 | KVM | ≥17寸LCD液晶屏幕、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内； 接口数:≥8 带宽:75Hz 支持分辨率:≥1280×1024 切换方式:OSD屏幕选单、热键、面板按键 | 台 | 2 |
| 2.1.3 | 播出二级存储 | 视频专用存储系统，Intel 高性能处理器，≥32G 高速缓存 ≥16个可热插拔磁盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘，可扩展至112个硬盘插槽 自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇 ≥2个千兆以太网接口、≥2个万兆接口，支持网络接口聚合 支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD 提供NAS/IP-SAN功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议 支持双机实时同步模块，支持双活存储架构部署 支持卷快照、卷复制、精简配置、重复数据删除等高级特性 支持存储虚拟化技术，可以兼容第三方存储做成统一存储空间 提供文件检索、文件过滤、绿色节能、高级用户管理、高级告警管理、目录级别镜像、访问监控管理、高级报表管理等管理功能 企业级SATA硬盘，硬盘容量：≥8TBX16； 接口类型：SATA3.O； 转速：7200rpm； 硬盘尺寸：≥3.5英寸； 平均无故障时间：120万小时以上 | 套 | 1 |
| 2.2 | 视频服务器及后台设备 |  |  |  |
| 2.2.1 | 4通道主备播服务器 | 19寸2U标准机架式视频服务器；单机硬件含6个或以上高清编解码通道； 采用开放式设计，采用≥4个千兆以太网提供文件的传输带宽，支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中视频文件无需再封装，可迁移到视频服务器中播出； 编解码通道全部工作时，FTP读写混合带宽≥75MB/s；主备冗余电源、风扇、≥256G SSD系统盘X2做raid1，主机配置≥16块数据硬盘槽位，支持RAID3、5/6等安全冗余方式。 可通过License升级至4K播出； 本次配置通过软件授权方式具备需支持到≥4个编解码通道可用。高稳定性硬件解码设计，支持通过COM口进行VDCP控制通道； 支持嵌入HD-SDI输入输出，满足SMPTE 259M，ITU-R601标准，每一个视频通道支持多达16个通道的嵌入音频；视频服务器支持MPEG-2编解码格式，码率可调，HD支持18-85Mbps LGOP、 IBP帧，支持4：2：2和4：2：0数字视频采样，视频服务器采用内置存储，采用企业级SATA硬盘；数据硬盘：≥4TB 企业级SATA 数据盘×6，物理容量24T。 | 台 | 2 |
| 2.2.2 | 数据库服务器 | 主机：机架式服务器 CPU：≥2.6GHz 8C 内存：≥32GB内存 系统硬盘：≥1.2TB SAS系统硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1 其它：≥集成千兆以太网接口×2，冗余电源 操作系统：正版操作系统标准版（预装） | 台 | 2 |
|  |  | 需提供播出系统数据库软件 需提供网络管理软件模块 需提供账户管理软件模块：账户及权限管理 需提供栏目管理软件模块：素材栏目分类管理 ★需具备集中配置功能，可支持通过播出集中配置软件可对播控设备和软件进行统筹管理;集中配置软件支持配置信息导入、导出功能;集中配置软件可通过系统配置实现播出资源池化。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 2 |
| 2.2.3 | 数据库双机热备份软件 | 需提供数据库双机热备份软件 | 套 | 1 |
| 2.2.4 | 播出迁移应用服务器 | 主机：机架式服务器 CPU： ≥2.6GHz 8C 内存：≥32GB内存 系统硬盘：≥1.2TB SAS系统硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1 其它：≥集成千兆以太网接口×2，冗余电源 操作系统：正版操作系统标准版（预装） | 台 | 2 |
|  |  | 需提供网络管理软件模块-服务端 需提供素材迁移调度模块 需提供频道设置模块 需提供迁移设置模块 | 套 | 2 |
| 2.2.5 | 技审服务器 | 主机：机架式服务器 CPU：≥2.6GHz 8C 内存：≥32GB内存 系统硬盘：≥1.2TB SAS系统硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1 其它：集成千兆以太网接口×2，冗余电源 操作系统：正版操作系统标准版（预装） | 台 | 2 |
|  |  | 需提供网络管理软件模块-服务端 需提供账户管理软件模块：账户及权限管理 需提供文件技审模块 | 套 | 2 |
| 2.3 | 播控及上载工作站部分 |  |  |  |
| 2.3.1 | 主备播控工作站 | 主机：品牌图形工作站 CPU ≥2.7 GHz 10C 内存：≥16GB内存 硬盘：≥512GB SSD 硬盘 ×1 其它：集成显卡、声卡、集成千兆网卡、键盘、鼠标 显示器：≥23.8寸宽屏液晶显示器 串口设备：≥8口 配件：监听音箱 指纹采集器 操作系统：正版操作系统 | 台 | 4 |
|  |  | 需提供网络管理软件-客户端 需提供播控控制软件 需提供编单软件 需提供网络校时客户端 ★支持多种播出控制方式，采用手动触发、定时时码、多页面顺序双列表播出等多种播出方式单独或同时播出。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★播控软件可将节目单通过串口或网络发送给超高清字幕机。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★播控软件支持脱离数据库单独运行；播控软件支持节目单加密存储，可自定义加载第二天节目单；播控软件支持主备自动切换，主备切换时联动倒换器切换；播出软件界面支持以时间线方式展示各类播出条目状态；播控软件实时监测周边设备状态，可实时监测节目单素材情况，异常时可以发出声光报警。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 4 |
| 2.3.2 | 422倒换器 | 需提供倒换器用于切换的主/备控制链路的产品,≥2个GIP1和GPI2手工触发，AUTO 自动触发，上位机支持232或422触发自动切换，主路为绿色灯亮，备路状态显示红色。要求采用国际最先进的软、硬件技术，具有超强的稳定性和优异的性能指标，可以广泛应用于播出控制系统中主/备机的切换。需支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议。主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道具有掉电直通功能。并且有本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式，具有双冗余电源，看门狗，掉电记忆等多种安全功能措施 | 台 | 2 |
| 2.3.3 | 高标清上载/审片/编单工作站 （有卡） | 主机:专业图形工作站 CPU ≥2.7 GHz 10C 内存：≥16 GB内存 硬盘：≥512GB SSD 硬盘 ×1 硬盘：≥4000GB SATA硬盘 ×1 其它：集成声卡、集成千兆网卡、标准键盘、鼠标 配件：监听音箱 配件：软件加密狗 指纹采集器 I/O卡：需提供高标清全接口卡 显示器：≥23.8寸宽屏液晶显示器 操作系统：正版操作系统 | 台 | 4 |
|  |  | 需提供网络管理软件-客户端 需提供节目单编单模块 需提供广告单编单模块 需提供审片软件 需提供DVD光盘上载模块 需提供U1/P2上载模块 需提供文件转码上载模块 需提供节目单编单模块 需提供广告单编单模块 需提供网络校时客户端 ★节目单编辑软件支持总编室节目单的打开和再编辑；节目单编辑软件可显示系统时间、节目素材剩余时长（倒计时）、节目素材已播时长（正计时）；节目单编辑软件支持节目单自动计时和节目单自动检查错误；节目单编辑软件支持对节目播出情况进行播后单记录；节目单编辑软件支持对节目素材（高清、超高清）实时浏览，显示入出点； 节目单编辑软件支持播出节目单加密本地存储，可脱离数据库加载本地节目单后编辑和发送。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★节目单编辑软件支持节目单导入、导出，节目单打印，节目单编辑软件支持加载广告单；节目单编辑软件支持多种播出方式，可以通过软件逆推自动计算播出时间。投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件（加盖制造商公章）。 | 套 | 4 |
| 2.3.4 | USB安全盒 | 要求桌面便携式外观设计，需采用非X86 架构的硬件平台，从硬件平台上杜绝病毒的传播的可能性。 物理接口：≥具备8个USB3.0物理接口,支持8个移动存储介质同步隔离读写，具备1个复合 USB3.0接口，1个独立供电接口。 内置存储模块：集成≥ 1TB SSD 存储空间，支持文件备份； 介质类型：支持U盘、移动硬盘(HDD/SSD)、移动光驱、蓝光碟、P2卡、SD/TF/CF 读卡器等主流存储设备； 强制注册认证机制：只有经过注册的移动介质才能被识别和使用； 病毒查杀：本设备集成病毒库，对接入的移动存储介质进行自动安全扫描，检测到威胁文件时隔离处置，无法查看； 文件夹传输：本设备支持文件夹层级结构无损传输，保留原始目录架构及文件属性； 传输速度：实现8路数据通道并行传输，传输速率不低于300MB/S； 策略配置：支持策略配置(白名单/黑名单/读写权限管理)，防止数据绕过隔离盒传输； 文件格式白名单支持：设备内置的白名单策略常用文件格式，包括:视音频文件:MPEG1、MPEG2、MPEG4、MPEG传输流(ts m2tm2s m4t m4s ts tp trp)、MOV、AVI、Windows Media( WMWMA)MP3、WAV、ACC等。图片与图形文件:BMP、JPG、TGA、GIF、PNG、TIF、TIFF等。其他格式:TXT、office/wps文档、PDF等。用户可根据实际需求自定义扩展白名单； 自动备份：USB隔离存储设备支持目录监控与自动备份功能，可按自定义周期扫描指定目录的文件变化，自动将更新文件加密备份至内置存储盘，同时支持手动备份、文件管理(查看/删除)及导入导出进度和日志查看； 安全加密：备份文件加密管理，备份盘中的文件只能通过管理工具下载，其他途径访问无法打开； 日志管理：设备提供完整的审计日志功能，实时记录所有存储介质接入事件及用户操作行为(包括介质接入、操作类型等关键信息)，确保操作全程可追溯 | 台 | 4 |
| 2.3.5 | 上载编辑站点 | 主机: 专业图形工作站 CPU：≥5.3GHz 20C 内存：≥8GB*4 系统硬盘：≥M.2 256GB SSD 显示器：≥23.8寸高清液晶显示器，分辨率1920*1080 配件：监听音箱 电源 其它: 集成声卡、千兆网卡、键盘、鼠标 以太网卡: ≥单口万兆网卡，含SFP+多模光模块 加密狗 指纹采集器 IO卡：需提供广播级专业板卡 操作系统:正版操作系统中文专业版 显卡：≥8GB显存 | 台 | 5 |
|  |  | 需提供上载编辑软件 | 套 | 5 |
| 2.3.6 | 节目编单/广告编单上载审看工作站 | 主机：品牌图形工作站 CPU ≥2.7 GHz 10C 内存：≥16 GB内存 硬盘：≥512GB SSD 硬盘 ×1 其它：集成显卡、声卡、集成千兆网卡、键盘、鼠标 显示器：≥23.8寸宽屏液晶显示器 配件：监听音箱 指纹采集器 操作系统：正版操作系统 | 台 | 2 |
|  |  | 需提供网络管理软件-客户端 需提供文件转码上载模块 需提供节目单编单模块 需提供广告单编单模块 需提供网络校时客户端 | 套 | 2 |
| 2.4 | 前端信号处理系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 32x32数字全高清矩阵 | ≥2U机箱，双电源； ≥32路全高清SDI输入，带线缆均衡，时钟恢复，32路全高清SDI输出； ≥3个RS232/RS422控制接口和一个网口，支持实时仲裁切换， 需支持WEB界面虚拟控制面板，支持SNMP协议； 需支持掉电直通，支持外同步无缝切换； 需带按键误操作保护机制和输出通道锁定机制 | 台 | 1 |
| 2.4.2 | 32x32矩阵遥控面板 | 遥控面板，2U机箱，单电源 | 台 | 1 |
| 2.4.3 | 卫星接收机 | ≥1U 19寸工程机，DVB-C、QAM调制信号输入；视频解码格式 H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口（LOOP × 1）；1 × BNC接口；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI | 台 | 2 |
| 2.4.4 | 有线解码器 | DVB-C、QAM调制信号输入；视频解码格式 H.264/AVC、MPEG-2；音频解码格式AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll；支持ASI、RF、IP码流输入； 输入接口：≥1 × F Type接口（LOOP × 1）；≥1 × BNC接口；≥2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（≥1 × BNC接口）、HDMI（≥1 × HDMI）、CVBS（≥1 × BNC接口）、YPbPr（≥3 × BNC接口）、XLR（一对XLR接口）；输出TS over IP 接口 ≥1×RJ45，IP百兆网；ASI输出 接口 ≥2×BNC 接口；独立的液晶屏显示 | 台 | 1 |
| 2.4.5 | 高清自动倒换器 中央台信号自动倒换 | 1U机箱；双电源； ≥3路全高清SDI输入，≥2路全高清SDI分配输出，第1路断电直通； 支持静音、静帧、黑场、EDH检测、视频丢失、嵌入音频丢失，声光报警及自动倒换； 支持对SDI视音频监测参数进行配置和修改； ≥3路SDI输入支持线缆均衡，时钟恢复，时钟再生； 自带控制面板，信号异常时按键灯闪烁及声音报警，1个RS232遥控端口。 远程遥控面板： 1U机箱，3X1自动倒换器遥控面板 支持手动/自动工作模式选择，支持手动倒换控制，支持按键锁定，避免误操作。 信号异常时按键灯闪烁及声音报警 | 台 | 1 |
| 2.4.6 | HDMI转SDI | 便携式盒子HDMI转SDI（转换有线机顶盒第三备信号） | 台 | 2 |
| 2.4.7 | 高清数字帧同步卡 | ≥1路HD/SD-SDI信号进行帧同步和时钟恢复处理后输出4路HD/SD-SDI信号；同步信号支持模拟复合和三电平同步信号； 带帧同步功能：支持内同步、外同步选择，支持输出视频信号行、场相位调整 | 块 | 2 |
| 2.4.8 | 双路高清分配卡 | HD-SDI视分，2路1分4或1路1分8可配，带时钟恢复和电缆均衡。 | 块 | 10 |
| 2.4.9 | 高清测试图像发生卡 | 标准测试图发生器：内置≥16种国际标准测试图，支持导入个性化测试图作为标准测试图输出 内置1KHz正弦波千周音，支持导入个性化音频文件作为背景音输出 带帧同步：≥2路HD-SDI输出、≥1路BB输入 内部≥1GB存储空间用于存储个性化测试图及个性化音频文件 | 台 | 2 |
| 2.4.10 | 周边设备机箱 | ≥10块插板的标准2RU机箱，含双电源 | 台 | 1 |
| 2.4.11 | 高清延时器 | 19英寸1U机箱，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；支持NTP方式授时 高清最高延时可达120秒，标清最大延迟可达480秒。 内置帧同步，支持一键应急主备路切换 ≥2路SDI信号输入:1主路高/标清带嵌入音频的视频输入信号、1备路高/标清带嵌入音频的视频输入信号。 ≥4路延时SDI输出，第一路支持掉电直通，可自由配置是否延时输出。1路备路信号监看输出。 支持RS-422控制面板操作，支持网页WEB进行后台配置 | 台 | 1 |
| 2.5 | 分控系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 16X2双时基 数字高清切换器 | 1U机箱，双电源；数码管显示信号使用状态 16路HD-SDI输，带线缆均衡，3路PGM、2路PST、1路HDMI输出，帧同步； 自带本地按键控制面板及3个RS232/RS422控制接口，支持实时仲裁切换； 内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动 支持掉电直通，支持外同步无缝切换。 | 台 | 4 |
| 2.5.2 | 全高清键控一体机 | 1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机输入信号状态、格式，REF状况、网口IP地址，箱内温度等信息； ≥2路外键、≥4路內键（2个台标+1个副标+1个时钟，时钟可带背景），每路键均可独立进行控制；支持对输入信号嵌入音频进行二次混音处理，支持NTP方式授时； ≥1路3G-SDI视音频信号输入，≥1路REF信号输入：支持≥2组3G-SDI外键（FILL/KEY）输入； ≥3路3G-SDI PGM输出（第一路支持断电直通输出），≥1路3G-SDI PST输出，最高支持1080P60，支持外同步锁相，web配置，行/场相位调整； ≥4个RS422控制接口，≥2个RS232控制接口，可连接≥4个控制面板； 支持第三方软件主机进行远程控制，1个控制网口，支持网络控制、支持SNMP协议； 支持日志记录、导出功能。 | 台 | 4 |
| 2.5.3 | 高清数字响度处理器 | 1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机输入信号状态、格式，REF状况、网口IP地址，箱内温度等信息 ≥1路嵌入3G-SDI输入，≥1路BB输入；≥2路3G-SDI输出，≥4个RS422接口，≥2个232接口，≥1个网口（支持SNMP） 3G-SDI嵌入音频自动增益控制，自动增益与手动增益选择 支持UV表显示，可对输入数字音频、输出数字音频响度、电平分别显示； 支持外同步、内同步二种工作模式，支持行/场/色载波相位调整 支持选择需要的数字音频进行响度处理、混音处理、电平处理和指定通道输出； 支持日志记录，支持NTP方式授时。 | 台 | 4 |
| 2.5.4 | 响度控制器遥控面板 （带音频监听） | 1U机架式主机，全硬件架构，双电源； ≥1路3G-SDI输入，≥1路3G-SDI环出，≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出；≥1组平衡卡侬音频输入（R/L声道）、≥1路数字音频输入、≥1个RS422接口，≥1个232接口 支持HD-SDI嵌入数字音频监听，支持本机扬声器和耳机二种监听方式，可调整监听音量大小、左右声道平衡； 支持对响度处理输出数字音频电平进行微调，响度处理器输出音频信息通过音频表显示； 支持快速选择数字音频中的音轨输出和监听 | 台 | 4 |
| 2.5.5 | 高清4X1自动倒换器 | 1U机架式主机，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；支持NTP方式授时；支持手动、半自动、全自动倒换控制模式 自动模式下基于静音、静帧、黑场、CRC错误、EDH检测、视频丢失、嵌入音频丢失双向自动倒换，声光报警 ≥1路REF信号输入；≥4路HD-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，≥2路HD-SDI 视音频输出，最高支持1080I50，内部集成第4路DDR垫片信号通道，可直接输出静态垫片图像+背景音乐的垫片信号；支持外同步锁相，web配置 ≥4个RS422控制接口，≥2个RS232控制接口，可连接4个远程控制面板及第三方软件主机进行远程控制，≥1个NMS网络管理口，支持网络控制、支持SNMP协议； 支持日志记录、导出功能 4X1 倒换器遥控面板。 | 台 | 4 |
| 2.5.6 | 双路高清分配卡 | HD-SDI视分，2路1分4或1路1分8可配，带时钟恢复和电缆均衡。 | 块 | 14 |
| 2.5.7 | 周边设备机箱 | ≥10块插板的标准2RU机箱，含双电源 | 台 | 3 |
| 2.5.8 | 高清晰度电视在线包装工作站 | 配置：机架式19英寸4U机箱，≥16G内存，≥512GB硬盘，显卡：具有≥4GB显存，USB键鼠套件；≥23寸显示器。 板卡：配置广播级数字字幕卡一套，板卡支持HD-SDI信号输入、输出，HD-SDI填充信号输出，REF同步信号输入，支持嵌入音频，支持断电直通功能； 软件：系统为三维图文字幕包装系统，具备三维创作平台，实时创建所见即所得的三维文字、三维几何体；系统支持BMP、JPG、TGA、PNG、TIF等图片格式的导入，支持图片动画序列导入，支持MPG、MP4、AVI、MOV等格式实时导入，并可根据实际需求调整视频位置、大小并实时播出；支持同一画面对不少于4个视频进行二三维的DVE编辑播出；支持3D max生成的.X三维物件导入，支持.X文件骨骼动画物件导入播出；支持播控系统导出的XML节目单，导入节目单后自动生成图文字幕节目单，并自动加载相应的播出模板，根据节目单自动播出；支持根据导入的节目单自动判定广告时段并自动添加和广告结束时间一致的倒计时播出项；支持游走字幕插入图片播出，支持自动在分段前加入图片，支持游走内容TXT导入，支持自动匹配游走内容播出时间长度；支持可视化的资源云端数据下载 ★投标人需提供权威机构出具的高清晰度电视在线包装工作站检测报告复印件（加盖制造商公章）。 ★需提供高清晰度电视在线包装工作站广播电视设备器材入网认定证书复印件。（加盖制造商公章）。 | 台 | 2 |
| 2.5.9 | 高清下变换器 | 数字信号下变换处理器，≥1路HD-SDI数字信号输入，≥2路下变换SD-SDI信号输出，≥1路同步信号输入，带帧同步功能。 支持多种下变换方式选择，下变换图像质量参数可调整。 支持板卡及web方式选择配置下变换方式 | 块 | 2 |
| 2.6 | 校时、同步系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 时钟倒换器 | 主备时码输入（支持LTC时码和RS485时码），≥2路时码输出≥，1路LTC时码输出,≥1路RS485时码输出；当主路信号丢失时自动切换到备路；有手动和自动切换开关。有掉电直通主路功能；双电源 | 台 | 1 |
| 2.6.2 | 时码分配器 | ≥1路485时码输入，≥4路RS485输出（第1路输出具备环出功能），≥4路RS232时码输出,双电 | 台 | 1 |
| 2.6.3 | 黑场/测试信号发生器 | 1U机箱，双电源； ≥16路模拟视频同步信号输出，支持PAL制NTSC制； 可选择同步信号、彩条信号或测试国际标准测试信号（≥16种），可用于系统整体联调时各项参数的精确调整使用 支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场/色载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致； 带掉电保存参数设置和恢复出厂设置。 黑场/测试信号发生器，黑场同步特性中例如行同步幅度、行同步脉冲宽度、行同步脉冲宽度建立时间等检测项目合格。 | 台 | 2 |
| 2.6.4 | 同步信号倒换卡 | 插卡式 支持≥2路模拟视频同步信号输入，自动倒换； 自动倒换逻辑：第一路输入信号丢失，自动倒换为第二路信号输出；第一路输入信号恢复，自动倒换输出第一路信号 ≥8路模拟视频同步信号分配输出 支持第一路信号掉电直通 | 块 | 1 |
| 2.6.5 | 同步分配器 | 模拟视分，1分8，带电缆均衡； | 块 | 6 |
| 2.6.6 | 周边设备机箱 | ≥10块插板的标准2RU机箱，含双电源 | 台 | 1 |
| 2.7 | 设备监控系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | SDI转HDMI | SDI转HDMI | 套 | 4 |
| 2.7.2 | 8路多画面分割器 | 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，含语音报警模块 ≥8路全高清SDI信号自适应输入 ≥10画面拼接显示输出，支持视音频信号及机房监控摄像头信号同屏拼接显示监控 支持PAL、720P、1080i 、1080P等全高清视频制式， 支持2路 HDMI 复制或分屏同时输出 提供多种显示界面风格供选择，支持台标、时钟显示窗口，支持网络时钟校时 支持监看信号音频指定通道输出或轮询输出到监视器监听，轮询时间可配置 自己对选定窗口一键满屏显示，同时输出该窗口音频到监视器监听 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 支持文字、语音报警方式可选 支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置 | 台 | 6 |
| 2.7.3 | 液晶拼接屏 | 显示尺寸 ：55 inch；屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm；背光源类型：D-LED；像素间距：0.63 mm；物理拼缝 ：3.5 mm；物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度 ≥500 cd/m²；可视角：≥178° (水平)/≥178° (垂直)；对比度：≥1200 :1；响应时间 ：≤7.5 ms;音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1；电源：100～240 VAC，50/60 Hz；功耗 ≤ 190 W；产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm。含安装 | 台 | 9 |
| 2.7.4 | 监控报警服务器 | 机架式品牌服务器 CPU：≥2.6GHz 8C 内存：≥32G 系统硬盘：≥1.2TB SAS硬盘 ×2 ≥千兆接口×2、支持raid0/1 2个热插拔电源。 | 台 | 1 |
|  |  | 需提供集中监控软件，主要功能为实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号，并对异常指标报警。可对全台网中各厂商PC工作站、服务器整机、存储等设备，数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态； 人声报警：支持完善的报警系统，播控软件支持根据错误信息描述进行自定义语音人声报警；画面分割器设备支持根据报错信息描述进行语音人声报警；（如静帧、静音、信号丢失、黑场等） | 套 | 1 |
| 2.7.5 | 维护管理平台工作站 | 主机：高性能品牌工作站 CPU ≥2.7 GHz 10C 内存：≥16GB 内存 系统硬盘：≥512G SSD硬盘 ×1 数据硬盘：≥1TB SATA ×1 显示器：≥23.8寸宽屏液晶显示器 ×1 其它：集成声卡、集成千兆网卡 ×1、标准键盘、鼠标，音箱 指纹采集器 正版操作系统 | 台 | 1 |
|  |  | 需提供集成化数据库软件 需支持播出业务流程状态查询 | 套 | 1 |
| 2.7.6 | 新闻联播AI智能监测报警服务器 | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，支持NTP方式授时，含报警灯和语音报警功能 ≥1路高清3G-SDI/高清HDMI1.4信号输入，支持1080I、1080P高清制式，≥1路HDMI-A 1.4多画面输出，≥1路3.5音频输出，≥1个USB3.0 /2个USB2.0支持接入报警灯、鼠标、U盘，≥1路RJ45千兆网口 支持新闻联播信号完整度检测，支持实时的语音报警和声光报警 AI图像识别算法，能实时监测央视新闻联播播放状态，包括语音和文字报警提示：“新闻联播进行中、即将结束、已超时、已结束” AI语音识别算法，智能监测和预警新闻联播是否超时和超时时长，在界面上实时报警 提供人性化的消息提示功能：检查信号源、核对内容等，并可自由设置显示时间 提供日志记录和查询功能，日志支持导出； 支持网络时钟校时、支持远程升级以及恢复出厂设置 灯光报警：支持灯光报警，新闻联播进行中指示灯状态为绿色常亮，即将结束指示灯状态为黄色闪烁；已经结束指示灯为红色闪烁。 | 台 | 1 |
| 2.7.7 | 一致性对比监播监录系统 | ≥4路全高清SDI信号自适应输入，支持PAL、720P、1080i 、1080P全高清视频制式，≥2路 HDMI 分屏输出 支持视频黑场静帧、视频丢失、音频丢失、数据丢失、音量过高过低等监测及OSD报警显示； 视频逐帧、音频逐声道特征值提取，音频支持单声道、立体声、环绕声； 帧级音视频异态检测（静帧、黑场、彩场、彩条、静音等）； 支持音量的彩色UV表； 音视频编码输出，编码参数支持自定义设置一致性对比系统 根据报警策略可以自动/手动控制周边应急倒换设备完成信号自动切换 可以完成4路信号的录制保持3个月时间 | 台 | 1 |
| 2.7.8 | 录制工具 | 需支持多种录制模式，如全屏录制、区域录制和摄像头录制等。它还能跟随鼠标轨迹，录制时可以对鼠标样式和点击效果进行个性化设置；录制的文件方便回溯操作故障 | 套 | 1 |
| 2.8 | 线缆耗材系统 |  |  |  |
| 2.8.1 | 视频跳线盘 | 24路跳线盘 1U高度 | 台 | 2 |
| 2.8.2 | 跳线 | 1米视频跳线 | 条 | 5 |
| 2.8.3 | 视频电缆 | -4线缆（200米/卷） | 卷 | 6 |
| 2.8.4 | BNC视频头 | BNC头100个，75欧BNC | 盒 | 6 |
| 2.8.5 | 视频压头 | BNC压头 | 个 | 1 |
| 2.8.6 | BNC压接钳 | BNC压接钳， BNC压接钳1把 | 把 | 1 |
| 2.8.7 | BNC拔插工具 | BNC拔插工具 | 套 | 1 |
| 2.8.8 | 接口板 | 16路接口板 | 条 | 2 |
| 2.8.9 | 网线 | 以太网线超六类（305米/箱） | 箱 | 5 |
| 2.8.10 | 水晶头 | RJ45千兆水晶头（100个/包） | 包 | 1 |
| 2.8.11 | HDMI线 | 30米HDMI线 | 条 | 12 |
| 2.9 | 网关及堡垒机 |  |  |  |
| 2.9.1 | 堡垒机 | 性能参数：1U，≥32G内存，≥4T机械硬盘，1个console口，2个USB口，≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP插槽；冗余电源,≥200个主机/设备许可，用户数不限制，图形并发≥335，字符并发≥810，产品硬件保修5年。 功能描述：内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发 支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理 通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 含堡垒机运维安全管理系统软件V4.0(*1套):产品质保(*5年):软件升级(*5年): | 台 | 1 |
| 2.9.2 | 安全隔离网关 | 采用专用安全交换体系架构，支持专用安全交换专用协议、不支持以太网、仿真以太网等方式 支持单链路≥40Gb/s传输，高速存储：≥4TB，管理方式：Web管理方式，CLI命令行管理方式 网络接口：≥1Gb*2，接口扩展：FC8/16/32Gb接口，10G/40G以太网接口 电源：冗余电源 550W*2，连接线：采用专用铜缆，非网线连接 传输性能： 上传和下载单个文件最大支持1T，单链路双向文件实际传输速度达到3Gb/s 用户可根据实际场景采用手动双向或自动双向的传输模式，时延<1ms 安全模块： 具备企业级内嵌式杀毒引擎，自动文件杀毒，专用病毒代码升级通道；具备黑白名单技术，深度解决文件伪装识别问题；具备数字水印技术，保证文件的唯一性和一致性，不提供Bypass功能；具备智能识别文件类文件功能，对文件进行深度过滤和控制，多文件格式支持，尤其针对TXT、XML、BAT等文件智能识别和防止文件伪造；具备双端权限控制及系统参数配置同步功能；具备检测RAR、ZIP、7Z、CAB、TAR等压缩包文件功能 具备用户之间的指定文件定向传输功能；具备匿名文件传输模式，可完美对接用户FTP使用模式 提供安全日志/系统日志/操作日志，日志保存3个月以上；支持断点重传功能，保证用户在传输异常情况下文件不丢失；运维管理：采用统一管理运维方式；提供C/S、B/S架构配套软件，用户可根据需求进行选择；提供所见即所得功能，实时查看对端系统状态；部署简单，软硬一体化，无需安装任何第三方软件 系统接口：具备XML/JSON消息接口；提供多平台客户端，支持Windows、Linux、MacOS 软件升级：支持原有设备升级最新应用系统，增加集群软件模块。支持双机集群、热备等功能，按需配置传输通道和资源。 自主知识产权，IT产品信息安全认证证书（ISCCC），网络安全专用产品安全检测证书（网络隔离产品），ABP产品认证证书 | 台 | 1 |
| 2.10 | 机房装修 |  |  |  |
| 2.10.1 | UPS系统及电池 |  |  |  |
| 2.10.1.1 | UPS主机 | 1、主要参数要求： （1）功率：60KVA 在线式三进三出ups主机； （2）输入功率因数：≥0.99； （3）输出功率因素：1； （4）输出波形失真度：≤1%（线性负载）；≤3%（非线性负载）； （5）系统效率：在线模式≥95%，ECO模式≥98%； （6)以上技术性能提供产品彩页； 2、UPS具备以下安全功能： （1）UPS主机应具有自老化功能； （2）主机具有电池自检功能； （2）UPS主机应具有风机智能调速功能； （4）为保障UPS主机内部PCB板的良好工作环境，避免因空气湿度大造成凝露等现象，UPS主机应具备防止PCB板凝露的方法和装置； （5）UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电； （6）UPS主机具备电池温度补偿功能，控制系统依据预设的温度补偿算法，自动对电池的充电电压和电流等参数进行精准调整。当温度升高时，适当降低充电电压，减缓充电电流，避免电池过充；当温度降低时，则相应提高充电电压，增强充电电流，确保电池能够充分充电； （7）★以上安全功能提供第三方检测报告并加盖原厂公章； 3、售后要求：UPS系列具备泰尔、节能等认证及报告。 | 台 | 2 |
| 2.10.1.2 | UPS主机 | 1、主要参数要求： （1）功率：40KVA 在线式三进三出ups主机； （2）输入功率因数：≥0.99； （3）输出功率因素：1； （4）输出波形失真度：≤1%（线性负载）；≤3%（非线性负载）； （5）系统效率：在线模式≥95%，ECO模式≥98%。 | 台 | 1 |
| 2.10.1.3 | UPS主机 | 1、主要参数要求： （1）功率：20KVA 在线式三进单出ups主机； （2）输入功率因数：≥0.99； （3）输出功率因素：1； （4）输出波形失真度：≤1%（线性负载）；≤3%（非线性负载）； （5）系统效率：在线模式≥94%，ECO模式≥98%。 | 台 | 2 |
| 2.10.1.4 | UPS主机 | 7楼机房 1、主要参数要求： （1）功率：6KVA 在线式ups主机； （2）输入功率因数：≥0.99； （3）输出功率因素：1； （4）输出波形失真度：≤1%（线性负载）；≤4%（非线性负载）； （5）系统效率：在线模式≥94%，ECO模式≥98%。 | 台 | 1 |
| 2.10.1.5 | 蓄电池 | 7楼机房 1)免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌； 2)蓄电池应具有泰尔、抗震检测认证及检测报告章； 3)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露； | 节 | 32 |
| 2.10.1.6 | 空调 | 3匹柜机，一级变频（铜管30米） | 台 | 2 |
| 2.10.1.7 | 电池架、UPS底座位置、地板拆除及修复 | 600*600*35 | 项 | 1 |
| 2.10.1.8 | 电池散力架 | 8号槽钢 | 平方米 | 9 |
| 2.10.1.9 | UPS散力架 | 8号槽钢 | 平方米 | 9 |
| 2.10.1.10 | UPS输入线 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 110 |
| 2.10.1.11 | UPS输出线 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 40 |
| 2.10.1.12 | UPS输入输出配电柜 | 1、柜体国产、施耐德断路器 2、配电柜体尺寸1500*600*400 3、输入3p250A2个、3p250A2个、3p63A2个 4、二级防雷器二套、4P380V | 套 | 1 |
| 2.10.1.13 | 直流配电箱 | 施耐德250A | 套 | 2 |
| 2.10.1.14 | 直流电缆 | BVR-50平方 | 米 | 44 |
| 2.10.1.15 | 辅材 | 铜鼻子、绝缘胶布、扎带、切割片、电焊条等 | 项 | 1 |
| 2.10.2 | 精密空调系统 |  |  |  |
| 2.10.2.1 | 行级精密空调(含加湿含室内外机) | 1、设备应符合国家CQC节能产品； 2、列间精密空调，总冷量：≥25kW；风量≥5000m³/h；电加热2kw；湿膜加湿3kg,室内机尺寸≤300*1200*2000（宽×深×高），含通讯接口； 3、为保证机房整体节能性，采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机； 4、室内风机必须采用可无极调速的EC离心风机，数量≥6个； 5、投标精密空调的膨胀阀应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能； 6、投标精密空调品牌厂家应具备≥100KW空调焓差实验室，且实验室获得国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证，提供试验装置评定合格证书（GMPI证书A类）； 7、冷凝器风机应采用无极调速方式，可根据冷凝压力自动调节，风机叶片应为非全金属材质，采用猫头鹰翅式（锯齿式）设计，有效降低能耗及噪音； 8、空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议,以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 | 台 | 2 |
| 2.10.2.2 | 制冷剂 | 制冷剂-R410A | 套 | 6 |
| 2.10.2.3 | 室外机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 2.10.2.4 | 行级空调及房间级空调铜管及辅材 | 铜管组件；(气管+(液管)，包含连接线缆、保温、信号线，平均每台暂定30m,超出部分另计。 | 米 | 40 |
| 2.10.2.5 | 机房进、排水管 | 含管材、管头管件（软接头、弯头、法兰、变径等）等辅材及安装。 | 套 | 2 |
| 2.10.2.6 | 附材 | 配套 | 批 | 1 |
| 2.10.3 | 微模块系统 |  |  |  |
| 2.10.3.1 | 1.机柜系统 |  |  |  |
| 2.10.3.2 | 服务器机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm； 2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 4.为了保证机柜的承载能力，要求静态承载能力≥2800kg。 5.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg及以上测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 6.机柜通过≥72小时盐雾测试，提供泰尔检测报告加盖原厂公章； | 台 | 12 |
| 2.10.3.3 | 机柜PDU | 商务,PDU,32A,输出12位10A+4位16A国标插座, 指示灯,接线盒 | 个 | 24 |
| 2.10.3.4 | 机柜侧板 | 1套两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 | 套 | 5 |
| 2.10.3.5 | L型导轨 | 长度700mm，承重≥60kg，适用于1200深度服务器机柜 | 对 | 42 |
| 2.10.3.6 | 固定层板 | 适用于1200深柜子，承重≥60kg 440*750 | 块 | 53 |
| 2.10.3.7 | 塑料盲板 | ABS塑胶盲板，1U高度，快拆结构，用于机柜气流遏制 | 个 | 380 |
| 2.10.3.8 | 2.配电系统 |  |  |  |
| 2.10.3.9 | 综合配电柜 | 1.满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。支持双路（单路）IT电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态。精密列头柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致； 2.机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，MT,满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.主断路器采用施耐德、ABB、正泰产品系列； 7.采用彩色≥7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求； 8.精密列头柜满足8、9级抗震要求，提供相关认证证书。 9、2*125A/3P输入+36*32A/1P输出。 10、交流配电设备应具有中性线装置和保护接地装置，直流配电设备应具有工作接地和保护接地装置，配电设备保护接地装置与金属壳体的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值应不大于 0.01Ω，提供泰尔检验报告； 11、配电设备通入额定电流时，各电器元件和部件的温升不得超过以下规定。各电器元件和部件的温升：连接外部绝缘导线的接头，温升不大于32℃；铜母线的接头触接处无被覆层，温升不超过33℃；铜母线的接头触接处搪锡，温升不超过33℃，提供泰尔检验报告； | 台 | 1 |
| 2.10.3.10 | 配电箱输入线缆 | WDZB YJY4*50+1*25 | 米 | 35 |
| 2.10.3.11 | 精密空调电源线缆 | WDZB YJY5*10 | 米 | 20 |
| 2.10.3.12 | 机柜线缆 | WDZB-YJY3*6 | 米 | 700 |
| 2.10.3.13 | 电力线缆 | WDZB-YJY3*2.5 | 米 | 150 |
| 2.10.3.14 | 3.通道组件系统 |  |  |  |
| 2.10.3.15 | 微模块控制天窗 | 1、功能天窗、控制天窗，可安装摄像头、烟感、温湿度等动环，无翻转功能； 2、材质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，加工而成 ； 3、尺寸600*1200*50mm。 | 块 | 10 |
| 2.10.3.16 | 天窗支撑板 | 机柜前部围板、装饰板，600宽300mm高，可安装氛围灯，带灯罩 | 套 | 12 |
| 2.10.3.17 | 装饰围板 | 机柜后部围板、装饰板，600宽300mm高 | 个 | 12 |
| 2.10.3.18 | H型槽道 | 钣金结构，厚度≥1.2mm，用于600mm宽机柜，高度100mm，宽度300mm，槽道空间170mm | 套 | 12 |
| 2.10.3.19 | 列间跨线梯 | 钣金结构，用于1200mm宽通道使用，两排通道跨接 | 套 | 2 |
| 2.10.3.20 | 手动平移门 | 1、标准移门（钢化玻璃门）。 2、边框为冷轧钢板，厚度为1.0-1.5mm，承重部分≥2.0mm。≥12mm全玻璃门扇。 3、3600*2000mm 4、总体风格：门盒形式，门开隐藏玻璃门 5.钣金门楣，丝印带LOGO | 套 | 2 |
| 2.10.3.21 | 微模块配件 | 信号线、支架、安装螺栓等配套材料 | 套 | 1 |
| 2.10.4 | 机房施工部分 |  |  |  |
| 2.10.4.1 | 地面工程 | 27平方地面处理 | 套 | 1 |
| 2.10.4.2 | 地面防水处理 | 原地面基层清理，防水涂料处理，二遍成活 | m2 | 27 |
| 2.10.4.3 | 地面保温棉 | 铺设20mm厚保温板 | m2 | 27 |
| 2.10.4.4 | 防雷接地系统 | 含铜排、绝缘子、接地线、电位箱等 | 套 | 1 |
| 2.10.4.5 | 墙面工程 | 墙面及门拆除，墙面油漆 | 套 | 1 |
| 2.10.4.6 | 吊顶工程 | 含顶棚面基层清理拆除，铺设新轻钢龙骨、方形铝合金微孔扣板、吊顶灯具等 | 套 | 1 |
| 2.10.4.7 | 门窗封窗 | 轻质砖筑砌，墙面批灰粉刷 | 套 | 3 |
| 2.10.4.8 | 其他基础工程 | 冷通道机柜及行间空调底座、空调防水堰、桥架 | 套 | 1 |
| 2.10.5 | 动环系统 |  |  |  |
| 2.10.5.1 | 综合监控系统软件 | (1)具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理、存储等功能，内嵌 WEB 服务，支持远程 IE 访问；友好的人机界面，满足用户个性化需求。内置 WEB 服务为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能；网络中断时动环采集单元仍可独立运行、存储数据及联动控制。数据采集终端将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至集中监控层； (2)具备本地化管理功能，无需借助上端动环监控软件平台，采集器自带组态图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，支持机房能耗数据（PUE）展示；满足不同应用场景不同需求。 (3)支持3D组态、支持本地TTS语音播报，支持联动及权限管理。 | 套 | 1 |
| 2.10.5.2 | 一体化环境监控主机 | 1．前端数据采集器（以下简称采集器）的设计计应以结构化、模块化、高度集成化的方式实现，以提高系统的可靠性、可维修性和维护保障性。 2．采集器应独立封装，能够安装在19寸标准机架内或挂墙式安装 3．采集器应具有不小于5路的DI接口，不小于2路的DO接口，满足对非智能设备的监控以及联动控制的需求； 4．采集器应具有不小于16路的智能通信接口（RS-232、RS-485/422等），满足对分馆智能设备监控的需求，通信接口数量应能方便扩充； 5．采集器应具有不小于4路USB，支持外接显示器，满足功能扩展以及本地化维护的需求； 6．采集器的通信接口、DI/DO口、USB接口、VGA/HDMI接口、网络接口应采用一体化设计，不得采用PCI扩展的方式实现。 7．采集器应具备至少4G运行内存，500G存储空间，可同时支持C/S、B/S架构。具有桌面操作系统，同时Web访问应支持IE10.0以上版本浏览器，满足本地化数据存储以及远期监控扩容的需求； 8．采集器需具有较高的电磁兼容能力，需采用具有较高强度的金属外壳，以适应监控现场的电磁环境； 9．系统支持配电组件，实现IDC配电拓扑设计，实现配电系统的精细化管理，支持电路系统关键节点定制，以及测量参数绑定，支撑多层次、精细化的PUE评估。 10．采集器出现设备异常时应能自动重新启动或后端远程启动功能，重启后，原有已经上报的基站告警信息、历史数据及设定参数等数据应不丢失，且不重新上报。 | 台 | 1 |
| 2.10.5.3 | 语音短信报警器 | 支持接口：TYPE B/USB 支持三大运营商：移动/联通/电信，满足4G/3G/2G 网络环境中使用 产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知等 | 个 | 1 |
| 2.10.5.4 | 温湿度感应器 | 常为1个/20平米空间，但需要根据实际数量填写： 1、86底盒壁挂式安装 2、大屏、不带背光、无露点温度 | 个 | 2 |
| 2.10.5.5 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 个 | 2 |
| 2.10.5.6 | 区域式漏水控制模块 | 提供1路不定位漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU协议通讯，支持4档漏水灵敏度可设置 | 个 | 1 |
| 2.10.5.7 | 漏水感应绳 | 5米感应线一体型+固定胶贴夹 | 个 | 1 |
| 2.10.5.8 | 声光报警器 | 额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V 额定工作电流范围：60-85mA 声压范围：102±3Db 工作温度范围：-20℃~+60℃ 外壳尺寸：122×72×42mm | 个 | 1 |
| 三 | 监播系统升级扩容 |  |  |  |
| 3.1 | 整合现有广播电视监测系统设备 |  |  |  |
| 3.1.1 | 现有监测系统整合 | 1、对现有广播电视监测系统进行整合，整合应沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行优化、智能化赋能，融合对接广播电视监测业务系统，实现广播电视监管平台的统一管理、节目画面的统一呈现、监测数据的统一发布，实现广播电视节目的实时监测，业务配置和数据查询等功能。实时掌握广播电视节目的安全播出情况，达到有效监管的目标。 2、 广播电视监测系统整合后需融合现有画面云指挥调度系统，实现广播电视节目画面信号在监控大厅大屏幕的任意调度与展示，与现有信号的展示进行融合，实现监测信号的统一呈现和调度，并支持设置多套应急预案，实现一键切换，保证监管人员的集中监管。 | 项 | 1 |
| 3.1.2 | 现有监测设备整合 | 1、合理整合现有广播电视监测系统设备，对本次迭代扩容设备进行统一整合，实现此次迭代扩容设备与现有系统中对应设备相兼容，做到互联互通，便于统一运维、统一网管。 2、结合现有设备升级整合完成后，与此次项目迭代扩容设备共同完成不少于48个QAM频点的解扰解调；不低于200套的数字电视节目监测、64路SDI播出信号监测；15套地面无线电视监测。实现节目画面视音频异态监测、多画面显示监看和转码录像等功能；实现节目监测画面的指挥调度等功能。 | 项 | 1 |
| 3.2 | 安全运维监控平台 |  |  |  |
| 3.2.1 | 安全运维监控平台 | 1、安全运维监控平台，用于信号监测、画面调度、切换控制等运维核心业务的协同化管理，画面调度、实时监测、运维分析等常用功能的智能化呈现，可极大地提升机房值班运维效率、有效保障安全播出。 2、 协同化的安全管理：信号监测、画面调度、值班运维等业务功能通过统一的支撑后台实现业务数据的互联互通，安全运维保障工作全面协同化管理。 3、 自定义监控台：提供高度定制化的监控台功能，可根据不同用户的工作需要自定义展示来自各个业务系统的指标数据、视音频画面、图形图表、报警日志，采用扁平化设计，一键直达业务系统。 4、系统提供了丰富完善的用户权限管理功能，可根据需要创建不同的工作角色，不同角色可以分配不同的功能权限和资源权限，便于根据实际业务需要进行定制化的精细管理。也可按照前端、功能两个不同的维护对用户权限进行管理。 提供流程化的配置工具，可对监测板卡、待监测信号、码流及视音频链路分组进行一站式的配置。支持以树状方式按照板卡类型、板卡地址对板卡实施统一管理。 5、 系统提供灵活多样的报警发布功能，可通过自定义值班台、监控拓扑显示、语音、声光等方式进行报警的推送，针对每种类型的报警可以设置不同的报警发布方式。 | 套 | 1 |
| 3.2.2 | 安全运维监控平台服务器 | 1、用于安装数据库、平台服务系统、以及平台呈现系统。 2、定制专业设备。 | 套 | 1 |
| 3.3 | 其它 |  |  |  |
| 3.3.1 | 嵌入式多画面显示监测报警设备 | 1、1U机架式设备，嵌入式架构。 2、支持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条、台标丢失等视频故障监测。对于视频故障，可以精确到帧监测，并可指定监测区域，能对马赛克进行监测。 3、音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测。对于音频故障，能准确识别正常伴音丢失后的杂音，区分双声道与立体声监测。 4、接收网络组播的码流，实时解码数字电视节目视频，进行实时监测和多画面组合显示.支持MPEG-2、H.264、AVS的高标清视频解码。 5、完成码流解码视频内容实时监测报警、多画面组合和码流监测信息显示、全程录像和故障触发录像等功能。 6、采用VGA、DVI、HDMI等接口输出，显示分辨率1920×1080以上。 7、支持交流供电 或P1000直流供电 8、支持1-4路HDMI输出 或 画面云IP输出 | 台 | 8 |
| 3.3.2 | 硬盘 | 企业级硬盘 SATA接口 服务器硬盘 CMR PMR 7200转 ≥8TB | 块 | 32 |
| 3.3.3 | 液晶拼接屏 | 显示尺寸 ：55 inch；屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm；背光源类型：D-LED；像素间距：≤0.63 mm；物理拼缝 ：≤3.5 mm；物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度 ≥500 cd/m²；可视角：≥178° (水平)/≥178° (垂直)；对比度：≥1200 :1；响应时间 ：≤7.5 ms； 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1； 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1； 电源：100～240 VAC，50/60 Hz；功耗 ≤ 190 W； 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm | 台 | 38 |
| 3.3.4 | 原电视墙整改 | 原电视墙主体框架不变下，进行整改。 根据监视屏高度、宽度根据设备数量和机房实际大小进行合理化设定。主要承重件采用拉铝型材，其余板材部件为1.5mm或1.2mm。 | 套 | 1 |
| 3.3.5 | 配套线材 | 线材、转接头等用于设备间的信号连接 | 套 | 1 |
| 四 | 广播制播监系统 |  |  |  |
| 4.1 | 融媒直播间系统 |  |  |  |
| 4.1.1 | 数字直播调音台 | - 调音台结构： 1.1、调音台应采用模块化设计，便于根据实际需求进行功能扩展与升级，整体采用分体式结构，控制台面和音频引擎主机分离；整体由总控模组、推子模组和音频机柜自由搭配组成。 1.2、音频机柜采用标准机架式，支持不少于10块热插拔板卡，冗余电源供电。 1.3、提供卡侬转接盘，方便维护。 1.4、支持桌面和嵌入台面方式放置。 2、调音台接口： 2.1、提供足够的输入输出接口，包括话筒输入、线路输入、AES/EBU数字输入、模拟线路输出等，以适应不同音频设备的连接需求。 2.2、接口类型应符合行业标准，确保与现有音频设备的兼容性。 2.3、配置不少于8路话筒输入，不少于4路模拟立体声通道输入，不少于4路数字通道输入；配置不少于8路模拟立体声输出，不少于4路数字AES/EBU输出。 2.4、支持GPIO功能。 2.5、支持AOIP功能，实现对输入输出信号源的监测、调度。 2.6、具备蓝牙信源输入与音乐同步播出功能。 3、控制台面： 3.1、具备不少于12路100mm的马达推子控制。 3.2、采用电动推子，支持AB路切换与控制，具备记忆推子状态功能。 3.3、全中文操作和显示界面，控制台上LCD、按键信息，接口指示均采用简体中文。 3.4、控制台面集成电话耦合器与延时器远程操作功能，可在调音台上对电话热线、延时器进行控制。 3.5、支持权限管理或功能按键锁定功能，支持主持人模式与管理员设置高级模式。 3.6、支持一键对讲与一键预听功能。 3.7、控制台面能清晰显示PGM输出表、响度表，方便主持人实时监看输出音量。 4、音频处理 4.1、调音台应具备高质量的音频处理能力，支持多路音频信号的输入与输出，满足广播直播的多样化需求，音频信号处理应清晰、无失真，确保广播节目的音质达到专业标准。 4.2、调音台应具备宽动态范围，能够处理高电平与低电平的音频信号，保持音频信号的完整性。信噪比应达到较高水平，减少背景噪音对广播节目的影响。 4.3、内置不少于5段均衡、压限、扩展、噪音门等效果功能，确保高音质输出，同时对话筒通道可配置多种默认参数供客户直接选择使用，方便快捷，也可根据需求自定义设置。 4.4、具备信号相位检测与指示功能，支持相位纠错与播出VU、响度可选显示，可对直播、录音、热线、对讲、预听信息进行直接操作控制、监看和监听。 4.5、采用DSP、FPGA、ARM等先进数字处理器作为核心引擎，实现了各种专业的音频处理算法。 4.6、支持不少于10条以上独立母线输出。 4.7、支持24bit AD/DA和48k采样处理，内置48位浮点DSP。 4.8、支持增益控制器旋钮调节每路输入信号的增益，调节范围不小于-15～15dB区间。 5、信号监测与控制 5.1、支持对调音台运行参数监控：温度、湿度、电压、板卡信息及路由等状态监测。 5.2、支持远程对调音台输入信号源、输出总线实时音频指标进行监看监听。 ★6、音频指标： 话筒输入/数字输出音频特性：等效输入噪声≦-125.0dbu； 线性输入-调音台-模拟输出：信噪比≧81db； 线路输入/数字输出音频特性：信噪比≧82db； （投标人需提供具有检测资质的检测机构出具的具备此功能的检测报告复印件）。 7、其它要求： 7.1、输入输出模块的后面板接口标准统一，可任意配置，任意模块出现故障，只需更换模块，方便维护。 | 套 | 1 |
| 4.1.2 | 专业主持人话筒 | 1、传感器类型:动圈。 2、拾音模式：超心形拾音。 3、频率范围：20Hz-20kHz 。 4、额定阻抗：200Ω。 5、额定负载阻抗：10kΩ。 | 套 | 2 |
| 4.1.3 | 嘉宾话筒 | 1、传感器类型:电容 2、拾音模式:超心形,全向,心形 3、频率响应:50 Hz-17KHz 4、灵敏度(dBV/Pa):心形-33.5dBV/Pa；全向型:-28.0 dBV/Pa；超心形-32.5 dBV/Pa dBV/Pa 5、等效自噪:心形:29.0 dB(A)；全向型:70.5 dB(A)；超心形:28.0 dB(A) | 套 | 4 |
| 4.1.4 | 广播数字音频延时器 | ★1、延时长度在1至300秒范围内可精确调节，调节间隔为1秒。 2、配备不少于2路数字和2路模拟L/R立体声输入、输出接口。 3、提供不少于2路AoIP输入和5路AoIP输出接口，并支持主/备AoIP传输，当主传输通道出现故障时，能自动切换至备用通道。 4、具备主/备自动切换输入以及灵活的路由配置输出功能，可根据实际需求快速、准确地切换输入源和配置输出路径。 5、拥有增益调节、反相纠正功能，能够对音频信号的强度和相位进行精准调整；同时具备快速建立延时/退出、慢速建立延时/归零、垫乐、直通、咳嗽清除等多种实用功能，满足不同音频处理场景的需求。 6、支持双机联动以及多端同步控制，可采用多同步方式和多种开机模式设置；具备耳机监听所有输入输出源的功能。 7、具备掉电直通功能。 8、支持WEB界面远程调用以及设备面板设置调用，操作人员可以通过网络远程对设备进行参数设置和功能调用；同时支持远程参数云维监测。 9、支持双电源冗余热备份功能。 | 套 | 1 |
| 4.1.5 | 电话耦合器 | 1、提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术。 2、可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。 3、提供主备两个直播室的音频及控制接口。 4、每一路均设有消侧音调节开关。 5、内置通话装置，包括麦克风与扬声器，主持人可将通话输出换接至调音台或耳机分配器。 | 套 | 1 |
| 4.1.6 | 专业监听有源音箱 | 1、配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元; 2、频率响应:54Hz-30kHz； 3、具备45W LF 以及25WHF 双功放系统，支持高性能70W功率放大能力； 4、具备ROOM CONTROL (房间控制)和HIGH TRIM(高频切除)响应控制器； 5、支持XLR和TRS phone型输入口，可接受平衡和非平衡信号; | 只 | 2 |
| 4.1.7 | 耳机分配放大器 | 1、不少于8个立体声6.3mm 耳机输出。 2、每个通道最大功率250 mw +250mw。 3、每个耳机输出可选择输入 1，输入 2 和直接输入信号源(或三个信号的组合)。 4、主输入带增益控制口 16个 6.3mmTRS平衡式直接输入接口。 5、4个XLR 平衡式输入(通道1和通道2)，2个6.3mmTRS 平衡式输入(通道1)，2个RCA非平衡式输入(通道2)，4个 TRS 平衡式返送输出口具有接地端和接地县浮开关。 | 台 | 1 |
| 4.1.8 | 主持人监听耳机 | 1、耳机类型:封闭式； 2、佩戴方式:头戴式； 3、阻抗:55欧； 4、灵敏度:91dB； 5、总谐波失真:0.3%； 6、较大承受功率:200mW； | 套 | 2 |
| 4.1.9 | 嘉宾耳机 | 1、耳机类型:半封闭式； 2、佩戴方式:头戴式； 3、阻抗:55 Ohms； 4、灵敏度:104dB SPLN； | 副 | 4 |
| 4.1.10 | 话筒显示器组合支架 | 1、支架套装采用共用一根长固定立柱，集成1拖2显示器支架和万向话筒支架，主体材质为铝合金，表面经防锈处理，结构稳固耐用。 2、配备1拖2显示器支架，可同时安装两台显示器；支持左右水平调节及上下不同安装位置调节，单臂承重不低于10kg，满足主流显示器使用需求。 3、配备万向话筒支架，可实现任意角度调节，灵活定位话筒位置，与共用立柱可靠连接，承重不低于2kg，兼容常见话筒夹。 | 套 | 2 |
| 4.1.11 | 直播间电视背景 | 1、基本规格：≥100英寸ULED 4K超高清屏，分辨率达到3840×2160，能耗等级为二级能效，符合节能要求。 2、核心画质：拥有384个独立背光分区，能精细控制画面明暗。屏幕原生刷新率为144Hz，并支持HDR显示。色域值达到BT.709标准下的130%，响应速度为8.5ms。动态对比度为1000000:1，亮度范围为500-600尼特。 3、音频系统：音响总功率为61W，采用2.1声道设计，包含独立的低音单元。 4、智能配置：搭载四核A73处理器，配备4GB运行内存和128GB存储空间，内置Android系统，支持无线/有线网络连接，具备AI语音控制功能。 5、端口与尺寸：配备3个HDMI 2.1接口、2个USB接口（1个USB 3.0 + 1个USB 2.0）及RJ45有线网口。 6、含配套移动支架。 | 台 | 1 |
| 4.1.12 | 全景机位摄像头 | 1、采用1/2.8” CMOS传感器,≥207万像素。 2、240倍放大（20X光学变焦,12倍数字变倍） 3、视频最高支持全高清1080P60输出,并向下兼容所有视频格式 4、支持3G-SDI、HDMI高清接口、IP、USB2.0接口输出,且USB2.0、HDMI、SDI、IP四路视频可同时输出,支持POE功能 5、内置中英文菜单,方便用户使用 6、内置VISCA、VISCA OVER IP、PELCO P/D、ONVIF等多种通讯协议 7、支持RS232/RS485/IP网络(ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等功能控制 8、支持RS232和网络接口远程升级维护,可通过升级包远程对摄像机固件升级 9、255个预置位可编程功能,可设置254地址,RS232和RS485控制信号为不同接口,可同时使用,无须拨码调节 10、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议,同时可根据用户需求进行扩展 | 台 | 1 |
| 4.1.13 | 特写机位摄像头 | 1、采用1/2.8” CMOS传感器,≥207万像素。 2、240倍放大（20X光学变焦,12倍数字变倍） 3、视频最高支持全高清1080P60输出,并向下兼容所有视频格式 4、支持3G-SDI、HDMI高清接口、IP、USB2.0接口输出,且USB2.0、HDMI、SDI、IP四路视频可同时输出,支持POE功能 5、内置中英文菜单,方便用户使用 6、内置VISCA、VISCA OVER IP、PELCO P/D、ONVIF等多种通讯协议 7、支持RS232/RS485/IP网络(ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等功能控制 8、支持RS232和网络接口远程升级维护,可通过升级包远程对摄像机固件升级 9、255个预置位可编程功能,可设置254地址,RS232和RS485控制信号为不同接口,可同时使用,无须拨码调节 10、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议,同时可根据用户需求进行扩展 | 台 | 3 |
| 4.1.14 | 三维控制键盘 | 1、支持RS422/RS485/RS232/IP等多接口方式同时通讯连接,互不干扰； 2、采用5路摄像机快捷通道按键和5个无极变速旋转； 3、采用4个彩色LED 多屏显示设计 4、支持AE曝光与WB白平衡多模式可视化任意切换,实时数值呈现,更直观。 5、支持一键自动、手动、OPT 聚焦模式 6、支持7级 Pan/Tilt云台转速与Zoom 速度可视调节 7、支持预置位设置与调用主屏实时显示 8、最大支持5个快捷预置位调用与存储 9、采用彩色背光按键设计,更舒适与时尚 10、支持系统密码设置,操控权限限制,机身自带金士顿锁扣。 | 台 | 1 |
| 4.1.15 | 监看电视 | 1、基本规格：≥65英寸4K超高清全面屏（3840×2160），具备直下式LED背光、100% BT.709广色域、60Hz刷新率并支持HDR显示和MEMC运动补偿。 2、硬件与系统：配备2GB运行内存+16GB存储空间，搭载四核A53处理器和Android智能操作系统。 3、音频性能：内置16W大功率扬声器并支持DTS Studio Sound音效，输出清晰饱满音质。 4、接口与网络：配备2个HDMI接口和2个USB2.0接口，内置Wi-Fi，支持有线及无线网络连接。 5、符合国家及行业相关标准。提供整机5年的全国联保质保服务，并支持上门安装调试。 6、含配套移动支架。 | 台 | 1 |
| 4.1.16 | 可视化直播一体机硬件平台 | 1、便携式一体机箱设计，CPU主频不低于2.1GHz/最高睿频不低于5.5GHz/20核/不低于28线程/不低于33M/热设计功耗不大于55W;内存配置不低于32GB；系统盘配置不低于250G固态；数据盘配置不低于4TB空间；配置23.8寸显示器； 2、不低于4G显卡，四路视音频编码卡不少于1块，具有音频卡，监看卡，含导播键盘； 3、支持不少于4个独立通道的采集和输出，支持SD和HD且最高可达1080p60，支持一路SDI/HDMI输出； | 台 | 1 |
|  | 可视化直播一体机软件 | 包含硬盘直播软件，多路调音台模块，实时采集录制模块，高清字幕与挂角，多格式信源切换模块 1、支持NDI、RTMP、RTSP、m3u8、TS over UDP/TCP等制式的流媒体信号输入，兼容SRT网络流协议的Caller和Listener模式，支持一键追赶流媒体延迟，支持将拉流流信号直接录制保存到本地变成视频文件； 2、不少于3个DDR视频库，支持不限数量的各种格式视频混合载入，支持120hz 4k视频文件播放，支持视频文件入出点打点，切出时从预设点开始自动播放； 3、可自由定义类别的切换通道，可以任意改变输入信号、本地视频、网络信号、图文组合等类别使用的切换通道数量，适应不同制作现场的信号组合需要。支持简体中文、繁体中文、英文、俄文四种语言快速切换； 4、信号源或素材直接点选加入，系统自动识别输入信号格式和媒体文件格式，无需进行视频格式转换或输入参数设置； 5、可同时载入多个播出表单，表单内媒体文件数量不限。支持表单内文件循环、独播等播放规则的调整，并调整表单项目前后顺序和每段时长； 6、支持带键通道视频、序列帧，或三维动画作为切换效果。特效时长可在软件内调整。内置切换特效生成器，可以自定义切换效果的切换点、预览图、切换速度； 7、内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等不同元素，保存为不少于12个图层的图文组合模板或字幕模板。 支持在非规则形状如圆形、弧形等图文窗口中，显示标准输入信号，组成多窗口图文模板； 8、内置美颜功能模块，可一键对输入的主持人信号进行美颜处理，可拉动调节磨皮和美白幅度； 9、每个图文特效文件可保存6个状态，存储图文组合中各个素材层的不同位置、大小、隐藏显示等状态。在任意两个状态间，可以一键执行平滑动画效果，实现如同高级在线包装系统一般的图文层、视频窗口的移动、转换、消失、旋转等效果； 10、提供全局字幕通道，叠加图文、字幕，支持从外部字幕机导入键信号作为字幕。支持拍打唱词功能，实时控制上一条/下一条字幕拍击更替。支持一键加减分记分牌和正倒数计时器功能。支持实时更改天气预报参数表中，各城市的气温、天气，并实时更新； 11、每个切换通道有2个单独字幕层，在通道被切出或引用时跟随显示，共不少于19个独立字幕层。字幕层可导入三维物体并在字幕层中调整其三维朝向和设定纹理叠加。可将切换特效运用到字幕通道层的内容中，实现风格多变的字幕层出现方式。各字幕层有单独的音量控制； 12、可对输入信号或本地视频进行色差，锐度，去场调整，并调整裁剪和宽高比，可对输入的主持人信号进行美颜处理，可拉动调节磨皮和美白幅度。可将一路输入信号分割为6个部分画面并切换使用； 13、内置色键器，支持对不少于4种颜色同时一键抠像，带有可调节直径的虚拟橡皮擦，擦去不需要的背景细节，实现不受实际蓝箱尺寸限制的无限蓝箱效果；或反向保留背景同色物体，避免主持人身上背景同色物体被一同抠除； 14、可将切换通道中的ppt、电脑桌面等信号，叠加蓝/绿遮罩后由显卡输出电视大屏，并通过抠像抠除。方便完成网络平台新闻播报、点评效果； 15、支持通过NDI或采集卡输入外部键信号，并赋予字幕或图文作为遮罩。支持外部色键器提供高精度抠像效果； 16、可录制摄像机输入信号，并在比赛过程中随时调取，进行精彩镜头快/慢回放，支持快速定位回放段落，并在0.1倍到2.75倍之间实时变化回放速度； 17、内置一键美颜功能，可以在预设的多档次肤色中选择进行肤色美化，也可以单独分别调整增白和去瑕疵强度； 18、对使用 CGI, Visca, Onvif, Pelco D/P等协议的PTZ云台，可以通过网络连接或 RS 232/422/485 接口，在软件界面内实时控制俯仰、旋转、变焦； 19、系统内置软件调音台，可对8路切换通道的音频信号设定独播、跟播、静音等规则，并可调整音量、增益、淡入淡出等效果。可对接入系统单独音频信号，调整音量和设定跟播。可对最多8路单独输入的音频信号分别调整延时以保证声话同步； 20、可通过1或2个通道输出节目最终画面，并同时内录和推流输出。 SDI/HDMI 输出格式包括:4K 25/30p/50/60p，1080 50i/60i, 1080 25p/30p/50p/60p , 720 50/60p； 21、支持RTMP/RTSP/SRT及TS over TCP/UDP一键推流。可同时推到不少于9个地址。内置RTMP流媒体服务器，可在无外部服务器条件下，支持不少于10个观看端直接连接本机收看； 22、分辨率支持: 270p/ 360p/ 486p/ 576p/ 720p/ 900p/ 1080p/ 2160p。支持25/30/50/60p推流制式切换。可支持手机竖屏9:16分辨率推流。支持选择H.264或H.265编码推流； 23、可自动检测网络带宽，根据网络拥堵状况，自动调整推流帧数，保证视频帧数平均，不出现长时间停顿或者音频跳跃。 | 套 | 1 |
| 4.1.17 | 监听报警器 | 1、针对广播专门设计的监听报警器,带输入电平及相位指示。 2、支持报警门限可设（电平及时间）。 3、支持一键静音功能。 4、具有电平及相位显示功能。 5、具备GPO输出及声光报警功能。 6、支持一路模拟/数字输入,一路模拟/数字输出。 7、支持耳机监听输出，监听音量可调。 | 台 | 1 |
| 4.1.18 | AES编码器推流 | 1、支持不少于1路模拟L/R立体声输入。 2、支持不少于1路数字AES/EBU音频输入。 3、支持媒体传输协议：RTP / RTSP(兼容RTP over RTSP、RTSP HTTP Tunnel及RTSP Multicast)，RTMP推送、RTMP服务、TS over UDP、HLS。 4、支持不少于3个流地址的同时推送。 5、支持web页面管理配置设备。 6、支持主备冗余电源。 | 台 | 1 |
| 4.1.19 | 上网电脑及导播电脑 | 1、处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠。 2、平台架构：采用主流平台架构，具备出色的多任务并行处理能力，确保在复杂业务场景下系统运行稳定，无卡顿现象，保障设备的自主可控性与安全性。 3、数据处理能力：实现大容量数据的快速读写操作，能够适配长期数据存储需求，确保数据的完整性和可访问性。 | 台 | 2 |
| 4.1.20 | 直播间舞美 | 一、墙面吸音面层改造（135M2）： 拆除原有面层并找平基础面、聚氨酯吸音棉拼色封面面层、局部采用木色条形吸音板、RT60 at 250 Hz 0.35s-0.6s、RT60 at 500 Hz 0.4s-0.6s、RT60 at 1000 Hz 0.4s-0.7s、RT60 at 2000 Hz 0.4s-0.8s、RT60 at 4000 Hz 0.5s-0.9s。 二、地面变更静电地板（65M2）：采用500*500mmOA静电地板，满足承重1000kg/㎡.防火等级A1级；0A静电地板上铺500×500艺术方块块毯，使用黏度不小于2.0Mpa.s的万能胶；防火等级满足GB8624-1997 B1等级。 三、观察窗更换（5.1M2）：超白钢化玻璃8mm厚，超白钢化玻璃10mm厚，带发光灯带造型。 四、墙面踢脚线：工程量预计为33米，采用1.2厚不锈钢踢脚线。 五、墙面舞美置景：根据功能需求定制，满足单人/双人播报需求。 产品参数： 1.基础工程：40*40钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定。 2.基础工程：环保防火阻燃型木质结构基础背板安装。 3.基础工程：发光造型灯带灯槽制作及安装。 4.发光工程：LED可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试（灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）。 5.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试（灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）。 6.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程。 7.专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8.参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作（灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）。 8.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊。 9.舞台美术制作安装面材（E1级密度板基础造型，面层深灰银）。 10.饰面装饰：木基础发光灯带+亚克力灯光片+侧面金属漆/不锈钢+定制黏贴板。 11.饰面装饰：置物架隔板安装。 12.可参见效果图造型及对应尺寸图。 六、可视化直播室顶面改造： 1.原有顶面的造型拆除掉满足专业灯光吊挂。 2、发光软膜灯带造型。 3.顶面声学造型二次处理。 七、电箱、布线、插座、桥架、普通照明灯更新改造。 八、包括拆除、垃圾清运及后期开荒保洁及整体清理 | 项 | 1 |
| 4.1.21 | 直播桌 | 1、总体结构：拼装式钢木结构，选用优质高密度板、实木或防火板，表面喷涂阻燃防火底漆，打磨抛光处理，具防水性能。 2、颜色：多款参考，颜色可选。 3、含椅子6把。 | 项 | 1 |
| 4.2 | 音频工作站系统 |  |  |  |
| 4.2.1 | 广播制播服务器硬件平台 | 处理器≥12核，线程数≥24线程，主频≥2.1GHz；内存≥16GB 内存；系统盘配置≥2块600GB 10K转速 SAS热插拔硬盘；数据盘≥4块4TB 7.2K转速 SATA热插拔硬盘；配置独立RAID阵列卡，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10等常用冗余级别；配置≥2个550W热插拔冗余电源，支持1+1冗余模式。 | 台 | 2 |
|  | 广播制播服务器配套软件 | 包括：文件管理与流媒体服务软件、后台应用管理软件、数据备份管理软件、 1、具备实时MD5校验功能，实现文件传输过程中的边传输边校验，传输完成后即刻完成校验流程，显著提升文件传输效率与准确性。 2、支持内容级文件校验，对于相同内容文件可实现重复上传识别，避免不必要的上传资源占用，实现秒级校验完成。 3、强化安全鉴权机制，将资源下载与用户权限紧密结合，严格确保文件不被未授权用户下载，切实保护资产安全，防止资产外泄。 4、提供高效索引功能，用户可通过文件名称快速完成服务器上的文件定位，且该索引功能不依赖于数据库，在文件数量达到百万级时仍能保持稳定、快速的索引性能。 5、支持对mp3、mp2、s48等常见格式文件进行流化服务，满足多样化的流媒体播放需求。兼容UDP、RTSP、HTTP-TS等主流传输协议，确保在不同网络环境和应用场景下的稳定传输。 6、具备高稳定性，支持7*24小时不间断运行，同时支持服务监控自启动功能，保障服务的持续可用性。 7、实现一秒内超低延时，满足局域网内即点即播的使用需求，提升用户体验。 支持进度拖放定位，方便用户快速定位到所需播放位置。 8、支持个人库、成品库、收藏等服务，为用户提供个性化的文件存储与管理空间。 提供模板管理、日编排等应用服务，便于用户进行节目模板的创建、管理与日常节目编排工作。 9、支持板块、栏目、自动编排策略等服务，满足多样化的节目编排需求，提高节目编排效率。 10、具备节目审核和播单审核服务，确保播出内容符合相关规定与要求，保障播出安全。 提供日志和统计等服务，方便对系统操作、文件使用等情况进行记录与统计分析，为系统管理与决策提供数据支持。 | 套 | 2 |
| 4.2.2 | 主备播出站硬件平台 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠。 | 台 | 2 |
|  | 主备播出站播出声卡 | 数模兼容声卡一块：支持不少于1路平衡模拟立体声输入通道，支持不少于1路平衡模拟立体声输出通道，支持不少于1路立体声AES3数字输入接口，支持的标准采样率范围为32kHz至192kHz,支持不少于1路AES3数字立体声输出接口，最高支持频率可达192kHz，以满足对高分辨率数字音频信号输出的需求，保证音频信号在数字领域的高质量传输与处理。 | 块 | 2 |
|  | 主备播出站配套软件 | 包含广播播出软件、校时软件、节目管理软件。 1、播出模式：提供自动、直播辅助、手动三种播出模式，以满足不同应用场景下的播出需求。 2、多音轨播出：实现多音轨播出的可视化呈现，能够动态载入15分钟内正播和待播节目波形，编排实时刷新，衔接情况清晰可见。 3、节目播表操作：支持对节目播表进行试听、播放、淡出停止、跳过等操作，同时兼容定时、顺延、定点前、插播等多种播出方式。 4、Jingle单节目衔接：Jingle单节目衔接方式应具备分连接、断开、单曲循环功能，且支持歌曲前奏、副歌、尾奏的快速衔接播放。 5、节目切换与播放区域切换：在不同节目切换和播放区域切换时，支持淡入、淡出、交叉淡入淡出等多种切换方式，切换时长可自定义设置。 6、栏目包装：支持自动栏目包装功能，可实现栏目开场、歌曲串词、插播提示等功能，以达到AI主持效果。 7、本地录制与入库：具备本地录制和对接入库功能，满足节目录制与存储需求。 实时响度控制：支持播出实时响度控制，确保播出音质符合相关标准。 8、智能匹配与缓存：能够智能匹配歌曲和轻音乐，实现过渡更自然的垫乐效果；同时支持播单和文件自动缓存，在网络断开时不影响当前播出。 9、服务模式：播出采用服务模式，前端操作界面崩溃后，播出仍能按照既定播表正常播出。 10、多通道支持：支持独立多通道，可自定义主播单、预听和Jingle单播出通道，各播出通道用户可自定义设置，也可共用一个通道混音输出。 11、链路输出：支持物理链路和AoIP链路同时输出，保障信号传输的稳定性与可靠性。 12、通道切换与联动：支持通道保持和远程切换功能，可根据需要联动切换器、矩阵等播控设备，实现信号自动切换；在紧急情况下，具备请求信号保持等功能。 13、智能识别与同步：拓展支持智能识别中国之声等转播信号源声纹特征，实现自动转播、转播延时和结束返回等操作，无需人工值守；同时支持主备自动同步，具备三重热备和备播哑音跟踪功能，确保播出安全。 | 套 | 2 |
| 4.2.3 | 节目管理编排软件授权 | 包含节目管理系统、节目编排系统软件授权 1、支持单条和批量节目入库，兼容wav、mp3、wma、m4a、flac、S48等主流音频格式，节目自动转码、进行归一化处理。 2、支持系统技术审核和人工复审，杜绝静音过长、音量过高、音量过低和反相等问题，每个节目均有对应的技审报告。支持入库时进行在线节目编辑（如复制、删除、调整音量等操作）。待播节目自动锁定，无法被替换和删除，确保安全播出。支持回收站机制，有效防止误删和恶意删除。提供独立的智能曲库管理平台模块。 3、支持节目内容波形的直观显示、在线预听、变速播放等功能。支持标准化接口对接，可对接制作库、媒资库等第三方系统。 4、支持时间、信号、栏目、广告等多种类型控件自定义编排，满足版块栏目、时钟点位和音乐类型化等不同编排需求。支持常规和特例模板按优先级和有效期自动切换，满足灵活的频率改版和假日调整需求。支持基于时钟点位类型快速确定时间分割框架。支持按模板框架、歌曲策略、栏目计划、节目计划和广告计划自动创建日播单，大幅提高日常编排效率。 5、支持节目手动上单，批量查询替换，对系统抽取的日播单进行人工调整，具备无限级撤销和恢复功能，兼顾便捷和安全。支持宣传、新闻、剧集、AI资讯等素材的智能编排，实现自动上播、循环、滚动、重播等业务。Jingle单支持自由设定跨部门、跨栏目组多人共享使用。 6、支持对接云端节目资源，实现云+本地节目、歌曲、AI资讯统一编排管理，支持编排和播出站播出单的双向同步。 | 套 | 2 |
| 4.2.4 | AOIP慢录系统硬件平台 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠。 | 台 | 1 |
|  | AOIP慢录系统软件 | 包含音频慢录软件、校时软件； 1、具备对每个通道全天24小时录制进度的实时、精准显示能力。能够以直观的图表或数据形式呈现，方便操作人员随时掌握各通道录制情况，便于管理和调度。 2、支持不少于32个立体声通道的录制显示。每个通道的显示界面应清晰、独立，能够准确展示通道的录制状态及相关信息，满足多通道同时录制时的监控需求。 3、可实时、明确显示各通道的录制时长和录制状态，包括未录制、已录制、待录制等不同状态。通过不同颜色或标识进行区分，使操作人员能够快速识别各通道的工作状态，提高管理效率。 4、支持实时显示VU表和音频波形。VU表能够直观反映音频信号的电平强度，音频波形则可展示音频的动态变化，为操作人员提供全面的音频质量监控信息，确保录制音频的质量符合要求。 5、支持通过web网页进行试听和下载操作。用户无需安装额外软件，只需通过浏览器即可方便地访问设备，对录制的音频文件进行试听和下载，实现远程管理和操作，提高使用的便捷性。 | 套 | 1 |
| 4.2.5 | 安全隔离网闸 | 1、吞吐量要求不低于500Mbps，确保数据在网络中的快速传输。 2、最大并发连接数不少于100,000，能够同时处理大量的连接请求。 3、MTBF（平均无故障时间）不低于50,000小时。 4、延时小于1ms，保证数据传输的实时性。 5、最大数据库同步速率不低于2,000条/秒。 6、支持负载均衡和双机热备两种模式。 7、可实现监控下的内外网透明应用。 支持对文件进行细粒度验证，支持多种文件类型，包括视频（flv, hlv, avi, .mkv, wmv, mpg, vob, mp4, mov, m4v, ts, mxf, rm, rmvb）、音频（s48, mp2, mp3, wav, wma, mid, caf）、图片（.bmp, tga, jpeg, png）、文本（英文txt，GBK编码的中文txt，.xml，WindowsOfficeDOC(x)andXLS(x)File(.doc..docx..xls..xlsx)，pdf），确保文件传输的安全性和合规性。 | 台 | 1 |
| 4.2.6 | 防火墙 | 包含入侵防御服务模块；网络防病毒服务模块 1.硬件：机架式设备；国产CPU，国产操作系统；配置8个千兆电口，2个combo口； 2.性能；整机吞吐量3.2Gbps，应用层吞吐量2Gbps，并发连接数100万，新建连接2万/秒； 3.功能：支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力；提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供拒绝服务攻击防护等功能；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块；可通过购买License扩展：IPS模块，AV模块，上网行为管理模块等模块。 4.支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换； 5.支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 6.支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换。 7.IPV6网络环境下支持RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议； 8.支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制。 9.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测。 10.支持IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、流量控制、流量异常检测、长连接、扩展头选项等条件进行安全访问规则的设置。 11.支持监控视频网络环境中摄相头IP被非法使用及非法接入的状态信息，同时也可对视频链路带宽异常情况进行实时监控，有效监管恶意人员通过视频网络进行网络入侵的非法行为。 12.支持提供统一的视频资产状态、网络安全状态和视频业务健康状态的分析呈现。 13.支持通过对视频链路的延时、抖动情况实时监控，能够及时发现链路带宽异常情况，并对管理员进行有效预警。 14.系统应具备终端和服务器环境感知能力，通过主动扫描和扫描结果导入获得终端环境情况。 15.支持视频防火墙的全局拓扑安全状态呈现、全局安全防护策略管理与下发、设备配置统一管理、版本与特征库的统一升级等。 16.支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略。 17.支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术。 18.内置IPS特征库，特征规则数量不少于14000条，特征库可按分组进行管理。 19.入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件。 20.支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。 21.支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略。 22.支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性。 23.支持HTTP、FTP、SMTP、POP、IMAP、SMB、IM、Web邮件、HTTPS协议的病毒防护，不同协议可自由选择不同引擎进行防护。 24.支持病毒库不少于4000万种病毒特征，支持病毒库可视化展示，至少包括版本号、病毒特征总数以及病毒知识库； 25.可扩展支持多个不同的防病毒引擎，提高病毒检测效率； | 台 | 1 |
| 4.2.7 | 安全日志审计 | 1.硬件配置：机架式设备，默认配备6个千兆电口，2个SFP插槽，1个接口扩展插槽，1个console管理口，2个USB接口，2TB存储。 2.性能：单台日志采集处理均值≧7000EPS，综合日志处理性能≧2600EPS，支持30个审计对象授权。 3.功能：日志采集、日志解析、格式化清洗、关联分析、日志存储与检索、资产管理、事件溯源取证、合规报表等。 3.无需另外安装软件组件，审计中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 4.针对文本格式的日志采集，支持本地文件、Windows共享和FTP获取三种采集方式。 5.支持HA双机热备部署。 6.系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组、分域的统一维护。 7.支持监控网络中的终端和IOT设备的资产状态，设备类型包括服务器、门禁、打印机、扫描仪、信号灯等，并可扩展自定义资产类型。 8.支持对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义； 9.实时显示日志内容包括：接收时间、事件类型、事件名称、报警级别、来源IP、目的IP、设备类型、设备来源IP等。 10.支持自定义统计场景，每个统计场景都要以统计策略的形式进行存储，并形成一个统计树； 11.根据关联分析的结果将可疑或者需要关注的信息加入观察列表，并可以对观察列表中的信息进行关联，也可以被任何规则引用。 12.支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度； 13.系统支持自动拓扑发现，自动描绘网络中资产节点之间网络连接关系，支持ICMP，SNMP，STP等协议进行拓扑发现。 14.可分析服务器、设备间的业务互联关系事件，能提供具体的业务互联发生时的应用层协议名称、操作账号信息、操作命令信息、操作内容信息，并记录原始会话内容； | 台 | 1 |
| 4.2.8 | 制播交换机 | 1、支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，热备双电源。 2、支持堆叠部署。 3、背板带宽：≥672Gbps / 6.72Tbps。 4、包转发率：≥207Mpps / 252Mpps。 5、网管功能：支持。 6、VLAN：支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP。 7、组播管理：支持IGMP Snooping /MLD Snooping,支持组播VLAN。 8、网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级,支持命令行接口（CLI）,Telnet,Console口进行配置,支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管,支持RMON告警、事件、历史记录。 9、安全管理：支持用户分级管理和口令保护,支持802.1X认证/集中式MAC地址认证,支持Triple认证,支持Guest VLAN,支持RADIUS认证,支持SSH 2.0,支持端口隔离,支持端口安全,支持MAC地址学习数目限制,支持IP源地址保护。 | 台 | 2 |
| 4.2.9 | 总控交换机 | 1、支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，热备双电源。 2、支持堆叠部署。 3、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率：126Mpps； 5、网管功能：支持。 6、VLAN：支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP。 7、组播管理：支持IGMP Snooping /MLD Snooping,支持组播VLAN。 8、网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级,支持命令行接口（CLI）,Telnet,Console口进行配置,支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管,支持RMON告警、事件、历史记录。 9、安全管理：支持用户分级管理和口令保护,支持802.1X认证/集中式MAC地址认证,支持Triple认证,支持Guest VLAN,支持RADIUS认证,支持SSH 2.0,支持端口隔离,支持端口安全,支持MAC地址学习数目限制,支持IP源地址保护。 | 台 | 2 |
| 4.2.10 | KVM | 1、≥17寸LCD液晶屏幕、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内。 2、接口数:≥8。 3、带宽:75Hz。 4、支持分辨率:≥1280×1024。 5、切换方式:OSD屏幕选单、热键、面板按键。 | 台 | 1 |
| 4.3 | 广播总控系统 |  |  |  |
| 4.3.1 | 数字音频矩阵 | 1、 输入输出接口：不少于16×16路AES/EBU数字音频输入/输出；不少于4路模拟立体声输入/输出；不少于64×64通道AOIP主备接口；配置矩阵遥控面板。 2、 采用模块化、插板式设计结构，可灵活配置。 3、 采用播控分离模式，音频输入输出结构与切换控制结构独立设计。 4、 系统支持不少于12个通用输入输出IO接口卡插槽，具备A/D、D/A转换功能，兼容多种格式的模拟、数字、AOIP板卡混插组合输入输出使用。 5、 系统所有通道信号均采用时钟同步技术处理，实现所有模拟、数字、AOIP通道数据无损矩阵路由同步切换，及所有连接点状态能即时保存和自动恢复。 6、 矩阵内部板卡采用TDM数据打包交互技术，实现卡槽接口通用功能；同时采用FPGA阵列技术实现矩阵32×32路立体声（64×64单声道）输入输出的路由同步、自由切换调度。 7、 系统工作采样率范围支持32K～192KHz，量化深度16bit-32bit，可满足各种采样率音频信源输入。 8、 系统采用时钟自动切换和恢复技术，默认使用AOIP时钟作为系统同步时钟，当不使用AOIP时钟时，可自动无缝切换内部时钟，保障安全播出。 9、 主控板支持AOIP、SNMP传输功能。 10、 可远程自定义手动、自动、联动、锁定和禁闭点智能控制切换，控制系统可实现远程系统配置、切换、监测以及日志管理等功能。 11、 具备遥控面板、矩阵软件双联动控制功能，切换状态实时动态刷新，满足多场景使用。 12、 利用RJ-45接口通过SNMP协议可进行远程参数云维监测。 13、 具有掉电通道状态记忆功能，以及双电源冗余热备份功能，保障安全播出 | 套 | 1 |
| 4.3.2 | 网络音频路由器 | 1、支持模拟、数字、AOIP音频信号的输入与输出操作，具备完善的A/D（模拟转数字）、D/A（数字转模拟）转换功能，确保不同类型音频信号之间能够准确、高效地转换。 2、具备强大的立体声路由能力，能够将本地不少于8路立体声输入信号精准送至AOIP网络进行播出和监测；同时也可从AOIP网络获取不少于8路立体声信号，并通过本地接口进行转换输出，满足多样化的音频信号分配需求。 3、支持本地模拟/数字输入输出通道具备自由选择转换路由输出的功能，用户可根据实际需求灵活配置信号的流向，提高设备的适用性和使用效率。 4、支持掉电直通功能。 5、设备面板设有输入输出信号监测指示灯，能够实时、直观地显示信号的传输状态，如信号有无、信号强度等信息。 6、AOIP网络具备主、备冗余传输功能，当主传输通道出现故障时，能够自动切换至备用通道。 7、采用主备冗余电源设计。 | 台 | 2 |
| 4.3.3 | 应急八选一切换器 | 1、具备全面的信号处理功能，支持模拟、数字、AOIP音频信号的输入与输出，并拥有可靠的A/D（模拟转数字）、D/A（数字转模拟）转换能力。 2、配备不少于8路模拟、数字、AOIP混合输入通道；输出通道则不少于5路模拟、数字、AOIP混合输出通道。 3、具备掉电直通功能。 4、支持自动切换功能，当主信号出现故障时，设备能自动、迅速地输出备份信号；一旦主信号恢复正常，又能自动恢复输出主信号。 5、设备可通过液晶屏实时、清晰地显示输入和输出状态，方便操作人员直观了解设备运行情况，同时，内置SD卡。 6、支持自动和手动两种工作模式，并可灵活进行切换。 7、可设置主信号丢失报警以及任意通道信号丢失的报警功能，当信号出现异常时，能及时发出警报，提醒操作人员进行处理。 8、具备利用RJ - 45接口通过SNMP协议进行远程参数云维监测的功能，方便管理人员远程掌握设备运行参数和状态，实现远程管理和维护。 9、支持双电源冗余热备份功能。 | 台 | 1 |
| 4.3.4 | 广播音频处理器 | 1、不少于2路数字输入接口、2路模拟L/R立体声输入接口以及2路AOIP立体声输入接口，以满足多种类型音频源设备的接入需求。 2、不少于2路数字输出接口、2路模拟L/R立体声输出接口和5路信号送AOIP网络输出接口，能够满足不同输出设备和网络传输的需求。 3、支持主/备自动切换功能，用户可自定义选择主/备通道，并灵活设置切换时间、恢复时间以及主信号丢失报警功能，确保在主信号出现异常时能够及时、准确地切换至备份信号，保障音频信号的不间断传输。 4、具备自动和手动切换两种模式，操作人员可根据实际需求灵活选择切换方式，提高设备的操作便捷性和适用性。 5、支持耳机监听功能，机箱面板耳机可监听所有输入、输出以及APC处理通道的信号，并且能够灵活调节音量大小，方便操作人员实时监控音频信号的质量和状态。 6、支持多种音频处理技术，包括啸叫控制、噪声抑制、回声消除、混响处理，以提升音频的清晰度和质量。 7、具备不少于5段EQ动态效果、低音增强、AVC处理功能，能够对音频的频率响应、低音效果等进行精细调整，满足不同场景下的音频处理需求。 8、支持不少于7种预设处理场景，如音乐模式、直播模式、新闻模式、会议模式、自定义1、自定义2、直通模式等。 9、支持WEB界面、设备面板参数动态同步设置与控制，操作人员可以通过网络远程或本地设备面板对设备参数进行实时设置和调整，方便设备的管理和维护。 10、支持设备按键、液晶屏菜单具备锁定/解锁功能，防止误操作对设备参数造成影响。 11、具备SNMP协议云维监测功能，管理人员可以通过网络远程监测设备的运行状态和参数，及时发现并解决潜在问题。 12、具备双电源冗余热备份功能。 ★13、提供国家版权局音频处理器著作权证书扫描件。 ★14、音频处理场景：音乐模式、直播模式、新闻模式、会议模式、直通模式、自定义模式；具备根据节目单的栏目情况自动调整场景模式的功能，需提供功能截图。 ★15、节目管理编排软件与广播音频处理器为同一厂家生产，实现按照栏目切换处理场景，要求提供软件著作权或检测报告证明这两项产品为同一厂家生产。 | 台 | 1 |
| 4.3.5 | 末端音频分配器 | 1、支持不少于6路数字信号分配输出。 2、支持不少于2路模拟立体声分配输出功能。 3、具备通过SNMP协议进行云维监测的能力。 4、具备双电源冗余热备份功能。 | 台 | 1 |
| 4.3.6 | 无源数字音分 | 1、采用1U机架式设计。 2、具备4组一分三无源音分功能。 3、配备XLR接口，支持AES/EBU数字立体声输入输出。 | 台 | 1 |
| 4.3.7 | 手动数字二选一切换器 | 1、配备A、B两组表桥，每组表桥应能精准、稳定地工作。A/B两组数字输入音频信号均支持峰值表显示，峰值表显示精度要高，能够实时、准确地反映音频信号的电平变化。 2、支持音量调节旋钮用于调节耳机监听音量。 3、具备双电源冗余热备份功能。 4、支持不少于2路AES数字音频输入接口。 5、支持不少于1路AES输出及一组模拟立体声输出。 | 台 | 1 |
| 4.3.8 | 数字卫星接收机 | 1、视频解码格式：支持MPEG-2（MP@ML & MP@HL）、MPEG-4 AVC/H.264、AVS+。 2、输入接口：支持ABS-S Tuner、TS/IP和ASI输入，且Tuner、ASI、TS/IP接口支持输入冗余备份。 3、输出接口：支持多个数字/模拟输出，包含HD/SD SDI、AES/EBU、HDM、CVBS、YPbPr；其中HD/SD SDI输出最多支持2个PID嵌入音频或压缩直通，AES/EBU数字音频输出最多支持2路。 4、网络传输：支持UDP/RTP单播/组播，具备全双工千兆网接口，可实现单节目和多节目流传输。 5、解扰与复用：支持双CI卡槽解扰，并支持BISS-1和BISS-E多节目解扰；内置再复用模块，支持Tuner、ASI和TS/IP的信源选择、PID过滤和复用。 6、信号监测与自动更新：支持RSSI Tuner指标获取以判断信号质量；支持动态PMT侦测及自动更新。 7、升级与网管控制：支持Ethernet网口和USB升级接口；具备基于SNMP协议的网管控制及web网管控制。 8、报警接口：具备Alarm报警接口，可及时报告设备运行状态 | 台 | 2 |
| 4.3.9 | 广播调频接收机 | 1、具备不少于1路调频接收功能。 2、具备不少于1路模拟L/R立体声输出和1路本地数字AES3信号输出。 3、支持87～108MHz频段信号接收。 4、具备当前频道设置掉电记忆功能。 5、具备主备双电源供电。 6、机箱面板具备扬声器监听功能，且音量大小可自定义调节。 7、具备参数恢复功能，可恢复出厂默认参数。 8、具备通过SNMP协议进行云维监测的功能。 | 台 | 1 |
| 4.3.10 | 音频跳线盘 | 1、机箱规格：采用1U标准高度、19英寸机柜安装尺寸设计，符合广播级机房设备安装标准。 2、接口容量：两排配置，可安装52个MAXI(GPO)插孔或64个SKINNY插孔，兼容239插孔、2C插孔及110插塞、3C插塞。 3、接口工艺：采用焊接式连接方式，支持24路（48口）音频信号接入，背板为焊线式接口设计。 4、接触件材料：跳线插座采用金合金制成的十字棒型接触结构，具有极低的接触不良率，保障信号传输的长期稳定性 5、含5根跳线。 | 台 | 1 |
| 4.3.11 | 总控监测服务器硬件平台 | 处理器≥12核，线程数≥24线程，主频≥2.1GHz；内存≥16GB 内存；系统盘配置≥2块600GB 10K转速 SAS热插拔硬盘；数据盘≥4块4TB 7.2K转速 SATA热插拔硬盘；配置独立RAID阵列卡，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10等常用冗余级别；配置≥2个550W热插拔冗余电源，支持1+1冗余模式。 | 台 | 1 |
|  | 总控监测服务器软件 | 包含包含智能总控系统后台服务系统、数据库管理软件； 1、支持对服务器CPU、内存、磁盘空间使用率实时监测和告警。 2、支持对后台数据库、中间件、应用进程实时监测、告警。 3、支持远程重启服务器、重启单个后台服务。 4、支持对单个设备AoIP参数和SNMP参数的配置、修改。 5、支持多个信号拓扑图管理和编辑，支持图形化绘制播控设备拓扑图，并直接通过端口连线来显示物理链路；支持设置端口备注和链路信号；支持实时设备在线状态显示。 6、支持多个网络拓扑图管理和编辑，支持图形化绘制网络设备、服务器及主机系统的网络链路，支持实时设备在线状态显示。 7、支持多种音频报警设置，报警项包括无信号、左/右声道电平过载、左/右声道电平不足、反相；支持报警项自定义分级设置，分为一般、严重、致命报警，自定义阈值。 8、支持时段管理；支持按周自定义多个监测或录制时间段；支持时间分隔点设置。 9、支持管理现有设备类型、规格、面板图等，支持自定义设备类型、规格、尺寸、端口数等。 10、支持按名称、类型等对机柜录入设备，支持图形化机柜U位显示。 11、支持环境监测点设置，支持温湿度报警阈值设置，支持温度、湿度、烟感、浸水实时监测。 12、支持设备告警记录分类查询统计，支持根据设备名称、报警级别等信息统计报警信息；告警支持手动确认和关闭。 13、支持物理矩阵、切换器以及AoIP路由设备切换日志查询统计；支持分类查询所有总控软件的用户登录、参数修改等操作日志。 | 套 | 1 |
| 4.3.12 | 总控监测站1 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠。 | 套 | 1 |
| 4.3.13 | 总控监测站2 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠。 | 套 | 1 |
| 4.3.14 | 总控监测站3 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠，专业监听音箱。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 录制系统 |  |  |  |
| 4.4.1 | 录制调音台 | 1、推子配置：具备不少于16路100mm电动推子，其中输入推子不少于14路，输出推子不少于2路；标配专利FaderGlow™推子发光功能，根据推子功能自动显示不同颜色（FX、立体声、GEQ等），便于快速识别当前状态-1-21；支持4个可自由分配的推子层，可自定义配置。 2、输入接口：具备不少于16路可调用单声道话筒/线路输入（XLR/TRS复合接口），不少于4路立体声线路输入（TRS接口）；每路输入通道均配备增益调整、高通滤波器（40Hz~1kHz可调）、输入延时、门限、压缩器和4段参量均衡器-1-19。 3、输出接口：具备不少于16路平衡线路输出（TRS接口），1路AES/EBU数字音频输出，1路耳机监听输出；每路输出母线均配备压缩器、4段均衡器、BSS图形均衡器和延时器。 4、母线及混音能力：具备不少于14条辅助/编组母线，可灵活配置为14路单声道混音、8路单声道+6路立体声混音或其他组合；具备不少于4条矩阵母线，可配置为单声道或立体声；具备LCR主输出母线。 5、效果处理：内置不少于4个基于Lexicon MX400的立体声效果处理器，效果基于硬件处理，使用全部效果时不占用DSP资源，不影响其他通道的动态、均衡器、滤波器、延时和图形均衡器处理。 6、扩展能力：配备不少于1个ViSi Connect™可选插卡槽，支持64×64通道I/O扩展，兼容MADI USB组合卡、Dante™、BLU Link、AES/EBU、AVIOM、CobraNet等多种数字接口插卡。 7、控制与显示：配备彩色触摸显示屏及全局模式编码器，支持iPad远程无线控制；支持HiQnet网络协议及USB接口，具备场景快照存储与调用功能；具备4个哑音编组；频率响应范围20Hz~20kHz（±1.5dB），DSP处理精度40-bit浮点。 | 台 | 3 |
| 4.4.2 | 节目录制站硬件平台 | 处理器≥14核，线程数≥20线程，主频≥3.4GHz；内置UHD 770或同等级集成显卡；内存≥16GB DDR5 内存；系统盘M.2固态≥500GB；数据盘≥2TB 3.5英寸；显示器≥23.8英寸；USB键鼠，包含声卡。 | 台 | 3 |
|  | 节目录制站软件 | 包含音频录制编辑软件、校时软件 1、支持模拟、AES数字、AolP网络等多种方式进行音频多轨同步录音编辑\采用24bit48KHz音频数据流编码，广播级音频信号传输，可在网内任意一个AolP终端进行输出。 2、支持音频数字化录制，音轨数自选，可自由设置单声道或立体声。 3、支持多种录音模式:插入录音、覆盖录音、修补录音、区间录音等。 4、直观的波形显示，可任意放大，精确到点。 5、支持完善的编辑功能:复制、替换、移动、插入、链接等。 6、支持多种效果音效处理:延长、压缩、静噪、回声、变调、淡入、淡出等。 7、支持多次反复撤消操作，不影响原文件音频质量。 8、支持工程操作实时保存，软件异常关闭后再次打开时可恢复关闭前的音频，无音频丢失。 9、支持网络工程编辑功能;支持更换配色方案功能。 10、支持通过快捷面板，用户可根据节目单调出节目进行编辑和覆盖。 11、右键常用操作功能和醒目常用操作图标显示，方便更快的进行录音编辑。 12、支持变速播放;支持统一电平输出;入库时可以直接申请播出。 13、导入素材时支持素材预听、预听支持拉进度条播放。 14、支持所有节目入库自动进行转码和技审，包括静音、音量过高、音量过低、反相；避免播出环节故障。 | 套 | 3 |
| 4.4.3 | 监听耳机 | 1、耳机类型:封闭式； 2、佩戴方式:头戴式； 3、阻抗:55欧； 4、灵敏度:91dB； 5、总谐波失真:0.3%； 6、较大承受功率:200mW； | 副 | 6 |
| 4.4.4 | 监听音箱 | 1、配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元; 2、频率响应:54Hz-30kHz； 3、具备45W LF 以及25WHF 双功放系统，支持高性能70W功率放大能力； 4、具备ROOM CONTROL (房间控制)和HIGH TRIM(高频切除)响应控制器； 5、支持XLR和TRS phone型输入口，可接受平衡和非平衡信号; | 只 | 6 |
| 4.4.5 | 耳机分配小盒 | 1、≥1路立体声音频信号输入。 2、≥2路立体声音频信号输出。 3、支持音量控制。 | 台 | 3 |
| 4.4.6 | 录音话筒 | 1、广播级大振膜电容话筒，专为无线电广播、直播和播客等专业语音应用场景设计，适用于播音员、新闻主播、脱口秀主持人、播客等专业人士使用。 2、采用固定心形（Cardioid）指向模式，具有出色的后向声音抑制能力，有效隔离环境噪声。 3、频率响应范围20Hz～20kHz，频响曲线高度线性，在4kHz附近设有适度临场感提升，10kHz以上轻微高音提升，可增强语音清晰度；次声滤波器可有效抑制低于20Hz的频率成分。 4、核心性能指标：本底噪声极低，等效噪声级不高于7dB(A)；最大声压级不低于138dB，预衰减模式下可达152dB（THD<0.5%），动态范围不低于131dB（A计权）。 5、灵敏度与阻抗：1kHz参考灵敏度不低于22mV/Pa（-33.1dBV±1dB）；输出阻抗不高于50Ω，额定负载阻抗不低于1kΩ；配备-14dB灵敏度预衰减开关。 6、电路设计：采用无变压器（Transformerless）平衡输出电路设计，具备高共模抑制能力，可有效降低嗡嗡声干扰及电脑屏幕等外来信号串扰。 7、内置可切换的100Hz低切滤波器以补偿近讲效应，两个功能开关均隐藏于话筒内部，通常仅在初次设置时选择一次；集成防喷网和弹性减震架。 | 支 | 6 |
| 4.4.7 | 话筒支架 | 1、万向话筒悬臂支架，穿线设计，通用适配。 2、升高底座最高可调不低于4.7CM；。 3、含桌边夹具、桌面固定座。 | 只 | 6 |
| 4.4.8 | 录制间装饰 | 三个录制间和备直播间更换桌面面板和简单装饰。包括： 一、地面更换（55M2）： 1、600*600定制静电地板（玻化砖面） 2、聚氨酯吸音棉拼色封面面层 3、局部采用木色条形吸音板 4、RT60 at 250 Hz 0.35s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 1000 Hz 0.4s-0.7s RT60 at 2000 Hz 0.4s-0.8s RT60 at 4000 Hz 0.5s-0.9s 二、造型墙面层更换（132M2） 1、拆除原有面层并找平基础面 2、聚氨酯吸音棉拼色封面面层 3、局部采用木色条形吸音板 4、RT60 at 250 Hz 0.35s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 1000 Hz 0.4s-0.7s RT60 at 2000 Hz 0.4s-0.8s RT60 at 4000 Hz 0.5s-0.9s 三、包括原有面层拆除、开关及照明灯更换、垃圾清运及后期开荒保洁及整体清理 | 项 | 1 |
| 4.5 | 其它 |  |  |  |
| 4.5.1 | 项目耗材 | 满足工程所需足量线材、接头等连接线、连接件 | 项 | 1 |
| 五 | 融媒体配套 |  |  |  |
| 5.1.1 | 手持式摄像机 | 4K摄像机：1、采用≥3片1/2英寸CMOS成像器，支持≥3840*2160视频标准； 2、高清模式下具备最高达4倍的数字扩大器功能，4K模式下支持1.5倍放大机身配备V-Mount快拆拓展座，可快拆安装其他附件； 3、配备双图像处理引擎及专用AI处理单元，具备 AI人体识别功能，可识别人类肢体，支持基于人体识别的智能对焦支持以AI功能为基础实现智能构图功能； 4、支持4K QFHD HDR 60p/50p 10bit 4:2:2录制，具备XAVC Intra/Long GOP、MPEG HD422格式； 5、具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口； 6、支持HLG 伽马曲线、BT.2020色彩空间。配备HLG LIVE/MILD/NATURE画面风格，并可导入 3D LUT 文件实现定制化画面风格效果支持磨皮方式的美肤效果功能； 7、具备无级可调ND滤镜功能，ND 1/4 – ND 1/128线性可调，且可设为自动模式； 8、具备4K缓存拍摄、多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能具备 GenLock 同步锁相及TC In/Out 接口； 9、镜头聚焦/变焦/光圈三环具有刻度和物理止点； 10、可通过网络传输RTMP/RTMPS和SRT 流媒体视频 11、具备多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能； 12、具备最大28秒预记录功能（4K/HD）； 13、采用通用CFexpress Type-A储存卡记录，具有2个存储卡卡槽，同时可兼容使用SDXC 存储卡；支持 4K/HD同时录制到同一张卡上。 | 套 | 12 |
| 5.1.2 | 存储卡 | 最高读取速度：≥300MB/S以上，最高写入速度：≥260MB/S以上，容量≥240G以上。 | 个 | 25 |
| 5.1.3 | 读卡器 | 专为CFexpress Type A卡设计，支持USB 3.2 Gen 2传输协议，配备 USB Type-C 接口，支持 USB 40Gbps 高速传输，最高可达10Gbps速度。兼容 CFexpress 4 标准，支持 Windows 和 macOS 操作系统的电脑 | 个 | 6 |
| 5.1.4 | 无线话筒 | 接收器振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 接收类型：真分集式 天线类型：1/4λ 波长有线天线（角度可调） 载波频率：有多种频段，如 29CN 为 638MHz 至 694MHz 等 频率响应：23Hz 至 18kHz（典型，UC、U、CE、LA、CN、E、KR 型号） 信噪比：60dB（1kHz 正弦波，5kHz 调制） 失真（T.H.D）：0.9% 或更低（1kHz 正弦波、5kHz 调制） 音频延迟：约 0.35 毫秒（模拟输出），约 0.24 毫秒（数字输出） 音频输出接口：3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔，外部连接 音频输出电平：模拟输出为 - 60dBV，数字输出为 - 20dBFS，模拟输出（外部连接）为 - 50dBFS 模拟音频输出调整范围：-12dB 至 + 12dB（3dB 步进） 监听耳机输出接口：3.5mm 直径迷你插孔 耳机输出电平：最大 10mW（16ohm） 单音信号频率：UWP-D 压缩扩展器模式为 32.382kHz，UWP 压缩扩展器模式为 32kHz，WL800 压缩扩展器模式为 32.768kHz 显示器：OLED 电源要求：DC3.0V（两节 LR6/AA 型碱性电池），DC5.0V（由 USB Type-C 连接器提供） 电池寿命：约六小时 发射器振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 载波频率：如 806.125 至 809.750MHz RF 输出电平：10mW/2mW（可选） 预加重：50μs 基准频率偏移：±5kHz（-60dBV、1kHz 输入时） 失真率：0.9% 以下（-60dBV、1kHz 输入时） SN 比：60dB（-60dBV、1kHz 输入时） 音频延迟：约 0.35 毫秒 单音信号频率：UWP-D 压缩扩展器模式为 32.382kHz，UWP 压缩扩展器模式为 32kHz，WL800 压缩扩展器模式为 32.768kHz 电源电压：DC3.0V（两节 LR6/AA 型碱性电池），DC5.0V（由 USB Type-C 连接器提供） 天线：1/4λ 波长有线天线 音频输入端子：3.5mm 锁定式 3 极迷你插孔 基准音频输入电平：-60dBV（MIC 输入、GAIN MODE 为 NORMAL 时、天线 0dB），+4dBu（LINE 输入） 频率响应：40Hz 至 15kHz（典型） 增益：0 至 27dB（3dB 步进） 指示灯：POWER、AUDIO/MUTE 电池持续时间：约 10 小时 领夹式麦克风（ECM-V1BMP） 类型：电容式 频率响应：40 至 20,000Hz 指向特性：全指向性 正面灵敏度：-43.0dB±3dB（0dB=1V/Pa、at1kHz） 操作温度：0°C 至 50°C 储存温度：-20°C 至 + 55°C 线缆长度：1.2m | 个 | 6 |
| 5.1.5 | 无线麦克风 | 套装类型 领夹式无线麦克风系统（一拖一） 包含组件 1x EK 100 G4 便携接收器 1x SK 100 G4 腰包发射器 1x ME 2-ew 领夹麦克风（全指向） 1x CL 1 线圈线、CL 2 3.5mm转XLR线、电池、收纳袋等 频率范围 多种频段可选（如 A: 516-558MHz；G: 566-608MHz；GB: 606-648MHz 等） 频率响应 25 Hz – 18 kHz 信噪比 ≥ 110 dBA（典型值） 总谐波失真 ≤ 0.9% 音频接口 发射器：3.5mm TRS 领夹麦输入 接收器：3.5mm TRS 耳机监听 + 3.5mm TRS 音频输出 音频输出电平 最大 +12 dBu（3.5mm TRS，非平衡） 降噪系统 HDX 压扩器（降低底噪，提升动态范围） 调制方式 FM 调频 工作距离 约≥ 100米（视距无障碍物） RF 输出功率 10 mW / 30 mW（可选，符合各国法规） 供电方式 发射器：2节 AA 电池（约8小时续航） 接收器：2节 AA 电池（约8小时续航） 尺寸（发射器/接收器） 约 82 × 64 × 24 mm 重量（含电池） 发射器：约 160g 接收器：约 190g 领夹麦类型 ME 2-ew（全指向，电容式） 领夹麦频率响应 50 Hz – 18 kHz 领夹麦最大声压级 130 dB SPL 信噪比（领夹麦） 65 dBA 工作温度范围 -10°C 至 +55°C | 个 | 1 |
| 5.1.6 | 无线话筒 | 手持式无线麦克风套件接收器振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 接收类型：真分集式 天线类型：1/4λ 波长有线天线（角度可调） 载波频率：有多个频段，如 29CN 为 638.025MHz 至 694.000MHz，38CN 为 710.025MHz 至 782.000MHz 等 频率响应：23Hz 至 18kHz（典型，UC、U、CE、LA、CN、E、KR 型号），40Hz 至 15kHz（典型，J 型号） 信噪比：60dB（1kHz 正弦波，5kHz 调制） 失真（T.H.D）：0.9% 或更低（1kHz 正弦波，5kHz 调制） 音频延迟：约 0.35 毫秒（模拟输出），约 0.24 毫秒（数字输出） 音频输出接口：3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔，外部连接 音频输出电平：-60dBV（3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔，模拟输出，0dB 音频输出电平），-20dBFS（外部连接，数字输出，0dB 音频输出电平），-50dBFS（外部连接，模拟输出，0dB 音频输出电平） 模拟音频输出调整范围：-12dB 至 + 12dB（3dB 步进） 监听耳机输出接口：3.5mm 直径迷你插孔 耳机输出电平：最大 10mW（16ohm） 单音信号频率：UWP-D 压缩扩展器模式为 32.382kHz，UWP 压缩扩展器模式为 32kHz，WL800 压缩扩展器模式为 32.768kHz 显示器：OLED 电源要求：DC3.0V（两节 LR6/AA 型碱性电池），DC5.0V（由 USB Type-C 连接器提供） 电池寿命：约≥ 6 小时 手持式麦克风振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 载波频率：如 BJ 为 806.125MHz 至 809.750MHz RF 输出电平：10mW/2mW（可选） 预加重：50μs 基准频率偏移：±5kHz（-60dBV、1kHz 输入时） 失真率：0.9% 以下（-60dBV、1kHz 输入时） 信噪比：60dB（-60dBV、1kHz 输入时） 音频延迟：约 0.35 毫秒 单音信号频率：UWP-D 压缩扩展器模式为 32.382kHz，UWP 压缩扩展器模式为 32kHz，WL800 压缩扩展器模式为 32.768kHz 电源电压：DC3.0V（两节 LR6/AA 型碱性电池），DC5.0V（由 USB Type-C 连接器提供） 天线：1/4λ 波长有线天线 麦克风单元：动圈 指向特性：单向 基准音频输入电平：-55dBV（GAIN MODE 为 NORMAL 时、天线 0dB） 最大音频输入电平：151dB SPL（天线 21dB、附属麦克风单元使用时） 频率响应：70Hz 至 15kHz（典型） 衰减：0dB 至 21dB（3dB 步阶） 指示灯：POWER/MUTE 电池持续时间：约 10 小时 | 个 | 8 |
| 5.1.7 | 三脚架 | 液压云台系统‌：配备≥8档动平衡调节与≥4档水平/俯仰阻尼，支持≥+90°至-60°俯仰角度范围，实现平滑的跟拍与推拉镜头效果，碳纤维结构：采用菱形交叉工艺，在保证承重（最大15kg）的同时实现轻量化设计（仅重2.3kg） | 个 | 2 |
| 5.1.8 | 三脚架 | 专业配件，配套5.1.1摄像机使用， 动平衡：6 档，适配 2–6kg 器材（官方 1–6kg，实用建议 2–6kg 承重：最大 6kg（机身 + 镜头 + 配件） 阻尼：水平 / 俯仰 无级液压阻尼，顺滑启停 俯仰角度：+90° ~ -55°（可竖直俯拍） 水平旋转：360° 无限位，带水平锁 底座：75mm 碗口，适配专业脚架 快装：曼富图标准夹座，配长快装板（前后调平衡） 重量：约 1.12kg（不含手柄 / 快装板）；含手柄约 1.45kg 尺寸：底座直径 62mm，高约 130mm 材质：航空级铝合金，阳极氧化耐磨· 节数：4 节，旋钮锁紧 管径：上管 33mm → 28mm → 24mm → 22mm（管壁 1.0mm） 材质：高强度碳纤维，轻量化 + 高刚性 最大高度：约 155cm（不含云台） 最低高度：约 28cm（低角度 / 贴地拍摄） 收纳长度：约 58cm（便携） 重量：约 1.64kg（不含云台） 承重：最大 12kg（匹配 MV30，余量充足） 底座：75mm 碗口，直接适配 MV30，无转接更稳 脚垫：金属防滑脚垫，可换钉脚（户外） | 个 | 1 |
| 5.1.9 | 三脚架 | 专业配件，配套5.1.1摄像机使用 利拍三脚架 TH-X | 个 | 11 |
| 5.1.10 | 摄像机电池 | 专业配件，配套5.1.1摄像机使用，电池容量6600mAh | 个 | 10 |
| 5.1.11 | BP充电器 | 专业配件，配套5.1.1摄像机使用，液晶双槽快充 | 个 | 2 |
| 5.2.1 | 4K肩扛式摄像机 | 1.成像器采用2/3 英寸型 4K Exmor R CMOS 成像器，有效像素为≥ 3840（水平）×2160（垂直）。 2.分辨率与帧率：支持 4K QFHD（3840x2160）分辨率，帧率可达 50p/59.94p，同时支持高清格式。 3.录制格式：支持 XAVC Intra、XAVC Long GOP、MPEG HD 422 和 MPEG HD 420 等格式。 4.动态范围：支持 HDR/SDR 双重制作，可录制混合对数伽马（HLG）和 S-Log3 格式，带有 BT.2020 色域。 5.对焦系统：具备自动对焦和手动对焦功能。 6.接口：≥4个 3G-SDI 输出接口，可输出 50/59.94P 的 4K 信号；多用途音频输入接口，可接收模拟音频信号和 AES/EBU 数字音频信号；内嵌 RJ-45 以太网 100B-T 接口；还具备 SDI 输入接口等。 7.存储介质：支持 SD 卡等存储介质。 8.电源要求：DC 12V（11V 至 17.0V），正常工作（XAVC 录制，开启彩色 LCD）时功耗低至 24W。 9.支持 4K HDR 和高清 SDR 同时录制；具备无线模块，可通过有线 / 无线 LAN 或 4G/LTE 连接传输高分辨率剪辑或代理剪辑；支持多种寻像器。 10.配套附件含：寻像器*1，枪式话筒*1 | 套 | 2 |
| 5.2.2 | 寻像器 |  |  |  |
| 5.2.3 | 枪式话筒 |  |  |  |
| 5.2.4 | 广角镜头 | CJ14ex4.3B IASE S全(广角镜头）：B4广播级标准接口卡口，兼容2/3英寸传感器摄像机，具备支持 4K 摄像机的光学性能，机身轻巧便携，色差校正 采用 16 位高分辨率解码器，支持虚拟系统 配置的液晶屏，可对多种数码功能进行设定和调整，便于确认信息 配备 3 个标准 20 针端口， 变焦倍数14倍的广角镜头，内置增距镜焦距在1倍时焦距为 4.3-60mm；2.0倍时焦距为 8.6-120mm 最大光圈比（F 值） 1.0倍时，约1:1.8（4.3-40mm），1:2.7（60mm）；2.0倍时，约1:3.6（8.6-80mm），1:5.4（120mm） 画面视角 1.0倍时，约96.3°×64.2°（4.3mm），9.1°×5.2°（60mm）；2.0倍时，约58.3°×34.9°（8.6mm），4.6°×2.6°（120mm） 最近聚焦距离 0.3m（使用微距时为 10mm） 最近聚焦距离目标尺寸1.0倍时，约76.5×43.0cm（4.3mm），5.2×2.9cm（60mm）；2.0倍时，约38.3×21.5cm（8.6mm），2.6×1.5cm（120mm） | 个 | 2 |
| 5.2.5 | 存储卡 | 容量‌：120GB 接口类型‌：SxS PRO X 专业配件，配套5.2.1摄像机使用 性能特点‌：支持4K视频录制，高速读写能力 | 个 | 2 |
| 5.2.6 | 充电器 | 充电功率‌：4路独立100W输出（总功率400W） 专业配件，配套5.2.1摄像机使用 充电协议‌：支持智能电池识别，兼容多种电池型号 显示功能‌：配备彩屏实时显示充电状态（电压/电流/电量） | 个 | 1 |
| 5.2.7 | 读卡器 | 专业配件，配套5.2.1摄像机使用 接口类型‌：USB 3.0高速接口 | 个 | 4 |
| 5.2.8 | 电池 | 专业配件，配套5.2.1摄像机使用 广播级肩扛式摄录一体机演播室摄像机大容量V 字型锂离子电池 额定电压14.4V 容量 171Wh/11.9Ah 最大输出功率200W 充电电流支持 6A 快速充电 内置接口B 型口直流输出，额定 14.4V 电量指示灯4 段 LED 电量指示灯，精确到 25% | 个 | 2 |
| 5.2.9 | 携带包 | 材质:高级1682D双织防水面料,内衬四周15MM以上的高防震填充棉,使用YKK顶级防水拉链,高级合金扣具.肩带防滑,耐礳设计，内径:长75*宽28*高30CM，适用于4K肩扛式摄像机或演播室专用摄像机 | 个 | 1 |
| 5.3.1 | 全画幅微单相机 | 1.镜头卡口采用E 卡口 2.全画幅背照式 Exmor R CMOS 传感器，有效像素约 1210 万（静态图像），约 1030 万（视频）。 3.影像处理器：BIONZ XR 影像处理器。 4.15 + 档动态范围。 5.感光度要求双原生ISO，拍摄静态图像及视频均为标准 ISO 范围为 80-102400，扩展 ISO 为 40-409600。 6.视频录制格式支持 XAVC HS、XAVC S、XAVC S-I 等格式， XAVC HS 4K 119.88p/100p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265 等。 7.视频录制能力支持 4K 120p 拍摄，并且支持自动对焦功能，QFHD（3840 x 2160）分辨率的平滑慢动作影像。 8.录制时可通过 627 点焦平面相位检测系统实现快速混合自动对焦，支持实时眼部对焦，有 5 种 AF 追踪灵敏度设置。 9.5 轴 5.5 级机身防抖。 10.侧翻式可变角度触摸 LCD 屏，分辨率 236 万点。 11.约 0.5 英寸，约 236 万点 OLED 电子取景器。 12.存储媒体支持 CFexpress Type A 双卡槽。 13.具备 S-Cinetone 色彩模式，内置冷却风扇，有防尘防潮设计和耐用的镁合金机身，随机附带 XLR 适配器手柄。 | 套 | 2 |
| 5.3.2 | 充电器 | 双槽电池充电器：快速充电 支持USB PD协议，连接30W以上电源时，可同时为两块NP-FZ100电池充电，约155分钟充满 配备5级LED指示灯，独立显示每块电池的充电状态‌ | 个 | 2 |
| 5.3.3 | 微单电池 | 标称容量：2280mAh/16.4Wh，重量约82.6g。 专业配件，配套5.3.1相机使用 | 个 | 10 |
| 5.3.4 | 镜头 | 专业配件，配套5.3.1相机使用 50mm f1.4全画幅移轴镜头定焦镜头大光圈人像镜头 黑色(微单手动镜头) FE卡口 | 个 | 1 |
| 5.3.5 | 镜头 | 专业配件，配套5.3.1相机使用 35mm 全画幅E卡口微单镜头 焦距 50mm 最大光圈 F1.2超大光圈 最小光圈 F16 光圈叶片 11片（圆形光圈） 光学结构 14片10组（包含3片XA超级非球面镜片，1片ED低色散镜片） 纳米AR镀膜 II 有，能有效减少眩光和鬼影 最近对焦距离 约 0.4 米 最大放大倍率 约 0.17 倍 滤镜直径 72mm 对焦系统 4个XD线性马达，提供极速、精准、安静的自动对焦 自定义功能按钮 有（2个可自定义的对焦保持按钮） 光圈环点击开关 防尘防潮设计 | 个 | 1 |
| 5.4.1 | 全画幅微单相机 | 1.图像传感器采用背照堆栈式 CMOS 图像感应器（支持全像素双核 CMOS AF），尺寸：约 36×24 毫米，分辨率≥8192×5464有效像素约 ≥4500 万像素。 2.镜头卡口 RF 卡口，兼容佳能 RF 系列镜头，通过安装卡口适配器，可支持 EF/EF-S 镜头。 3.记录介质采用双卡槽，CFexpress 2.0 存储卡（B 型）支持 VPG400，最大支持 8TB 容量；SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）。 4.图像记录格式支持JPEG、HEIF、RAW（CR3）、C-RAW，视频格式支持 RAW（CRM）、XF-HEVC、XF-AVC 等。 5.连拍速度：电子快门下最高约 30 张 / 秒（自动对焦 / 自动曝光追踪），机械快门下最高约 12 张 / 秒（自动对焦 / 自动曝光追踪）。 6.自动对焦采用全像素双核 CMOS AF 相差检测方式。 7.可用的自动对焦点位最多 5850 个。 8.自动选择时的可用自动对焦区域 1053 区。 9.具备眼控对焦、触摸和拖拽自动对焦功能。 10.OLED 彩色电子取景器。 11.监视器尺寸和点数：约≥ 13 毫米，约≥ 576 万点。 12.视野率垂直 / 水平方向约为 100%。 13.放大倍率约≥ 0.76 倍。 14.支持最高 8K 60P RAW 视频录制，以及 4K 120p 和 240p 的慢动作视频录制。 15.具备神经网络降噪功能，支持 News Metadata，有镁合金机身与防水滴防尘性能，支持 Wi-Fi、蓝牙、有线连接等多种连接方式。 | 套 | 10 |
| 5.4.2 | 镜头 | 专业配件，配套5.3.1相机使用 纳米USM 双驱动： （音圈马达） 驱动对焦镜片组（主驱动），实现快速、安静的大范围移动，特别适合视频连续对焦。 纳米USM 驱动浮动对焦镜片组（辅助驱动），用于精确控制近摄时的像差校正。两者结合实现了照片的高速对焦和视频的平滑追焦。视频拍摄优化： 镜头上带有独立的光圈环，拍视频时可实现无级、安静的光圈调节。 有效抑制对焦呼吸效应，改变焦点时画面视角变化很小。 光学设计： 20mm 超广角配合 F1.4 大光圈，适合星空、建筑、室内及环境人像。 采用多种UD镜片和非球面镜片，重点校正广角镜头常见的畸变和色差。 | 个 | 1 |
| 5.4.3 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用，RF50mm F1.4 L VCM恒定大光圈：镜头类型 标准定焦镜头 卡口 佳能 RF 卡口（全画幅） 焦距 50mm 最大光圈 F1.4 最小光圈 F16 镜头结构 11组14片（包含2片非球面镜片、1片UD镜片） 光圈叶片 11片（圆形光圈） 最近对焦距离 约 0.4米 最大放大倍率 约 0.12倍 对焦马达 VCM（音圈马达） + 纳米USM 防抖 无光学防抖（依靠机身防抖） 滤镜口径 67mm 尺寸 约 φ76.5mm × 99.2mm 重量 约 580克 防尘防滴 具备（L级标准） 特殊功能 独立光圈环（支持无级调节）、控制环、对焦呼吸抑制 | 个 | 1 |
| 5.4.4 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 镜头类型 标准变焦镜头 卡口 佳能 RF 卡口（全画幅） 焦距范围 24-105mm 最大光圈 F2.8（恒定） 最小光圈 F22 镜头结构 18组23片（包含3片非球面镜片、4片UD镜片、1片UD非球面镜片） 光圈叶片 11片（圆形光圈） 最近对焦距离 广角端：约0.24m / 长焦端：约0.43m 最大放大倍率 约 0.29倍（105mm端约0.29倍，24mm端约0.19倍） 光学防抖 5.5级（CIPA标准，配合机身防抖可达8级协同） 对焦马达 双纳米USM（浮动对焦系统） 滤镜口径 82mm 尺寸 约 φ88.5mm × 199mm 重量 约 1330克 防尘防滴 具备（L级标准，防尘防滴溅） 特殊功能 电动变焦适配器插口（可另购PZ-E2/PZ-E2B实现电动变焦）、独立光圈环（支持无级调节）、可自定义控制环、对焦呼吸抑制、内变焦设计 主要特点说明 | 个 | 1 |
| 5.4.5 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 镜头类型 超远摄变焦镜头 卡口 佳能 RF 卡口（全画幅） 焦距范围 200-800mm 最大光圈 F6.3（200mm端）- F9（800mm端） 最小光圈 F32 - F45 镜头结构 11组17片（包含3片UD镜片、1片UD非球面镜片） 光圈叶片 9片（圆形光圈） 最近对焦距离 200mm端：约0.8m 800mm端：约3.3m 最大放大倍率 约 0.25倍（200mm端） 约 0.14倍（800mm端） 光学防抖 5.5级（CIPA标准） 对焦马达 纳米USM 滤镜口径 95mm 尺寸 约 φ102.3mm × 314.1mm（收纳时） 重量 约 2050克 防尘防滴 具备（非L级标准，但有简易防尘防滴结构） 三脚架接环 标配（可拆卸） 特殊功能 可自定义控制环、防抖模式切换（Mode1/2/3）、变焦扭矩调节环 | 个 | 1 |
| 5.4.6 | 增倍镜 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 增倍倍数 2倍 兼容卡口 佳能 RF 卡口 镜片结构 4组7片 光圈损失 减少2级（例如 F2.8 → F5.6，F4 → F8，F5.6 → F11） 自动对焦 支持（需镜头最大光圈≥F5.6；F8时部分机型可能降低对焦性能） 防抖性能 支持（镜头防抖 + 机身防抖协同工作） EXIF信息 自动传输焦距和光圈信息给相机 尺寸 约 φ71.2mm × 39.3mm 重量 约 340克 防尘防滴 具备（L级标准） | 个 | 1 |
| 5.4.7 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 镜头类型 超广角定焦镜头 卡口 索尼 E 卡口（另有 L 卡口版本） 焦距 14mm 最大光圈 F1.4 最小光圈 F16 镜头结构 15组19片（包含1片SLD镜片、3片FLD镜片、4片非球面镜片） 光圈叶片 11片（圆形光圈） 最近对焦距离 约 0.3米 最大放大倍率 约 0.15倍 对焦马达 双步进马达（支持眼部对焦） 防抖 无（依靠机身防抖） 滤镜口径 后置滤镜槽（可插明胶滤镜） 前端无法装螺纹滤镜 尺寸 约 φ101.4mm × 149.9mm 重量 约 1170克 防尘防滴 具备（卡口处有橡胶密封圈） 特殊功能 手动对焦锁定开关、可自定义 AFL 按钮、后置滤镜架 | 个 | 1 |
| 5.4.8 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 24mm T14 全画幅特种微距电影视频版镜头（90℃直视角可替换（佳能RF卡口）） | 个 | 1 |
| 5.4.9 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 佳能RF全画幅专业微单变焦镜头焦距：24-105mm（全画幅标准变焦） 最大光圈：F4（恒定）；最小光圈：F22 视角（对角）：84°00′–23°20′ 镜头结构：14 组 18 片（含 3 片非球面、1 片 UD 超低色散） 光圈叶片：9 片（圆形光圈）佳能(中国) 最近对焦距离：0.45m（全焦段）佳能(中国) 最大放大倍率：0.24×（105mm 端）佳能(中国) 对焦驱动：NANO USM 超声波马达（安静、高速，约 0.05s）佳能(中国) 防抖：IS 光学防抖，5 级（CIPA，105mm）；协同防抖最高 8 级（R5/R6）佳能(中国) 滤镜尺寸：77mm佳能(中国) | 个 | 5 |
| 5.4.10 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 ‌一、核心光学参数 ‌卡口‌ 佳能RF卡口 ‌焦距范围‌ 24-70mm ‌最大光圈‌ ‌恒定 F2.8 ‌最小光圈‌ F22 ‌光学结构‌ 15组21片（含‌3片UD超低色散镜片‌、3片非球面镜、ASC空气镀膜） ‌特殊镀膜‌ 防污氟镀膜 + 防反射纳米镀膜（减少眩光/鬼影） ‌最近对焦距离‌ 0.21m（广角端）/ 0.38m（长焦端） ‌最大放大倍率‌ 0.3x（70mm端） ‌二、防抖与对焦性能 ‌光学防抖（IS）‌ ‌5.5级快门补偿‌（搭配机身防抖最高达8级） ‌防抖模式‌ Mode 1（常规）/ Mode 2（平移追随） ‌对焦系统‌ ‌Nano USM超声波马达‌（高速安静，支持视频全时手动对焦） ‌对焦呼吸补偿‌ 支持（视频拍摄焦点切换更平滑） ‌手动对焦环‌ 电子控制环（可自定义为光圈/快门/ISO调节） ‌三、机械设计与耐用性 ‌天气密封‌ ‌防尘防滴溅设计‌（镜头卡口/开关处密封处理） ‌滤镜尺寸‌ 82mm ‌遮光罩‌ 花瓣形（ET-83J，带防脱落锁） ‌按键设计‌ AF/MF切换钮 + 防抖开关 + 对焦限位器（1.5m-∞ / 全程） | 个 | 5 |
| 5.4.11 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 一、关键光学参数 卡口‌ 佳能RF卡口焦距范围‌ ‌15-35mm 最大光圈‌ ‌恒定 F2.8‌（全焦段可用） 光学结构‌ 12组16片（含‌2片UD镜片 + 3片非球面镜‌ + ASC空气镀膜 + SWC亚波长镀膜） 最近对焦距离‌ 0.28m（全域） 最大放大倍率‌ 0.21x（35mm端） 滤镜支持‌ ‌前组不凸出‌，可直接安装82mm滤镜 二、防抖与对焦系统 光学防抖（IS）‌ ‌5级快门补偿‌（机身协同防抖最高达7级） 防抖模式‌ Mode 1（静态）/ Mode 2（平移追随） 对焦马达‌ ‌Nano USM‌（静音高速，支持视频全时手动对焦） 对焦呼吸控制‌ 优化设计（视频焦点切换更自然） 控制环‌ 自定义功能环（可设光圈/快门/ISO/白平衡） 三、机械设计与防护性 防护性能‌ ‌防尘防滴溅‌（卡口/开关/活动部件密封） 遮光罩‌ 莲花形（EW-88F，带锁定按钮） 操作按键‌ AF/MF切换 + IS开关 + 对焦限位器（0.5m-∞） | 个 | 4 |
| 5.4.12 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 光学结构‌ 13组17片（‌1片Super UD + 3片UD镜片‌ + 2片非球面镜 + ASC/SWC镀膜） 体积突破‌ ‌长度仅146mm‌（比EF版缩短30%），收纳时≈70-200mm F4尺寸 伸缩结构‌ 外变焦设计（专利机械导轨防尘） 最近对焦距离‌ 0.7m（全域）→ ‌0.4m（200mm端微距模式）‌，放大倍率‌0.3x‌（同级最强） 滤镜支持‌ 77mm口径 ‌核心突破‌：首次实现 ‌F2.8光圈+超短镜身‌（比竞品短15%-25%） 防抖与对焦性能 光学防抖（IS）‌ ‌5.5级快门补偿‌（机身协同防抖达7.5级） 防抖模式‌ 三档切换（常规/摇摄/优先取景稳定性） 对焦马达‌ 双‌Nano USM‌（比EF版提速2.8倍，追踪移动目标零延迟） 焦点预录功能‌ 半按快门预判主体动作（体育/野生动物） 三脚架环‌ 可拆卸设计（VVC-70II环），拆卸后减轻‌290g‌ 密封防护‌ ‌防尘防水滴‌（活动部件7处密封圈 + 前组氟镀膜） 按键布局‌ 四功能键（AF/MF·防抖·对焦限位·防抖模式）+ 自定义控制环 镜头画幅135mm 全画幅 镜头结构13 组 17 片 镜头卡口佳能 RF 卡口 滤镜尺寸77mm 焦距范围70-200mm 最大光圈F2.8 最小光圈F32 光圈叶片数9 片 最大放大倍率0.23 倍 防抖性能最高 5 级（基于 CIPA 测试标准，焦距 200mm，使用 EOS R 时） 水平旋转范围360° 镜头直径89.9mm | 个 | 5 |
| 5.4.13 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 双鱼眼结构‌ 两颗5.2mm F2.8鱼眼镜头集成（‌单镜头210°视角‌ → 组合实现‌180° 3D VR覆盖‌） 成像原理‌ 左右眼独立成像 → 原生输出‌3D 180° VR视频‌（无需后期拼接） 适用机身‌ 专为EOS R5/R5 C设计（需固件升级支持8K 3D录制） ‌颠覆性价值‌：首次实现 ‌单机+单镜=8K 3D VR拍摄‌（传统方案需多机+缝合软件） 二、光学与结构设计‌ 光学结构‌ 7组11片（含‌非球面镜+SWC镀膜‌） 最近对焦距离‌ ‌0.2m‌（贴近拍摄仍保持3D景深） 光圈‌ F2.8（恒定）→ ‌暗光VR拍摄可用‌ 立体基线‌ 60mm（‌接近人眼瞳距‌，自然立体感） 滤镜支持‌ 后置凝胶滤镜槽（ND滤镜需机身电子ND协同） 三、VR工作流革命‌ 1. 拍摄环节‌ 免缝合‌：机内直接生成‌左右眼3D视频流‌（文件命名""_LR""） 元数据嵌入‌：自动记录镜头参数供后期软件识别 2. 后期处理 | 个 | 1 |
| 5.4.14 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 镜头搭载了 SA（球面像差）控制环，具备 5 级光学防抖效果，与机身防抖联动，实现最高 8 级的强力手抖动补偿效果。 镜头焦距100mm，配备双 Nano 超声波自动对焦马达，能够实现快速、 silent 且精准的对焦； 镜头结构采用 13 组 17 片的新光学结构； 光圈叶片数9 片（圆形光圈） 最小光圈F32 最近对焦距离约 0.26 米 最大放大倍率约 1.4 倍 驱动系统NANO USM 超声波马达 手抖动补偿效果5 级（基于 CIPA 测试标准，使用 EOS R 时） 滤镜直径67mm | 个 | 4 |
| 5.4.15 | 镜头 | 专业配套设备，配合原有设备佳能EOS R5 Mark II使用 佳能RF超长焦变焦镜皇‌：覆盖 ‌100-500mm黄金焦段‌（等效全画幅），L级红圈光学品质。 ‌5级防抖‌ + 协同机身防抖达 ‌6级 ‌0.33m最近对焦 场景 优势 野生动物 500mm端锁定远处目标 体育赛事 100mm抓全景→500mm追特写 风光航拍 一镜涵盖广角到超长焦 画质与便携的平衡 UD镜片×1 + 超级UD镜片×1‌：消除色散，500mm全开仍锐利 ASC镀膜‌：逆光抗眩光（打鸟晨昏战必备） 9片圆形光圈‌：焦外柔美过渡（虚化干扰物） 双Nano USM马达‌ ‌0.35秒超速对焦‌（比EF 100-400mm II快2倍） 支持 ‌EOS R系列眼控鸟眼追焦 镜头画幅135mm 全画幅 镜头结构14 组 20 片 镜头卡口佳能 RF 卡口 滤镜尺寸77mm 焦距范围100-500mm 最大光圈F4.5-7.1 最小光圈F32（100mm 时），F51（500mm 时） 光圈叶片数9 片（圆形光圈） 最近对焦距离约 0.9 米（100mm 时），约 1.2 米（500mm 时） 最大放大倍率约 0.33 倍（500mm 时） 防抖性能具备 5 级光学防抖，搭配 EOS R5/R6 时，可实现最大相当于 6 级快门速度的手抖动补偿效果 驱动系统双 NANO USM 超声波马达 镜头直径约 93.8mm | 个 | 1 |
| 5.4.16 | 镜头保护UV镜77mm | 99.9%透光率镜头保护滤镜防爆uv多层镀膜薄镜框高清无暗角 | 块 | 6 |
| 5.4.17 | 镜头保护UV镜82mm | 99.9%透光率镜头保护滤镜防爆uv多层镀膜薄镜框高清无暗角 | 块 | 12 |
| 5.4.18 | 充电器 | 输入电压‌：AC 100-240V（50/60Hz），支持全球多数地区的电网标准 输出电压‌：8.4V DC/1.2A 充电时间‌：约2小时30分钟（室温23℃下为电量耗尽的电池充电） | 个 | 8 |
| 5.4.19 | 电池 | 池容量‌：2130mAh（比LP-E6提升18%） 输出电压‌：7.2V DC 持续放电电流‌：6.0A（支持8K视频录制） | 个 | 5 |
| 5.4.20 | 电池 | 佳能（Canon）相机原装电池 LP-E6P原厂包装：电池容量‌：2130mAh（比LP-E6提升18%） 输出电压‌：7.2V DC 持续放电电流‌：6.0A（支持8K视频录制） | 个 | 18 |
| 5.4.21 | 存储卡 | 256G‌：存储容量（256GB）。 接口‌：USB 3.2 Gen 2x2 / USB-C（兼容 USB 3.0/3.1） 类型：CFexpress Type B（CFe B） 容量：256GB 总线：PCIe Gen3 x2、NVMe 协议 最大读取：1000MB/s（国内标）/ 1750MB/s（国际标） 最大写入：600MB/s（国内标）/ 1300MB/s（国际标） 最低持续写入：480MB/s 视频等级：支持 4K/8K 视频拍摄 | 个 | 12 |
| 5.4.22 | 读卡器 | 接口类型 USB 3.2 Gen 2（Type-C 接口） 传输速度 理论最高 10 Gbps 卡槽类型 1x CFexpress Type B 卡槽 1x CFexpress Type A 卡槽 1x SD / SDHC / SDXC 卡槽（UHS-II 支持） 1x TF / microSD 卡槽 支持卡型 CFexpress Type A / B SD / SDHC / SDXC（UHS-I / UHS-II） TF / microSD / microSDHC / microSDXC 最大支持容量 各卡槽通常支持 2TB 及以上 线材长度 约 20-30cm（一体式或分离式设计） 尺寸 约 90 × 50 × 15 mm（参考值） 重量 约 70-100g 材质 铝合金外壳 + ABS 塑料 兼容系统 Windows 7/8/10/11、macOS、Linux、Android、iPadOS 支持协议 UASP（加速协议）、Trim LED 指示灯 工作状态指示灯 即插即用 是（无需驱动） | 个 | 3 |
| 5.4.23 | 读卡器 | 类型‌：USB/Type-C多功能读卡器 接口设计‌：USB-A和USB-C双接口，支持3.2高速传输（10Gbps） 兼容卡型‌：CFexpress A/B（CFeA/CFeB）、SD、TF卡 | 个 | 5 |
| 5.4.24 | 拓展坞 | 主机接口 USB-C 3.0 接口扩展 共 7 个接口： 1x HDMI 2.0（4K@60Hz） 1x USB-C 3.2 Gen 2（10Gbps，支持 100W 充电） 2x USB-A 3.2 Gen 2（10Gbps） 1x USB-A 2.0（480Mbps，适合键鼠） | 个 | 3 |
| 5.5.1 | 短视频微单 | 具有自动对焦、自动曝光的单镜头无反光镜数码相机 图像感应器尺寸约 22.3×14.9 毫米（APS-C 画幅） 有效像素约 2420 万像素 兼容镜头佳能 RF/RF-S 系列镜头，通过安装卡口适配器，可支持 EF/EF-S 镜头 镜头卡口 RF 卡口 记录媒体单卡槽，SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡） 记录格式JPEG（8 位）、HEIF（10 位）、RAW（14 位），DPRAW、C-RAW，可以同时记录 RAW+JPEG 或 RAW+HEIF 记录像素L（大）：约 2400 万像素（6000×4000） M（中）：约 1060 万像素（3984×2656） S1（小 1）：约 590 万像素（2976×1984） S2（小 2）：约 380 万像素（2400×1600） RAW/C-RAW：约 2400 万像素（6000×4000） 自动对焦类型全像素双核 CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式 可用的自动对焦点位最多 4235 个 自动选择时的可用自动对焦区域最多 651 区 对焦覆盖范围检测出被摄体时：长约 100%× 宽约 100% 的面积，未检测出被摄体时：长约 90%× 宽约 100% 的面积 对焦亮度范围EV -5～20（使用 F1.2 镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦，采用 DS 镀膜的 RF 镜头除外） 快门速度机械快门：30～1/4000 秒 电子快门：30～1/16000 秒 连拍速度电子快门下最高约 15 张 / 秒（自动对焦 / 自动曝光追踪） 电子前帘快门下最高约 12 张 / 秒（自动对焦 / 自动曝光追踪） 感光度常用感光度 ISO 100-32000，可扩展至 ISO 51200 视频规格可实现 6K 超采样的高品质 4K 视频记录，支持 XF-HEVC S、XF-AVC S 格式，4K 29.97P 或 4K 裁切 59.94P 格式下可持续拍摄（自动关闭电源温度设为高时） 显示屏约 104 万点 | 个 | 2 |
| 5.5.2 | 微单电池以及充电器 | 专业配件，配套5.5.1相机使用 【2电双充】电池*2+液晶快充：锂电池标准电压7.2V 电池容量1100mAh | 套 | 3 |
| 5.5.3 | 移动固态硬盘 | 4TB移动固态硬盘：2000MB/s高速P50 USB3.2，Type-C 随身便携NVMe大容量PSSD外接手机Xbox笔记本mac电脑Type-c | 块 | 10 |
| 5.5.4 | 存储卡 | 专业配件，配套5.5.1相机使用 存储卡 读1750MB/s 兼容部分XQD微单相机 容量为256G | 个 | 8 |
| 5.5.5 | CF读卡器 | USB3.1 读卡器SD/CF/TF卡读卡器多功能 高速读卡器多合一 读卡器多合一+Type-C转USB3.0转接头 | 个 | 8 |
| 5.5.6 | Type B读卡器 | USB 3.2高速读卡器 CFexpress Type B存储卡510U读卡器 10Gbps传输 金属喷砂 Type-C接口 | 块 | 10 |
| 5.5.7 | SD存储卡 | 128GB SD存储卡数码相机高速内存卡，读250MB/s 写120MB/s 4K畅拍 | 块 | 10 |
| 5.6.1 | 全画幅微单相机 | 1.E 卡口微单相机，采用背照式 Exmor R CMOS 影像传感器。 2.全画幅CMOS传感器有效像素约 1210 万有效像素。 3.内部为BIONZ XR 影像处理器。 4.15 + 级动态范围。 5.感光度支持双原生ISO，标准 ISO 范围为 80-102400，视频拍摄可扩展到 ISO 80-409600。 6.视频录制格式：XAVC S、XAVC HS 等。 7.视频录制支持 4K 120p 视频拍摄，具有 10-bit 色深和 4:2:2 色彩采样，还支持 All-Intra 录制，比特率高达 600Mbps。 8.快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦 + 对比度检测自动对焦）。 9.对焦点：759 个相位检测自动对焦点 / 425 个对比检测自动对焦点。 10.Quad-XGA OLED 电子取景器，总像素约 944 万点。 11.3.0""TFT 多角度侧翻液晶屏，液晶屏视野率约 100%，液晶屏总像素约 144 万点。 12.具备 S-Cinetone 色彩模式，支持 16bit RAW HDMI 输出，内置 5 轴防抖，有增强防抖模式等。 | 套 | 2 |
| 5.6.2 | 镜头 | 镜头焦距24-70mm 镜头结构18 组 23 片 光圈叶片数11 片（圆形光圈） 最大光圈F2.8 最小光圈F22 最近对焦距离约 0.45 米 最大放大倍率约 0.29 倍（105mm 焦距时） 驱动系统双 NANO USM 超声波马达 手抖动补偿效果（基于 CIPA 测试标准）5.5 级（105mm 焦距端，使用 EOS R 时，俯仰轴与摇摆轴方向） 滤镜直径82 毫米 | 个 | 2 |
| 5.6.3 | 镜头 | 镜头卡口E-mount卡口 焦距16-35mm 等效焦距（APS-C）24-52.5mm 镜头结构12 组 15 片 视角（35mm）107°-63° 视角（APS-C）83°-44° 最大光圈F2.8 最小光圈F22 光圈叶片数11 片 最近对焦距离0.22 米 最大放大倍率0.32 倍 滤镜直径82mm | 个 | 1 |
| 5.6.4 | 镜头 | 35mm 全画幅E卡口微单镜头 焦距 70-200mm 最大光圈 F2.8 (恒定) 最小光圈 F22 光圈叶片 11片（圆形光圈） 光学结构 17片14组（包含：1片XA超级非球面，2片ED低色散，2片Super ED超低色散，1片ED非球面镜片） 纳米AR镀膜 II 有，能有效减少眩光和鬼影 最近对焦距离 自动对焦：约 0.4 米（广角端），约 0.8 米（长焦端） 手动对焦：约 0.4 米（广角端），约 0.82 米（长焦端） 最大放大倍率 0.3 倍（在200mm端，最近对焦距离时） 滤镜直径 77mm 内置光学防抖，提供多种模式（模式1/2/3） 防抖效果 约 5.5 级快门速度补偿（与Alpha 1搭配测试） 对焦系统 4个XD线性马达，提供极速、精准、安静的自动对焦与跟踪 对焦模式开关 AF/MF 开关 对焦范围限制器 （FULL / ∞ to 3m / ∞ to 1m） 光学防抖开关（ON/OFF） 防抖模式开关（模式1/2/3） 自定义功能按钮 有（4个可自定义的对焦保持按钮） 变焦平滑度调节器可调节变焦环的阻尼 功能环可自定义为光圈环或曝光补偿等 防尘防潮设计前组镜片氟涂层 | 个 | 1 |
| 5.6.5 | 电池 | 容量‌：2280mAh（典型容量2400mAh） 电压‌：7.2V | 个 | 4 |
| 5.6.6 | 存储卡 | 容量‌：80GB 读写速度‌：读取800MB/s，写入700MB/s | 个 | 2 |
| 5.6.7 | 读卡器 | 五合一高速读卡器USB32TypeC支持CFeASD4TFM2相机手机存储卡新款品质匠心 【CFe_A卡+硬盘盒+SD+TF卡+铝合金散热快 | 个 | 1 |
| 5.6.8 | 读卡器 | 类型‌：CFexpress Type A/SD读卡器 传输速度‌：支持USB 3.2 Gen 2，传输速度达10Gbps（SuperSpeed 10Gbps） | 个 | 1 |
| 5.6.9 | 镜头 | 35mm 全画幅E卡口微单镜头 焦距 70-200mm 最大光圈 F2.8 (恒定) 最小光圈 F22 光圈叶片 11片（圆形光圈） 光学结构 17片14组（包含：1片XA超级非球面，2片ED低色散，2片Super ED超低色散，1片ED非球面镜片） 纳米AR镀膜 II 有，能有效减少眩光和鬼影 最近对焦距离 自动对焦：约 0.4 米（广角端），约 0.8 米（长焦端） 手动对焦：约 0.4 米（广角端），约 0.82 米（长焦端） 最大放大倍率 0.3 倍（在200mm端，最近对焦距离时） 滤镜直径 77mm 内置光学防抖，提供多种模式（模式1/2/3） 防抖效果 约 5.5 级快门速度补偿（与Alpha 1搭配测试） 对焦系统 4个XD线性马达，提供极速、精准、安静的自动对焦与跟踪 对焦模式开关 AF/MF 开关 对焦范围限制器 （FULL / ∞ to 3m / ∞ to 1m） 光学防抖开关（ON/OFF） 防抖模式开关（模式1/2/3） 自定义功能按钮 有（4个可自定义的对焦保持按钮） 变焦平滑度调节器可调节变焦环的阻尼 功能环可自定义为光圈环或曝光补偿等 防尘防潮设计前组镜片氟涂层 | 个 | 1 |
| 5.6.10 | 镜头 | 35mm 全画幅E卡口微单镜头 焦距 50mm 最大光圈 F1.2超大光圈 最小光圈 F16 光圈叶片 11片（圆形光圈） 光学结构 14片10组（包含3片XA超级非球面镜片，1片ED低色散镜片） 纳米AR镀膜 II 有，能有效减少眩光和鬼影 最近对焦距离 约 0.4 米 最大放大倍率 约 0.17 倍 滤镜直径 72mm 对焦系统 4个XD线性马达，提供极速、精准、安静的自动对焦 自定义功能按钮 有（2个可自定义的对焦保持按钮） 光圈环点击开关 防尘防潮设计 | 个 | 2 |
| 5.6.11 | 保护镜 | 采用 uv-cut 玻璃，可在 390nm 处截止紫外线，采用防反射多层镀膜，透光率达 99% | 个 | 3 |
| 5.7.1 | 稳定器 | 云台重量：约 1242 克 云台收纳尺寸：长 271 毫米，宽 283 毫米，高 75 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架） 工作状态：长 416 毫米，宽 223 毫米，高 202 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架） 负载重量 4.5 千克 最大可控转速 平移方向：360°/ 秒 俯仰方向：360°/ 秒 横滚方向：360°/ 秒 机械限位范围 平移轴无限位 横滚轴：-95° 至 240° 俯仰轴：-112° 至 214° 电池容量：1950 毫安时 能量：30 瓦时 最长待机时间：13 小时（在云台调平且静置状态下测得） 充电时长：约 1.5 小时（用支持 24 瓦快充的充电器测得） 支持接口类型 蓝牙 5.1 RSA 配件扩展接口／NATO 接口 1/4"-20 安装孔冷靴接口 图传／LiDAR 测距器接口（USB-C） RSS 相机快门控制接口（USB-C） 跟焦电机接口（USB-C） 工作频率 2.400GHz 至 2.4835GHz | 个 | 6 |
| 5.7.2 | 稳定器附件 | 配套RS稳定器使用，实现不同的远程控制和图像传输功能，通过 HDMI 线将其与相机连接，在 app 上查看相机实时画面。支持虚拟摇杆远程控制云台、手动对焦、云台参数调整、相机曝光调整等功能。 | 个 | 2 |
| 5.7.3 | 稳定器附件 | 配套RS稳定器使用，自带刻度，底部含齿槽设计，配合云台俯仰轴的微调旋钮，可进行毫米级精细调节，方便相机在三脚架和稳定器之间快速转换。尺寸为长 129.6 毫米，宽 49.5 毫米，高 22 毫米。 | 个 | 3 |
| 5.7.4 | 稳定器附件 | 配套RS稳定器使用，支持 最大约 80-100mm 宽度 的智能手机底部为 标准冷靴座 或 1/4"-20 螺丝，用于固定在稳定器上 夹持方式 弹簧夹 + 橡胶垫，保护手机边框并确保牢固夹持 | 个 | 2 |
| 5.7.5 | 无线话筒 | 包含2个发射器，1个接收器，1个充电收纳盒，相关线缆与配件 领夹式发射器类型，内置麦克风，也可通过3.5mm接口连接领夹麦 接收器通过热靴/磁吸固定于相机，提供音频输出 2.4 GHz 频段 (多数品牌)，使用跳频技术抗干扰 工作范围约200-250米 (无遮挡空旷环境) 音频质量 48 kHz 24-bit 采样深度/位深度，内录功能（发射器可独立录音） 多信道可选，OCR（安全音轨）功能（发射器录制一个-6dB的备份音轨） 单次充电续航约6-7小时，配合充电盒可提供总计约15-18小时的续航 接口 接收器：3.5mm TRS输出（连接相机），USB-C（充电/数据传输） 发射器：3.5mm TRS（外接麦克风/耳机监听），USB-C（充电/数据传输），磁吸接口 内录功能：发射器内置存储，可录制48kHz 24-bit音频作为备份 发射器和接收器均配备彩色触摸屏，直观操作 智能降噪有效降低环境噪音 传输/充电盒可为所有设备充电，并可通过USB-C连接电脑直接读取发射器内录文件 | 个 | 7 |
| 5.8.1 | 中型无人机设备 | 全画幅8K影像系统（外加RC PLUS遥控器和DL 18MM F2.8镜头）：飞行器参数 包含云台相机、电池、镜头、PROSSD、桨叶 最大起飞重量：约 4310 克 悬停精度：垂直方向为 ±0.1 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 定位正常工作时）；水平方向为 ±0.3 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 定位正常工作时） 最大旋转角速度：俯仰轴和横滚轴均为 200°/ 秒，偏航轴为 150°/ 秒 最大上升速度：8 米 / 秒 最大下降速度：垂直 8 米 / 秒，斜下降 10 米 / 秒 最大水平飞行速度：94 公里 / 小时 最大飞行海拔高度：普通桨 3800 米，高原桨 7000 米 最长悬停时间：约 25 分钟 最长飞行时间：约 28 分钟（起落架下降后），约 26 分钟（起落架上升后） 动力电机型号：DJI 3511s GNSS：GPS+Galileo+BeiDou 工作环境温度：-20℃至 40℃ 云台相机参数 传感器：35mm 全画幅 CMOS 最大图像分辨率：拍照为 8192×5456，录像为 8192×4320 视频分辨率：支持多种规格，如 8K/25fps CinemaDNG、8K/75fps Apple ProRes RAW 等 ISO 范围：拍照 ISO 100 至 25600，视频 EI 200 至 6400 快门速度：8 至 1/8000 秒 角度抖动量：悬停时 ±0.002°，飞行时 ±0.004° 图传参数 图传方案：O3 Pro 最大图传码率：50Mbps 最大信号有效距离：单控模式下，机身飞行相机约 15 公里（FCC）、8 公里（CE/SRRC/MIC）；云台相机（1080p/60fps 图传规格）约 13 公里（FCC）、7 公里（CE/SRRC/MIC），云台相机（4K/30fps 图传规格）约 5 公里（FCC）、3 公里（CE/SRRC/MIC） 最低延时：机身飞行相机和云台相机均为 90 毫秒 电池参数 型号：TB51 智能电池 容量：4280 毫安时 标称电压：23.1 伏 能量：98.8 瓦时 重量：约 470 克 工作环境温度：-20℃至 40℃ 最大充电功率：205.5 瓦 配套全镜头组的各级镜头以及无线数据终端 | 套 | 1 |
| 5.8.2 | 小型无人机设备 | 飞行器要求起飞重量：约 1063 克，最大起飞重量约 1263.5 克（机身安装桨叶保护罩、增强图传模块 3 及 microSD 卡）。 最大上升速度：运动挡 10 米 / 秒，普通挡和平稳挡 6 米 / 秒。 最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境下运动挡 25 米 / 秒，跟随模式 15 米 / 秒；海平面高度，2 米 / 秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致时运动挡 27 米 / 秒，跟随模式 15 米 / 秒。 最大起飞海拔高度：6000 米，若装上桨叶保护罩为 3000 米。 最长飞行时间：51 分钟。 最大续航里程：41 公里。 最大抗风速度：12 米 / 秒。 卫星导航系统：GPS+Galileo+BeiDou。 机载内存：512GB（可用空间约 460GB）。 影像传感器： 4/3 CMOS，有效像素 1 亿；中长焦相机为 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；长焦相机为 1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万。 光圈： f/2.0 至 f/11，中长焦相机和长焦相机均为 f/2.8。 快门速度： 2500 万像素单张拍摄为 1/16000 秒至 16 秒，1 亿像素单张拍摄为 1/8000 秒至 8 秒；中长焦相机 1200 万像素单张拍摄为 1/16000 秒至 8 秒，4800 万像素单张拍摄为 1/8000 秒至 2 秒；长焦相机 1250 万像素单张拍摄为 1/16000 秒至 8 秒，5000 万像素单张拍摄为 1/16000 秒至 2 秒。 录像分辨率：支持 6K/60fps HDR、4K/120fps 慢动作等；中长焦相机支持 4K/60fps HDR、4K/120fps 慢动作等；长焦相机支持 4K/60fps HDR、4K/100fps 慢动作等。 色彩模式：支持 10-bit D-Log、D-Log M 和 HLG 色彩模式。 图传方案：O4+。 最远图传距离：30 公里（FCC），中国大陆地区采用 SRRC 标准，最远图传通信距离为 15 公里。 配件参数： 遥控器配备 7 英寸高亮 Mini-LED 屏幕。 充电器：240W 桌面充电器。 其他：包含 2 块 DJI Mavic 4 Pro 智能飞行电池、DJI Mavic 4 Pro 备用螺旋桨、DJI Mavic 4 Pro 收纳保护罩、USB-C 至 USB-C 高速数据线、DJI Mavic 4 Pro 并充充电管家、DJI Mavic 单肩包、2 套增强图传模块 。 | 套 | 8 |
| 5.8.3 | 无人机飞行滤镜 | 配套无人机使用，中性灰度镜 套装内含4片滤镜：ND8, ND16, ND32, ND64 主要材质 光学玻璃 + 航空铝镁合金框架 镀膜工艺 多层纳米镀膜，用于减少反光、防止眩光和鬼影，增加透光率 减少进光量，允许在明亮环境下使用慢门速度或大光圈 | 套 | 3 |
| 5.8.4 | 飞行桨叶 | 配套无人机使用的螺旋桨，玻璃纤维复合材料，快拆设计、特定后掠角与桨叶曲面、低噪音设计，采用新的桨叶形状和气动优化，旨在降低高频噪音 | 对 | 30 |
| 5.8.5 | 存储卡 | 存储容量 128GB 核心速度等级UHS-I (U3)，V30 速度等级 Class 10 总线接口 UHS-I 性能评级 读取速度：最高 170 MB/s 写入速度：最高 90 MB/s 耐冷耐热，防震抗冲击，防X射线 | 个 | 10 |
| 5.8.6 | 飞行器 | 飞行器最大上升速度：普通挡 6 米 / 秒，运动挡 9 米 / 秒 最大下降速度：普通挡 6 米 / 秒，运动挡 9 米 / 秒 飞行速度：普通挡 8 米 / 秒，运动挡 16 米 / 秒，手动挡 27 米 / 秒 飞行时间：约 23 分钟 工作频率：2.4GHz 至 2.4835GHz 发射功率：2.4GHz，＜26dBm（FCC），＜20dBm（CE/SRRC/MIC） 机载内存：46GB 云台相机参数：单轴机械云台（俯仰轴），角度控制精度俯仰为 - 95° 至 90°，可控转动范围俯仰为 - 85° 至 80°，最大控制转速（俯仰）为 100°/s 镜头：视角（FOV）为 155°，等效焦距为 12mm，光圈为 f/2.8，对焦点为 0.6 米至无穷远 传感器：1/1.3 英寸影像传感器 像素：1200 万 ISO 范围：100 至 25600（自动），100 至 25600（手动） 快门速度：录像为 1/8000 至 1/30 秒，拍照为 1/8000 至 1/50 秒 录像分辨率：4K（4∶3）：3840×2880@30/50/60fps；4K（16∶9）：3840×2160@30/50/60fps；2.7K（4∶3）：2688×2016@30/50/60fps；2.7K（16∶9）：2688×1512@30/50/60/100/120fps；1080p（4∶3）：1440×1080@30/50/60/100/120fps；1080p（16∶9）：1920×1080@30/50/60/100/120fps 拍摄模式：单拍 文件格式：照片为 JPEG，视频为 MP4（H.264／H.265） 最远图传距离：13 公里 图传画质：支持 1080p/100fps 高清图传画质 图传码率：最高 60Mpbs 图传延时：最低 24 毫秒 电池容量：2150 毫安时 充电时间：使用充电管家（最大充电功率 60 瓦），电池从零电量到充满电约需 45 分钟，电池从 10% 充至 90% 电量约需 30 分钟；通过机身充电（最大充电功率 30 瓦），电池从零电量到充满电约需 88 分钟，电池从 10% 充至 90% 电量约需 60 分钟 配件：包含飞行眼镜 3、穿越摇杆 3、3 块飞行电池、充电管家、单肩包，需配套随心换等。 | 个 | 3 |
| 5.8.7 | 穿越机桨叶 | 专业配件，Avata 360 螺旋桨 | 个 | 8 |
| 5.9.1 | 单反稳定器 | 额外包含图传、电机等专业配件：云台重量：约 1242 克 云台收纳尺寸：长 271 毫米，宽 283 毫米，高 75 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架） 工作状态：长 416 毫米，宽 223 毫米，高 202 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架） 负载重量 4.5 千克 最大可控转速 平移方向：360°/ 秒 俯仰方向：360°/ 秒 横滚方向：360°/ 秒 机械限位范围 平移轴无限位 横滚轴：-95° 至 240° 俯仰轴：-112° 至 214° 电池容量：1950 毫安时 能量：30 瓦时 最长待机时间：13 小时（在云台调平且静置状态下测得） 充电时长：约 1.5 小时（用支持 24 瓦快充的充电器测得） 支持接口类型 蓝牙 5.1 RSA 配件扩展接口／NATO 接口 1/4"-20 安装孔冷靴接口 图传／LiDAR 测距器接口（USB-C） RSS 相机快门控制接口（USB-C） 跟焦电机接口（USB-C） 工作频率 2.400GHz 至 2.4835GHz | 个 | 6 |
| 5.9.2 | 稳定器横竖拍切换支架 | 配套RS稳定器使用，辅助稳定器实现横竖屏快速转换的配件，能满足不同拍摄场景对画面构图的需求，全新云台横板设计，只需取下横板，再将其朝垂直方向扣紧即可完成竖拍切换，操作简便。 | 个 | 5 |
| 5.9.3 | 稳定器附件 | 配套RS稳定器使用，支持 最大约 80-100mm 宽度 的智能手机底部为 标准冷靴座 或 1/4"-20 螺丝，用于固定在稳定器上 夹持方式 弹簧夹 + 橡胶垫，保护手机边框并确保牢固夹持 | 个 | 5 |
| 5.9.4 | 口袋云台相机 | 额外包含 DJ Mic 2 发射器包等实用配件：搭载 1 英寸 CMOS 传感器，支持 4K/120fps 超清视频录制和 10-bit D-Log M 色彩模式。配备三轴云台机械增稳，对焦展示模式，全像素疾速对焦，智能跟随 6.0 功能可精准锁定拍摄对象。2 英寸 OLED 旋转屏，机身三阵列麦克风可实现全指向立体收音 | 个 | 8 |
| 5.10.1 | 摄影相机 | 传感器类型 中画幅背照式 CMOS（43.8 × 32.9mm） 有效像素 1 亿像素（11656 × 8742） 像素尺寸 3.76 μm 动态范围 15 档 色彩深度 16 位 ISO 范围 64 – 25600 快门类型 镜间快门（ 镜头内置） 快门速度 68 分钟 – 1/4000 秒（电子快门 1/6000 秒） 闪光同步速度 全快门范围（1/4000 秒，镜间快门优势） 对焦系统 294 个相位检测点（覆盖 97% 画面） 防抖 5 轴 7 档 IBIS（机身防抖） 取景器 576 万像素 OLED EVF（0.87 倍放大） 显示屏 3.6 英寸 236 万像素 翻转触摸屏 存储介质 1 × CFexpress Type B + 1 × SD（UHS-II） 连接性 USB-C 3.1 Gen 2、Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 5.0 电池 X2D 专用电池（3400 mAh，约 420 张） 机身尺寸 约 149 × 107 × 80 mm 机身重量 约 895 克（含电池） 特色功能 1TB 内置 SSD（固态硬盘）、自然色彩解决方案（HNCS）、Phocus 软件联动 二、镜头参数 焦距 55mm（等效 135 全画幅约 43mm） 最大光圈 F2.5 最小光圈 F32 镜头结构 8 组 9 片（包含 2 片非球面镜片） 对焦范围 0.45m – ∞ 最大放大倍率 约 0.16 倍 镜间快门 支持（速度 68 分钟 – 1/4000 秒） 滤镜口径 67mm 尺寸 约 φ76 × 72 mm 重量 约 372 克 光圈叶片 7 片（圆形光圈） 特点 轻量化 V 系列设计、手动对焦环可自定义、全天候密封 | 套 | 1 |
| 5.10.2 | 稳定器 | DJI RS5 套装 | 套 | 2 |
| 5.10.3 | 稳定器 | DJI R S5 套装含(DJI SDR图传套装) | 套 | 2 |
| 5.11 | 运动相机 | （配骑行胸带+潜水套件+车载吸盘）：全新 1/1.1 英寸方形传感器 ¦ 可变光圈 f/2.0-f/4.0 ¦ 耐低温 & 4 小时超长续航 ¦ OsmoAudio™ 双麦克风直连 ¦ 50GB 内置存储 ¦ 20 米裸机防水 | 个 | 5 |
| 5.12 | 运动相机 | 全景运动相机8K高清防抖传感器：双 1/1.28 英寸 大底 总像素：7200 万（全景照片） 芯片：5nm AI 芯片 + 双影像芯片（三芯，算力提升 140%）镜头：双镜头，等效 6mm，F2.0 光圈，可自行更换镜片 尺寸 / 重量：约 122×48×29mm，270g 防水：裸机 15 米防水二、视频规格（全景模式） 8K：7680×3840，30fps（新增夜景 8K）5.7K：5760×2880，60fps（运动 HDR）4K：3840×1920，120fps（子弹时间） 单镜头模式：最高 4K 60fps 最大码率：180Mbps照片：7200 万像素（11904×5952）、1800 万像素三、拍摄功能 防抖：FlowState 防抖（旗舰级）HDR：13.5 档动态范围 夜景：PureVideo AI 降噪夜景（全景 / 单镜头） 跟拍：动态跟拍 2.0（机内虚拟摇杆） 延时：延时、移动延时、星空延时曝光：ISO 100–6400，快门 1/8000–120s，±4EV白平衡：2000K–10000K四、电池与续航 电池：内置 2400mAh 续航： 5.7K 30fps：约 208 分钟 8K 30fps：约 185 分钟 充电：20 分钟充至 80%，35 分钟满（30W PD）（带全能礼盒） | 套 | 1 |
| 5.13 | 运动相机 | 全新 1/1.3 英寸传感器 ¦ 4K/60fps & 143° 大视角 ¦ 10-bit & D-Log M 色彩表现 ¦ 高清图传遥控，快速素材导出 ¦ OsmoAudio™ 双麦克风直连 ¦ 主相机 10 米防水，图传模块 IPX4 防泼溅 | 个 | 1 |
| 5.14 | 运动相机电池 | 专业配套Osmo Action 耐寒增强续航电池 配套运动相机，电池容量为 1950mAh，电池能量为 7.5Wh，标称电压为 3.87V。 | 个 | 3 |
| 5.15 | 对讲机 | 最大 发射功率3W。 无网络环境下 1-5 公里，商场覆盖 10000 平方米对讲距离。 支持快速读取附近对讲频道，完成对频，还支持隔空拷频 支持 4G 网络，支持三大运营商的 4G 网络，可实现全国 5000 公里的对讲距离。 配备 40mm 大尺寸扬声器单元，搭配专业音频处理芯片，有环境降噪算法。 电池：内置 3000mAh 电池，待机时间最长可达 100 小时，使用时间最长可达 60 小时，配备 Type-C 接口。 显示屏：配备 2 英寸彩屏。 防护等级：IP54 级防护。 | 个 | 10 |
| 5.16 | 4K拇指运动相机 | 核心影像规格 传感器：1/2.3英寸，1200万像素 镜头：35mm等效焦距16mm，F2.8光圈，支持自然广角FOV以减少边缘畸变 视频规格： 最高 4K (3840x2160) @24/25/30fps，码率120Mbps慢动作最高 1080P @200fps (8倍速)、2.7K @100fps 支持FreeFrame自由比例、延时摄影、移动延时等多种模式 照片规格：最高 4000x3000 (4:3)，支持JPG和DNG格式 特色功能：FlowState防抖、水平锁定、杜比视界HDR、AI手势/语音控制、Apple Find My网络定位 机身与拓展舱 单相机：尺寸：25.6x54.4x24.8mm，重量39.1g 电池：310mAh，续航约38分钟(1080p/30fps)，4K模式约32分钟 防水：IPX8，裸机10米防水（需安装镜头保护镜） 存储：内置64GB/128GB（无扩展卡槽） 拓展舱： 尺寸：闭合63.5x47.6x29.5mm，打开63.5x86.6x29.9mm，重量96.3g 屏幕：2.2英寸翻转触控屏，支持远程预览与操控 电池：1270mAh，与相机组合后续航约140分钟(1080p/30fps) 防水：IPX4防泼溅（全能套餐) | 个 | 2 |
| 5.17.1 | 领夹式麦克风 | 包含4个发射器，1个接收器，1个充电收纳盒，相关线缆与配件 领夹式发射器类型，内置麦克风，也可通过3.5mm接口连接领夹麦 接收器通过热靴/磁吸固定于相机，提供音频输出 2.4 GHz 频段 (多数品牌)，使用跳频技术抗干扰 工作范围约200-250米 (无遮挡空旷环境) 音频质量 48 kHz 24-bit 采样深度/位深度，内录功能（发射器可独立录音） 多信道可选，OCR（安全音轨）功能（发射器录制一个-6dB的备份音轨） 单次充电续航约6-7小时，配合充电盒可提供总计约15-18小时的续航 接口 接收器：3.5mm TRS输出（连接相机），USB-C（充电/数据传输） 发射器：3.5mm TRS（外接麦克风/耳机监听），USB-C（充电/数据传输），磁吸接口 内录功能：发射器内置存储，可录制48kHz 24-bit音频作为备份 发射器和接收器均配备彩色触摸屏，直观操作 智能降噪有效降低环境噪音 传输/充电盒可为所有设备充电，并可通过USB-C连接电脑直接读取发射器内录文件 | 套 | 3 |
| 5.17.2 | 领夹式麦克风二 | 一拖二无线小蜜蜂领夹麦克风 手机相机短视频vlog视频直播无线麦 四人用-手机/相机/电脑端使用（包含接收器*1 、发射器*2、SC2相机线*1、SC21苹果手机线*1、防风毛套*3、SC33充电枢纽*1、SC22Type-C手机线*1 、收纳袋*2、AI-Micro双通道适配器苹果手机/安卓手机/电脑usb口适用、罗德SC11-拖二线、DCS1双头冷靴支架、定制款有线领夹麦克风*2）：预极化压力拾音传感器。 全指向性拾音模式。 频率范围20Hz-20kHz。 最大声压级123.5dB SPL。 等效噪声22dBA。 信噪比72dB。 模拟输入3.5mm 锁定 TRS（发射器）。 模拟输出3.5mm TRRS（接收器）。 传输范围260m。 数字连接USB-C。 | 套 | 2 |
| 5.18.1 | 灯光 | 额定功率：520W 色温范围：2700-6500K 显色指数：CRI 96，TLCI 98 调光范围：0-100%，以 1% 为增量 内置灯光效果：12 种，包括 CCT 循环、INT 循环、闪光、脉冲、风暴、电视、狗仔队、蜡烛 / 火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、焊接 光束角：120° 柔光箱（含蛋格） 尺寸：展开尺寸为 φ890×650mm，折叠尺寸为 1040×335×75mm 重量：柔光箱 1.5kg，携带包 0.46kg 卡口类型：Bowens mount 内部材质：反光银色 配件：2 个扩散片（标准扩散片 + 薄扩散片）、1 个蛋格、1 本用户手册、1 个携带包 光束角：标准扩散片 + 蛋格为 60°，薄扩散片 + 蛋格为 50° L288 灯架 材质：镁合金 高度：最小高度 108cm，最大高度 288cm 重量：2.5kg 最大负载：10kg | 个 | 2 |
| 5.18.2 |  | 额定功率：520W 色温范围：2700-6500K 显色指数：CRI 96，TLCI 98 调光范围：0-100%，以 1% 为增量 内置灯光效果：12 种，包括 CCT 循环、INT 循环、闪光、脉冲、风暴、电视、狗仔队、蜡烛 / 火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、焊接 光束角：120° 柔光球尺寸：直径 31 英寸（约 78.74 厘米） 光束角度：270° 卡口类型：Bowens mount 采用易于安装的快速环，带有弹簧加载杆锁，可快速搭建和拆卸；配备光控裙，可控制光线范围；整体为白色球形设计，能均匀地向各个方向散射光线，营造柔和的照明效果。 L288 灯架 材质：镁合金 高度：最小高度 108cm，最大高度 288cm 重量：2.5kg 最大负载：10kg | 个 | 2 |
| 5.18.3 |  | 额定功率：520W 色温范围：2700-6500K 显色指数：CRI 96，TLCI 98 调光范围：0-100%，以 1% 为增量 内置灯光效果：12 种，包括 CCT 循环、INT 循环、闪光、脉冲、风暴、电视、狗仔队、蜡烛 / 火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、焊接 光束角：120° 聚光镜头：与 FC-500B 搭配的聚光镜头通常为 FL-20G 菲涅尔透镜，该透镜支持 ±30° 光束角调节，最大照射距离可达 15 米以上，1 米处照度高达 1200lux。 L288 灯架 材质：镁合金 高度：最小高度 108cm，最大高度 288cm 重量：2.5kg 最大负载：10kg | 个 | 1 |
| 5.18.4 |  | 额定功率：520W 色温范围：2700-6500K 显色指数：CRI 96，TLCI 98 调光范围：0-100%，以 1% 为增量 内置灯光效果：12 种，包括 CCT 循环、INT 循环、闪光、脉冲、风暴、电视、狗仔队、蜡烛 / 火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、焊接 光束角：120° 36 保荣卡口成像镜头 适用卡口：标准保荣卡口，支持 16mm（5/8"）、28mm（1-1/8"）两种安装方式。 发光角度：36°。 产品重量：保荣卡口成像镜头底座 4.2kg，36° 保荣卡口成像镜筒 3.1kg。 光参数：Forza 500 搭配 36° 保荣卡口成像镜头，在 3M 距离、5600K 色温下，照度为 5076 lux。 L288 灯架 材质：镁合金 高度：最小高度 108cm，最大高度 288cm 重量：2.5kg 最大负载：10kg | 个 | 1 |
| 5.18.5 | 擦镜纸 | 镜纸镜片镜头清洁湿巾一次性（400片） | 个 | 1 |
| 5.18.6 | 干燥箱 | 电子防潮箱微电脑1000L | 个 | 4 |
| 5.18.7 | 摄影推车 | 户外摄影推车拖车 容量190L 展开尺寸96x60x101cm | 个 | 2 |
| 5.18.8 | 户外风机 | 手持式高速涡轮风扇 风速 最高约 9 m/s ~ 11 m/s（部分型号可达 10 m/s 以上） 风力档位 3 档 / 无级调速（视型号） 电机类型 无刷直流电机（超高速、低噪音、长寿命） 最大风量 约 5.0 m³/min ~ 6.5 m³/min 电池容量 约 5000 mAh – 10000 mAh（常见 6000–8000 mAh） 充电接口 USB-C 充电时间 约 3–4 小时 续航时间 低速档：约 8–12 小时 高速档：约 2–4 小时 额定功率 约 5W – 10W（不同档位） 噪音 约 35–65 dB（低速安静，高速略明显） 重量 约 200–280 g 尺寸 约 100×80×40 mm（手持紧凑型） 外壳材质 ABS + 散热铝合金风道 特色功能 可立式桌面使用、挂绳/支架可选、部分带电量显示 | 个 | 2 |
| 5.18.9 | 场记板 | 一、尺寸与重量（大号） 整体尺寸：28 × 24 × 2 cm（长 × 宽 × 厚） 有效书写区：约 26 × 20 cm 拍手长度：28 cm，彩色箭头款（红 / 黄 / 蓝 / 黑四色条） 净重：约 0.6 kg（14.88 oz） 包装尺寸：36 × 30 × 5 cm 二、版面内容（中文版・箭头款） 双语字段（中文 + 英文）： 片号（PROD）、卷号（ROLL）、场号（SCENE）、镜号（TAKE） 导演（DIRECTOR）、摄影机（CAMERA）、日期（DATE） 日 / 夜（DAY/NIGHT）、内 / 外（INT/EXT）、镜头（LENS）、滤镜（FILTER）、同步（SYNC） 特色：箭头式彩色拍条（好莱坞标准配色），强反光、收音清晰 书写：干擦笔专用（白板笔可擦，反复使用） 三、工艺与性能 黑胡桃实木拍手：共振优异、闭合声音清脆响亮，适合同期录音 亚克力底板：高硬度、防刮、易清洁，字体印刷清晰耐磨 结构：加固铆钉 + 实木榫槽，开合数万次不松动 手感：符合人体工学，单手轻松操作，长时间拍摄不累手 四、适用场景 专业电影 / 剧集 / 广告 / 纪录片（好莱坞标准） 短视频、MV、婚庆、微电影、学生作品 摄影棚 / 外景 / 直播 / 节目录制，同期录音首选 | 个 | 2 |
| 5.18.10 | 摄影包 | 摄影拉杆箱摄影包单反相机包专业户外双肩背包摄影拉杆箱 背包款(深空黑) | 个 | 1 |
| 5.18.11 | 摄影包 | 摄影包 30L+M号内胆包(深空黑) | 个 | 1 |
| 5.18.12 | 摄影包 | 单肩包V2相机包单肩摄影包相机斜挎 | 个 | 1 |
| 5.19.1 | 存储卡 | 256G内存高速880MB/秒 express tf卡micro SD | 个 | 3 |
| 5.19.2 | 存储卡 | 320G影视CF卡SDCFEC-320G-ZN4NN高速8K拍摄存储卡读取1700MB/秒 640G 专业影视存储卡+磁吸读卡器SDDR-F941-ZNKNN | 个 | 2 |
| 5.19.3 | 存储卡 | 单反相机sd内存卡V90卡 128G 升级版 | 个 | 3 |
| 5.19.4 | 存储设备 | 高速固态闪存盘512G高速固态双接口 | 个 | 3 |
| 5.19.5 | 存储设备 | 容量 2TB（另有 1TB、4TB 可选） 接口类型 USB 3.2 Gen 2x2（20Gbps，Type-C） 读取速度 最高 2000 MB/s 写入速度 最高 2000 MB/s 兼容性 向下兼容 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 尺寸 约 110.26 × 57.34 × 10.22 mm 重量 约 79 克 外壳材质 铝合金（散热）+ 硅胶包覆（防摔） 防护等级 IP55 防尘防水 防摔高度 2 米（从 2 米高度跌落无数据损坏） 加密 256-bit AES 硬件加密（需 WD Security 软件） 工作温度 0°C 至 45°C 存储温度 -20°C 至 70°C 质保 5 年 附件 USB-C to C 线缆、USB-C to A 转接头 | 个 | 3 |
| 5.20 | 录音笔 | AI录音笔,录音转文字会议纪要 专业降噪录音笔 远距离录音免费在线+离线转写 国密加密 128G | 个 | 2 |
| 5.21 | 电动滑轨 | 多轴电动滑轨轨道长度：1200mm 镜头行程：1000mm 材质：碳纤维 承重：水平最大承重 12kg，倾斜或垂直最大承重 3.5kg 供电方式：支持 NP 系列电池，如 F550、F750、F970 等，也可通过 Type-C 接口使用充电宝或 5-12V 3A 的电源适配器供电 控制方式：主云台正面有 LCD 小屏以及一些操控按键和拨轮，可进行方向移动、设置距离定点、循环、调整速度等操作，也可通过手机 APP 进行控制 主电动云台上有一个 3/8+1/4 套娃螺丝，快装板底部自带一个用于旋转拧紧的锁环 主电动云台中心轴可以水平 360 度旋转，通过 L 型臂连接俯仰云台后，可实现三轴联动拍摄，并且在垂直方向也能 360 度旋转 | 套 | 1 |
| 5.22 | 影视监视器 | 无线图传监视器超高清直播摄像单反相机直播4k高清屏幕 含影眸M7pro+电池+钢化膜+兔笼遮光罩+线无线图传监视器7 英寸屏幕 分辨率：1920×1080 亮度：1000 尼特 对比度：1000:1 可视角度：176°/176° 色准：Delta E<2 色域：REC.709 灰阶：Gamma 2.4 视频输入输出 最高支持：DCI 4K 60Hz 输入输出，全链路真 4K 60 处理、传输。 接口类型：支持 SDI 和 HDMI 同时输出，且 HDMI 与 SDI 双向互转。 传输频率：2.4GHz+5GHz 双频 传输距离：双频连接 350 米，APP 连接 100 米 传输延迟：60ms 内置存储：有内置存储空间，配备双 SD 卡槽，还可通过 USB 3.0 接口外接 SSD 硬盘扩展存储。 录制规格：支持最高 50Mbps 码率的 H.264/H.265 视频录制，可实现 4K60P 超高清视频录制。 音频接口：3.5mm 麦克风 / 耳机插孔，麦克风输入音频采样为 16bit，48kHz。 电池类型：兼容 NP-F550、NP-F750、NP-F970 类型电池。 | 套 | 1 |
| 5.23 | 手机直播云台 | 包含 DJl Mic Mini发射器，支持 Dl OsmoAudio"连接生态，1:原生跟拍，收音补光一体 2:采用 DJI 第七代增稳技术，可搭载市面上的主流智能手机，实现无损防抖。 3:内置延长杆和三脚架，无需额外配件，即可解锁更多拍摄角度。轻松展开三脚架即可稳固放置 4:采用磁吸设计，夹好手机，瞬间吸附 | 套 | 1 |
| 5.24.1 | 反光板 | 二合一反光板金银黑白透明柔光板户外拍照摄影棚附件 五合一反光板【110cm】 | 块 | 6 |
| 5.24.2 | 反光板二 | 二合一反光板金银黑白透明柔光板户外拍照摄影棚附件 五合一反光板【60cm】 | 个 | 3 |
| 5.24.3 | 便携式户外灯光 | 灯手持户外补光灯棒 【黑色款双色温】三灯套装 标配：1:基础参数 尺寸与重量 ：长度约45cm（含手柄），重量548g，采用模块化电池手柄设计。 2:功率与亮度 ：支持20W功率输出，亮度达1580Lux2。 3:色温与光效 1 色温范围 ：2500K~8500K，可调双色温（5600K±300K/3300K±300K）4。 光效种类 ：LC500 mini内置11种FX光效，LC500R mini扩展至15种，包含音乐节奏同步的动态光效3。 4:功能特性 智能操控 ：支持Godox Light App远程调节参数，实现精准控制1。 便携性 ：可拆卸电池手柄设计，适合户外多场景使用。 | 个 | 2 |
| 5.24.4 | 霞光灯RGB 30W | 霞光灯RGB 30W 30W全彩RGB标配：LED发丝补光灯全彩RGB主播背景氛围打光灯变焦聚光灯室内摄影拍照拍摄电影轮廓灯霞光灯无线遥控 | 个 | 3 |
| 5.24.5 | 便携式户外灯光二 | 影视手电补光灯摄影直播婚礼露营抖音短视频户外便携影棚设备柔光灯三足乌套装（包含GC150 x1 手提柄 X3 x1、六色布 x1、绒布袋 x1、60cm八角折叠柔光箱x1灯罩 x1、快速入门指南、x1数据线 x1）：1. 核心性能参数 功率规格：150W COB双色温补光灯 电池与续航：内置142Wh锂电池，满功率续航约45分钟； 充电能力：支持140W PD3.1快充（充满约2小时），总放电能力达300W（可同时给多设备供电）。 2. 便携与扩展设计 体积与重量：延续GC系列便携设计； 供电扩展：支持140W PD输出，可给电脑、相机、手机等设备应急充电（作为充电宝使用）； 操作优化：相比GC60，操控逻辑进一步优化 3:（包含GC150 x1手提柄 X3 x1、六色布 x1、绒布袋 x1、60cm八角折叠柔光箱x1灯罩 x1、快速入门指南、x1数据线 x1） | 个 | 2 |
| 5.25.1 | 挑杆收音话筒（吊麦） | 指向性 超心形 / 叶形（干涉管设计） 频率响应 40 Hz – 20 kHz 灵敏度 25 mV/Pa（-32 dBV/Pa） 阻抗 250 Ω 等效底噪 A 计权：约 13 dB(A) 最大声压级 130 dB SPL（1kHz，1% THD） 信噪比 约 81 dB(A) 供电方式 幻象电源 48V（P48） 输出接口 3 针 XLR-3（公头） 尺寸 约 φ19 × 250 mm 重量 约 165 g 适用场景 影视外景、对白录制、Foley、广播 | 个 | 1 |
| 5.25.2 | 挑杆收音话筒（吊麦） | 指向性枪式挑杆型收音麦克风 相机摄像机电影采访短视频vlog收音话筒 官方标配+碳纤维挑杆+猪笼支架（另包含海绵罩、话筒夹、转换螺丝、1/4转3/8、1/4热靴座、减震支架、3.5mm转卡侬线卡侬公转母线、防风毛套）：1:基础参数 类型 ：超心型枪式电容麦克风，采用HF-1双振膜极头设计，频率响应范围20Hz-20kHz，阻抗为幻像电源250Ω或电池电源350Ω7。 指向性 ：支持三种模式：全向、8字型、心形指向，可根据场景需求调整声音采集范围。 2:性能指标 音质表现 ：本底噪音低至7dB，动态范围105dB SPL，具备三级率减（0dB、-5dB、-10dB）和三段高通滤波器（80Hz/40Hz低切），可平衡低频与高频细节6。 降噪能力 ：超心型指向设计有效减少环境噪音，提升录音清晰度。 3:供电与适配 供电方式 ：可更换电池（5号电池）或幻像电源，兼容电脑接口。 适配场景 ：适用于电影、采访、直播、Vlog等专业录音需求，便携性强。 4:配件与设计 标配配置 ：碳纤维挑杆、猪笼支架、工具箱，线材质量可靠。 结构特点 ：轻量化设计，外壳镀镍，重量适中，便于长时间手持使用。 5:包含海绵罩、话筒夹、转换螺丝、1/4转3/8、1/4热靴座、减震支架、3.5mm转卡侬线卡侬公转母线、防风毛套） | 个 | 1 |
| 5.26 | 稳定器横竖拍切换支架 | 适用大疆如影RS稳定器横竖拍支架RS2/RS3/RS4/RS4 PRO旋转可调快速切换底座相机固定组件摄影配件 | 个 | 2 |
| 5.27 | 车载充电器 | 1:在车上可用它为各种设备充电，是出行必备的实用配件。可稳定输出 65 瓦功率，拥有 USB-C 和 USB-A 两个输出接口，可同时为电池和遥控器充电；更支持 PPS 和 PD 协议，可为手机、电脑等设备充电。 2:输入电压：12.7 伏至 16 伏，6.5 安,直流输出 USB-C | 个 | 2 |
| 5.28 | 外宣户外剪辑笔记本电脑 | 魔幻青.+16英寸+2.5K+165Hz+RTX5070+Ultra9 275HX+32G内存 | 套 | 6 |
| 5.29 | 望远镜 | 专业配套设备，户外观鸟双筒望远镜 SF 10X42黑（配合800MM超长焦镜头使用） | 个 | 1 |
| 5.30 | 移动电源 | 主机参数： 电池与容量 电芯：LFP 磷酸铁锂 容量：1008 Wh（约 1 度电） 循环寿命：4000 次循环后≥80% 容量 2. 尺寸与重量 尺寸：314 × 212 × 216 mm 重量：约 11.5 kg 3. 输出功率 AC 持续：1000 W（常规） AC 超频：1200 W（短时） 峰值：2000 W 输出电压：220–240 V / 50 Hz（国标） 4. 接口配置（机身） AC 输出 × 2 USB-C × 1（固定） USB-C 伸缩线 × 1（100W PD） USB-A × 2 SDC × 1（太阳能 / 车充输入） AC 输入 × 1 5. 充电能力 市电快充：0→100% 约 75 分钟 太阳能充电：内置 MPPT，最大 400W 车充：400W 行车闪充 太阳能板：功率与电气参数 额定功率：200 W（STC） 工作电压 Vmp：20.16 V 工作电流 Imp：9.92 A 开路电压 Voc：24.8 V 短路电流 Isc：11.5 A 2. 尺寸与重量 展开：2126 × 608 × 3.5 mm 折叠：610 × 608 × 45 mm 重量：约 8.25 kg 3. 材质与防护 表面：ETFE 高透光涂层 电池片：单晶 PERC，效率约 23.5% 防水：IP67 工作温度：-10℃ ~ +70℃ 4. 接口与配件 输出：MC4（直连 Power 1000 Mini） 标配：MC4→XT60 线、MC4 延长线 0.9m×2 可直接给：Power 1000 Mini / 1000 / 2000 / 500 充电 三、套装组合参数 太阳能充电效率 1000 Mini 最大光伏输入：400W 单块 200W 板：晴天实际约150–180W 满充时间（理想强光）：约 5.5–7 小时 | 个 | 1 |
| 5.31 | 校准卡 | 24色摄影色卡白平衡校准卡 | 张 | 2 |
| 5.32.1 | 闪光灯 | 机载自动闪光闪光灯 闪光指数：最大约 60 闪光覆盖范围：20-200 毫米 灯头旋转角度：向上约 90°，向下约 7°，向左右约 180° 曝光控制系统：E-TTL II/E-TTL/TTL 自动闪光、自动 / 手动外部闪光测光、手动闪光、频闪闪光 有效闪光范围约 0.5-30 米；快速闪光最小约 0.5-12 米、最大约 0.5-21 米；高速同步约 0.5-15 米（1/250 秒时） 闪光曝光补偿：在 ±3 档间以 1/3 档或 1/2 档为增量调节 手动闪光：1/1-1/128 功率（以 1/3 级为单位调节） 频闪闪光：具备（1-500Hz） | 个 | 1 |
| 5.32.2 | 闪光灯 | 闪光指数：最大约60（ISO 100, 200mm变焦位置, 米） 覆盖范围：20-200mm（使用内置广角散光板可覆盖14mm），支持自动变焦 色温信息传输：支持，可将色温信息传递给相机以优化白平衡 | 个 | 1 |
| 5.33 | 图形处理机 | 图形工作站台式机14代i9可搭4090显卡deepseek设计师AI台式电脑主机 i7-14700K/32G内存/512G固态+2T RTX2000Ada 16G图形卡处理器：Intel Core i7-14700K 内存：可配置 32GB 或 64GB，内存频率为 DDR5-4400MT/s 存储：可配置 512GB SSD、1TB SSD 等 显卡：NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB GDDR6 电源：750W | 台 | 4 |
| 5.34 | 显示器 | 27英寸4K双模超清FastIPS1ms10BitHDR低蓝光400亮度猛禽显示器N2721U-2：直面屏，屏幕尺寸：27 英寸 面板类型：Fast-IPS，最佳分辨率：3840×2160 静态对比度：1000:1，响应时间：1ms GTG 亮度：400cd/㎡，色准：△E＜2，显示颜色：10.7 亿色，色域：DCI-P3 100％ 刷新率：4K 160Hz&1K 320Hz，HDR：支持，HDR400 视频接口：HDMI2.1×2，DP1.4×1，其它接口：Audio out×1 | 台 | 2 |
| 5.35.1 | 彩色数码复合机 | 彩色激光数码复合机，最大原稿尺寸 A3 复印分辨率 600×600dpi 首页输出时间 7.0 秒（黑白）/8.7 秒（彩色） 复印速度 26 页 / 分钟（A4，黑白 / 彩色） 复印倍率 400% 灰度等级 256 级 扫描分辨率 300dpi 扫描速度 70 页 / 分钟（双面 35 页 / 分钟） 内存容量 2GB 接口 USB 2.0、10Base-T、1000Base-T、100Base-TX、Rj45（附加6个NPG-88L黑墨盒，2个NPG-88L品红墨盒，2个NPG-88L蓝墨盒，2个NPG-88L黄墨盒） | 套 | 1 |
| 5.35.2 | 激光打印机 | 打印速度‌：30页/分钟（A4幅面），首页输出时间约9.3秒‌ 分辨率‌：最高1200×1200dpi（图像处理分辨率1600×600dpi）‌ 内存：标配128MB，支持UFR II打印语言，优化图文混排任务处理‌ 纸张兼容性‌：支持A3、A4、B4等多样尺寸，最大进纸量2000页（需选配3个550页纸盒）‌ 耗材：鼓粉一体式CRG333（标称10000页）或高容量CRG333H（17000页）‌ | 套 | 2 |
| 5.35.3 | 黑白打印机 | a4黑白激光打印复印扫描多功能一体机无线有线网络家用商用办公 A4双面 可打铜版纸 323dnw（无线/网线/A4双面打印）： 高效输出‌ 打印速度达30页/分钟（单面），双面打印速度为15页/分钟，首页输出时间仅5.8秒‌ 月负荷量高达30,000页，适合高强度办公需求‌ 支持有线/无线双模网络连接，兼容国产系统（如麒麟、统信）。 介质兼容性‌ 可处理60-220g/m²的多种纸张，包括普通纸、信封、标签及厚卡纸，多用途纸盒设计便于特殊介质切换‌ 耗材与成本‌ 采用鼓粉一体式设计，标准容量硒鼓可打印约1500页，大容量版本达3000页，单页成本约0.08-0.11元‌（附加3个CRG-333黑墨盒） | 台 | 2 |
| 5.36 | 服务器主机 | 14代I7-14700 450W电源 16G 512G固态+2T机械 T400 4G显卡 | 台 | 1 |
| 5.37 | 移动剪辑工作站 | 16英寸/Ultra 9 275HX/RTX5080/32G/1TB SSD /2.5K 240Hz OLED 碳晶黑 硬盘容量: 1T固态硬盘 内存容量: 32GB 套餐类型: 官方标配 | 台 | 3 |
| 5.38 | 剪辑软件和键盘 | 软件主要功能： 1.Media 媒体库 素材管理、预览、元数据编辑、智能文件夹 支持 BRAW/ProRes/DNxHR/H.265/RAW 等几乎所有格式 多格式 / 分辨率 / 帧率混编无缝处理 2. Cut 快编（快速粗剪） 简洁时间线、快速剃刀 / 滑动 / 滑移、批量调整 AI 自动剪（IntelliCut）、智能静音移除、节拍自动标记 适合短视频、vlog、快速出片 3. Edit 剪辑（专业精剪） 多轨道时间线、完整关键帧、曲线动画、变速（0–1000%） 文字 / 标题 / 字幕、转场、抠像、稳定、变形、画中画 中文语音转字幕（自动生成 + 时间轴对齐） 嵌套、复合片段、多机位剪辑（最多 32 机位） 4. Color 调色（好莱坞级，核心王牌） 节点式调色（无限层，比图层更灵活） 一级校色：Lift/Gamma/Gain、色轮、曲线、色阶、饱和度 二级校色：限定器（肤色 / 天空 / 特定色）、Power Window（矩形 / 圆形 / 多边形 / 贝塞尔）、跟踪器（3D 物体跟踪） 专业工具：示波器（波形 / 矢量 / 直方图）、HDR 调色、杜比视界、ACES 广色域、胶片颗粒模拟 AI 工具：自动调色、智能补光、降噪（UltraNR）、面部优化、瑕疵去除 5. Fusion 特效 / 合成（专业级 VFX） 节点式合成、粒子系统、光效、抠像、跟踪、稳定、变形 动态图形（MG）、LOGO 动画、文字特效、3D 摄像机 AI 魔棒遮罩（Magic Mask）、物体移除、画面修复、镜头畸变校正 支持 OpenFX 插件，可做复杂合成与视觉效果 6. Fairlight 音频（专业混音 / 母带） 多轨道音频编辑、降噪、均衡、压缩、混响、立体声 / 5.1 环绕 AI 音频助手：自动平衡对白 / 音乐 / 音效、自动母带、人声分离 语音转文字、字幕同步、ADR 配音、音频修复 7. Deliver 交付（渲染输出） 自定义渲染预设、批量输出、H.264/H.265/ProRes/DNxHR 支持 YouTube/Vimeo/ 抖音 / B 站等平台直出 多格式并行输出、渲染队列、网络渲染（Studio 版） 8. Photo 照片（21 版新增） 专业照片调色、RAW 处理、曲线 / 色轮 / 限定器、LUT 套用 批量修图、相册管理、云协作（包含剪辑键盘） | 套 | 1 |
| 5.39 | 抢答器 | 无线光速抢答器，主打无线抢答、电脑出题、智能计分、语音播报，适合知识竞赛场景，最大组数：20 组（可选 4/6/8/10/12/14/16/18/20 组） 核心芯片：ARM 架构 抢答响应：光速级（毫秒级） 无线距离：空旷环境约 80 米 提示方式：语音播报、大屏 LED 显示、三色灯光（红 / 绿 / 蓝） 抢答状态：准备、开始、抢中、犯规、超时 计分范围：0-999 分，支持加减分、基础分设定（默认 100 分） 计时范围：1-999 秒可调 供电：主机 / 显示屏适配器供电，抢答盒内置锂电池（充电式） 屏幕尺寸：主屏 23 英寸，分屏约 4 英寸 二、主要功能 双模式操作：单机按键操作 + 电脑软件出题（题库导入、自动判题） 抢答模式：常规抢答、犯规抢答、挑战抢答、多选抢答等 数据同步：无线计分、投屏扩展（投影仪 / 电视）、成绩导出 语音播报：组别、分数、抢答结果智能语音提示 三、标准配置（以 14 组为例） 抢答主机 ×1 23 英寸主显示屏 ×1 分组分数显示屏 ×14 光速抢答盒 ×14 无线遥控器 ×1 软件 U 盘 ×1 电源线 / 连接线 ×1 套 | 套 | 1 |
| 5.40 | 监视器 | 屏幕尺寸：≧7英寸 分辨率：1920×1200（16:9可调，323 PPI） 亮度：3000 cd/m² (尼特)（安装特定电池扣板时降为2000尼特） 对比度：1200:1 可视角度：160° / 160°SDI：2路 2K/3G/HD/SD-SDI 输入，1路 SDI 环出（仅环出输入1的信号） HDMI：1路 HDMI 2.0 输入（最高4K60p），1路 HDMI 2.0 环出（最高4K60p） 音频：1路 3.5mm 接口（用于解嵌音频输出/监听） 控制/其他：RS485 (GPI，用于Tally) / USB (固件升级/导入LUT) / 内置扬声器 | 个 | 1 |
| 5.41 | 直播智能化设备 | 影像传感器：1/1.3 英寸 CMOS，等效像素尺寸：2.4μm。 镜头：光圈 f/2.8，视场角 155°。 ISO 范围：拍照 100-12800，录像 100-12800。 电子快门速度：拍照 1/8000 秒至 30 秒，录像 1/8000 秒至帧率限制快门。 照片最大分辨率：4000×3000。 变焦：数码变焦，拍照 4 倍，录像 2 倍（>60fps），3 倍（≤60fps，地平线增稳开），4 倍（≤60fps，地平线增稳关）。 拍摄模式：支持单张照片、倒计时拍照、普通录影、慢动作录影、运动延时、静止延时、HDR 录影等。 视频存储最大码流：130Mbps。 支持文件系统：exFAT。 图片格式：JPEG/RAW。 视频格式：MP4（H.264/HEVC）。 前屏：1.4 英寸，326ppi，320×320。 后屏：2.25 英寸，326ppi，360×640。 前后屏亮度：750±50cd/m²。 存储：支持 microSD 卡，最大支持 256GB。 音频：音频输出 48kHz，AAC。 Wi-Fi：工作频率 2.400GHz 至 2.4835GHz、5.150GHz 至 5.250GHz、5.725GHz 至 5.850GHz，协议 802.11a/b/g/n/ac。 蓝牙：工作频率 2.400GHz 至 2.4835GHz，协议 BLE5.0。 | 套 | 1 |
| 5.42 | 智能5G直播背包 | 1、音视频部分： 1)双接口视频输入。支持3G SDI和HDMI双路同时输入，HDMI接口分辨率最大支持4K60；SDI接口最大支持1080P60，支持屏幕实时预览监看，支持双路导播硬切换。支持APP远程切播。 2)支持录像视频回放，支持mp3背景音乐播放 3)支持混音功能。支持外置音频输入,MP3音频播放，支持外置音频和SDI音频和HDMI音频和MP3音频任意混音叠加；SDI、HDMI、MP3、外置音频四路音频音量可分别单独控制；支持全局静音和音频重采样，采样率和音频码率可设置；支持音频通道锁定和音频自动跟随；支持双声道立体声编码；支持音量电平表显示。 4)至少支持以下视频输入格式：4K60，4K50，4K30，4K25，1080p60、1080p50、1080i60、1080i50、720p60、720p50； 5)视频编码格式支持H.264和H.265；支持CBR(固定码率控制)和VBR（动态码率控制）两种码率控制方式，动态码率时可根据链路状态实时调整编码码率以保障流畅性； 6)流媒体协议：支持RTMP推流，支持SRT推流。支持提供局域网和公网的rtsp/rtmp拉流地址。 7)支持9:16竖屏推流模式 8)支持录像存储功能。设备支持256G SD卡，能保存录像文件。 9)支持画中画功能、支持音频监听。 10)码流支持帧同步时间信息，可配合后端解码器支持多机位帧同步视频回传 2、网络部分： 1)内置3个5G模块和3个4G模块，共计6路无线链路，支持SIM卡热插拔；内置5G/4G模块为中国大陆全网通模块，支持联通、电信、移动、广电四大运营商5G/4G网络。最大支持6路5G/4G网络+2路有线+1路WIFI+2路USB外置卡托共计11路网络聚合叠加带宽。 2)有线网口支持千兆网络，以便接入专线更稳定可靠，同时向下兼容自适应百兆网络。 3)WIFI支持2.4GHz和5.8GHz双频段，以便兼顾通信距离和稳定性。 4)视频传输时，液晶屏可实时显示当前传输速率以及链路状态。 5)5.5寸触控屏，可显示每张卡的信号强度、运营商、上传速率；可自动配置每张sim卡的APN和拨号号码；可显示每张卡的注册状态。 6)支持多平台推流，支持多路网络聚合通道推流，支持多路本地通道推流。设备提供公网RTMP拉流地址和局域网RTSP拉流地址，供拉流设备拉流。 7)支持推流状态指示灯，以便操作人员直观看到推流状态。 3、控制部分 1)设备屏幕支持锁定，以防止现场误操作 2)支持APP远程操控。 设备APP支持iOS和Andriod版本，可实时操控设备，以便于导播师可随时调整直播参数。 3)设备参数设置在直播过程中实时生效，以便于随时根据现场情况和导播需要调整直播参数。 4)支持开机自动推流。支持直播RTMP地址保存管理 5)支持远程控制台标、字幕、时间标等OSD操作。 6)支持固件在线升级，支持恢复出厂设置。 4、其他 1)支持内置电池供电，满电续航能力大于4小时。 2)为保障高稳定性，设备操作系统为Linux | 套 | 1 |

三、相关说明

1、本项目的核心产品：4通道主备播服务器。

2、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

3、投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）

4、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

5、开孔、补洞、开槽修补、设备基础，未列入清单但必须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其他专业工程所产生的额外费用，投标人自行综合考虑报价。

四、▲工期要求

2026年8月20号前完成软硬件安装调试，10月20号前完成项目终验。

五、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙项目；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、质保期：提供不少于5年设备维保。（清单中要求原厂质保的，必须提供原厂质保，中标后提供原厂质保承诺函。投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由投标人承担。

2、技术服务特别提示

采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，投标人须在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

九、设备的到货、安装、调试和验收

1.到货

（1）设备供货之前，需至安装现场实地踏勘，提供设备安装运输方案及设备基础图，经采购人、监理人确认后方可实施，如未经采购人许可擅自实施而产生的损失由供应商承担。

（2）供货商必须派员到现场与采购人、监理人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，供货商应立即补足或更换全新同规格产品。

2.安装

（1）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人、监理人将对设备的安装质量进行监督。供货商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（2）在安装过程中，如由于供货商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，供货商须负责修理并赔偿全部损失。

3．调试

设备安装就位、校准后，供货商应按事先被采购人、监理人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人、监理人，但供货商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，供货商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

4．验收

完成安装和调试后，进行初步验收并在试运行结束后，采购人组织正式验收，双方签署验收合格书。供应商应同时提交所有的技术资料、图纸、检测报告。若因供货商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供货商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供货商承担，采购人保留向供货商索赔的权利。

5.验收内容及标准

（1）、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

（3）、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：以合同内容为准，合同中未明确的，按照中标人的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

（5）、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告监管部门。

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）一阶段工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式的55%计取，具体标准如下： 货物类：[100万*1.5%+（500-100）万*1.1%+（1000-500）万元*0.8%+（5000-1000）万元×0.5%]*55%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告：招标人依法确定中标人后2个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。供应商须同步向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：履约保证金为中标价的1%，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后满后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司申请退还。 履约保证金形式：转账（转账的须从本中心注册的银行基本账户汇出）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效投标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 注意：请缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登录临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，如投标人是法定代表人则提供法定代表人身份证明。格式见第六章。

（五）投标费用及结算

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文 件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向上级主管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）各类实施方案和预案（格式自拟）；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4、其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登录临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登录，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页.采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（2794725066@qq.com）；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件和样品评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的或中标人未按约定履行终止合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 2分 | 投标人具有有效期内有线广播电视工程建设和服务能力一级能力，得2分；具有有效期内有线广播电视工程建设和服务能力二级能力，得1分； （注：提供有效期内的资质证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 2 | 业绩 | 2分 | 投标人自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似信息化设备采购项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得2分。 注：必须将合同扫描件编入商务与技术文件，否则不得分。 |
| 3 | 项目技术团队人员履历及能力说明 | 3分 | 拟投入项目负责人具有有效的一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、信息系统项目管理师（高级）证书、高级工程师职称（信息技术相关专业），每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近6个月的社保缴费证明，否则不得分。 |
|  |  | 2分 | 拟投入项目技术负责人（除项目负责人外）具有有效的一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、中级通信工程师，每提供一个证书得1分，最高得2分。 注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近6个月的社保缴费证明，否则不得分。 |
|  |  | 5分 | 1.项目管理团队成员（除项目负责人、项目技术负责人外）具有有效的信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程）、一级建造师（通信与广电工程）、中级工程师（信息技术或机电制造相关专业），有1本上述证书的得1分（同1人具有多个证书按1本计算、多人具有同一类证书按1本计算），最高得4分。 2.项目实施维护团队具有特种作业操作证（高处作业）或特种作业操作证（低压电工或高压电工）的人员，每提供1人得0.5分，本项最高得1分； 注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近6个月的社保缴费证明，否则不得分。 |
| 4 | 主要技术要求 | 20分 | 根据投标产品的基本性能配置对招标文件采购需求的“技术要求”的响应情况进行打分：共40个★参数，每条0.5分，共20分。 (招标文件采购清单中要求提供相关证明资料的技术参数，需按要求提供相应证明材料，否则以负偏离处理。) |
| 5 | 智慧融媒制播监一体化项目 | 6分 | 除★参数外，其他参数情况，由评标委员会综合比较后打分。参数符合或优于项目实际需求且品牌及性能优越的得4-6分。基本符合项目实际需求且品牌及性能稍差的得2-3.9分。产品较差可能影响项目实际效果的得0.1-1.9分。 |
| 6 | 广播制播监系统 | 3分 | 除★参数外，其他参数情况，由评标委员会综合比较后打分。参数符合或优于项目实际需求且品牌及性能优越的得2.1-3分。基本符合项目实际需求且品牌及性能稍差的得1.1-2分。产品较差可能影响项目实际效果的得0.1-1分。 |
| 7 | 融媒体配套 | 3分 | 除★参数外，其他参数情况，由评标委员会综合比较后打分。参数符合或优于项目实际需求且品牌及性能优越的得2.1-3分。基本符合项目实际需求且品牌及性能稍差的得1.1-2分。产品较差可能影响项目实际效果的得0.1-1分。 |
| 8 | 项目理解 | 3分 | 根据投标人对本项目的整体概况、建设内容、建设目标、建设任务及进度要求的理解和认识，进行综合评定。 ①理解透彻切实可行的得2-3分； ②描述基本可行的得1-1.9分； ③描述不明确或不可行的得0-0.9分。 未提供不得分。 |
| 9 | 项目实施方案 | 4分 | 根据投标人对本项目的建设过程实施方案，包含建设时间规划、项目管理组织机构、项目实施保障措施、实施环境准备等方案进行综合评定。 ①方案描述清晰，针对性强，内容详细，且确实可行的得3-4分； ②方案描述基本清晰，内容比较齐全，可行性不强的1-2.9分； ③方案有缺失，内容简单，思路不清晰的得0-0.9分； 未提供不得分。 |
| 10 | 项目过度切换方案 | 3分 | 根据投标人对本项目新老系统过度切换的规划，包含新老系统过渡切换方案、新系统过渡实施保障计划等方案进行综合评定。 ①方案描述清晰，针对性强，内容详细，且确实可行的得2-3分； ②方案描述基本清晰，内容比较齐全，可行性不强的1-1.9分； ③方案有缺失，内容简单，思路不清晰的得0-0.9分； 未提供不得分。 |
| 11 | 安全生产方案 | 3分 | 根据投标人拟定的针对本项目的安全生产方案进行综合评定。 ①方案描述清晰，针对性强，内容详细，且确实可行的得2-3分； ②方案描述基本清晰，内容比较齐全，可行性不强的1-1.9分； ③方案有缺失，内容简单，思路不清晰的得0-0.9分； 未提供不得分。 |
| 12 | 安装调试及验收方案 | 3分 | 根据投标人提供的安装调试、试运行及功能测试方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。 ①方案描述具有科学性、可操作性、计划安排合理、保障措施切实际得2.1-3分； ②描述具有较科学性和可操作性，计划安排较合理，保障措施较切实得1.1-2分； ③科学性和可操作性差，计划安排合理性差，保障措施不切实际的得0.1-1分； 未提供不得分。 |
| 13 | 培训方案 | 3分 | 提供培训方案，主要包括培训目的、培训计划、培训实施方案（培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、培训内容）、培训保障等等方面进行综合评审。 ①培训方案完善详细可实施性强得2.1-3分； ②培训方案较完善详细可实施的得1.1-2分； ③培训方案简略有所欠缺得0.1-1分； 未提供不得分。 |
| 14 | 服务响应、售后服务方案 | 3分 | 根据投标人的服务响应方案（如响应时限、响应内容等方面）和售后服务内容（包括但不限于故障响应处理措施和售后服务体系、服务流程管理、售后保障措施等）等两方面综合进行分档打分。 ①方案完善详细可实施性强得2.1-3分； ②方案较完善详细可实施的得1.1-2分； ③方案简略有所欠缺得0.1-1分； 未提供不得分。 |
| 15 | 合理化建议 | 2分 | 根据投标人针对本项目提供的合理化建议进行综合打分。（0-2分） |

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”（客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 2分 |  | 投标人务必将应标证书情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 业绩 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目技术团队人员履历及能力说明 | 10分 |  | 投标人务必将应标证书情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 主要技术要求 | 20分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 智慧融媒制播监一体化项目 | 6分 |  | / | / |
| 6 | 广播制播监系统 | 3分 |  | / | / |
| 7 | 融媒体配套 | 3分 |  | / | / |
| 8 | 项目理解 | 3分 |  | / | / |
| 9 | 项目实施方案 | 4分 |  | / | / |
| 10 | 项目过度切换方案 | 3分 |  | / | / |
| 11 | 安全生产方案 | 3分 |  | / | / |
| 12 | 安装调试及验收方案 | 3分 |  | / | / |
| 13 | 培训方案 | 3分 |  | / | / |
| 14 | 服务响应、售后服务方案 | 3分 |  | / | / |
| 15 | 合理化建议 | 2分 |  | / | / |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

# 第五章合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

见证方：代理机构

甲、乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金为中标价的1%，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后满后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司申请退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行地点

1.履行时间：中标通知书发出后90天内完成并通过初验，初验合格后进入试运营。试运营3个月后组织终验。

2.履行地点：甲方指定地点。

八、款项支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及软件定制开发服务。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换或技术支持。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、售后服务要求

1、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由投标人承担。

2、技术服务特别提示

甲方需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，乙方须在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，乙方须在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按甲方需求对整个系统做出相应修改，以满足甲方的需求。

十二、设备安装调试及验收要求

1.到货

（1）设备供货之前，需至安装现场实地踏勘，提供设备安装运输方案及设备基础图，经甲方、监理人确认后方可实施，如未经甲方许可擅自实施而产生的损失由供应商承担。

（2）乙方必须派员到现场与甲方、监理人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品。

2.安装

（1）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方、监理人将对设备的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（2）在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

3．调试

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方、监理人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方、监理人，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由甲方存档。

4．验收

完成安装和调试后，进行初步验收并在试运行结束后，甲方组织正式验收，双方签署验收合格书。供应商应同时提交所有的技术资料、图纸、检测报告。若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5.验收内容及标准

（1）、甲方组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

（3）、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：以合同内容为准，合同中未明确的，按照乙方的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

（5）、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告监管部门。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项千分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能按照投标承诺的进度计划如期完成项目的，按承诺的最晚完工时间之日起计算。每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本至少一式六份,甲乙双方签订后代理机构见证盖章，代理机构需留备二份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

签订日期：年　月　日                      签订日期：年　月　日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：____________（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的________________________项目（项目编号：____________）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：____________联系手机：____________公司电子邮箱：____________

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：____________    手机号码：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.1 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：

我____________（姓名）系____________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工____________（姓名）以我方的名义参加____________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6.2 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 2026年8月20号前完成软硬件安装调试，10月20号前完成项目终验。 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。供应商须同步向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |  |  |  |
| 4 | 质保期 | 提供不少于5年设备维保。（清单中要求原厂质保的，必须提供原厂质保，中标后提供原厂质保承诺函。投标人可提供更优惠的质保期）。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥________________________元整 |  |

货物类：投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日