临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：华侨地块地标级酒店项目（柴油发电机组采购）-临海市希尔顿酒店建设工程

项目编号：JJLH-2026018

招 标 人：临海市全域旅游发展有限公司（盖章）

联 系 人：顾先生      联系电话：13968620095

招标代理机构：建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人：张先生           联系电话：0576-85176275

二〇二六年四月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章  合同主要条款	28

第六章  投标文件格式…………………………………………………………35

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度，受临海市全域旅游发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就华侨地块地标级酒店项目（柴油发电机组采购）-临海市希尔顿酒店建设工程进行公开招标，欢迎具备本项目投标资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：华侨地块地标级酒店项目（柴油发电机组采购）-临海市希尔顿酒店建设工程

招标人：临海市全域旅游发展有限公司

监管单位：临海市社会事业发展集团有限公司

采购规模及内容概述：主楼地上建筑面积57163.78m2,地下建筑面积12120.32m2（其中原有地下室建筑面积7923.96m2），新建值班楼建筑面积为1189.25m2，包括柴油发电机房内的柴油发电机组及机组燃油系统、排风系统、排烟系统、配电系统等采购安装，具体以建设单位提供的相应柴油发电机组图纸及清单参数为准。
采购预算：1631200元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：配合工程进度不得延误，接受招标人和总承包单位的统筹安排，随工程进度按时完成招标人交代的任务。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）具有与本采购项目相适应的供货能力、施工能力、服务能力等；

（4）本项目不接受联合体投标。
3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年6月12日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件要要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：在2026年6月12日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年6月12日08时30分00秒。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12.其他事项

接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13.联系方式

（1）招标人信息

招标人：临海市全域旅游发展有限公司

项目联系人：顾先生

项目联系方式：13968620095

（2）代理机构信息

名 称：建经投资咨询有限公司

地址：临海市总部经济商务区9幢大经大楼二楼209室

项目联系人：张先生

项目联系方式：0576-85176275

（3）监管机构信息

名 称：临海市社会事业发展集团有限公司

联系电话：0576-85807195

- 第二章  招标需求

一、基本要求

1.这部分技术要求（规格）只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

2.投标人应仔细勘察现场，对照施工图，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察或未仔细审阅施工图，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。

3.在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与施工、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得据此要求增加费用或延长工期。

4.采购人提供的系统图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

5.中标人完成整个项目后必须向采购人提供竣工图。

6.投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、维保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

7.投标人所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

8.所提供的货物应是全新的和未使用过的。

9.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

10.对于投标人提供的国外进口货物，要求是正规渠道进口完税货物。

11.中标人对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

12.由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组发动机材质为铸铁及锻造钢，其他详见柴油发电机组参数表 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电系统 | 蓄电池及连接线、市电浮充等 | 项 | 1 |  |
| 3 | 排烟系统 | 排烟消声器、软连接、排烟管道及附件、烟管保温处理 | 项 | 1 |  |
| 4 | 排风系统 | 排风软连接、排风挡风罩 | 项 | 1 |  |
| 5 | 燃油系统 | 日用油箱1m3、（柴发至日用油箱）油管及阀门、油1m3 | 项 | 1 |  |
| 6 | 机组就位、安装、运输、调试 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 通讯线、自启动信号线和接地、管路修补等零星工程 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 补油系统 | 室外注油口至地下室日用油箱（含透气管及阻火透气帽、计量器、阀门、电磁阀、支架等辅材、调试及管路试压）、零星开孔及封堵修复等，具体详见设计图纸及相关图集和规范 | 套 | 2 |  |
| 9 | 其他 | 包含穿墙、穿梁、穿楼板及封堵、套管、修补、设备吊装等一切费用，投标单位自行综合考虑，其他费用不再另计 | 项 | 1 |  |
| 本报价已包以下内容：1、含柴油发电机房及所需各系统深化设计费用；2、发电机组及附属设备工程的安装调试、培训等相关费用；3、机组燃油系统、排风系统、排烟系统、配电系统的设备及安装；4、已包含提供集控通讯接口；5、未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，投标单位自行综合考虑报价； |  |  |  |  |  |

注：

①▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

②采购的货物技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。

③推荐品牌：详见三、推荐品牌一览表。

④除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。本次需符合希尔顿品牌标准（详见采购文件推荐品牌），若排名靠前的中标候选人所投产品不符合希尔顿品牌标准，则需要在开标结束之日起5个工作日内得到希尔顿酒管公司的书面认可，否则不予中标及签订合同，根据排名依次类推直至确定中标人，若所有中标候选人均不符合要求，则本次招标失败。

⑤有关设备的技术参数、外形尺寸及其它相关要求等，在设备采购之前，均应获得建设单位及设计单位认可。

⑥设备厂家提供完整的技术规格说明书、计算书、施工图及制造厂的技术资料；

⑦供应商必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于招标文件上没有提到而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，供应商有责任给予补充；

⑧设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，为确保机组符合要求需对机组进行带负载实验，负载需满足72小时满负荷运行，其中每12小时机组须超载10%运行1小时，调试验收所需供应单位承担。

⑨柴油发电机组承包单位的界面：1、发电机配电系统施工至发电机配电保护系统（含配电保护系统），发电机配电保护系统（不含配电保护系统）以外的电缆母线电箱由施工总承包机电安装施工。2、发电机自动启动控制系统施工至变电所内ATS开关（不含ATS开关）。3、BA系统施工至机房内集控通讯接口（含接口）。4、蓄电池充电系统施工动力电箱下端口（不含动力电箱）。5、补油系统施工至室外注油口。6、排烟排风系统施工至机房室内部分。7、基础施工中含钢结构基座、减震装置，混凝土基础由施工总承包单位施工。

⑩首次验收所需的柴油由中标人负责，交付时须将油箱加满。

三、推荐品牌一览表：

| 序号 | 分项/材料名称 | 备选品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 柴油发电机组 | 康明斯电力(Cummins·Power·Generation)·、卡特彼勒(Caterpillar)、帕金斯(Perkins)、威尔信(FG·Wilson).三菱(MItsubishi)、科勒(Kohler)、伟能(V-power)、泰豪(Tellhow)、科泰(LTECH) | 需整机品牌符合左侧要求。 |
| 22 | 柴油发动机 | 康明斯(Cummins)、帕金斯Perkins)、威尔信(GWi1son)、沃尔沃(Volvo) | 或与发电机组同品牌 |
| 33 | 柴发发电机 | 斯坦福(Stanford)、法拉第Faraday)、马拉松 (arathon)e | 或与发电机组同品牌 |
| 44 | 柴发控制系统 | 英国深海(eep·Sea)、科迈(CoMAP) | 或与发电机组同品牌 |

四、主要技术参数与规格指标

柴油发电机组参数表

| 低压发电机组设备表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格要求 | 供应资料 |
| 机组容量（常用）KW： | 不小于1120 |  |
| 机组寿命 | 不小于30年 |  |
| 额定输出电压 | 400kV |  |
| 额定频率 | 50Hz |  |
| 额定转速 | 1500转/分 |  |
| 发动机排气量 | 1120KW (常用)45L |  |
| 发动机1小时超载容量 | 10% |  |
| 发动机燃油系统 | 电喷 |  |
| 发动机调速器 | 电子调速 |  |
| 额定负载速度降幅 | 0-6% |  |
| 速度调节幅度 | ±5% |  |
| 瞬间由满载减至空载速度增幅 | 少于10% |  |
| 起动时间 | 少于10秒 |  |
| 噪声平均值 | ≤110dB |  |
| 废气排放标准 | 满足国家排放标准 |  |
| 发电机防护等级 | IP23 |  |
| 励磁方式 | 无刷永磁励磁方式（PMG） |  |
| 发电机效率 | ≥95% |  |
| 调压装置 | 数字式 |  |
| 启动方式 | 自动、手动 |  |
| 启动时间 | 10秒快速启动 |  |
| 绝缘等级 | H级 |  |
| 功率因数 | 不小于0.8（滞后） |  |
| 承受同步值超速运转 | 不小于120% |  |
| 短路承受能力 | 承受300%额定电流10秒 |  |
| 承受过电压 | 不小于115% |  |
| 正弦性畸变率 | ≤ 5% |  |
| 突减100%负载瞬态频率偏差 | ≤+5% |  |
| 突加50%负载瞬态频率偏差 | ≥-6% |  |
| 瞬态频率恢复时间（S） | ≤3 |  |
| 突减100%负载瞬态电压偏差 | ≤+15% |  |
| 突加50%负载瞬态电压偏差 | ≥-10% |  |
| 负荷突变电压稳定时间（S） | ≤3 |  |
| 波形失真 | ≤5% |  |
| 抑制无线电干扰： | 符合BS800，VDE0875-N级及GB2820的规定 |  |
| 接线方式 | 3相4线 |  |
| 频率波动率 | ≤0.5% |  |
| 水套加热器确保温度 | 30℃-35℃ |  |
| 排烟消声器（住宅型+工业型）： | 厂家填报 |  |
| 智能控制屏 | 厂家填报 |  |
| 启动电池 | 厂家填报 |  |
| 电池充电器 | 厂家填报 |  |
| 避震装置 | 厂家填报 |  |
| 燃油消耗率（100%负载） | 厂家填报 |  |
| 发动机品牌型号 | 厂家填报 |  |
| 发动机国别 | 厂家填报 |  |
| 发电机品牌型号 | 厂家填报 |  |
| 发电机国别 | 厂家填报 |  |
| 控制器品牌型号 | 厂家填报 |  |
| 控制器国别 | 厂家填报 |  |
| 整机品牌型号 | 厂家填报 |  |
| 整机组装国别 | 厂家填报 |  |

注：上述参数响应情况需提供相应的制造商盖章。

五、工程范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本次招标为交钥匙工程。

（2）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、吊装、安装、产品保护、调试、试运行、维保、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。
六、投标所供产品应遵循（但不限于）以下标准的要求

（1）GB/T 2820 系列《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

（2）GB/T 12786-2021《自动化内燃机电站通用技术条件》

（3）GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

（4）GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

（5）ISO 8528 系列国际标准

（6）其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准。
七、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.设备的制造与供货及提供相关资料；

2.设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.设备的安装及部件的就位和固定；

5.设备与系统的调试；

6.整个系统调试；

7.系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.配合验收（包括配合通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

八、质量保证

1.质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）成交供应商须对因响应货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2.质保期：不少于3年，时间从项目整体竣工验收合格之日起算起；（供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，成交供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）成交供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由成交供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。成交单位应对提供的货物实行终身维护。

（8）成交供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

▲九、工期：配合工程进度不得延误，接受招标人和总承包单位的统筹安排，随工程进度按时完成招标人交代的任务。

▲十、付款方式

合同签订后付合同价的20%作为预付款，后续按月进度付款，每月的5日提交上月份的工程量计量报告，经监理人、全过程咨询单位审核后报招标人确认后，付已完工程量的65%（付款过程中支付的款项合计达到合同价的85%时，将不支付进度款），整体工程竣工验收合格本项目结算经审核后付至结算价的100%（要求在付款之前，承包人提供结算价3%的质量保证保函。）

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：华侨地块地标级酒店项目（柴油发电机组采购）-临海市希尔顿酒店建设工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：①如中标价＜100万：[中标价*1.5%]；②如500万≥中标价＞100万：[100万*1.5%+（中标价-100）万*1.1%]*80%，低于1.5万按1.5万计。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还： 按中标价的1%收取 履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用现金：领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制融资担保公司。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标单位”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3 个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3 个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（5）设备响应表；

（5）投标人类似成功案例一览表；

（6）商务技术响应表；

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表（该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章）

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括深化设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、吊装、安装、保险（货物运输和施工过程中的保险）、调试、保修、培训、利润等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的；

3.投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登录，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

8.报价文件评审；

9.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（60分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》，并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间，投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、商务技术分60分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（60分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业综合实力 | 5分 | 根据投标人的企业信用情况、履约情况等综合实力进行综合比较酌情打分。 优3.1-5分，良好1.1-3分，一般0-1分，无此内容不得分。 注：投标人自行提供相关证明材料，辅佐评分。 |
| 2 | 企业证书 | 3分 | - 投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； - 投标产品制造商具有环境体系认证证书的得1分； - 投标产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 备注：1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，否则不得分。 3、如投标人提供的证书、报告扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 业绩 | 3分 | 投标人具有2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成的酒店柴油发电机组项目或公用建筑类柴油发电机组项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 备注： 1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2.投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分，评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合 3.如投标人提供的扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 4 | 技术参数 | 15分 | 所投产品技术参数全部响应无偏离或正偏离的，每有一项响应负偏离的，扣1分，扣完为止。 注：本条评分依据投标人提供的设备响应表，若设备响应表未加盖制造商公章，则本项按0分处理。 |
| 5 | 总体方案 | 4分 | 根据投标供应商对本项目的总体方案、部署方式、功能特点及对应方案及系统匹配程度等方面进行评议：并机方案描述明确、全面、系统匹配科学、合理的得3.1-4分；方案描述一般，系统匹配相对科学合理的得1.1-3分；方案欠佳，系统匹配不佳的得0-1分。 |
| 6 | 拟投入项目技术人员配置 | 4分 | 拟派项目小组成员配置完善，满足本项目安装、调试、验收需求，其中特种作业人员须提供有效的焊工证、电工证（证书在有效期内，且为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明），每提供1本有效证书得2分，最多得4分；未提供、证书无效或无社保证明的，不得分。 |
| 7 | 发电机组匹配性能 | 2分 | 考虑设备兼容性、稳定性，所投柴油发电机组的发电机与发动机为同一品牌或同一集团旗下品牌，得2分；不同品牌但能提供兼容性检测报告或均在推荐品牌中的，得1分；其他的不得分。 |
| 8 | 发电机的技术先进性 | 10分 | 根据发电机的技术先进性（如节能性、低噪音、智能化控制水平）综合打分， 节能性高、低噪音、智能化控制水平高的得7.1-10分；节能性好、噪音控制较低、智能化控制水平一般的得3.1-7分；节能性差、噪音高、智能化控制水平差的得0-3分； |
| 9 | 项目实施及工期保障方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目工期方案进行综合评议：项目工期方案详尽、明晰，进度控制合理、时间节点把握科学、准确的得2.1-3分；项目工期方案及进度控制一般或基本满足要求的得1.1-2分；项目工期方案及进度控制欠缺或不完善的得0-1分。 |
| 10 | 质控、安全保障措施 | 3分 | 根据投标人提供的安全管理制度及应急措施、质控措施进行综合评议：项目安全管理制度及应急措施、质控措施安排完善、可行、科学，具有针对性的，得2.1-3分；项目安全管理制度及应急措施、质控措施等规章制度一般，针对性一般的得1.1-2分；项目安全管理制度及应急措施、质控措施等规章制度不完善，针对性不足的得0-1分。 |
| 11 | 安装、调试、验收方案 | 3分 | 根据投标人提供的的安装、调试、验收方案等内容进行综合评议：安装、调试、验收方案等安全运行、质量保证内容详尽、明晰、科学、可行的，得2.1-3分；安装、调试、验收方案等安全运行、质量保证内容一般或基本满足要求的得1.1-2分；安装、调试、验收方案等安全运行、质量保证内容不齐全或不完善的得0-1分。 |
| 12 | 质保期 | 2分 | 投标人承诺的整机免费质保期满足招标文件要求的不得分；在招标文件要求的基础上每增加一年得1分，最多得2分。 |
| 13 | 日常运维、售后服务响应 | 3分 | 根据投标人提供的日常运维、售后服务响应时间培训计划等情况进行综合评：培训内容及培训方式全面、完善，具有针对性的得2.1-3分；培训计划、培训内容及培训方式基本满足要求，可操作性一般的得1.1-2.0分；培训计划、培训内容及培训方式有所欠缺，可操作性不强的得0-1分。 |

提示：

1.投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

2.各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目名称：                                        投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

# 第五章  合同主要条款

项目名称：

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和__________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用全费用单价确定。

本工程结算价的计算方式为：全费用单价包干，数量按实结算。

乙方对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

三、技术资料

1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥       元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在验收合格后退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期      年。（质保期起算时间为整体工程竣工验收合格后）

九、供货时间

根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容

十、付款方式

- 合同签订后付合同价的20%作为预付款，后续按月进度付款，每月的5日提交上月份的工程量计量报告，经监理人、全过程咨询单位审核后报招标人确认后，付已完工程量的65%（付款过程中支付的款项合计达到合同价的85%时，将不支付进度款），整体工程竣工验收合格本项目结算经审核后付至结算价的100%（要求在付款之前，承包人提供结算价3%的质量保证保函。）

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.质保期内免费维护和维修。在质保期内非人为因素出现的质量问题，乙方须立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。维护和维修按照相关部门相关规定执行。

4.在质保期内，接到故障报修，乙方应在1小时内回应，乙方接到甲方通知后，应在12小时内到达现场进行维修。如不能修复应提供备品，以保证正常运行，乙方有其它服务承诺的，按承诺的履行；

- 5.乙方在接到甲方通知后在 12 小时内未到达甲方现场，由于故障所造成的全部损失由乙方承担。

- 6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.质保期结束前，须由甲乙双方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修复之后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

8.质保期内乙方须免费提供足够的常用检修工具。推荐的检修工具须在投标文件中注明。这些工具不能在安装时使用。所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修工具一并免费提供。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。初验收合格后，货物交由乙方保管。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.验收时乙方必须在现场，最终验收完毕后作出验收结果报告；验收费用（含专业检测机构的费用）由乙方负责。最终验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

4.验收时检测不合格进行退换货。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、安装

1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。

2、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。

3、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。

4、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式捌份,甲方叁份，乙方叁份，代理机构贰份。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

见证方

附件：附上报价明细表

第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形），未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1.我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2.我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3.我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5.自投标截止日起 90天内有效。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人：（公章）                            日期：_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人：（公章）

日期：  _____年___月___日

7.法定代表人身份证明格式：

- 法定代表人身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

#### 法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

|  | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：_____年___月___日

9.设备响应表格式：

设备响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组容量（常用）KW： | 不小于1120 |  |  |
| 2 | 机组寿命 | 不小于30年 |  |  |
| 3 | 额定输出电压 | 400kV |  |  |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |  |  |
| 5 | 额定转速 | 1500转/分 |  |  |
| 6 | 发动机排气量 | 1120KW (常用)45L |  |  |
| 7 | 发动机1小时超载容量 | 10% |  |  |
| 8 | 发动机燃油系统 | 电喷 |  |  |
| 9 | 发动机调速器 | 电子调速 |  |  |
| 10 | 额定负载速度降幅 | 0-6% |  |  |
| 11 | 速度调节幅度 | ±5% |  |  |
| 12 | 瞬间由满载减至空载速度增幅 | 少于10% |  |  |
| 13 | 起动时间 | 少于10秒 |  |  |
| 14 | 噪声平均值 | ≤110dB |  |  |
| 15 | 废气排放标准 | 满足国家排放标准 |  |  |
| 16 | 发电机防护等级 | IP23 |  |  |
| 17 | 励磁方式 | 无刷永磁励磁方式（PMG） |  |  |
| 18 | 发电机效率 | ≥95% |  |  |
| 19 | 调压装置 | 数字式 |  |  |
| 20 | 启动方式 | 自动、手动 |  |  |
| 21 | 启动时间 | 10秒快速启动 |  |  |
| 22 | 绝缘等级 | H级 |  |  |
| 23 | 功率因数 | 不小于0.8（滞后） |  |  |
| 24 | 承受同步值超速运转 | 不小于120% |  |  |
| 25 | 短路承受能力 | 承受300%额定电流10秒 |  |  |
| 26 | 承受过电压 | 不小于115% |  |  |
| 27 | 正弦性畸变率 | ≤ 5% |  |  |
| 28 | 突减100%负载瞬态频率偏差 | ≤+5% |  |  |
| 29 | 突加50%负载瞬态频率偏差 | ≥-6% |  |  |
| 30 | 瞬态频率恢复时间（S） | ≤3 |  |  |
| 31 | 突减100%负载瞬态电压偏差 | ≤+15% |  |  |
| 32 | 突加50%负载瞬态电压偏差 | ≥-10% |  |  |
| 33 | 负荷突变电压稳定时间（S） | ≤3 |  |  |
| 34 | 波形失真 | ≤5% |  |  |
| 35 | 抑制无线电干扰： | 符合BS800，VDE0875-N级及GB2820的规定 |  |  |
| 36 | 接线方式 | 3相4线 |  |  |
| 37 | 频率波动率 | ≤0.5% |  |  |
| 38 | 水套加热器确保温度 | 30℃-35℃ |  |  |
| 39 | 排烟消声器（住宅型+工业型）： | 厂家填报 |  |  |
| 40 | 智能控制屏 | 厂家填报 |  |  |
| 41 | 启动电池 | 厂家填报 |  |  |
| 42 | 电池充电器 | 厂家填报 |  |  |
| 43 | 避震装置 | 厂家填报 |  |  |
| 44 | 燃油消耗率（100%负载） | 厂家填报 |  |  |
| 45 | 发动机品牌型号 | 厂家填报 |  |  |
| 46 | 发动机国别 | 厂家填报 |  |  |
| 47 | 发电机品牌型号 | 厂家填报 |  |  |
| 48 | 发电机国别 | 厂家填报 |  |  |
| 49 | 控制器品牌型号 | 厂家填报 |  |  |
| 50 | 控制器国别 | 厂家填报 |  |  |
| 51 | 整机品牌型号 | 厂家填报 |  |  |
| 52 | 整机组装国别 | 厂家填报 |  |  |

注：上述参数响应情况需提供相应的制造商盖章，若无制造商盖章，则视为评分办法第四条技术参数中视为负偏离。若有多个制造商只须加盖柴油发电机组制造商公章即可。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___

11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

特别说明：

投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，或未填写的，视为完全响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

12.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥_________________元整 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

14.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 项目特征 | 品牌/ 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3、单价包深化设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、吊装、安装、保险（货物运输和施工过程中的保险）、调试、保修、培训、利润等一切税金和费用。

法定代表人签字（或盖章）：      投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日