工程造价咨询报告书

咨询项目全称   临海市林场苗圃房屋维修工程

咨询业务类别           预算编制

咨询报告日期           2026.4.23

浙江天平投资咨询有限公司

（咨 询 企 业 全 称）

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

| 咨询报告书编号：天平台投[2026] 91号 咨询项目委托方全称：临海市林场 咨询企业法定住所：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商业中心9幢9-13楼 邮 编：310012 联系电话：0576-88885596 咨询作业期： 法定代表人：温运福 技术负责人：傅龙财 项目负责人： 执业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： |
| --- |
| 浙江天平投资咨询有限公司 ZheJiang TianPing Investment Consultation Co., Ltd. |  |

天平台投[2026] 91 号

临海市林场苗圃房屋维修工程

预算编制报告

临海市林场:

受贵单位委托, 我们依照相关的法律、法规规定，遵循独立、客观、公正和实事求是的原则，编制了临海市林场苗圃房屋维修工程的招标控制价，现将预算编制有关情况报告如下：

一、工程概况：

- 建设单位：临海市林场；

- 工程名称：临海市林场苗圃房屋维修工程；

3.编制范围：施工图范围内的装饰及配套安装工程。

二、编制依据：

1.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及其他工程造价补充规定和技术规范；

2.工程施工取费费率依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、台建[2019]11号 台州市住房各城乡建设局关于发布浙江省建设工程计价依据台州计价表式（2018版）的通知、台建[2019]16号 台州市住房和城乡建设局关于实施“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的补充通知、税金按建建发[2019]92号文件计取；

3、浙建建函﹝2025﹞320号，关于2018版建筑安装工程安全文明施工费的调整通知；

4.材料价格采用《台州造价》（临海）2026年3月台州信息价，无信息价的参考当地市场价；

5.与本工程项目设计相关标准、规范等。

三、编制说明

1、计价方式：采用定额清单计价；

2、取费标准：装饰部分中值计取；

- 3、本预算主材价均按除税价计入；

- 4、考虑原彩钢板屋顶拆除后可残值回收，故本预算未考虑拆除的费用；

- 房间内的卫生间门按铝合金双钢化玻璃门计入；

- 厨房1、厨房2的折叠门未计入本次预算；

- 卫生间洗漱台按成品考虑；

- 本预算铝合金平开窗及铝合金平开门玻璃按6+12A+6双层钢化玻璃计入；

- 经设计说明，两台配电箱进线电缆WDZA-YJY-3*16+1*6-PVC50都暂估30米计取，结算时以实际情况为准；

- 经设计说明，户外进水管按PPR管De63计入本次预算；

- 经设计说明，大配电箱A安装在餐厅大门进门的左边位置，小配电箱B和弱电箱安装在会议室大门进门右边的位置，结算时以实际情况为准；

- 经设计说明，网络模块及网线按六类非屏蔽考虑，计入本次预算；

- 经设计说明，室内PPR管冷热水按DN25管考虑，排水管按塑料DN100考虑，结算时以实际情况为准；

四、其他相关说明

- 1、未打印的材料及机械按2018定额价格计算；

- 2、本工程未考虑风险费用；

- 3、未尽之处，详见招标文件及图纸要求。

五、编制结果

本工程预算总造价为363097元（大写叁拾陆万叁仟零玖拾柒元整）。 其中装饰及室外部分281585元；安装部分：81512元。

浙江天平投资咨询有限公司

2026年4月23日