临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

招 标 文 件

项目名称：华侨地块地标级酒店项目（泳池设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程

项目编号：JJLH-2026034

采购单位：临海市全域旅游发展有限公司

联 系 人：陈先生、虞先生   联系电话：13566891961、15958109556

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

联 系 人：张先生          联系电话：0576-85176275

二〇二六年五月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	14

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款	30

第六章  投标文件格式	62

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市全域旅游发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就华侨地块地标级酒店项目（泳池设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：华侨地块地标级酒店项目（泳池设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程

招标人：临海市全域旅游发展有限公司

监管单位：临海市社会事业发展集团有限公司

采购规模及内容概述：建设内容包括室内游泳池水处理及泳池厅恒温、恒湿系统、按摩池水处理等。（具体内容详见招标文件第二章招标需求）。

采购预算：2311743元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：配合工程进度不得延误，接受招标人和总承包单位的统筹安排，随工程进度按时完成招标人交代的任务。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的供货能力、施工能力、服务能力等；

（3）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上；

（4）拟派项目负责人：具有二级建造师（机电工程）及以上资质并具有安全生产考核合格证书（B类证书）；

（5）本项目不允许联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年6月18日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台－办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台－办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年6月18日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年6月18日08时30分00秒。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台中部、临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台、招天下网站上发布。

12.其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

（2）除注明要求进口产品外，投标时进口产品比例不得超过50%；

13.联系方式

（1）招标人信息

名称：临海市全域旅游发展有限公司

项目联系人（询问）：陈先生、虞先生

项目联系方式：13566891961、15958109556

（2）代理机构信息

名 称：建经投资咨询有限公司

地址： 临海市总部经济商务区9幢大经大楼二楼209室

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式：0576-85176275

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0576-85176275

电子邮箱： lh85176275@163.com

（3）监管机构信息

名 称：临海市社会事业发展集团有限公司

联系电话：0576-85807195

# 第二章  招标需求

一、基本要求

1.这部分技术要求（规格）只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

2.投标人应仔细勘察现场，对照施工图，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察或未仔细审阅施工图，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。

3.在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与施工、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得据此要求增加费用或延长工期。

4.采购人提供的系统图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

5.中标人完成整个项目后必须向采购人提供竣工图。

6.投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、维保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

7.投标人所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

8.所提供的货物应是全新的和未使用过的。

9.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

10.对于投标人提供的国外进口货物，要求是正规渠道进口完税货物。

11.中标人对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

12.由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

13.该泳池工程位于本项目会所地上二层，要求室内泳池需有恒温恒湿功能，冬季水水温设定为28度，相对湿度60%，空调温度29度，泳池水处理需符合《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）及当地卫生标准，并采用滤芯过滤器过滤、水质监控器在线进行实时水质检测，次氯酸钠在线自动添加，羟基自由基在线消毒；采用三集一体机对泳池水温热回收、空调进行控制调节；具体内容详见施工图。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 游泳池水处理系统 |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | V≥15m³，最高溢流水位1.8m，内胆SUS316L材质，底板、侧板板厚≥1.2mm，顶板≥1.0mm；外壳S201材质，厚度≥0.5mm；中夹层保温橡塑板30mm厚；并配观察管，液位计，检查孔、内外检修梯等。 | 套 | 1 |
| 2 | 泳池循环水泵（三用一备） | Q≥25m³/h,H=18m,N=2.2kW，泳池专用自带毛发收集器 | 台 | 4 |
| 3 | 滤芯过滤器 | 过滤面积≥48.8m²，滤速＜0.6m/h， 直径=0.6m，Q≥25m³/h，过滤精度10微米，壳体由强化玻璃纤维聚化合物注塑成型，最大工作压力2.5kg/cm2，过滤材质强化聚酯纤维； | 台 | 3 |
| 4 | 泳池水质监测仪 | 四参数监控PH/ORP/余氯/温度/浊度，泳池专用，校正水质时刻自动清洗探头附着物，可提供物联网在线数据联网。 | 台 | 1 |
| 5 | 泳池pH平衡剂投加装置 | Q=17L/h，H=6bar，配200L投药桶 | 套 | 1 |
| 6 | 消毒剂投加装置 | Q=17L/h，H=6bar，配200L投药桶（一用一备） | 套 | 2 |
| 7 | 中压紫外线 | Q≥75m³/hr，多普段紫外线灯管，紫外线波长范围200-400nm，为确保紫外线杀菌效果，紫外线设备必须配备在线紫外线绝对强度传感器，实时显示紫外线照射剂量及灯光发光强度，并具备可靠的安装报警装置。不低于不锈钢SUS304材质腔体。 | 台 | 1 |
| 8 | 泳池水水板式换热器 | 初次加热2台，保温1台，单台换热量≥100KW, 初次加热时间36h，起始温度10℃，目标水位28±1℃， 板片材质SUS316L。 | 台 | 2 |
| 9 | 系统电控箱（总） | 预留电源30KW/380V(总电控箱和其中一路15KW电源及电缆至按摩池电控箱，由投标单位自行考虑) | 台 | 1 |
| 10 | 真空破坏器 | DN150,含单向止回、通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器， 旋转螺钉及真空计，安装在主吸水管上 | 套 | 1 |
| 11 | 管道辅材 | 泳池专用进水器 、防虹吸排水器 、泳池专用吸污器 、满水器、塑料管UPVC给水管、CPVC热水管、管道阀门 、电线电缆 、线管桥架 、管道支架、保温等 | 项 | 1 |
| 12 | 安装辅材 | 安装辅材 包含：预埋套管、开孔补洞、胶水、焊材、螺栓紧固件、托架五金件、耗材、设备接地、桥架封堵等 | 项 | 1 |
|  | 泳池厅恒温恒湿系统 |  |  |  |
| 1 | 泳池除湿三集一体机组（含内、外机） | 热量：149.0kW；冷量：123.0kW 抽湿量：80.0kg/Hr （回风28℃，60%） 送风量/风压：20000m³hr/；100~750Pa 冷媒：R-410A 含PVC壳体钛炮 需要带接口并开放协议，供BA接驳监控独立变频风机。 室内设备分四段,配套室外机组（与室内主机配套 单程距离总长≤30米），自带电源及控制箱（含至设备控制线缆） | 套 | 1 |
| 2 | 泳池除湿热回收增压泵 | Q=12m³/h，H=15m，N=1.5kW，防腐叶轮1用1备 | 台 | 2 |
| 3 | 除湿热泵一次侧增压泵（1备） | Q=6m³/h，H=15m，N=0.75kW，防腐叶轮1用1备 | 台 | 2 |
| 4 | 管道辅材 | CPVC热水管、管道阀门、电线电缆、线管桥架、管道支架、保温等 | 项 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 安装辅材 包含：预埋套管、开孔补洞、胶水、焊材、螺栓紧固件、托架五金件、耗材、设备接地、桥架封堵等 | 项 | 1 |
|  | 按摩水池水处理系统 |  |  |  |
| 1 | 按摩池循环水泵 | Q≥30m³ /h,H=18m,N=2.2kW，泳池专用自带毛发收集器 | 台 | 3 |
| 2 | 按摩滤芯过滤器 | 过滤面积≥48.8m²，滤速＜0.6m/h， 直径=0.6m，Q≥25m³/h，过滤精度10微米，壳体由强化玻璃纤维聚化合物注塑成型，最大工作压力2.5kg/cm2，过滤材质强化聚酯纤维； | 台 | 2 |
| 3 | 按摩池水力按摩泵 | Q=30m³ /h,H=18m,N=2.2kW，自带毛发收集器 | 台 | 2 |
| 4 | 按摩池水质监测仪 | 四参数监控PH/ORP/余氯/温度/浊度，自带清洗砂，校正水质时刻自动清洗探头附着物。 | 台 | 1 |
| 5 | 按摩池pH平衡剂投加装置 | Q=17L/h，H=6bar，配100L投药桶 | 台 | 1 |
| 6 | 按摩池消毒剂投加装置 | Q=17L/h，H=6bar，配100L投药桶（一用一备） | 台 | 2 |
| 7 | 紫外线杀菌器 | Q≥30m3 /hr,N=0.34KW/220V | 台 | 1 |
| 8 | 水水板式换热器 | 初次加热2台，保温1台，单台换热量≥80KW, 初次加热时间12h，起始温度10℃，目标水位38±1℃， 板片材质SUS316L。 | 台 | 2 |
| 9 | 真空破坏器 | DN150,含单向止回、通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器， 旋转螺钉及真空计，安装在主吸水管上 | 台 | 1 |
| 10 | 电控柜（按摩池专用） | 预留电源15KW/380V（出线至设备由投标单位根据功能自行深化） | 台 | 1 |
| 11 | 管道辅材 | 泳池专用进水器、池底回水器、满水器、按摩喷嘴、CPVC热水管、管道阀门、电线电缆、线管桥架、管道支架等 | 项 | 1 |
| 12 | 安装辅材 | 安装辅材包含：预埋套管、开孔补洞、胶水、焊材、螺栓紧固件、托架五金件、耗材、设备接地、桥架封堵等 | 项 | 1 |
|  | 泳池设备浸脚池强制淋浴系统 |  |  |  |
| 1 | 泳池设备浸脚池强制淋浴系统 | 含恒温控制器以及对射红外线感应器、控制器，含安装、调试、开孔修复等 | 项 | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 其他工作 | 1.包含穿墙、穿梁、穿楼板及封堵、套管、修补、设备吊装、调试等一切费用，投标单位自行综合考虑，其他费用不再另计 | 项 | 1 |

注：

①▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

②采购的货物技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款，投标人可提供性能参数或技术指标更优的产品。

③推荐品牌：详见三、推荐品牌一览表。

④除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。本次需符合希尔顿品牌标准（详见采购文件推荐品牌），若排名靠前的中标候选人所投产品不符合希尔顿品牌标准，则需要在开标结束之日起5个工作日内得到希尔顿酒管公司的书面认可，否则不予中标及签订合同，根据排名依次类推直至确定中标人，若所有中标候选人均不符合要求，则本次招标失败。

⑤有关设备的技术参数、外形尺寸及其它相关要求等，在设备采购之前，均应获得建设单位及设计单位认可。

⑥设备厂家提供完整的技术规格说明书、计算书、施工图及制造厂的技术资料；

⑦未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，投标单位自行综合考虑报价，费用不再另计；

⑧说明：1、报价含安装、培训、维保、税价、运费、保管、防腐除锈等内容；2、阀门包括阀门配件（如法兰、螺丝、螺帽、垫片等）；3、报价统筹考虑施工现场的相关费用；4、设备机械含控制箱、进线动力电缆、配套电缆、相关支架、基础、防雷接地等；4、清单中只列出部分项目特征参数，具体要求以招标文件相关技术要求为准，请投标人报价时结合图纸及现场实际情况自行报价；5、本项目各系统为成套设备，投标人供货范围应包括并不限于清单所列主要设备及材料，确保系统完整，凡清单未列辅助设备及材料，投标人统筹考虑，不再另行计价。

⑨当出现附件中技术文件或图纸内容与招标文件不一致时，以招标文件为准。

三、推荐品牌一览表：

| 编号 | 项目名称 |  | 产地 |  | 技术部可接受生产厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳池设备 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水泵（带毛发过滤器） |  | 进口 |  | 亨沃Hayward/滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL |
|  | 滤芯过滤器 |  | 进口 |  | 滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL/亨沃Hayward |
|  | 水质监测仪 |  | 进口 |  | Wallace&Tiernan/Ocedis/ Promiment |
|  | 中压紫外线 |  | 进口 |  | TRIOGEN/ATG/EMAX |
|  | 加药装置计量泵 |  | 国产 |  | 西科/爱克/威浪仕 |
|  | 游泳池配件（给水口、防虹吸主回水器、吸污口、溢流口等） |  | 进口 |  | 亨沃Hayward /亚士图ASTRAL/滨特尔Pentair |
|  |  | 真空破坏器 |  | 进口 | Hayward（美国）/Vac-Alert（美国）/AmerTec（美国）/vacless（美国） |  |
| 泳池系统水管路及配件 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC给水管及管配件 |  | 国产 |  | 中财/华亚/联塑 |
| 泳池系统水管阀门及仪表 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC阀门 |  | 国产 |  | 中财/华亚/联塑 |
| 除湿系统 |  |  |  |  |  |
|  | 泳池恒温除湿热泵机组（水冷机组） |  | 中国工厂 |  | 易达 Ve-Tech/亨沃Hayward/英国加路力士Calorex |
|  | 除湿热回收泵 |  | 进口 |  | 亨沃Hayward/滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |
|  | 非标配电箱、非标控制箱其中的电气元件 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |
|  | 微型断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、软启动器、可编程控制器PLC、电涌保护器SPD、控制继电器 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |
|  | 指示灯、按钮、万转开关、互感器 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |

注：当出现附件中技术文件或图纸内容与招标文件不一致时，以招标文件为准。

四、相关设计要求及技术指标

详见公告附件。

注：当出现附件中技术文件或图纸内容与招标文件不一致时，以招标文件为准。

五、工程范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本次招标为交钥匙工程。

（2）施工界面

- 泳池水处理机房施工界面划分

| 序号 | 工作内容 | 其他单位 | 泳池设备供应/安装单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房主体结构、内墙砌筑和抹灰等 | √ |  |
|  | 机房地面找平及垫层、设备基础、建筑垃圾清理。 | √ |  |
|  | 机房内精装工程的防水、天棚抹灰和其他装修工作 | √ |  |
|  | 在砼结构及砌块墙体上的预留孔、洞 | √ |  |
|  | 总电箱及下桩头接线至泳池设备配电箱（包含除湿系统主机）及之后包含泳池配电箱的所有配电工程 |  | √ |
|  | 带有阀门的市政补水管按图纸规格，分别接进泳池设备房、淋浴设备房内（进机房1米内），市政补水管需做好水表、倒流防止器、Y型过滤器等。 | √ |  |
|  | 市政补水管接入泳池系统； |  | √ |
|  | 泳池水处理设备及管道的安装； |  | √ |
|  | 集水井以及机房内坡向集水井的排水沟的设计和预留，并做好盖板 | √ |  |
|  | 集水井内潜水排污泵应按满足图纸要求的设计流量提供并安装，以及排污管路的安装，以及集水井内潜污泵、闸阀、压力表、单向阀、软接、及污水排出管 | √ |  |
|  | 机房内所有排水沟渠盖板。 | √ |  |
|  | 机房内空调及通风系统工程。 | √ |  |
|  | 机房内照明、应急与疏散及消防工程。 | √ |  |
|  | 机房等电位扁铁的提供，以及扁铁与建筑物等电位的连接 | √ |  |
|  | 机房等电位扁铁到各金属设备之间的等电位连接 |  | √ |
|  | 除湿热泵系统风管、风口、风阀、静压箱等的安装 | √ |  |
|  | 除湿热泵热回收设备及管路的安装； |  | √ |
|  | 在砼结构及砌块墙体上的预留孔洞、管、盒、防水套管、预埋件等施工的封堵。 |  | √ |
|  | 泳池系统水处理及循环管道及设备（包含但不局限于其手自动控制及故障报警，泳池配电箱预留无缘干接点，输出对应信号，预留接入楼宇控制系统端口） |  | √ |

- 泳池区域施工界面划分

| 序号 | 工作内容 | 其他单位 | 泳池设备供应/安装单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泳池池体结构，溢水沟结构 | √ |  |
|  | 泳池池底回填找平、池壁内二次结构体以及抹平，池底池壁贴马赛克，池壁压顶石的设置以及水沟的装修工作 | √ |  |
|  | 泳池套管的预埋、模板开孔、套管定位定标高等； | √ |  |
|  | 不锈钢扶梯预埋件的预埋； | √ |  |
|  | 泳池布水口、池底防虹吸回水器 |  | √ |
|  | LED嵌壁水下灯等附件的安装； | √ |  |
|  | 泳池各附件连接到泳池机房设备的管路安装 |  | √ |
|  | 泳池溢水格栅等配套设施的安装； | √ |  |
|  | 浸脚池的施工包含土建部分及给排水部分 | √ |  |
|  | 泳池周边废水排水管及相关地漏的安装 | √ |  |
|  | 浸脚池等给排水部分 | √ |  |

注：当出现附件中技术文件或图纸内容与招标文件不一致时，以招标文件为准。

（3）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、吊装、安装、产品保护、调试、试运行、维保、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.设备的制造与供货及提供相关资料；

2.设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.设备的安装及部件的就位和固定；

5.设备与系统的调试；

6.整个系统调试；

7.系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.配合验收（包括配合通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

七、质量保证

1.质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）成交供应商须对因响应货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2.质保期：不少于3年，时间从项目整体竣工验收合格之日起算起；（供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，成交供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）成交供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由成交供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。成交单位应对提供的货物实行终身维护。

（8）成交供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

▲八、工期：配合工程进度不得延误，接受招标人和总承包单位的统筹安排，随工程进度按时完成招标人交代的任务。

▲九、付款方式

合同签订后付合同价的20%作为预付款，后续按月进度付款，每月的5日提交上月份的工程量计量报告，经监理人、全过程咨询单位审核后报招标人确认后，付已完工程量的65%（付款过程中支付的款项合计达到合同价的85%时，将不支付进度款），整体工程竣工验收合格本项目结算经审核后付至结算价的100%（要求在付款之前，承包人提供结算价3%的质量保证保函。）

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：华侨地块地标级酒店项目（泳池设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：①若中标价100万元以下：中标价*1.5%，不足5000元按5000元计；②若中标价在100万—500万之间：【100*1.5%+（中标价-100万）*1.1%】*0.8，不足1.5万按1.5万计； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台） |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：详见第二章 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还： 按中标价的1%收取，在领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台－不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中－费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台－－企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 19 | 温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： - 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款； - 2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保障以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）企业资质证书、企业安全生产许可证扫描件；

（3）项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B类证书）扫描件；

（4）没有重大违法记录的承诺函（如是联合体投标，联合体双方均须提供，请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）主要负责人简历表；

（5）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（6）设备响应表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表（该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章）

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包含深化设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、吊装、安装、保险（货物运输和施工过程中的保险）、调试、保修、培训、利润等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书（如被授权人代表投标）或未提供法人证明（如法人代表投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的；

3.投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台－－每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—－每日直播平台---点击该项目—登录，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2.招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台－不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

8.报价文件评审；

9.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台－每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台——每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（60分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》，并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间，投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标；当第二名也出现其它原因时，招标人可确定排名第三的候选人为中标人，或重新组织招标。

4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延后一名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。推荐3名中标候选人，得分排名第一的为第一中标候选人，第二的为第二中标候选人，第三的为第三中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 分值及评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业综合实力 | 根据投标人的企业信用情况、企业荣誉、履约情况、认证等综合实力进行综合比较酌情打分。 优4.1-5分，良好2.1-4分，一般0-2分，无此内容不得分。 注：投标人自行提供相关证明材料，辅佐评分。 | 0-5 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以验收时间为准）完成过合同额不少于150万元的泳池设备项目业绩每个得1分，最高得3分。 注：①投标人提供类似案例合同及验收证明材料及每个合同业绩的一张发票扫描件。 | 0-3 |
| 3 | 人员能力 | 1.拟派项目负责人实力及履历综合比较。 2.拟派项目技术负责人实力及履历综合比较。 注：提供社保、证书、业绩证明等扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 4 | 重要参数评审 | 根据所投产品与本招标文件打★重要参数的偏离情况进行打分，每满足1项得1分，最高得25分。 注：重要参数响应参照设备参数响应表的要求。 | 0-25 |
| 5 | 循环过滤系统专项性能 | 围绕投标人所投泳池/按摩池循环水泵、过滤设备的整体配置、性能响应、品牌适配、技术合理性等方面进行综合评分： 优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般及以下：0-2分。 注：投标人须提供设备技术说明书、参数表或制造商技术证明文件等材料供评审。 | 0-4 |
| 6 | 消毒杀菌系统专项性能 | 围绕投标人所投中压紫外线、自动投药装置等消毒设备的整体配置、消毒性能响应、安全合规性、品牌适配、技术合理性等方面进行综合评分： 优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般及以下：0-2分。 注：投标人须提供设备技术说明书、参数表或制造商技术证明文件等材料供评审。 | 0-4 |
| 7 | 水质智能监控系统专项性能 | 围绕投标人所投水质监测仪、智能控制系统的整体配置、监测性能响应、智能控制水平、品牌适配、技术合理性等方面进行综合评分： 优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般及以下：0-2分。 注：投标人须提供设备技术说明书、参数表或制造商技术证明文件等材料供评审。 | 0-4 |
| 8 | 恒温恒湿与空气处理系统专项性能 | 围绕投标人所投泳池除湿三集一体机组的整体配置、核心性能响应、节能稳定性、品牌适配、技术合理性等方面进行综合评分： 优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般及以下：0-2分。 注：投标人须提供设备技术说明书、参数表或制造商技术证明文件等材料供评审。 | 0-4 |
| 9 | 水力按摩系统专项性能 | 围绕投标人所投按摩池水力按摩设备、核心性能响应、安全合规性、使用寿命、品牌适配、技术合理性等方面进行综合评分： 优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般及以下：0-2分。 注：投标人须提供设备技术说明书、参数表或制造商技术证明文件等材料供评审。 | 0-4 |
| 10 | 施工组织方案 | 针对本项目泳池设备安装的特点，编制完整、科学、有针对性的施工方案，核心包含：设备吊装运输就位、泳池防水保护、管道连接及清洗试压、设备安装调试、水质达标验收等关键环节，进行综合评分： 方案完整、针对性强、关键环节措施具体可行的得2.1-3分； 方案完整、基本满足项目要求的得1.1-2分； 方案缺失、无针对性的得0-1分。 | 0-3 |
| 11 | 质量与安全文明施工保证措施 | 措施编制全面、具体、有针对性的工程质量保证措施、安全文明施工措施，明确响应本项目质量目标、安全目标，具备完善的质量安全控制体系及手段，进行综合评分： 措施全面、针对性强、体系完善的得2.1-3分； 措施完整、基本满足项目要求的得1.1-2分； 措施缺失、无针对性的得0-1分。 | 0-3 |
| 12 | 工期保证措施 | 编制具体可靠的工期保证措施，配有科学合理的进度横道图，完全符合本项目工期要求，对关键节点的保证措施有针对性说明且合理可行的得2.1-3分；基本满足要求的得1.1-2分，不合理不满足要求的得0-1分。 | 0-3 |
| 13 | 售后服务方案 | 根据投标品牌本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（工作人员工作履历、岗位证书等），进行综合比较酌情打分（0-2分）。 | 0-2 |
| 14 | 质保期承诺 | 在满足招标文件要求的基础上（3年），每增加1年得1.5分，最高得3分。 注：投标人需在商务技术文件中承诺质保期时长，格式自拟或在商务技术响应表中承诺，不承诺的不得分（0-3分） | 0-3 |
| 合 计 |  |  | 70 |

提示：

1.投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

2.各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目名称：                            投标人名称：

| 序号 | 评标内容 | 分值 | 投标文件响应页码 | 投标人应标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业综合实力 | 0-5 |  |  |
| 2 | 企业业绩 | 0-3 |  |  |
| 3 | 人员能力 | 0-3 |  |  |
| 4 | 重要参数评审 | 0-25 |  |  |
| 5 | 循环过滤系统专项性能 | 0-4 |  |  |
| 6 | 消毒杀菌系统专项性能 | 0-4 |  |  |
| 7 | 水质智能监控系统专项性能 | 0-4 |  |  |
| 8 | 恒温恒湿与空气处理系统专项性能 | 0-4 |  |  |
| 9 | 水力按摩与水下灯光系统专项性能 | 0-4 |  |  |
| 10 | 施工组织方案 | 0-3 |  |  |
| 11 | 质量与安全文明施工保证措施 | 0-3 |  |  |
| 12 | 工期保证措施 | 0-3 |  |  |
| 13 | 售后服务方案 | 0-2 |  |  |
| 14 | 质保期承诺 | 0-3 |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

# 第五章  合同主要条款

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同专用条款中的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。

## 第一部分    合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源： 自筹100%

5.工程内容：

6.承包范围：招标范围为招标人提供的图纸范围内的                等。具体内容以招标人提供的工程量清单及图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）           （¥               元）；

2.合同价格形式：  单价合同。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税发票。

4.承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1   种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。税金税率按照国家相关政策规定执行。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）工程量清单或投标文件或预算审核报告书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，招标代理机构贰份。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人（签字） 或委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

## 第二部分 通用合同条款（略）

## 第三部分    专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、工程量清单或预算审核报告书、投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名  称：                        ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                       /                            ；

电子信箱：                          /                         ；

通信地址：                         /                         。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                     /                              ；

电子信箱：                    /                               ；

通信地址：                 /                                  。

增加条款：

1.1.2.10全过程咨询单位

名称：                                ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /         。

1.1.3.9 永久占地包括：                  /                     。

1.1.3.10 临时占地包括：             /                           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    /  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。希尔顿建造标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /               。

全过程咨询单位协助发包人提供希尔顿建造标准：       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：须同时满足国家、地方及发包人所在行业的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：     /

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、全过程咨询单位、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7 天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月 进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人和全过程咨询单位在现场各保管一套完整施工图，供发包人、监理人、全过程咨询单位及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在。7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

全过程咨询单位指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

全过程咨询单位接收文件的地点：              ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准，服从总承包单位场地安排，满足整体工程工期需要。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不单独为承包人提供施工所需的场内道路和交通设施，所需使用道路和设施由承包人和总承包单位自行协商解决 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    /

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓  名：                 ；

身份证号：                                 ；

职  务：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                。

2.4 施工现场、施工条件和资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：按合同通用条款

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /     。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： /。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人需求份数。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据 。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

b.本项目施工安全由承包人负责。

c.按当地有关部门要求， 由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

d.承包人必须按台州市、临海市有关规定并根据发包人要求进行文明施工管理。相关费用包含在合同价款内。

e.本项目的总承包单位对整体工程有质量目标（确保括苍杯，争创钱江杯），承包人应全力配合。

f.承包人进场施工前应对本项目的总承包单位签订工程综合管理协议。

g.其他：

①承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

②对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司、全过程咨询单位的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

③从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。

④承包人必须遵守浙江省、台州市等的地方性法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外省施工单位进浙江省的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

⑤重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。

⑥要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。

⑦承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

⑧承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑨承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑩承包人负责落实对施工现场安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应有专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑪由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。

⑫承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人执行承担。

⑬工程质量保修期间，承包人须设立电子邮箱，发包人的通知指令发送至承包人设立的电子邮箱，即视为承包人已收到发包人的相关通知。

⑭已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

⑮对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、本项目的总承包单位、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。如承包人与其他分包单位交叉施工时，承包人配合发包人、监理人、全过程咨询单位、总承包单位的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用及工期的索赔要求。

⑯由于本项目施工工期时间紧迫，工地同时存在多个施工单位同时施工，本项目承包人需做好配合工作，因施工场地受限导致的工期延误、费用增加等风险均由承包人自行承担。

⑰由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由发包人工程师来确定由哪一个单位实施，承包人不得拒绝施工。

⑱本工程的施工过程中应配合精装修工程进度，及时完成发包人交代的任务。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方、本项目总承包单位和监理工程师、全过程咨询单位的指令进行施工。竣工后，在保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：  /        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓  名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责质量、进度、安全及协调工作；负责办理变更、洽商相关手续。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率不少于24天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数按当月日历天计算，对人员不到岗天数每天扣除1000元，在当月进度款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除5万元（不含前三个月已扣除的款项），且发包人有权要求承包人更换项目经理，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失，另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场，如未在场，每次扣除2万元。以上扣款从当期支付进度款中扣除，并作为结算的依据。

项目经理履职不到位或管理能力达不到要求，发包人有权要求更换项目经理。承包人接到发包人的通知（书面通知），15天更换符合项目要求的项目经理。如更换的项目经理不符合项目的要求，发包人每次扣除10万元，直到更换符合项目的项目经理。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人同意更换，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；无论何种原因更换项目负责人的，按每更换一人次扣除违约金10万元；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、被羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；无论何种原因更换技术负责人的，按每更换一人次扣除违约金3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人到岗达不到24天的，不足天数按当月日历天计算，对人员不到岗天数每天扣除1000 元，在当月进度款支付时扣除，在当期工程款支付时扣除。技术负责人连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除3万元（不含前三个月已扣除的款项），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员，以上违约金从最近一期工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：               /               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                /                   。

其他关于分包的约定：                     /                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是，提供履约担保  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额为签约合同价的1%。

无论因何种原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用均由承包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓  名：                   ；

职  务：                   ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)                   /                     ;

(2)                   /                     ;

(3)                   /                     .

增加条款

4.5 全过程咨询单位人员

工程师：

姓  名：                   ；

职  务：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

关于全过程咨询单位的其他约定：授权范围详见全过程咨询合同

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 1.施工质量上，承包人施工前必须先施工品质样板段再大面积展开施工；施工质量要满足五星级酒店相关质量要求。2.承包人应积极配合酒管顾问每月的巡查报告提出的问题，无条件配合整改。3.承包人进场后工序样板先行，样板满足条件后方可进行下一步实施，相关工期进度承包人应综合考虑。

关于工程奖项的约定：            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人、全过程咨询单位隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人、全过程咨询单位不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。并符合工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理（考勤纳入总承包单位考勤系统），噪音、污水排放，视频监控等管理规定。另遇有安全生产检查时，无特殊原因相关人员不得请假。否则，发包人处以承包人每人次1000元的罚金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；

6.2承包人应完成的其他安全文明施工及环境保护工作：

（1）做好施工场地内的卫生打扫和消毒工作，符合施工清洁卫生的要求，所产生的费用由承包人承担。符合工程所在地相关主管部门之要求。

（2）承包人应遵守施工现场安全管理实施细则相关规定，并按相关规定接受监理人、全过程咨询单位、总承包单位的监督。

（3）承包人应做好施工现场相关安全标识的张贴和警示工作。

（4）承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，各类垃圾和建筑材料的弃置场所必须得到环卫部门许可。

（5）在项目建设中，必须加强环保设施的建设和管理，认真落实各项污染防治措施，加强工程施工期环境保护，采用先进的施工工艺，合理安排施工时间，采取必要的隔声降噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并按《中华人民共和国噪声污染防治法》的有关规定实行施工噪声申报和公告制度。同时要求认真落实施工扬尘、废水、固废等各项污染防治措施。

（6）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求，采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，夜间（22:00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有关主管部门的证明。

（7）为减少施工期间噪声对周围声环境的影响，须设置临时施工维护阻隔部分设备的噪声影响。

（8）对施工运输车辆和流动机械进行冲洗后的水应进行油水分离、沉淀处理，汽车和机械设备在维护、检修过程中产生的污染物应经隔油后与汽车和机械冲洗废水合并进行油水分离、沉淀处理。

（9）对于施工过程中产生的建筑垃圾应进行妥善收集统一清运，严禁任意堆放，避免造成二次污染。

（10）建筑垃圾和生活垃圾指定专人管理，委托当地环卫部门及时清运。

（11）建筑废料应实行分类堆放，对于可回收的建筑废料，如破损工具等应予以回收处理。

（12）废机油以及沾有机油的废回丝，应集中收集后作为危险废物交由当地环保管理部门认定资质的单位处理。

（13）由于承包人未做好安全文明施工及环境保护工作，导致被政府行政部门处罚的，应承担相应的罚款和由此给发包人带来的损失。

（14）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，特种作业人员需持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（15）承包人加强施工人员文明施工的管理，不得使用工程项目内的成品设施。

以上工作所需费用及相关审批手续费用均已包含在合同价款中。

#### 7.工期和进度

工期的要求，承包人在满足工期计划的前提下考虑赶工产生的风险及费用增加。

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：         /       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

承包人工期延误的计算方式：本工程由于项目情况特殊，无法提前确定具体工期数值，工期以实施过程中发包人所发出的工期要求为准，承包人超过发包人所发出的工期要求的视为工期延误。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天10000元计取。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风） ；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

#### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中    /      材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的      /    材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：详见承包人的投标文件。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地须报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）所有设备、材料等均须有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（5）严格按照《台州市住房和城乡建设局关于加强建设工程施工现场模板支架安全管理的通知》文件规定执行。

（6）所有材料及设备订货、进场前必须征得发包人同意，如承包人所选的材料或设备不满足要求，发包人有权在合同约定的品牌内进行更换。

（7）承包人应根据设计要求积极配合打样，由设计单位确认后，承包人方可按照设计确认的样品下料、采购并施工，其打样配合费用由承包方自行考虑，不另行计算费用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人、监理人、全过程咨询单位要求提供。样品的具体规格、尺寸、颜色按发包人要求执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑工程和市政设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按国家及当地法律法规规定执行 。

#### 10. 变更

若须变更，则签订补充协议，相关内容在补充协议中约定。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定：

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则可根据实际情况另行确定。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报监理人、全过程咨询单位审核后征得发包人确定。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请，报监理人、全过程咨询单位、发包人审核后通过后及时签订补充协议。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  	/        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

/  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /             。

创标化工地增加费                   /                      。

创优质工程增加费                   /                      。

#### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整：不调整

11.2  法律变化引起的调整：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式 单价合同 确定。

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：采用全费用综合单价形式，根据承包人投标时填写的单价一次性包干，不作调整。

1.全费用综合单价包含：深化设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、吊装、安装、保险（货物运输和施工过程中的保险）、调试、保修、培训、利润等一切税金和费用。

2.未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，投标单位自行综合考虑报价，费用不再另计；

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量实计量，由承包人计量，报监理人、全过程咨询单位、发包人审核。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：                     /                    。

风险费用的计算方法：                     /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /              。

3、其他价格方式：                       /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：支付方式详见专用条款12.4。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 提交预付款申请时同步提交预付款担保  。

预付款担保的形式为：  预付款担保形式同履约担保形式   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经监理人、全过程咨询单位、发包人同意增加的施工内容计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月进度支付 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /                   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /

12.4 工程进度款支付

合同签订后付合同价的20%作为预付款，后续按月进度付款，每月的5日提交上月份的工程量计量报告，经监理人、全过程咨询单位审核后报招标人确认后，付已完工程量的65%（付款过程中支付的款项合计达到合同价的85%时，将不支付进度款），整体工程竣工验收合格本项目结算经审核后付至结算价的100%（要求在付款之前，承包人提供结算价3%的质量保证保函。）

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人、全过程咨询单位审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：            /        。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

12.5 支付账户：

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户：      纳税人识别号：        开户行：         账号：              。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24    小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

工程验收：按现行的国家施工验收规定和质量评定标准以及希尔顿的验收标准进行工程验收。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        /        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2执行。

承包人移交的条件： 工程完工后就使用功能和使用说明对发包人安排的人员进行培训。

承包人在移交前的工作：本给排水设备工程单独完工验收后的成品保护等由承包人负责。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按规定执行  。

（1）单机无负荷试车费用由              /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内 。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：             /

#### 14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人在收到承包人递交的合规、齐全的竣工结算报告及结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

如发包人或审价机构收到承包人提交的完整结算资料后未能在上述期限内给予审核完毕，不视为发包人认可承包人递交的最终工程结算报告，发包人不承担逾期审核责任。

（2）发包人在签署最终工程结算证书后28天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期    个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   1   种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函中任选一种，保证金额为：3%的工程结算价款；

（2）3% 的工程结算价款；

（3）其他方式：                                  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。

关于质量保证金的补充约定：

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第   方式退回：

1.缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（不计息）。

2.建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质量责任期后返还全部预留的质量保证金。

3.市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

4、其它：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款  。

（7）其他：          /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1.机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2.本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

3.承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4.承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

5.除上述情形外，承包人出现下列情况之一的，即视为违约：①所用材料、设备、构配件不符合设计或规范要求；②应取样复试的材料、设备、构配件未经取样复试便投入使用的；③投入使用的材料、设备、构配件经取样复试不符合设计或规范要求的；④现场施工工艺或工序未按照设计或技术规范要求施工的；⑤其他降低工程质量的行为。

6.不配合发包人指令，拒绝配合总体工程的进度。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

2.现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

4.未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10% 。

5.工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，当施工工期超过合同工期50%以上时，发包人有权解除施工合同。

6.承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

7.不配合发包人指令，拒绝配合整体工程的进度，发包人视情节有权解除施工合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：对发包人造成的损失由承包人负责。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      是     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：  提交争议评审时再选定            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   由承包人支付       。

其他事项的约定：                                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     台州     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

#### 21.补充条款

21.1 工程分段结算：无。

21.2本工程招标控制价计价依据：  /

21.2 本项目纳入总承包管理，须注意以下事项：

（1）承包人与发包人、总承包单位签订分包管理三方协议，服从总承包单位的总包管理，执行总包的各项管理制度；

（2）按总承包单位总进度计划安排施工，并必须与其它专业工程密切配合，预埋及安装要穿插进行。

（3）如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由发包人工程师来确定由哪一个单位实施，承包人不得拒绝施工。

发包人（公章）：                    承包人 （公章）：

地 址：                           地 址：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

电 话：                           电 话：

传 真：                           传 真：

#### 附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

#### 附件3：

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 华侨地块地标级酒店项目（泳池设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围的所有工程。

二、质量保修期

本项目保修期约定为       年。

质量保修期自从项目整体竣工验收合格之日起算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人以书面文件送达承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章或合同专用章）：        承  包  人（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：        法定代表人或授权委托人（签字）：

年       月       日                          年       月       日

## 第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

年  月  日                               年  月  日

# 第六章  投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

企业资质证书、企业安全生产许可证扫描件

项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B类证书）扫描件

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：（招标人名称）：

我方郑重承诺，我方在参加                          项目（项目编号：      ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1.我方自愿参加贵方组织的              项目（项目编号：      ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2.我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3.我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5.自投标截止日起 90天内有效。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________  邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（公章） 日期：_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人：（公章）

日期：  _____年___月___日

6-1.法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人本人代表投标人参加投标）

#### 法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.主要负责人简历：

7.1项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

7.2技术负责人简历：

技术负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

|  | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9.设备响应表格式：

- 泳池循环水泵技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 泳池循环水泵 |  |  |  |
|  | ▲毛发收集器 | 自带 |  |  |  |
|  | ▲数量（台） | ≥4 |  |  |  |
|  | ▲单台水流量（M³/H） | ≥25m³/hr |  |  |  |
|  | ▲扬程（m） | ≥18m |  |  |  |
|  | ▲功率（KW） | ≤2.2kW |  |  |  |
|  | ★过流件 | 耐腐蚀 |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 品牌获得认证 | 满足NSF认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 按摩池循环水泵技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 按摩池循环水泵 |  |  |  |
|  | ▲毛发收集器 | 自带 |  |  |  |
|  | ▲数量（台） | ≥3 |  |  |  |
|  | ▲单台水流量（M³/H） | ≥30m³/hr |  |  |  |
|  | ▲扬程（m） | ≥18m |  |  |  |
|  | ▲功率（KW） | ≤2.2kW |  |  |  |
|  | ★过流件 | 耐腐蚀 |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 品牌获得认证 | 满足NSF认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 泳池滤芯过滤器技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 泳池滤芯过滤器 |  |  |  |
|  | ▲数量（台） | ≥3 |  |  |  |
|  | ▲单台水流量（M³/H） | ≥25m³/hr |  |  |  |
|  | ▲过滤面积（m²） | ≥48.8m² |  |  |  |
|  | ▲滤速 | ≤0.6 |  |  |  |
|  | ▲滤材 | 聚酯纤维滤芯 |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ★外壳材质 | 坚固的加强聚化合物注塑外壳，彻底杜绝化学药剂及盐腐蚀 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 品牌获得认证 | 整机原装进口，满足NSF认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 按摩池滤芯过滤器技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 按摩池滤芯过滤器 |  |  |  |
|  | ▲数量（台） | ≥2 |  |  |  |
|  | ▲单台水流量（M³/H） | ≥25m³/hr |  |  |  |
|  | ▲过滤面积（m²） | ≥48.8m² |  |  |  |
|  | ▲滤速 | ≤0.6 |  |  |  |
|  | ▲滤材 | 聚酯纤维滤芯 |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ★外壳材质 | 坚固的加强聚化合物注塑外壳，彻底杜绝化学药剂及盐腐蚀 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 品牌获得认证 | 整机原装进口，满足NSF认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 泳池水质监控仪参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 泳池水质监控仪 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ▲测量内容 | 必须包含ORP、PH、余氯、温度、浊度 |  |  |  |
|  | ★温度参数指标及精度要求 | 0-50°C |  |  |  |
|  | ★PH值参数指标及精度要求 | pH值测量范围是0-14，起始测量范围可调整到0-6，结束测量范围可调整为8-14，步长值为1个pH单位；分辨率精确到0.01；温度补偿0 - 50°C；传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★游离余氯参数指标及精度要求 | 3电极游离余氯探头 恒电位3电极电流测试仪设计；测量范围为0-10mg/l，可调整为1，2，3，5和10mg/l；分 辨率：0.01mg/l；温度补偿0 - 50°C；传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★ORP参数指标及精度要求 | ORP测量范围0-1000mV,起始测量范围为0-400mV，结束测量范围为500-1000mV，步长值为100mV；分辨率精确到1mV 传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★浊度参数指标及精度要求 | 0-10NTU,±0.05NTU |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ▲外壳材质 | 坚固的加强聚化合物注塑外壳，彻底杜绝化学药剂及盐腐蚀 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 品牌获得认证 | 整机原装进口 满足CE认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 按摩池水质监控仪参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 泳池水质监控仪 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ▲测量内容 | 必须包含ORP、PH、余氯、温度、浊度 |  |  |  |
|  | ★温度参数指标及精度要求 | 0-50°C |  |  |  |
|  | ★PH值参数指标及精度要求 | pH值测量范围是0-14，起始测量范围可调整到0-6，结束测量范围可调整为8-14，步长值为1个pH单位；分辨率精确到0.01；温度补偿0 - 50°C；传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★游离余氯参数指标及精度要求 | 3电极游离余氯探头 恒电位3电极电流测试仪设计；测量范围为0-10mg/l，可调整为1，2，3，5和10mg/l；分 辨率：0.01mg/l；温度补偿0 - 50°C；传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★ORP参数指标及精度要求 | ORP测量范围0-1000mV,起始测量范围为0-400mV，结束测量范围为500-1000mV，步长值为100mV；分辨率精确到1mV 传感器插头连接IP67 |  |  |  |
|  | ★浊度参数指标及精度要求 | 0-10NTU,±0.05NTU |  |  |  |
|  | 机组尺寸 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ★外壳材质 | 坚固的加强聚化合物注塑外壳，彻底杜绝化学药剂及盐腐蚀 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ▲品牌获得认证 | 整机原装进口 满足CE认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 泳池用真空破坏器参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 真空破坏器 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ▲安全要求 | 非国标12S108-2《真空破坏器选用与安装》设置在泳池系统充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时安装的产品，真空警报安全真空释放系统的弹簧加载活塞不稳定地反应，打开大气并释放危及生命的排水口吸力 |  |  |  |
|  | ▲材质要求 | 其材质为耐腐蚀的PVC和不锈钢结构，确保使用寿命长； |  |  |  |
|  | 包含内容 | 含单向止回、通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器，旋转螺钉及真空计等完全装组件。 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ▲安全认证 | 需获得ARL（CERTIFICATE OF COMPLIANCE）认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 按摩池用真空破坏器参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 真空破坏器 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ▲安全要求 | 非国标12S108-2《真空破坏器选用与安装》设置在泳池系统充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时安装的产品，真空警报安全真空释放系统的弹簧加载活塞不稳定地反应，打开大气并释放危及生命的排水口吸力 |  |  |  |
|  | ▲材质要求 | 其材质为耐腐蚀的PVC和不锈钢结构，确保使用寿命长； |  |  |  |
|  | 包含内容 | 含单向止回、通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器，旋转螺钉及真空计等完全装组件。 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ▲安全认证 | 需获得ARL（CERTIFICATE OF COMPLIANCE）认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 中压紫外线参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 中压紫外线 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ▲材质要求 | 不低于SUS304不锈钢材质腔体 |  |  |  |
|  | ▲流量 | ≥75m³/hr |  |  |  |
|  | 灯管寿命 | ≥8000hr |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ▲品牌获得认证 | 获得NSF认证 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 除湿三集一体机组参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标设备参数要求 | 投标设备参数 | 投标产品品牌型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 除湿三集一体机组 |  |  |  |
|  | 数量（台） | ≥1 |  |  |  |
|  | ★额定除湿量（干28℃/湿22.9℃） | ≥85kg/hr |  |  |  |
|  | ★额定制热量 | ≥140kw |  |  |  |
|  | ★额定制冷量 | ≥120kw |  |  |  |
|  | ★额定功率 | ≤35kw |  |  |  |
|  | ★名义风量 | ≥15000m³/hr，100~750Pa |  |  |  |
|  | ▲冷媒 | R-410A |  |  |  |
|  | ★协议 | 带接口并开放协议，供BA接驳监控。 |  |  |  |
|  | ★风机 | 直流变频 |  |  |  |
|  | ★压缩机 | 变频 |  |  |  |
|  | ★泳池热回收热交换器 | PVC壳体钛炮式 |  |  |  |
|  | 设备品牌 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | ★品牌获得认证 | 获得CE认证 |  |  |  |
|  | 生产厂家认证 | 由投标人提供 |  |  |  |
|  | 专利技术 | 由投标人提供 |  |  |  |

注：

①“▲”表示为必须响应项，否则将导致无效标，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

②“★”表示为重要响应项，需提供相应的制造商盖章证明文件/说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工期 | 配合工程进度不得延误，接受招标人和总承包单位的统筹安排，随工程进度按时完成招标人交代的任务。 |  |  |  |
| 2 | ▲九、付款方式 | 合同签订后付合同价的20%作为预付款，后续按月进度付款，每月的5日提交上月份的工程量计量报告，经监理人、全过程咨询单位审核后报招标人确认后，付已完工程量的65%（付款过程中支付的款项合计达到合同价的85%时，将不支付进度款），整体工程竣工验收合格本项目结算经审核后付至结算价的100%（要求在付款之前，承包人提供结算价3%的质量保证保函。） |  |  |  |
| 3 | 工程量清单数量 | ▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。 |  |  |  |
| 4 | ▲投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 5 | 报价 | ▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

特别说明：

1.投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥_________________元 |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 采购项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3、单价包含深化设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、吊装、安装、保险（货物运输和施工过程中的保险）、调试、保修、培训、利润等一切税金和费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日