## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:临海市东塍镇上街村道路硬化项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 临海市东塍镇上街村道路硬化项目 | 1103333 | 51789.00 | 16240.09 | 37403.16 | 91100.91
1.1 | 市政 | 950202 |  | 14740.77 | 31020.14 | 78457.08
1.2 | 路灯工程 | 153131 | 51789.00 | 1499.32 | 6383.02 | 12643.83
合计 |  | 1103333 | 51789.00 | 16240.09 | 37403.16 | 91100.91

## 0_1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 825769
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 101636
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 15063
3 | 其中材料费 | 表-6 | 582795
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 63805
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 17723
6 | 企业管理费 | 表-6 | 28191
7 | 利润 | 表-6 | 16528
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13+14 | 14956
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×8.91% | 14741
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 215
13 | 行车、行人干扰增加费 | (1+4)×0%
14 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 15+16
15 | 暂定优质工地增加费 | (六-15)×0%
16 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×18.75% | 31020
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 871745
六 | 税金 | 五×9% | 78457
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 950202
表-02

## 0_1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第1页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 混凝土路面 |  |  |  | 697054.74 | 73791.1 | 10946.04 | 499025.44 | 60160.95 | 16893.37 | 22825.36 | 13382.07
1 | 1-347+1-348*3换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚18(cm) | m2 | 240 | 24.22 | 5812.80 | 381.6 | 55.2 |  | 3427.2 | 919.2 | 649.01 | 380.5
2 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 1871.77808 | 5.47 | 10238.63 | 673.84 | 93.59 |  | 5989.69 | 1684.6 | 1135.42 | 665.6
3 | 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 1871.77808 | 13.53 | 25325.16 |  |  |  | 16247.03 | 4679.45 | 2768.55 | 1623.02
4 | 暂定价 | 混凝土残值 | t | -69.12 | 20.00 | -1382.40 |  |  | -1382.4
5 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5039.416 | 2.01 | 10129.23 | 1310.25 | 201.58 |  | 5190.6 | 1663.01 | 1107.66 | 649.58
6 | 2-105+2-106*-10换 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 4799.826 | 17.17 | 82413.01 | 4991.82 | 767.97 | 69789.47 | 3551.87 | 1007.96 | 1455.79 | 853.41
7 | 2-133+2-134*-10换 | 水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚10(cm) | m2 | 4799.826 | 23.59 | 113227.90 | 7487.73 | 1103.96 | 91484.68 | 7487.73 | 1631.94 | 2551.59 | 1496.11
8 | 1-606 | 汽车运输~ 运距1km | m3 | 486.167339 | 8.54 | 4151.87 |  |  |  | 2610.72 | 836.21 | 444.84 | 260.83
9 | 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm) | m2 | 4703.99 | 74.13 | 348706.78 | 24790.03 | 3669.11 | 312439.02 | 893.76 | -47.04 | 4376.59 | 2566.03
10 | 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 566.361 | 63.38 | 35895.96 | 19448.84 | 2882.78 | 6218.64 | 1614.13 | 39.65 | 3589.14 | 2104.2
11 | 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 4703.99 | 5.44 | 25589.71 | 3339.83 | 517.44 | 6679.67 | 8326.06 | 3575.03 | 1987.91 | 1165.65
本页小计 | [5 empty] | 660108.65 | 62423.94 | 9291.63 | 485229.08 | 55338.79 | 15990.01 | 20066.50 | 11764.93
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第2页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
12 | 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 4703.99 | 1.31 | 6162.23 | 3057.59 | 423.36 | 1834.56 |  |  | 521.2 | 305.29
13 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 1529.098 | 3.74 | 5718.83 | 2782.96 | 412.86 | 1422.06 | 305.82 | -45.87 | 526.32 | 308.57
14 | 2-221 | 人工填灌缝聚胺脂嵌缝膏缝~深（cm）5 | m | 1529.098 | 4.21 | 6437.50 | 2997.03 | 443.44 | 2186.61 |  |  | 510.72 | 299.4
15 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.995 | 4187.39 | 4166.45 | 723.21 | 107.14 | 3111.52 | 25.38 | -3.14 | 127.56 | 74.78
16 | 1-284*A0.62C0.62换 | 砼道路传力杆制作安装带套筒`传力杆直径为φ28时 | t | 0.503 | 4825.62 | 2427.29 | 253.87 | 37.61 | 2060.14 | 6.08 | -0.67 | 44.29 | 25.97
17 | 3010 | 压路机 | 台次 | 0.5 | 3712.52 | 1856.26 | 202.5 | 30 | 585.45 | 649.42 | 158.62 | 145.17 | 85.11
18 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 4384.51 | 4384.51 | 540 | 80 | 1302.84 | 1528.51 | 374.04 | 352.47 | 206.64
19 | 3012 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1 | 5793.02 | 5793.02 | 810 | 120 | 1293.18 | 2306.95 | 420.38 | 531.13 | 311.38
|  | 井抬高 |  |  |  | 23821.18 | 11296.32 | 1673.31 | 7298.43 | 331.93 | 78.09 | 1981.44 | 1161.66
20 | 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 | m3 | 1.625 | 500.80 | 813.80 | 190.99 | 28.29 | 515.74 | 18.66 | 3.46 | 35.72 | 20.94
21 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 8.87 | 430.71 | 3820.40 | 785.44 | 116.29 | 2600.95 | 72.38 | 13.48 | 146.17 | 85.7
22 | 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 147 | 36.04 | 5297.88 | 2754.78 | 408.66 | 1224.51 | 113.19 | 22.05 | 488.7 | 286.5
23 | 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 2.099 | 469.22 | 984.89 | 170.67 | 25.29 | 740.88 | 1.55 | -0.06 | 29.35 | 17.21
24 | 6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | m3 | 2.099 | 590.31 | 1239.06 | 484.24 | 71.74 | 549.35 | 2.52 | -0.36 | 82.94 | 48.63
本页小计 | [5 empty] | 49102.12 | 15753.28 | 2304.68 | 19427.79 | 5030.46 | 941.93 | 3541.74 | 2076.12
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第3页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
25 | 1-602 | 运输小型构件 机械装卸~运距 1km以内 | m3 | 2.099 | 108.91 | 228.60 | 22.59 | 3.34 |  | 123.63 | 39.52 | 24.92 | 14.61
26 | 6-276换 | 检查井盖混凝土井盖拆除 | 套 | 103 | 31.62 | 3256.86 | 2295.87 | 339.9 |  |  |  | 391.21 | 229.36
27 | 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 套 | 4 | 211.69 | 846.76 | 178.32 | 26.4 | 593.84 |  |  | 30.39 | 17.81
28 | 6-276换 | 检查井盖混凝土井盖安装（利旧） | 套 | 99 | 74.07 | 7332.93 | 4413.42 | 653.4 | 1073.16 |  |  | 752.04 | 440.9
|  | 排水 |  |  |  | 75771.66 | 8077.47 | 1187.85 | 60049.07 | 2848.87 | 654.99 | 1861.85 | 1091.5
29 | 1-13*J1.25换 | 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土，深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | m3 | 30.6861 | 26.37 | 809.19 | 572.3 | 82.24 |  |  |  | 97.52 | 57.17
30 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 141.14755 | 3.50 | 494.02 | 50.81 | 7.06 |  | 273.83 | 74.81 | 55.32 | 32.44
31 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 135.0249 | 5.47 | 738.59 | 48.61 | 6.75 |  | 432.08 | 121.52 | 81.91 | 48.01
32 | 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 163.951 | 13.53 | 2218.26 |  |  |  | 1423.09 | 409.88 | 242.5 | 142.16
33 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 122.737 | 14.36 | 1762.50 | 1016.26 | 146.06 |  | 274.93 | -23.32 | 220.02 | 128.98
34 | 6-290 | 渠（管）道垫层 砂 | m3 | 17.781 | 224.50 | 3991.83 | 676.92 | 100.28 | 2984.19 | 39.83 | -3.2 | 122.13 | 71.6
35 | 6-306 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 119.489 | 205.93 | 24606.37 | 3358.84 | 497.07 | 19774.23 | 54.96 | -1.19 | 581.71 | 341.03
36 | 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN250 | m | 115.8 | 40.50 | 4689.90 | 375.19 | 55.58 | 4157.22 |  |  | 63.93 | 37.48
本页小计 | [5 empty] | 50975.81 | 13009.13 | 1918.08 | 28582.64 | 2622.35 | 618.02 | 2663.60 | 1561.55
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第4页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
37 | 6-207 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN250 | 只口 | 20 | 11.58 | 231.60 | 158.8 | 23.4 | 6.4 |  |  | 27.06 | 15.86
38 | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 | m | 9.65 | 69.98 | 675.31 | 36.28 | 5.4 | 623.78 |  |  | 6.18 | 3.62
39 | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 只口 | 1 | 16.07 | 16.07 | 11.02 | 1.63 | 0.44 |  |  | 1.88 | 1.1
40 | 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 130 | 2.20 | 286.00 | 131.3 | 19.5 | 100.1 |  |  | 22.37 | 13.12
41 | 6-57 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN600 | m | 147.1 | 228.11 | 33554.98 | 847.3 | 125.04 | 31833.91 | 348.63 | 76.49 | 203.79 | 119.47
42 | 6-211 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN600 | 只口 | 24 | 27.79 | 666.96 | 457.92 | 67.68 | 17.52 |  |  | 78.03 | 45.75
43 | 6-228 | 管道闭水试验 管径（mm以内）600 | m | 152 | 5.79 | 880.08 | 335.92 | 50.16 | 401.28 | 1.52 |  | 57.5 | 33.71
44 | 综合价 | 管子接原有检查井 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  | 150
|  | 检查井 |  |  |  | 19779.09 | 5932.01 | 879.19 | 10845.39 | 349.77 | 75.23 | 1070.4 | 627.53
45 | 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 2.68912 | 232.72 | 625.81 | 162.05 | 24.01 | 389.33 | 5.57 | -0.46 | 28.56 | 16.74
46 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 2.16832 | 436.61 | 946.71 | 134.26 | 19.91 | 754.25 | 1.6 | -0.04 | 23.15 | 13.57
47 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 4.928 | 32.53 | 160.31 | 49.03 | 7.29 | 87.52 | 2.07 | 0.59 | 8.71 | 5.11
本页小计 | [5 empty] | 38193.83 | 2323.88 | 344.02 | 34364.53 | 359.39 | 76.58 | 457.23 | 268.05
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第5页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
48 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 13.682 | 469.99 | 6430.40 | 1211.54 | 179.37 | 4549.4 | 111.65 | 20.8 | 225.47 | 132.19
49 | 6-251换 | 井砌筑 砖砌圆形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 1.24 | 538.67 | 667.95 | 145.74 | 21.59 | 440.51 | 14.24 | 2.64 | 27.26 | 15.98
50 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | m2 | 124.35 | 36.50 | 4538.78 | 2330.32 | 345.69 | 1093.04 | 95.75 | 18.65 | 413.4 | 242.36
51 | 6-354换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.665 | 528.32 | 351.33 | 82.42 | 12.22 | 233.81 | 0.52 | -0.05 | 14.13 | 8.29
52 | 6-366 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.5以内 | m3 | 0.665 | 241.71 | 160.74 | 72.34 | 10.72 | 28.69 | 19.67 | 4.45 | 15.68 | 9.19
53 | 6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模 | m3 | 0.665 | 293.15 | 194.94 | 72.95 | 10.81 | 91.19 | 0.25 | -0.03 | 12.47 | 7.31
54 | 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.896 | 469.22 | 420.42 | 72.85 | 10.8 | 316.26 | 0.66 | -0.03 | 12.53 | 7.34
55 | 6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | m3 | 0.896 | 590.31 | 528.92 | 206.71 | 30.63 | 234.5 | 1.08 | -0.15 | 35.41 | 20.76
56 | 1-602 | 运输小型构件 机械装卸~运距 1km以内 | m3 | 1.561 | 108.91 | 170.01 | 16.8 | 2.48 |  | 91.94 | 29.39 | 18.53 | 10.86
57 | 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.118 | 4878.53 | 575.67 | 126.17 | 18.69 | 391.17 | 4.77 | -0.53 | 22.31 | 13.08
58 | 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 套 | 7 | 331.69 | 2321.83 | 312.06 | 46.2 | 1879.22 |  |  | 53.17 | 31.17
59 | 6-1171 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 1 | 108.32 | 108.32 | 73.31 | 10.86 | 4.33 |  |  | 12.49 | 7.32
60 | 6-1172 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 6 | 209.31 | 1255.86 | 863.46 | 127.92 | 31.08 |  |  | 147.13 | 86.26
本页小计 | [5 empty] | 17725.17 | 5586.67 | 827.98 | 9293.20 | 340.53 | 75.14 | 1009.98 | 592.11
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [11 empty] | 第6页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
61 | 除税完全价 | 安全防坠网 | 套 | 7 | 45.87 | 321.09 |  |  | 321.09
|  | 雨水口 |  |  |  | 9342.67 | 2538.71 | 376.27 | 5576.65 | 113.59 | 20.84 | 451.95 | 264.96
62 | 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 1.291032 | 232.72 | 300.45 | 77.8 | 11.53 | 186.92 | 2.67 | -0.22 | 13.71 | 8.04
63 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.55652 | 422.47 | 657.58 | 96.38 | 14.29 | 519.43 | 1.15 | -0.03 | 16.62 | 9.74
64 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 5.472 | 32.53 | 178.00 | 54.45 | 8.1 | 97.18 | 2.3 | 0.66 | 9.67 | 5.67
65 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 7.3728 | 469.99 | 3465.14 | 652.86 | 96.66 | 2451.53 | 60.16 | 11.21 | 121.5 | 71.23
66 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | m2 | 61.441667 | 36.50 | 2242.62 | 1151.42 | 170.81 | 540.07 | 47.31 | 9.22 | 204.26 | 119.75
67 | 6-280 | 雨水井箅混凝土井箅安装 | 套 | 12 | 208.24 | 2498.88 | 505.8 | 74.88 | 1781.52 |  |  | 86.19 | 50.53
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 9663.76 | 2538.71 | 376.27 | 5897.74 | 113.59 | 20.84 | 451.95 | 264.96
表-06

## 0_1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 18.895 | 143 | 2701.99
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 630.742 | 155 | 97765.01
3 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 104.752 | 155 | 16236.56
小 计 | [6 empty] | 116703.56
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 18.895 | 143 | 2701.99
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 630.742 | 155 | 97765.01
3 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 1.015 | 3035 | 3080.53
4 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 4.355 | 5.58 | 24.30
5 | 0103120019 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 6 | 5.75 | 34.50
6 | 0161120033 | 铁件 |  | kg | 1019.45 | 4.16 | 4240.91
7 | 0209120007 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 5409.589 | 0.21 | 1136.01
8 | 0209120019 | 塑料薄膜 |  | m2 | 10.806 | 0.21 | 2.27
9 | 0233120003 | 草袋 |  | 个 | 15 | 3.692 | 55.38
10 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 3.403 | 5.75 | 19.57
11 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.388 | 5.75 | 7.98
12 | 0313120323 | 切缝机片 |  | 片 | 6.728 | 158.1 | 1063.70
13 | 0325120033 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 1.918 | 5.58 | 10.70
14 | 0401120019 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | t | 52.798 | 327 | 17264.95
15 | 0405120111 | 石屑 |  | t | 400.785 | 63.11 | 25293.54
16 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 1476.213 | 79.61 | 117521.32
17 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 0.304 | 336 | 102.14
18 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 千块 | 5.675 | 381 | 2162.18
19 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 3.095 | 337.14 | 1043.45
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
20 | 0431120199 | 非泵送道路混凝土 | 4.5MPa | m3 | 855.185 | 360.14 | 307986.33
21 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 9912.177 | 0.228 | 2259.98
22 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 7921.997 | 0.241 | 1909.20
23 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 4447.607 | 0.217 | 965.13
24 | 0503120193 | 枕木 |  | m3 | 0.12 | 2506.14 | 300.74
25 | 1331120025 | 石油沥青 |  | t | 0.47 | 4504 | 2116.88
26 | 1435120153 | 脱模剂 |  | kg | 63.618 | 1.571 | 99.94
27 | 1701120041 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN40×3.5 | m | 0.039 | 10.129 | 0.40
28 | 1725121149 | HDPE双壁波纹排水管 | DN300 | m | 9.795 | 63.56 | 622.57
29 | 1727120055 | 橡胶管 |  | m | 1.95 | 5.243 | 10.22
30 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 3322.1 | 1.02 | 3388.54
31 | 3407120017 | 锯纹机刀片 |  | 套 | 5.645 | 879.24 | 4963.31
32 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 896.365 | 4.485 | 4020.20
33 | 3501120029 | 钢模板 |  | kg | 374.761 | 3.88 | 1454.07
34 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.835 | 1681 | 1403.64
35 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 10.028 | 1.02 | 10.23
36 | 除税完全价 | 安全防坠网 |  | 套 | 7 | 45.87 | 321.09
37 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 7.533 | 5.75 | 43.31
38 | 3601120123~1 | 钢纤维砼井盖 | 500*500C250 | 套 | 4 | 137 | 548.00
39 | 3601120123~1 | 钢纤维砼铸铁井盖 | 700 D400 | 套 | 7 | 257 | 1799.00
40 | 9901140009 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 0.208 | 1036.89 | 215.67
41 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.59 | 1163.21 | 686.29
42 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 9.794 | 25.69 | 251.61
43 | 9907140011 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.003 | 556.62 | 1.67
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
44 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.006 | 210.03 | 1.26
45 | 9913140035 | 木工压刨床 | 单面600mm | 台班 | 0.065 | 27.05 | 1.76
46 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 0.325 | 12.09 | 3.93
47 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.059 | 4.04 | 0.24
48 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.111 | 469.81 | 52.15
49 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.149 | 469.81 | 70.00
50 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 27.186 | 8.57 | 232.98
51 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 64.327 | 0.621 | 39.95
小 计 | [6 empty] | 609310.70
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9901140005 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 4.082 | 846.22 | 3454.27
2 | 9901140009 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 2.546 | 1036.89 | 2639.92
3 | 9901140009 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 0.208 | 1036.89 | 215.67
4 | 9901140057 | 平地机 | 90kW | 台班 | 2.928 | 714.25 | 2091.32
5 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.59 | 1163.21 | 686.29
6 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 4.824 | 1163.21 | 5611.33
7 | 9901140151 | 钢轮内燃压路机 | 8t | 台班 | 3.264 | 445.05 | 1452.64
8 | 9901140153 | 钢轮内燃压路机 | 12t | 台班 | 5.995 | 590.25 | 3538.55
9 | 9901140155 | 钢轮内燃压路机 | 15t | 台班 | 2.64 | 710.7 | 1876.25
10 | 9901140169 | 钢轮振动压路机 | 12t | 台班 | 3.792 | 923.32 | 3501.23
11 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 1.717 | 25.69 | 44.11
12 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 9.794 | 25.69 | 251.61
13 | 9901140227 | 沥青混凝土摊铺机 | 12t | 台班 | 1.872 | 1319.06 | 2469.28
14 | 9901140233 | 沥青混凝土摊铺机 | 15t | 台班 | 0.5 | 2812.78 | 1406.39
15 | 9901140251 | 混凝土路面刻槽机 |  | 台班 | 25.872 | 459.67 | 11892.58
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
16 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.424 | 792.09 | 335.85
17 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.537 | 792.09 | 425.35
18 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.906 | 491.93 | 445.69
19 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.181 | 515.99 | 93.39
20 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.144 | 515.99 | 74.30
21 | 9907140011 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.003 | 556.62 | 1.67
22 | 9907140027 | 自卸汽车 | 8t | 台班 | 5.056 | 681.98 | 3448.09
23 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 22.244 | 1023.49 | 22766.51
24 | 9907140045 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 2.5 | 1320.94 | 3302.35
25 | 9907140059 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 1.734 | 238.98 | 414.39
26 | 9907140059 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.438 | 238.98 | 104.67
27 | 9911140099 | 混凝土切缝机 | 7.5kW | 台班 | 9.557 | 27.85 | 266.16
28 | 9911140105 | 混凝土搅拌站 | 45m3/h | 台班 | 1.872 | 1225.89 | 2294.87
29 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.006 | 210.03 | 1.26
30 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.342 | 210.03 | 71.83
31 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.209 | 210.03 | 43.90
32 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 0.017 | 36.65 | 0.62
33 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.09 | 38.54 | 3.47
34 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.153 | 38.54 | 5.90
35 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 0.211 | 24.68 | 5.21
36 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 0.039 | 24.68 | 0.96
37 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 26.869 | 23.86 | 641.09
38 | 9913140031 | 木工平刨床 | 300mm | 台班 | 26.789 | 9.47 | 253.69
39 | 9913140035 | 木工压刨床 | 单面600mm | 台班 | 0.065 | 27.05 | 1.76
40 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 0.164 | 82.71 | 13.56
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-市政 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
41 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 0.026 | 82.71 | 2.15
42 | 99Z110315 | 水泥混凝土真空吸水机 |  | 台班 | 16.37 | 17.258 | 282.51
43 | 99Z1605 | 履带式单头岩石破碎机 | 105kW | 台班 | 2.784 | 1561.44 | 4347.05
44 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 0.325 | 12.09 | 3.93
45 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 4.513 | 12.09 | 54.56
46 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 27.942 | 12.09 | 337.82
47 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 56.73 | 4.04 | 229.19
48 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.059 | 4.04 | 0.24
49 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.111 | 469.81 | 52.15
50 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.149 | 469.81 | 70.00
小 计 | [6 empty] | 81527.60
合计 | [6 empty] | 807541.86
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 134.319 | 155 | 20819.45
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 792.003 | 10.09 | 7991.31
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 27.186 | 8.57 | 232.98
4 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 3382.446 | 8.57 | 28987.56
5 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 64.327 | 0.621 | 39.95
6 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 2426.757 | 0.621 | 1507.02
表-10

## 0_2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 132575
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 18487
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 2722
3 | 其中材料费 | 表-6 | 99879
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 4473
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 533
6 | 企业管理费 | 表-6 | 3853
7 | 利润 | 表-6 | 2627
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13+14 | 1529
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×6.53% | 1499
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 30
13 | 行车、行人干扰增加费 | (1+4)×0%
14 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 15+16
15 | 暂定优质工地增加费 | (六-15)×0%
16 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×27.8% | 6383
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 140487
六 | 税金 | 五×9% | 12644
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 153131
表-02

## 0_2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [11 empty] | 第1页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 路灯 |  |  |  | 72971 | 7597.8 | 1124.09 | 59050.86 | 2206.74 | 224.4 | 1645.21 | 1121.63
1 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 0.298 | 5.51 | 1.64 | 0.11 | 0.01 |  | 0.95 | 0.27 | 0.18 | 0.12
2 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 78.3265 | 3.53 | 276.49 | 28.2 | 3.92 |  | 151.95 | 41.51 | 30.23 | 20.61
3 | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 8.7362 | 36.28 | 316.95 | 222.25 | 31.97 |  |  |  | 37.29 | 25.42
4 | 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 9.0335 | 13.63 | 123.13 |  |  |  | 78.41 | 22.58 | 13.16 | 8.97
5 | 1-114 | 机械 原土夯实槽、坑 | m2 | 68.11 | 1.12 | 76.28 | 43.59 | 6.13 |  | 11.58 | -0.68 | 9.26 | 6.31
6 | 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 3.718 | 233.46 | 868.00 | 224.05 | 33.2 | 538.29 | 7.7 | -0.63 | 38.89 | 26.51
7 | 6-249 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 2.662 | 407.05 | 1083.57 | 164.83 | 24.44 | 845.32 | 1.97 | -0.05 | 27.99 | 19.08
8 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 9.68 | 32.66 | 316.15 | 96.32 | 14.33 | 171.92 | 4.07 | 1.16 | 16.84 | 11.48
9 | 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C35 | m3 | 12.87 | 525.28 | 6760.35 | 1304.89 | 193.31 | 4769.75 | 79.79 | 21.88 | 232.35 | 158.41
10 | 8-497 | 接地母线敷设 | m | 30.8 | 38.44 | 1183.95 | 661.28 | 97.94 | 204.82 | 29.26 | -4.31 | 115.87 | 79
11 | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 22 | 104.53 | 2299.66 | 641.52 | 95.04 | 1112.98 | 236.94 | -34.76 | 147.41 | 100.5
本页小计 | [5 empty] | 13306.17 | 3387.04 | 500.29 | 7643.08 | 602.62 | 46.97 | 669.47 | 456.41
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [11 empty] | 第2页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
12 | 8-173 | 预埋安装地脚螺栓 | t | 0.416 | 7445.55 | 3097.35 | 1007.34 | 149.24 | 1459.52 | 175.67 | -28.27 | 198.51 | 135.34
13 | 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.259 | 8303.01 | 2150.48 | 723.36 | 107.16 | 997.82 | 104.05 | -15.4 | 138.84 | 94.65
14 | 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 22 | 27.71 | 609.62 | 320.76 | 47.52 | 33.44 | 89.98 | 1.98 | 68.92 | 46.99
15 | 8-390 | 7米高LED路灯 100W | 套 | 22 | 2445.79 | 53807.38 | 2159.3 | 319.88 | 48917 | 1234.42 | 219.12 | 569.47 | 388.24
|  | 路灯管线 |  |  |  | 59603.76 | 10889.24 | 1598.22 | 40828.52 | 2266.71 | 308.88 | 2207.55 | 1505.06
16 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 5.737 | 5.51 | 31.61 | 2.07 | 0.29 |  | 18.36 | 5.16 | 3.43 | 2.34
17 | 1-17*J1.25换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | m3 | 31.733 | 45.35 | 1439.09 | 1009.11 | 145.34 |  |  |  | 169.33 | 115.44
18 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 279.86975 | 3.53 | 987.94 | 100.75 | 13.99 |  | 542.95 | 148.33 | 108 | 73.63
19 | 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 37.47 | 13.63 | 510.72 |  |  |  | 325.24 | 93.68 | 54.58 | 37.21
20 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 243.365 | 14.49 | 3526.36 | 2015.06 | 289.6 |  | 545.14 | -46.24 | 429.61 | 292.89
21 | 6-290 | 渠（管）道垫层 砂 | m3 | 24.946 | 224.98 | 5612.35 | 949.69 | 140.7 | 4186.69 | 55.88 | -4.49 | 168.73 | 115.04
22 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 | m3 | 1.95 | 228.71 | 445.98 | 111.03 | 16.46 | 282.32 | 4.04 | -0.33 | 19.31 | 13.16
23 | 6-306换 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 42.679 | 206.27 | 8803.40 | 1199.71 | 177.54 | 7062.95 | 19.63 | -0.43 | 204.6 | 139.49
本页小计 | [5 empty] | 81022.28 | 9598.18 | 1407.72 | 62939.74 | 3115.36 | 373.11 | 2133.33 | 1454.42
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [11 empty] | 第3页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
24 | 6-305换 | 满包混凝土加固^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.813 | 395.64 | 1508.58 | 160.6 | 23.79 | 1276.48 | 2.06 | -0.27 | 27.29 | 18.61
25 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 14.4 | 32.66 | 470.30 | 143.28 | 21.31 | 255.74 | 6.05 | 1.73 | 25.06 | 17.08
26 | 8-264 | 钢管敷设 混凝土结构明配 钢管公称直径 （mm 以内）100 | m | 4 | 103.74 | 414.96 | 109.92 | 16.28 | 256.36 | 1.12 | -0.04 | 18.63 | 12.7
27 | 8-257 | 镀锌钢管地埋敷设 SC40 | m | 60 | 30.28 | 1816.80 | 439.8 | 65.4 | 1179 | 7.2 | -0.6 | 75.01 | 51.14
28 | 8-282 | 塑料管地埋敷设 PE32 | m | 625 | 7.24 | 4525.00 | 1500 | 225 | 1825 | 387.5 | 56.25 | 316.75 | 215.94
29 | 8-202*J0.25换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 10 | 59.97 | 599.70 | 10.7 | 1.5 | 581 | 2.3 | 0.5 | 2.18 | 1.49
30 | 8-202*J0.25换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 675 | 23.77 | 16044.75 | 722.25 | 101.25 | 14782.5 | 155.25 | 33.75 | 147.22 | 100.37
31 | 8-298 | 管内穿线 BV-2.5 | m | 306 | 3.95 | 1208.70 | 177.48 | 27.54 | 954.72 |  |  | 29.77 | 20.32
32 | 8-298 | 管内穿线 BVR-2.5 | m | 153 | 4.25 | 650.25 | 88.74 | 13.77 | 523.26 |  |  | 14.89 | 10.16
33 | 8-206*J0.3换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8 | 29.00 | 232.00 | 72.88 | 10.8 | 127.76 |  |  | 12.23 | 8.34
34 | 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 3401.49 | 3401.49 | 251.37 | 37.24 | 2923.03 | 79.27 | 17.27 | 55.48 | 37.83
本页小计 | [5 empty] | 30872.53 | 3677.02 | 543.88 | 24684.85 | 640.75 | 108.59 | 724.51 | 493.98
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [11 empty] | 第4页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
35 | 8-171 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.24 | 632.81 | 151.87 | 29.22 | 4.33 | 108.26 | 1.28 | 0.17 | 5.12 | 3.49
36 | 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 241.00 | 241.00 | 145.8 | 21.6 | 3.78 | 22.02 | 0.44 | 28.16 | 19.2
37 | 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 1.19196 | 233.46 | 278.27 | 71.83 | 10.64 | 172.57 | 2.47 | -0.2 | 12.47 | 8.5
38 | 6-249 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.502536 | 407.05 | 204.56 | 31.12 | 4.61 | 159.58 | 0.37 | -0.01 | 5.28 | 3.6
39 | 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 1.9344 | 53.54 | 103.57 | 42.21 | 6.25 | 31.99 | 6.98 | 2.24 | 8.25 | 5.63
40 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 2.251776 | 433.00 | 975.02 | 199.39 | 29.52 | 662.86 | 18.37 | 3.42 | 36.54 | 24.91
41 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | m2 | 29.8752 | 36.74 | 1097.61 | 559.86 | 83.05 | 262.6 | 23 | 4.48 | 97.81 | 66.68
42 | 6-271换 | 井盖制作^非泵送商品混凝土 C35 | m3 | 0.07448 | 472.70 | 35.21 | 5.52 | 0.82 | 27.25 | 0.06 |  | 0.94 | 0.64
43 | 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.099 | 5466.05 | 541.14 | 276.5 | 40.96 | 100.55 | 39.77 | -5.89 | 53.07 | 36.18
44 | 8-242 | 电缆井设置 井盖安装混凝土盖、座（不含井盖主材） | 套 | 1 | 81.16 | 81.16 | 44.42 | 6.58 | 17.62 |  |  | 7.45 | 5.08
45 | 8-243 | 电缆井设置 井盖安装复合树脂盖、座 | 套 | 7 | 455.95 | 3191.65 | 294.84 | 43.68 | 2769.9 |  |  | 49.47 | 33.73
46 | 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.01 | 4891.73 | 48.92 | 10.69 | 1.58 | 33.15 | 0.4 | -0.04 | 1.86 | 1.27
47 | 1-164 | 泄水孔 | m | 20 | 21.19 | 423.80 | 113.4 | 16.8 | 261.6 |  |  | 19.03 | 12.97
本页小计 | [5 empty] | 7373.78 | 1824.80 | 270.42 | 4611.71 | 114.72 | 4.61 | 325.45 | 221.88
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [11 empty] | 第5页 共5页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
单项措施项目
本页小计
表-06

## 0_2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 27.368 | 143 | 3913.62
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 84.621 | 155 | 13116.26
3 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 26.979 | 155 | 4181.75
小 计 | [6 empty] | 21211.62
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 27.368 | 143 | 3913.62
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 84.621 | 155 | 13116.26
3 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 0.007 | 3035 | 21.25
4 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 0.089 | 5.58 | 0.50
5 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 0.28 | 5.58 | 1.56
6 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t | 0.01 | 3200 | 32.00
7 | 0113120021 | 角钢 | L50*50*5 | kg | 4.576 | 3.212 | 14.70
8 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1.8 | 4.982 | 8.97
9 | 0161120027 | 零星卡具 |  | kg | 5.754 | 5.998 | 34.51
10 | 0301120597 | 镀锌六角螺栓带帽 | M10×100 | 套 | 17.28 | 0.66 | 11.40
11 | 0301120711 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×3 | 个 | 4.805 | 5.008 | 24.06
12 | 0301120727 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.031 | 5.58 | 0.17
13 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 6.237 | 5.75 | 35.86
14 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.019 | 5.75 | 0.11
15 | 0313120103 | 电焊条 |  | kg | 20.805 | 5.75 | 119.63
16 | 0325120039 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.25 | 5.75 | 7.19
17 | 0325120043 | 镀锌铁丝 | 20# | kg | 0.043 | 5.75 | 0.25
18 | 0401120016 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | t | 0.096 | 270 | 25.92
19 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 120.032 | 0.327 | 39.25
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
20 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t | 44.622 | 93.2 | 4158.77
21 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.476 | 106 | 50.46
22 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 12.372 | 79.61 | 984.93
23 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 千块 | 1.227 | 381 | 467.49
24 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 3.197 | 307.14 | 981.93
25 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C35 | m3 | 0.075 | 348.14 | 26.11
26 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 0.24 | 337.14 | 80.91
27 | 0431120186 | 非泵送商品混凝土 | C35 | m3 | 12.87 | 348.14 | 4480.56
28 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 1076.421 | 0.241 | 259.42
29 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 0.576 | 10.09 | 5.81
30 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 10.571 | 4.584 | 48.46
31 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg | 12.292 | 3.41 | 41.92
32 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 0.031 | 1.02 | 0.03
33 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 3.825 | 4.485 | 17.16
34 | 3501120029 | 钢模板 |  | kg | 13.62 | 3.88 | 52.85
35 | 3501120033 | 工具式钢模板 |  | kg | 1.232 | 3.88 | 4.78
36 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.165 | 1681 | 277.37
37 | 0301330133~1 | 地脚螺栓 | 成套 | kg | 424.32 | 3.2 | 1357.82
38 | 1703330001~1 | 镀锌对缝钢管 | SC100 | m | 4.12 | 45.08 | 185.73
39 | 1703330001~1 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 61.8 | 16.697 | 1031.87
40 | 2533330001~1 | 7米高LED路灯 100W | 光效不小于95lm/W | 套 | 22.22 | 2200 | 48884.00
41 | 3601330015~1 | 复合井盖 | 740*740 | 个 | 7 | 381 | 2667.00
42 | 主材0002 | 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 |  | m | 30.8 | 6.257 | 192.72
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
43 | 主材0002 | 镀锌角钢 | L=50*50*5 L=2500 | 根（块） | 22 | 46.955 | 1033.01
44 | 主材0005 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 | 2905 | 2905.00
45 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 5.762 | 155 | 893.11
46 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 31.422 | 10.09 | 317.05
47 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 113.375 | 8.57 | 971.62
48 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 1078.883 | 0.621 | 669.99
小 计 | [6 empty] | 90455.07
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2407150001 | 2000A大电流发生器 |  | 台班 | 0.2 | 31.967 | 6.39
2 | 2407150015 | 电能校验仪 | ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.191 | 11.44
3 | 2407150059 | 接地电阻测试仪 | DET-3/2 | 台班 | 2.2 | 41.759 | 91.87
4 | 2407150101 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 0.4 | 6.263 | 2.51
5 | 2469150063 | 电缆测试仪 | JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.628 | 2.13
6 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 5.994 | 1.02 | 6.11
7 | 9901140009 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 0.069 | 1036.89 | 71.55
8 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.719 | 1163.21 | 836.35
9 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 22.339 | 25.69 | 573.89
10 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 1.249 | 792.09 | 989.32
11 | 9905140063 | 汽车式起重机 | 12t | 台班 | 0.137 | 901.38 | 123.49
12 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 1.233 | 491.93 | 606.55
13 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.01 | 515.99 | 5.16
14 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.134 | 515.99 | 69.14
15 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 0.508 | 1023.49 | 519.93
16 | 9907140059 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.169 | 238.98 | 40.39
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:临海市东塍镇上街村道路硬化项目-路灯工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
17 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.043 | 210.03 | 9.03
18 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 0.003 | 36.65 | 0.11
19 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.025 | 38.54 | 0.96
20 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 0.005 | 24.68 | 0.12
21 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.034 | 23.86 | 0.81
22 | 9913140183 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 0.067 | 28.1 | 1.88
23 | 9913140217 | 电动弯管机 | 108mm | 台班 | 0.076 | 76.5 | 5.81
24 | 9917140001 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 4.302 | 54.07 | 232.61
25 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 1.872 | 77.85 | 145.74
26 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 1.475 | 82.71 | 122.00
27 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.208 | 8 | 1.66
28 | 9919140031 | 电动空气压缩机 | 0.6m3/min | 台班 | 4.688 | 29.49 | 138.25
29 | 99Z110263 | 高架车 | 13m | 台班 | 1.1 | 332.52 | 365.77
30 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 1.771 | 12.09 | 21.41
31 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.442 | 4.04 | 1.79
32 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.005 | 469.81 | 2.35
小 计 | [6 empty] | 5006.52
合计 | [6 empty] | 116673.24
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 5.762 | 155 | 893.11
2 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.408 | 155 | 63.24
3 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 31.422 | 10.09 | 317.05
4 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 113.375 | 8.57 | 971.62
5 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 8.502 | 8.57 | 72.86
6 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 1078.883 | 0.621 | 669.99
表-10