## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程 | 553807.92 |  | 1043.96 | 3884.76 | 45727.26
1.1 | 建筑 | 37634.51 |  | 615.54 | 2406.99 | 3107.44
1.2 | 安装 | 34481.35 |  | 428.42 | 1477.77 | 2847.08
1.3 | 市政 | 481692.06 |  |  |  | 39772.74
合计 |  | 553807.92 |  | 1043.96 | 3884.76 | 45727.26

## 0_1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 31495.06
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 8302.77
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 1186.43
3 | 其中材料费 | 表-6 | 19647.43
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 318.24
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 75.9
6 | 企业管理费 | 表-6 | 1306.95
7 | 利润 | 表-6 | 656.92
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 625.02
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×7.14% | 615.54
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.11% | 9.48
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×27.92% | 2406.99
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 34527.07
六 | 税金 | 五×9% | 3107.44
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 37634.51
表-02

## 0_1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 | [11 empty] | 第1页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 拆除工程 |  |  |  | 2569.58 | 941.43 | 139.22 | 957.94 | 204.53 | 65.33 | 173.72 | 87.34
1 | 16-1 | 砖基础拆除 | m3 | 1.136 | 63.35 | 71.97 | 52.3 | 7.75 |  |  |  | 7.93 | 3.99
2 | 16-29 | 石材地面拆除 | m2 | 5.68 | 17.09 | 97.07 | 70.55 | 10.45 |  |  |  | 10.69 | 5.38
3 | 16-32 | 不带龙骨木地板拆除 | m2 | 29.1 | 6.19 | 180.13 | 130.95 | 19.21 |  |  |  | 19.85 | 9.98
4 | 16-38 | 黑板拆除 | m2 | 20.16 | 6.35 | 128.02 | 93.14 | 13.71 |  |  |  | 14.12 | 7.1
5 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 20.16 | 9.36 | 188.70 | 137.09 | 20.36 |  |  |  | 20.78 | 10.45
6 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 5.112 | 148.53 | 759.29 | 318.17 | 47.13 | 5.06 | 204.53 | 65.33 | 79.24 | 39.83
7 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 9 | 21.28 | 191.52 | 139.23 | 20.61 |  |  |  | 21.11 | 10.61
8 | 完全价 | 建筑垃圾清理外运 | m3 | 10.9526 | 87.00 | 952.88 |  |  | 952.88
|  | 改造工程 |  |  |  | 28925.48 | 7361.34 | 1047.21 | 18689.49 | 113.71 | 10.57 | 1133.23 | 569.58
|  | 新建隔墙 |  |  |  | 13157.9 | 5158.76 | 734.76 | 5994.11 | 72.58 | 6.08 | 793.09 | 398.62
9 | 4-64换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 5.256 | 324.98 | 1708.09 | 424.42 | 62.86 | 1111.12 | 9.67 | 1.16 | 65.81 | 33.08
10 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 43.8 | 5.20 | 227.76 | 120.01 | 17.08 | 43.8 | 17.52 | -2.19 | 20.85 | 10.48
11 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 43.8 | 6.84 | 299.59 | 157.68 | 22.34 | 83.66 |  |  | 23.91 | 12.01
本页小计 | [5 empty] | 4805.02 | 1643.54 | 241.50 | 2196.52 | 231.72 | 64.30 | 284.29 | 142.91
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 | [11 empty] | 第2页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
12 | 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 63.96 | 28.99 | 1854.20 | 1046.39 | 148.39 | 369.69 | 38.38 | 4.48 | 164.45 | 82.66
13 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 42.06 | 15.09 | 634.69 | 378.54 | 53.84 | 116.09 |  |  | 57.39 | 28.84
14 | 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 42.06 | 8.37 | 352.04 | 240.16 | 34.07 | 23.13 |  |  | 36.41 | 18.3
15 | 12-51 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以内 | m2 | 49 | 114.77 | 5623.73 | 2301.04 | 326.34 | 2472.05 |  |  | 348.84 | 175.34
16 | 12-99 | 零星项目 干粉型粘结剂粘贴瓷砖 | m2 | 3.92 | 152.49 | 597.76 | 286.4 | 40.65 | 205.49 |  |  | 43.42 | 21.82
17 | 11-98 | 石材踢脚线 粘结剂铺贴 | m2 | 5.88 | 305.31 | 1795.22 | 168.64 | 23.93 | 1564.26 |  |  | 25.57 | 12.85
18 | 18-44*A0.6B0.3换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 21.9 | 1.58 | 34.60 | 18.4 | 2.63 | 2.85 | 4.16 | 1.53 | 3.42 | 1.72
19 | 18-44*A0.8B0.3J0.7换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`砌筑围墙高度在2m以上者，如另一面需装饰时`内墙砌筑脚手架 | m2 | 21.9 | 1.38 | 30.22 | 17.08 | 2.63 | 1.97 | 2.85 | 1.1 | 3.02 | 1.52
|  | 门窗改造 |  |  |  | 5135.87 | 329.82 | 46.83 | 4682.98 | 0.99 | -0.12 | 50.15 | 25.2
20 | 8-31 | 成品木门扇安装 | m2 | 3 | 22.93 | 68.79 | 49.14 | 6.99 | 1.47 |  |  | 7.45 | 3.74
21 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 2 | 1572.81 | 3145.62 | 102.86 | 14.6 | 3004.72 |  |  | 15.59 | 7.84
22 | 8-49换 | 钢板防盗门安装^水泥砂浆 1:3 | m2 | 3 | 469.34 | 1408.02 | 95.49 | 13.56 | 1276.11 | 0.99 | -0.12 | 14.63 | 7.35
23 | 8-122 | 不锈钢防盗格栅窗安装 | m2 | 3.78 | 135.83 | 513.44 | 82.33 | 11.68 | 400.68 |  |  | 12.48 | 6.27
本页小计 | [5 empty] | 16058.33 | 4786.47 | 679.31 | 9438.51 | 46.38 | 6.99 | 732.67 | 368.25
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 | [11 empty] | 第3页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
|  | 地面改造 |  |  |  | 10631.71 | 1872.76 | 265.62 | 8012.4 | 40.14 | 4.61 | 289.99 | 145.76
|  | 办公室防滑地砖地面 |  |  |  | 4708.09 | 1243.7 | 176.79 | 2960.18 | 32.64 | 3.7 | 193.5 | 97.25
24 | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 30.8 | 18.60 | 572.88 | 284.59 | 40.35 | 161.08 | 16.32 | 1.85 | 45.62 | 22.93
25 | 11-4换 | 素水泥浆一道^107胶纯水泥浆 | m2 | 30.8 | 2.34 | 72.07 | 41.27 | 5.85 | 15.4 |  |  | 6.26 | 3.14
26 | 11-47*A0.85换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的^干硬水泥砂浆1∶3 | m2 | 30.8 | 131.92 | 4063.14 | 917.84 | 130.59 | 2783.7 | 16.32 | 1.85 | 141.62 | 71.18
|  | 教室办公室、财务室复合木地板 |  |  |  | 5923.62 | 629.06 | 88.83 | 5052.22 | 7.5 | 0.91 | 96.49 | 48.51
27 | 11-1+11-3*30换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚50(mm) | m2 | 5.68 | 36.46 | 207.09 | 89.69 | 12.78 | 74.07 | 7.5 | 0.91 | 14.73 | 7.41
28 | 11-86 | 水泥地面上铺复合地板 | m2 | 58.6 | 96.81 | 5673.07 | 532.09 | 75.01 | 4944.67 |  |  | 80.66 | 40.55
29 | 15-36 | 金属装饰压条 宽度50mm以内 | m | 2 | 21.73 | 43.46 | 7.28 | 1.04 | 33.48 |  |  | 1.1 | 0.55
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 10631.71 | 1872.76 | 265.62 | 8012.40 | 40.14 | 4.61 | 289.99 | 145.76
表-06

## 0_1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 10.379 | 155 | 1608.75
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 44.522 | 177 | 7880.39
小 计 | [6 empty] | 9489.14
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 10.379 | 155 | 1608.75
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 44.522 | 177 | 7880.39
3 | 0321120277 | 铁件 | 综合 | kg | 2.873 | 4.25 | 12.21
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 1223.05 | 0.319 | 390.15
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 14.884 | 0.592 | 8.81
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 4.617 | 104 | 480.17
7 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t | 0.032 | 104 | 3.33
8 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m3 | 5.109 | 199 | 1016.69
9 | 0701120027 | 瓷砖 | 300*600 | m2 | 54.135 | 35.4 | 1916.38
10 | 0705120013 | 防滑地砖 | 1200×1200 | m2 | 32.032 | 80.53 | 2579.54
11 | 0723120017 | 强化复合地板 | 15mm厚 | m2 | 61.53 | 55.75 | 3430.30
12 | 0800120021 | 中国黑花岗岩踢脚线 | 150mm | m2 | 6.115 | 235 | 1437.03
13 | 1101120027 | 成品木门 | （含门套等） | 樘 | 2 | 1500 | 3000.00
14 | 1103120015 | 钢制防盗门 |  | m2 | 2.934 | 429 | 1258.69
15 | 1107120005 | 不锈钢防盗窗 |  | m2 | 3.78 | 106 | 400.68
16 | 1507120053 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 45.99 | 1.74 | 80.02
17 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 3.77 | 0.612 | 2.31
18 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 2.88 | 4.485 | 12.92
19 | 3503120009 | 钢脚手板 |  | kg | 0.687 | 4.835 | 3.32
20 | 3503120025 | 脚手架钢管 |  | kg | 0.432 | 3.43 | 1.48
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
21 | 完全价 | 建筑垃圾清理外运 |  | m3 | 10.953 | 87 | 952.91
22 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 1.171 | 155 | 181.51
23 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.493 | 10.15 | 5.00
24 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 14.919 | 8.62 | 128.60
25 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 18.365 | 0.612 | 11.24
小 计 | [6 empty] | 26802.42
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9901140207 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 1.033 | 12.61 | 13.03
2 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.019 | 493.46 | 9.38
3 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.569 | 173.78 | 98.88
4 | 9917140001 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.012 | 53.53 | 0.64
5 | 9919140031 | 电动空气压缩机 | 0.6m3/min | 台班 | 0.526 | 29.27 | 15.40
6 | 9919140047 | 内燃空气压缩机 | 3m3/min | 台班 | 0.583 | 440.75 | 256.96
小 计 | [6 empty] | 394.28
合计 | [6 empty] | 36685.86
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 1.171 | 155 | 181.51
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.493 | 10.15 | 5.00
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 14.919 | 8.62 | 128.60
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 18.365 | 0.612 | 11.24
表-10

## 0_1_机械人工、燃料动力费价格表
机械人工、燃料动力费价格表
单位工程(专业):涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-建筑 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 13.553 | 1.02
2 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 5.632 | 1.02
3 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 22.040 | 1.02
4 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 1.171 | 155
5 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 0.148 | 1.02
6 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.493 | 10.15
7 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 14.919 | 8.62
8 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 18.365 | 0.612
9 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 25.289 | 1.02

## 0_2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 29721.81
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 4690.51
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 695.56
3 | 其中材料费 | 表-6 | 22623.54
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 134.06
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 24.39
6 | 企业管理费 | 表-6 | 1047.9
7 | 利润 | 表-6 | 501.7
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 434.69
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×8.88% | 428.42
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 6.27
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 1477.77
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 31634.27
六 | 税金 | 五×9% | 2847.08
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 34481.35
表-02

## 0_2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 1#楼四层 |  |  |  | 12024.61 | 2751.45 | 408.19 | 7944.38 | 24.9 |  | 603.01 | 288.69
|  | 强电改造 |  |  |  | 10133.11 | 2275.51 | 338.69 | 6760.76 | 17.9 |  | 498.12 | 238.46
1 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 291.2 | 10.96 | 3191.55 | 1097.82 | 160.16 | 1560.83 | 14.56 |  | 241.61 | 115.69
2 | 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 47.7 | 14.46 | 689.74 | 247.09 | 36.73 | 321.98 | 3.34 |  | 54.39 | 26.04
3 | 4-12-5 | 穿照明线 BYJ2.5 | m | 399 | 3.97 | 1584.03 | 243.39 | 35.91 | 1224.93 |  |  | 52.87 | 25.3
4 | 4-12-5 | 穿照明线 BYJR2.5 | m | 199.5 | 4.26 | 849.87 | 121.7 | 17.96 | 670.32 |  |  | 26.43 | 12.65
5 | 4-12-6 | 穿照明线 BYJ4 | m | 392.2 | 5.42 | 2125.72 | 219.63 | 35.3 | 1800.2 |  |  | 47.69 | 22.83
6 | 4-12-6 | 穿照明线 BYJR4 | m | 196.1 | 5.82 | 1141.30 | 109.82 | 17.65 | 978.54 |  |  | 23.85 | 11.41
7 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 22 | 6.45 | 141.90 | 64.46 | 9.46 | 47.3 |  |  | 14 | 6.7
8 | 4-13-325 | 二级加三级安全型插座 | 套 | 18 | 18.18 | 327.24 | 140.4 | 20.88 | 120.78 |  |  | 30.5 | 14.6
9 | 4-13-325 | 安全型挂壁空调插座 | 套 | 2 | 20.22 | 40.44 | 15.6 | 2.32 | 17.5 |  |  | 3.39 | 1.62
10 | 4-13-327 | 安全型立柜空调插座 | 套 | 2 | 20.66 | 41.32 | 15.6 | 2.32 | 18.38 |  |  | 3.39 | 1.62
|  | 弱电改造 |  |  |  | 1891.5 | 475.94 | 69.5 | 1183.62 | 7 |  | 104.89 | 50.23
本页小计 | [5 empty] | 10133.11 | 2275.51 | 338.69 | 6760.76 | 17.90 |  | 498.12 | 238.46
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
11 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 100 | 10.96 | 1096.00 | 377 | 55 | 536 | 5 |  | 82.97 | 39.73
12 | 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 100 | 7.20 | 720.00 | 82 | 12 | 597 | 2 |  | 18.24 | 8.74
13 | 5-2-36 | 信息插座 光纤模块安装 | 个 | 2 | 31.30 | 62.60 | 11.08 | 1.64 | 46.32 |  |  | 2.41 | 1.15
14 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 2 | 6.45 | 12.90 | 5.86 | 0.86 | 4.3 |  |  | 1.27 | 0.61
|  | 食堂 |  |  |  | 17697.2 | 1939.06 | 287.37 | 14679.16 | 109.16 | 24.39 | 444.89 | 213.01
|  | 强电 |  |  |  | 17697.2 | 1939.06 | 287.37 | 14679.16 | 109.16 | 24.39 | 444.89 | 213.01
15 | 4-8-28 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 | m | 60.1 | 85.03 | 5110.30 | 1059.56 | 156.86 | 3468.37 | 51.09 | 17.43 | 241.24 | 115.51
16 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-1-4*95+1*40 | m | 30 | 14.16 | 424.80 | 253.2 | 37.5 | 15 | 23.7 | 6.6 | 60.14 | 28.8
17 | 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-1-4*35+1*16 | m | 25 | 211.78 | 5294.50 | 106.5 | 15.75 | 5134 | 2.5 | 0.75 | 23.68 | 11.34
18 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-1-5*10 | m | 40 | 64.74 | 2589.60 | 68 | 10.4 | 2486.8 | 1.6 | 0.4 | 15.12 | 7.24
19 | 4-8-99 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 94.13 | 188.26 | 57.78 | 8.56 | 103.36 |  |  | 12.55 | 6.01
本页小计 | [5 empty] | 15498.96 | 2020.98 | 298.57 | 12391.15 | 85.89 | 25.18 | 457.62 | 219.13
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
20 | 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.23 | 56.46 | 17.34 | 2.56 | 31 |  |  | 3.77 | 1.8
21 | 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 171.87 | 343.74 | 94.5 | 14 | 204.88 |  |  | 20.53 | 9.83
22 | 4-8-8 | 钢管铺设 SC50 | m | 17.6 | 35.63 | 627.09 | 99.97 | 14.78 | 454.43 | 19.89 | -0.53 | 26.03 | 12.46
23 | 4-8-9 | 钢管铺设 SC80 | m | 4.4 | 48.55 | 213.62 | 27.72 | 4.09 | 166.19 | 5.19 | -0.13 | 7.15 | 3.42
24 | 4-8-9 | 钢管铺设 SC80 | m | 4.4 | 59.07 | 259.91 | 27.72 | 4.09 | 212.48 | 5.19 | -0.13 | 7.15 | 3.42
25 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 1APcf | 台 | 1 | 2588.92 | 2588.92 | 126.77 | 18.78 | 2402.65 |  |  | 27.53 | 13.18
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 4089.74 | 394.02 | 58.30 | 3471.63 | 30.27 | -0.79 | 92.16 | 44.11
表-06

## 0_2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 34.747 | 155 | 5385.79
小 计 | [6 empty] | 5385.79
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 34.747 | 155 | 5385.79
2 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 2.59 | 5.75 | 14.89
3 | 0103120019 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2.026 | 5.75 | 11.65
4 | 0129120377 | 中厚钢板 | 综合 | kg | 0.616 | 3.646 | 2.25
5 | 0301120725 | 镀锌铁丝 |  | kg | 0.213 | 5.75 | 1.22
6 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 86.374 | 0.319 | 27.55
7 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.546 | 104 | 56.78
8 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 10.38 | 2.883 | 29.93
9 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 14.044 | 4.865 | 68.32
10 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.108 | 4.485 | 0.48
11 | 1701120087~10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC100 | m | 4.532 | 44.32 | 200.86
12 | 1701120087~10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC80 | m | 4.532 | 34.11 | 154.59
13 | 1701120087~7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC50 | m | 18.128 | 22.97 | 416.40
14 | 2641120027~1 | 二级加三级安全型插座 | 10A | 套 | 18.36 | 5.27 | 96.76
15 | 2641120027~1 | 安全型挂壁空调插座 | 16A | 套 | 2.04 | 7.27 | 14.83
16 | 2641120027~1 | 安全型立柜空调插座 | 16A | 套 | 2.04 | 7.27 | 14.83
17 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJ4 | m | 431.42 | 4.168 | 1798.16
18 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJ2.5 | m | 462.84 | 2.637 | 1220.51
19 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJR2.5 | m | 231.42 | 2.885 | 667.65
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
20 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BYJR4 | m | 215.71 | 4.531 | 977.38
21 | 2801330075~1 | 双绞线缆 | Cat.6 | m | 105 | 5.65 | 593.25
22 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1-4*35+1*16 | m | 25.25 | 202.906 | 5123.38
23 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1-5*10 | m | 40.4 | 61.39 | 2480.16
24 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1-4*95+1*40 | m | 30.3
25 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 402.936 | 4.3 | 1732.62
26 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m | 49.131 | 5.35 | 262.85
27 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个 | 24.48 | 1.65 | 40.39
28 | 2927330007~1 | 防火桥架 | 200*100 | m | 60.701 | 53.53 | 3249.32
29 | B55111225~1 | 成套配电箱 | 1APcf | 台 | 1 | 2380 | 2380.00
30 | HY005~1 | 模块 |  | 个 | 2.02 | 22.43 | 45.31
31 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.202 | 155 | 31.31
32 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 5.915 | 8.62 | 50.99
33 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 7.762 | 0.612 | 4.75
小 计 | [6 empty] | 27155.16
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2433150019 | 对讲机（一对） |  | 台班 | 0.5 | 4.702 | 2.35
2 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 23.603 | 1.02 | 24.08
3 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.028 | 793.51 | 22.22
4 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.028 | 517.6 | 14.49
5 | 9907140011 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.12 | 558.4 | 67.01
6 | 9913140175 | 半自动切割机 | 100mm | 台班 | 0.079 | 76.47 | 6.04
7 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.06 | 27.367 | 1.64
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
8 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 0.345 | 68.024 | 23.47
小 计 | [6 empty] | 161.30
合计 | [6 empty] | 32702.25
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.202 | 155 | 31.31
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 5.915 | 8.62 | 50.99
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 7.762 | 0.612 | 4.75
表-10

## 0_2_机械人工、燃料动力费价格表
机械人工、燃料动力费价格表
单位工程(专业):涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 7.808 | 1.02
2 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 2.603 | 1.02
3 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 8.194 | 1.02
4 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.202 | 155
5 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 1.781 | 1.02
6 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 5.915 | 8.62
7 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 7.762 | 0.612
8 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 1.009 | 1.02

## 0_3_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-市政 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 441919.32
1 | 其中定额人工费 | 表-6
2 | 其中人工价差 | 表-6
3 | 其中材料费 | 表-6 | 441919.32
4 | 其中定额机械费 | 表-6
5 | 其中机械费价差 | 表-6
6 | 企业管理费 | 表-6
7 | 利润 | 表-6
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13+14
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×8.91%
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13%
13 | 行车、行人干扰增加费 | (1+4)×0%
14 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 15+16
15 | 暂定优质工地增加费 | (六-15)×0%
16 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×18.75%
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 441919.32
六 | 税金 | 五×9% | 39772.74
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 481692.06
表-02

## 0_3_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-市政 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 塑胶跑道维修] |  |  |  | 353924.5 |  |  | 353924.5
1 | 补 | 塑胶跑道表面清洗 | m2 | 4300 | 5.00 | 21500.00 |  |  | 21500
2 | 补 | 原塑胶跑道铲除清理，混凝土层抛光抹平，垃圾外运 | m2 | 50 | 15.00 | 750.00 |  |  | 750
3 | 补 | 13mm厚透气型塑胶跑道 | m2 | 50 | 183.49 | 9174.50 |  |  | 9174.5
4 | 完全价 | 喷涂3mm厚透气型塑胶（含胶水，划线） | m2 | 4300 | 75.00 | 322500.00 |  |  | 322500
|  | [篮球场维修] |  |  |  | 87994.82 |  |  | 87994.82
5 | 补 | 篮球场地硅PU铲除，地面抛光清洗，垃圾外运 | m2 | 514.71 | 15.00 | 7720.65 |  |  | 7720.65
6 | 完全价 | 5mm厚硅PU弹性面层（含划线） | m2 | 514.71 | 155.96 | 80274.17 |  |  | 80274.17
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 441919.32 |  |  | 441919.32
表-06

## 0_3_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-市政 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 完全价 | 5mm厚硅PU弹性面层（含划线） |  | m2 | 514.71 | 155.96 | 80274.17
2 | 完全价 | 喷涂3mm厚透气型塑胶（含胶水，划线） |  | m2 | 4300 | 75 | 322500.00
3 | 补 | 原塑胶跑道修复 |  | m2 | 50 | 183.49 | 9174.50
4 | 补 | 原塑胶跑道铲除清理，混凝土层抛光抹平 |  | m2 | 50 | 15 | 750.00
5 | 补 | 塑胶跑道表面清洗，垃圾外运 |  | m2 | 4300 | 5 | 21500.00
6 | 补 | 篮球场地硅PU铲除，地面抛光清洗 |  | m2 | 514.71 | 15 | 7720.65
小 计 | [6 empty] | 441919.32
表-10

## 0_3_机械人工、燃料动力费价格表
机械人工、燃料动力费价格表
单位工程(专业):涌泉中学音美教室、田径场、篮球场及食堂线路改造工程-市政 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)