## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:东塍镇中心幼儿园局部改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 506350.41 |  | 4779.51 | 21801.91 | 41808.75
1.1 | 房屋建筑与装饰 | 409176.64 |  | 3648.64 | 17121.02 | 33785.23
1.2 | 安装 | 97173.77 |  | 1130.87 | 4680.89 | 8023.52
合计 |  | 506350.41 |  | 4779.51 | 21801.91 | 41808.75

## 0_1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 354621.75
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 60177
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 8600.62
3 | 其中材料费 | 表-6 | 270515.97
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 1144.69
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 219.4
6 | 企业管理费 | 表-6 | 9296.47
7 | 利润 | 表-6 | 4672.68
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 3648.64
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×5.95% | 3648.64
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0%
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×27.92% | 17121.02
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 375391.41
六 | 税金 | 五×9% | 33785.23
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 409176.64
表-02

## 0_1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第1页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 一层加固 |  |  |  | 9056.12 | 3047.11 | 450.59 | 4331.02 | 363.61 | 86.67 | 517.08 | 259.89
1 | 16-1 | 砖基础拆除 | m3 | 0.8381 | 63.35 | 53.09 | 38.59 | 5.72 |  |  |  | 5.85 | 2.94
2 | 16-5 | 粘土砖(实心砖)实心砖墙拆除 | m3 | 6.6442 | 147.20 | 978.03 | 413.54 | 61.26 | 6.44 | 265.83 | 76.21 | 102.99 | 51.77
3 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 8.4 | 21.28 | 178.75 | 129.95 | 19.24 |  |  |  | 19.7 | 9.9
4 | 1-5 | 人工土方 挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 2.0933 | 43.22 | 90.47 | 65.94 | 9.5 |  |  |  | 10 | 5.02
5 | 1-12 | 人力车运土方 运距50m以内 实际运距(m):500 | m3 | 0.8381 | 56.64 | 47.47 | 34.61 | 4.98 |  |  |  | 5.25 | 2.64
6 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 1.25 | 16.66 | 20.83 | 14.66 | 2.1 |  | 0.63 | -0.05 | 2.32 | 1.16
7 | 4-6 | 混凝土工程 基础梁 换为【非泵送商品混凝土C30】 | m3 | 0.8381 | 390.81 | 327.54 | 29.6 | 4.38 | 286.43 | 0.35 | -0.05 | 4.54 | 2.28
8 | 4-49 | 模板工程 基础梁 | m2 | 6.984 | 76.63 | 535.18 | 207.63 | 30.8 | 228.24 | 14.18 | 3.84 | 33.63 | 16.9
9 | 4-4 | 混凝土工程 柱 换为【非泵送商品混凝土C30】 | m3 | 1.9196 | 501.78 | 963.22 | 218.64 | 32.38 | 661.51 | 0.81 | -0.12 | 33.27 | 16.72
10 | 4-45 | 模板工程 矩形柱 周长(m) 1.2以内 | m2 | 21.948 | 84.66 | 1858.12 | 762.25 | 112.81 | 760.5 | 32.7 | 8.78 | 120.52 | 60.58
11 | 4-7 | 混凝土工程 梁 换为【非泵送商品混凝土C30】 | m3 | 0.648 | 407.61 | 264.13 | 30.88 | 4.57 | 221.34 | 0.27 | -0.04 | 4.72 | 2.37
本页小计 | [5 empty] | 5316.83 | 1946.29 | 287.74 | 2164.46 | 314.77 | 88.57 | 342.79 | 172.28
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第2页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
12 | 4-50 | 模板工程 单梁 | m2 | 5.4 | 100.07 | 540.38 | 230.53 | 34.18 | 205.25 | 11.93 | 3.24 | 36.76 | 18.48
13 | 5-92 | 植筋(钢筋直径18mm以内) | 个 | 60 | 15.29 | 917.40 | 536.4 | 79.2 | 179.4 |  |  | 81.32 | 40.87
14 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ16】 | t | 0.459 | 3875.17 | 1778.70 | 219.17 | 32.47 | 1443.74 | 31.04 | -4.72 | 37.93 | 19.07
15 | 5-48 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ8】 | t | 0.104 | 4834.69 | 502.81 | 114.72 | 17 | 338.17 | 5.87 | -0.42 | 18.28 | 9.19
|  | 一层大厅 |  |  |  | 6092.98 | 1387.78 | 197.15 | 4184.11 | 5.53 | 1.24 | 211.23 | 106.17
16 | 16-38 | 墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | m2 | 21.2531 | 6.35 | 134.96 | 98.19 | 14.45 |  |  |  | 14.89 | 7.48
17 | 12-120 | 墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 | m2 | 16.9975 | 51.37 | 873.16 | 292.7 | 41.47 | 472.36 |  |  | 44.37 | 22.3
18 | 12-120 | 墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 弧形现场加工 | m2 | 2.193 | 56.30 | 123.47 | 43.42 | 6.16 | 63.99 |  |  | 6.58 | 3.31
19 | 12-124 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 16.9975 | 24.26 | 412.36 | 140.57 | 19.89 | 219.95 |  |  | 21.31 | 10.71
20 | 12-124 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 2.193 | 24.26 | 53.20 | 18.14 | 2.57 | 28.38 |  |  | 2.75 | 1.38
21 | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ15】 | m2 | 5.2527 | 49.70 | 261.06 | 42.86 | 6.09 | 202.33 |  |  | 6.5 | 3.27
本页小计 | [5 empty] | 5597.5 | 1736.70 | 253.48 | 3153.57 | 48.84 | -1.90 | 270.69 | 136.06
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第3页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
22 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【洞洞板 δ9】 | m2 | 1.65 | 83.53 | 137.82 | 13 | 1.85 | 120 |  |  | 1.97 | 0.99
23 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【木纹水泥纤维板 δ9】 | m2 | 2.577 | 100.33 | 258.55 | 20.31 | 2.89 | 230.72 |  |  | 3.08 | 1.55
24 | 14-128 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 11.7448 | 12.44 | 146.11 | 75.05 | 10.57 | 43.34 |  |  | 11.38 | 5.72
25 | 18-44 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 | m2 | 25.0517 | 1.57 | 39.33 | 21.04 | 3.01 | 3.26 | 4.76 | 1.5 | 3.91 | 1.97
26 | 15-25 | 平面线宽度(mm)25以内 墙面安装圆弧形装饰线条 换为【木平面装饰线条25×15】 | m | 25.7291 | 10.92 | 280.96 | 96.74 | 13.64 | 147.94 | 0.77 | -0.26 | 14.78 | 7.43
27 | 15-172 | 发光亚克力字(m2)0.2以内块料面 | 个 | 16 | 210.75 | 3372.00 | 525.76 | 74.56 | 2651.84 |  |  | 79.71 | 40.06
|  | 科室外1平台拆除及卫生间隔板 |  |  |  | 10534.18 | 1822.73 | 259 | 8037.38 |  |  | 276.32 | 138.9
28 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.287 | 21.28 | 27.39 | 19.91 | 2.95 |  |  |  | 3.02 | 1.52
29 | 16-55 | 木拦板拆除 | m | 6.363 | 4.57 | 29.08 | 21.13 | 3.12 |  |  |  | 3.2 | 1.61
30 | 12-207 | 成品卫生间隔断 换为【20厚PVC塑钢隔板】 | m2 | 46.58 | 224.94 | 10477.71 | 1781.69 | 252.93 | 8037.38 |  |  | 270.1 | 135.77
|  | 室外走廊 |  |  |  | 36010.71 | 7897.2 | 1130.08 | 25071.98 | 83.75 | 9.31 | 1209.94 | 608.13
31 | 16-32 | 走廊防腐木地板拆除 | m2 | 32.99 | 6.19 | 204.21 | 148.46 | 21.77 |  |  |  | 22.51 | 11.31
本页小计 | [5 empty] | 14973.16 | 2723.09 | 387.29 | 11234.48 | 5.53 | 1.24 | 413.66 | 207.93
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第4页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
32 | 11-90 | 走廊新作15厚防腐木地板 换为【15厚防腐木地板】 | m2 | 32.99 | 116.58 | 3845.97 | 589.53 | 83.79 | 3035.74 | 2.31 | -0.33 | 89.72 | 45.1
33 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 49.4374 | 8.25 | 407.86 | 296.13 | 44 | 0.49 |  |  | 44.89 | 22.56
34 | 15-12 | 嵌入式壁柜 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 2.379 | 387.87 | 922.74 | 135.7 | 19.27 | 736.13 | 0.67 | -0.1 | 20.67 | 10.39
35 | 15-13 | 附墙低柜 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 0.7375 | 717.65 | 529.27 | 36.81 | 5.22 | 478.63 | 0.21 | -0.03 | 5.61 | 2.82
36 | 15-19 | 单独柜门平板门 | m2 | 0.4375 | 210.05 | 91.90 | 23.13 | 3.28 | 60.16 | 0.06 | -0.01 | 3.52 | 1.77
37 | 15-12 | 嵌入式壁柜 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 15.3502 | 327.49 | 5027.04 | 875.58 | 124.34 | 3822.97 | 4.3 | -0.61 | 133.39 | 67.05
38 | 15-12 | 嵌入式壁柜柱侧处 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 2.4764 | 423.37 | 1048.43 | 141.25 | 20.06 | 854.18 | 0.69 | -0.1 | 21.52 | 10.82
39 | 15-13 | 附墙低柜 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 6.486 | 679.85 | 4409.51 | 323.72 | 45.92 | 3964.18 | 1.82 | -0.26 | 49.35 | 24.81
40 | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板δ15】 | m2 | 14.1755 | 49.70 | 704.52 | 115.67 | 16.44 | 546.04 |  |  | 17.54 | 8.81
41 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【洞洞板δ9】 | m2 | 13.51 | 85.30 | 1152.40 | 106.46 | 15.13 | 1006.5 |  |  | 16.14 | 8.11
42 | 12-126 | 墙饰面 【防腐木δ15】贴面 | m2 | 0.6655 | 112.60 | 74.94 | 5.24 | 0.75 | 67.75 |  |  | 0.8 | 0.4
43 | 15-9 | 石材台面 换为【16厚人造大理石板】 | m2 | 1.4 | 285.89 | 400.25 | 41.23 | 5.85 | 343.77 |  |  | 6.25 | 3.14
本页小计 | [5 empty] | 18614.83 | 2690.45 | 384.05 | 14916.54 | 10.06 | -1.44 | 409.40 | 205.78
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第5页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
44 | 4-29 | 非粘土烧结实心砖 墙厚1/2砖 换为【混凝土实心砖240×115×53 MU10】 | m3 | 0.9189 | 507.07 | 465.95 | 164.74 | 24.41 | 236.94 | 1.78 | 0.15 | 25.24 | 12.69
45 | 12-2 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm | m2 | 15.98 | 38.54 | 615.87 | 343.89 | 48.74 | 140.3 | 3.52 | 0.32 | 52.67 | 26.47
46 | 12-147 | 走廊15厚防腐木 | m2 | 8.178 | 164.92 | 1348.72 | 133.46 | 18.97 | 1165.86 |  |  | 20.23 | 10.17
47 | 12-147 | 走廊墙裙50厚实木板 | m2 | 7.9696 | 274.00 | 2183.67 | 130.06 | 18.49 | 2005.47 |  |  | 19.72 | 9.91
48 | 14-60 | 其他木材面聚酯清漆三遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 16.6974 | 28.94 | 483.22 | 294.71 | 41.91 | 79.48 |  |  | 44.68 | 22.46
49 | 1-5 | 人工土方 挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 3.102 | 43.22 | 134.07 | 97.71 | 14.08 |  |  |  | 14.81 | 7.45
50 | 1-12 | 人力车运土方 运距50m以内 实际运距(m):500 | m3 | 1.2585 | 56.64 | 71.28 | 51.96 | 7.48 |  |  |  | 7.88 | 3.96
51 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 1.8435 | 16.66 | 30.71 | 21.62 | 3.1 |  | 0.92 | -0.07 | 3.42 | 1.72
52 | 5-3 | 现浇混凝土 基础混凝土 换为【非泵送商品混凝土C30】 | m3 | 1.2585 | 370.50 | 466.27 | 30.25 | 4.49 | 424.29 | 0.31 | -0.04 | 4.63 | 2.33
53 | 5-99 | 带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 2.817 | 44.47 | 125.27 | 61.16 | 9.04 | 38.93 | 1.49 | 0.37 | 9.5 | 4.77
54 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.0668 | 4016.96 | 268.33 | 37.04 | 5.49 | 215.57 | 1.55 | -0.1 | 5.85 | 2.94
55 | 5-27 | 现浇混凝土 扶手、压顶 换为【非泵送商品混凝土C30】 | m3 | 0.1447 | 540.19 | 78.17 | 20.78 | 3.08 | 49.48 | 0.09 | -0.01 | 3.16 | 1.59
本页小计 | [5 empty] | 6271.53 | 1387.38 | 199.28 | 4356.32 | 9.66 | 0.62 | 211.79 | 106.46
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第6页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
56 | 5-182 | 小型构件 复合模板 | m2 | 2.517 | 67.03 | 168.71 | 75.69 | 11.2 | 60.56 | 2.72 | 0.68 | 11.89 | 5.97
57 | 7-8 | 木柱 方木 采用三、四类木种,木材单价调整 换为【樟子松枋材】 | m3 | 0.2922 | 2817.74 | 823.34 | 149.91 | 21.28 | 618 |  |  | 22.73 | 11.42
58 | 7-10 | 木梁 方木 采用三、四类木种,木材单价调整 换为【樟子松枋材】 | m3 | 0.1393 | 2804.97 | 390.73 | 85.74 | 12.17 | 273.28 |  |  | 13 | 6.53
59 | 8-106 | 木窗 玻璃推拉窗 采用三、四类木种,木材单价调整 换为【阳光板δ12】 | m2 | 16.5937 | 152.50 | 2530.54 | 882.95 | 125.28 | 1299.45 | 20.08 | -2.99 | 136.9 | 68.81
60 | 16-61 | 木材面脱漆 | m2 | 70.0902 | 5.92 | 414.93 | 261.44 | 38.55 | 55.37 |  |  | 39.64 | 19.92
61 | 14-60 | 其他木材面聚酯清漆三遍 | m2 | 81.7558 | 36.85 | 3012.70 | 1804.35 | 255.9 | 541.22 |  |  | 273.54 | 137.49
62 | 暂定价 | 隔热膜 | m2 | 32.99 | 88.00 | 2903.12 |  |  | 2903.12
63 | 18-34 | 单项脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 外墙外侧饰面不能利用外墙脚手架须另行搭设 | m2 | 32.618 | 13.02 | 424.69 | 251.16 | 37.18 | 33.6 | 30.01 | 8.81 | 42.63 | 21.42
64 | 18-47 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架 | m2 | 32.99 | 7.62 | 251.38 | 159.67 | 23.42 | 14.52 | 11.22 | 3.63 | 25.91 | 13.02
|  | 1#、2#、3#楼梯 |  |  |  | 27183.56 | 7039.96 | 1005.34 | 17360.26 | 146.72 | -5.62 | 1089.5 | 547.62
65 | 16-38 | 墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | m2 | 49.581 | 6.35 | 314.84 | 229.06 | 33.72 |  |  |  | 34.73 | 17.45
66 | 12-135 | 楼梯硬木板条墙面 | m2 | 12.861 | 76.36 | 982.07 | 438.95 | 62.38 | 380.81 |  |  | 66.54 | 33.45
本页小计 | [5 empty] | 12217.05 | 4338.92 | 621.08 | 6179.93 | 64.03 | 10.13 | 667.51 | 335.48
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第7页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
67 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 139.248 | 8.25 | 1148.80 | 834.1 | 123.93 | 1.39 |  |  | 126.45 | 63.55
68 | 14-128 | 乳胶漆墙面二遍 | m2 | 139.248 | 12.44 | 1732.25 | 889.79 | 125.32 | 513.83 |  |  | 134.89 | 67.8
69 | 12-122 | 墙饰面楼梯处镀锌方钢管基层 | m2 | 31.9 | 35.20 | 1122.88 | 455.85 | 64.76 | 487.75 | 9.89 | -1.6 | 70.61 | 35.49
70 | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板δ15】 | m2 | 94.568 | 49.70 | 4700.03 | 771.67 | 109.7 | 3642.76 |  |  | 116.99 | 58.8
71 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【木纹水泥纤维板δ9】 | m2 | 73.2267 | 102.10 | 7476.45 | 577.03 | 82.01 | 6685.6 |  |  | 87.48 | 43.97
72 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【洞洞板 δ9】 | m2 | 12.3993 | 83.53 | 1035.71 | 97.71 | 13.89 | 901.8 |  |  | 14.81 | 7.45
73 | 12-124 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 7.9417 | 24.26 | 192.67 | 65.68 | 9.29 | 102.77 |  |  | 9.96 | 5
74 | 12-145 | 墙饰面 换为【1厚磁吸白板】 | m2 | 0.9848 | 151.60 | 149.30 | 14.47 | 2.06 | 129.47 |  |  | 2.19 | 1.1
75 | 14-128 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 7.9417 | 12.44 | 98.79 | 50.75 | 7.15 | 29.3 |  |  | 7.69 | 3.87
76 | 15-94 | 靠墙扶手、单独扶手 木质 换为【木扶手宽120】 | m | 31.24 | 119.72 | 3740.05 | 1222.11 | 173.38 | 2064.65 | 1.56 | -0.31 | 185.51 | 93.25
77 | 15-95 | 靠墙扶手、单独扶手 金属 换为【不锈钢装饰圆管φ25×1.5】 | m | 35.78 | 74.78 | 2675.63 | 975.01 | 138.47 | 1219.02 | 108.06 | -11.81 | 164.19 | 82.53
78 | 15-98 | 弯头 硬木 | 只 | 7 | 67.54 | 472.78 | 206.92 | 29.33 | 189.42 |  |  | 31.37 | 15.77
本页小计 | [5 empty] | 24545.34 | 6161.09 | 879.29 | 15967.76 | 119.51 | -13.72 | 952.14 | 478.58
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第8页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
79 | 暂定价 | 栏杆内嵌10厚透明亚力克板（含安装费） | 个 | 34 | 25.00 | 850.00 |  |  | 850
80 | 18-44 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 | m2 | 139.248 | 1.57 | 218.62 | 116.97 | 16.71 | 18.1 | 26.46 | 8.35 | 21.74 | 10.93
81 | 15-25 | 平面线宽度(mm)25以内 墙面安装圆弧形装饰线条 | m | 24.972 | 10.92 | 272.69 | 93.89 | 13.24 | 143.59 | 0.75 | -0.25 | 14.35 | 7.21
|  | 科探室装饰 |  |  |  | 61674.53 | 14941.45 | 2125.89 | 41143.76 | 48.14 | 2.41 | 2272.43 | 1142.21
82 | 16-29 | 台盆拆除 | m2 | 0.875 | 17.09 | 14.95 | 10.87 | 1.61 |  |  |  | 1.65 | 0.83
83 | 16-33 | 地面拆除塑胶地面 | m2 | 25.133 | 3.61 | 90.73 | 65.85 | 9.8 |  |  |  | 9.98 | 5.02
84 | 16-38 | 墙面拆除 护墙板 | m2 | 55.8779 | 6.35 | 354.82 | 258.16 | 38 |  |  |  | 39.14 | 19.67
85 | 16-43 | 墙面 附墙柜拆除 | m2 | 7.1136 | 10.83 | 77.04 | 55.98 | 8.32 |  |  |  | 8.49 | 4.27
86 | 16-46 | 天棚拆除石膏面 | m2 | 30.71 | 8.69 | 266.87 | 194.09 | 28.56 |  |  |  | 29.42 | 14.79
87 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 10.5 | 21.28 | 223.44 | 162.44 | 24.05 |  |  |  | 24.63 | 12.38
88 | 13-10 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 | m2 | 87.004 | 50.51 | 4394.57 | 1612.18 | 228.82 | 2186.41 |  |  | 244.4 | 122.85
89 | 13-22 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2 | m2 | 87.004 | 47.81 | 4159.66 | 1530.4 | 217.51 | 2062.86 |  |  | 232 | 116.62
90 | 14-128 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 220.6487 | 18.59 | 4101.86 | 2113.81 | 300.08 | 1206.95 |  |  | 320.45 | 161.07
本页小计 | [5 empty] | 15025.25 | 6214.64 | 886.70 | 6467.91 | 27.21 | 8.10 | 946.25 | 475.64
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第9页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
91 | 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3 | m2 | 116.1542 | 21.25 | 2468.28 | 1478.64 | 209.08 | 443.71 |  |  | 224.17 | 112.67
92 | 14-142 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 | m2 | 112.981 | 12.46 | 1407.74 | 840.58 | 119.76 | 256.47 |  |  | 127.43 | 64.05
93 | 18-44 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 | m2 | 87.004 | 1.57 | 136.60 | 73.08 | 10.44 | 11.31 | 16.53 | 5.22 | 13.58 | 6.83
94 | 11-101 | 踢脚线基层 换为【阻燃板δ15】 | m2 | 2.9559 | 81.90 | 242.09 | 88.68 | 12.59 | 120.45 | 0.15 | -0.03 | 13.47 | 6.77
95 | 11-109 | 成品踢脚线 木质面层 粘贴式 换为【15厚木纹水泥纤维板踢脚线高50】 | m | 59.717 | 163.95 | 9790.60 | 472.36 | 66.88 | 9143.87 |  |  | 71.61 | 35.99
96 | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【木纹水泥纤维板δ9】 | m2 | 46.9483 | 100.85 | 4734.74 | 383.1 | 54.46 | 4209.85 |  |  | 58.08 | 29.19
97 | 15-25 | 平面线宽度(mm)25以内 | m | 117.537 | 9.55 | 1122.48 | 367.89 | 52.89 | 614.72 | 3.53 | -1.18 | 56.31 | 28.3
98 | 15-25 | 平面线宽度(mm)25以内 墙面安装圆弧形装饰线条 | m | 19.1603 | 10.92 | 209.23 | 72.04 | 10.15 | 110.17 | 0.57 | -0.19 | 11.01 | 5.53
99 | 12-120 | 墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨 | m2 | 22.5462 | 56.93 | 1283.56 | 388.25 | 55.01 | 751.92 |  |  | 58.86 | 29.59
100 | 12-124 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 11.1503 | 24.26 | 270.51 | 92.21 | 13.05 | 144.28 |  |  | 13.98 | 7.03
101 | 12-124 | 墙饰面 石膏板基层 现场加工 | m2 | 20.5567 | 26.61 | 547.01 | 195.49 | 27.75 | 279.16 |  |  | 29.64 | 14.9
102 | 15-13 | 附墙低柜 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 7.1783 | 206.55 | 1482.68 | 358.27 | 50.82 | 989.82 | 2.01 | -0.29 | 54.62 | 27.45
本页小计 | [5 empty] | 23695.52 | 4810.59 | 682.88 | 17075.73 | 22.79 | 3.53 | 732.76 | 368.30
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第10页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
103 | 15-19 | 单独柜门平板门 | m2 | 2.209 | 127.46 | 281.56 | 116.77 | 16.57 | 121.3 | 0.31 | -0.04 | 17.75 | 8.92
104 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【防腐木板δ20】 | m2 | 1.645 | 138.85 | 228.41 | 12.96 | 1.84 | 210.64 |  |  | 1.97 | 0.99
105 | 8-135 | 门窗套基层 细木工板窗套 换为【阻燃板δ15】 | m2 | 7.581 | 78.41 | 594.43 | 134.11 | 19.03 | 410.44 | 0.3 | -0.08 | 20.38 | 10.24
106 | 8-137 | 门窗套面层 不锈钢板 | m2 | 10.108 | 170.10 | 1719.37 | 207.42 | 29.41 | 1435.34 |  |  | 31.44 | 15.8
107 | 8-146 | 窗台板 面层 装饰胶合板 换为【木纹水泥纤维板δ15】 | m2 | 2.604 | 188.53 | 490.93 | 49.4 | 7 | 412.29 | 9.74 | -0.96 | 8.97 | 4.51
108 | 15-13 | 附墙低柜 建13D-1立面 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 0.45 | 1023.24 | 460.46 | 22.46 | 3.19 | 429.56 | 0.13 | -0.02 | 3.42 | 1.72
109 | 15-9 | 石材台面 换为【16厚人造大理石板】 | m2 | 1.1775 | 285.89 | 336.64 | 34.68 | 4.92 | 289.14 |  |  | 5.26 | 2.64
110 | 15-12 | 嵌入式壁柜 建13D-2立面 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 5.88 | 372.78 | 2191.95 | 335.4 | 47.63 | 1730.72 | 1.65 | -0.24 | 51.1 | 25.68
111 | 12-123 | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板δ15】 | m2 | 5.635 | 49.70 | 280.06 | 45.98 | 6.54 | 217.06 |  |  | 6.97 | 3.5
112 | 12-126 | 墙饰面 装饰夹板面层普通木(或夹板)基层上 换为【洞洞板 δ9】 | m2 | 5.635 | 83.53 | 470.69 | 44.4 | 6.31 | 409.83 |  |  | 6.73 | 3.38
113 | 15-12 | 嵌入式壁柜 建15B-2立面 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 8.4861 | 353.28 | 2997.97 | 484.05 | 68.74 | 2332.32 | 2.38 | -0.34 | 73.74 | 37.07
本页小计 | [5 empty] | 10052.47 | 1487.63 | 211.18 | 7998.64 | 14.51 | -1.68 | 227.73 | 114.45
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第11页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
114 | 15-12 | 嵌入式壁柜 建15D-1立面 换为【防腐木板δ50】 | m2 | 7.6375 | 384.02 | 2932.95 | 435.64 | 61.86 | 2333.87 | 2.14 | -0.31 | 66.37 | 33.36
115 | 11-79 | 塑料卷材楼地面 PVC仿木纹塑胶地板 δ1.5 | m2 | 87.004 | 105.24 | 9156.30 | 1147.58 | 163.57 | 7584.14 |  |  | 173.97 | 87.45
116 | 11-15+11-16*-1换 | 水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3(mm) | m2 | 87.004 | 24.75 | 2153.35 | 1056.23 | 149.65 | 695.16 | 8.7 | 0.87 | 161.44 | 81.15
|  | 绚珠分园 |  |  |  | 9298.46 | 382.7 | 54.26 | 8774.3 |  |  | 58.02 | 29.16
117 | 8-48 | 钢质防火门安装 | m2 | 16.8 | 476.67 | 8008.06 | 382.7 | 54.26 | 7483.9 |  |  | 58.02 | 29.16
118 | 暂定价-1 | 成品格栅隔断 | m | 4.08 | 230.00 | 938.40 |  |  | 938.4
119 | 暂定价-2 | 滚轮 | 只 | 4 | 88.00 | 352.00 |  |  | 352
|  | 卫生间改造 |  |  |  | 82807.24 | 23658.07 | 3378.31 | 49649.19 | 496.94 | 125.39 | 3661.95 | 1840.6
|  | 成人卫生间改造 |  |  |  | 24234.83 | 6745.41 | 966.95 | 14648.33 | 227.49 | 59.11 | 1057.1 | 531.32
|  | 拆除部分 |  |  |  | 1412.97 | 774.87 | 114.52 | 64.23 | 186.82 | 53.56 | 145.8 | 73.28
120 | 16-1 | 蹲坑拆除 | m3 | 0.55692 | 63.35 | 35.28 | 25.64 | 3.8 |  |  |  | 3.89 | 1.95
121 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 4.66944 | 147.20 | 687.34 | 290.63 | 43.05 | 4.53 | 186.82 | 53.56 | 72.38 | 36.38
122 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 37.8048 | 9.06 | 342.51 | 249.13 | 36.67 |  |  |  | 37.77 | 18.99
123 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 3.36 | 21.28 | 71.50 | 51.98 | 7.69 |  |  |  | 7.88 | 3.96
本页小计 | [5 empty] | 24677.69 | 3639.53 | 520.55 | 19392.00 | 197.66 | 54.12 | 581.72 | 292.40
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第12页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
124 | 16-47 | 天棚金属龙骨及金属面拆除 | m2 | 6.55 | 10.59 | 69.36 | 50.44 | 7.47 |  |  |  | 7.65 | 3.84
125 | 16-43 | 附墙柜拆除 | m2 | 0.78 | 10.83 | 8.45 | 6.14 | 0.91 |  |  |  | 0.93 | 0.47
126 | 16-39 | 墙面龙骨及隔断板拆除 | m2 | 4.8655 | 3.98 | 19.36 | 14.06 | 2.09 |  |  |  | 2.13 | 1.07
127 | 16-28 | 地砖地面拆除 | m2 | 6.55 | 18.24 | 119.47 | 86.85 | 12.84 |  |  |  | 13.17 | 6.62
128 | 暂定价 | 原有洗手台拆除 | m | 1.99 | 30.00 | 59.70 |  |  | 59.7
|  | 地面 |  |  |  | 2573.43 | 743.42 | 105.69 | 1549.88 | 3.99 | 0.12 | 113.3 | 56.95
129 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.375 | 213.56 | 80.09 | 18.63 | 2.76 | 53.97 | 0.42 | -0.04 | 2.89 | 1.45
130 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 15.5 | 29.09 | 450.90 | 184.3 | 26.2 | 197.78 | 0.47 |  | 28.01 | 14.08
131 | 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 15.5 | 31.97 | 495.54 | 38.29 | 5.58 | 442.99 |  |  | 5.8 | 2.92
132 | 11-46 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 | m2 | 15.5 | 99.80 | 1546.90 | 502.2 | 71.15 | 855.14 | 3.1 | 0.16 | 76.6 | 38.5
|  | 墙面 |  |  |  | 18211.73 | 4726.62 | 675.43 | 11691.45 | 31.41 | 3.72 | 721.33 | 362.55
133 | 4-8换 | 混凝土实心砖 墙厚1/2砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.9014 | 511.61 | 1484.39 | 568.88 | 84.29 | 681.39 | 15.03 | 1.8 | 88.52 | 44.49
134 | 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 0.3 | 43.79 | 13.14 | 4.23 | 0.6 | 7.34 |  |  | 0.64 | 0.32
135 | 12-124 | 墙面石膏板基层 | m2 | 0.8 | 24.26 | 19.41 | 6.62 | 0.94 | 10.35 |  |  | 1 | 0.5
本页小计 | [5 empty] | 4366.71 | 1480.64 | 214.83 | 2308.66 | 19.02 | 1.92 | 227.34 | 114.26
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第13页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
136 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 67.82 | 6.50 | 440.83 | 257.04 | 36.62 | 88.84 |  |  | 38.97 | 19.59
137 | 12-16+12-3*-6换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度9(mm) | m2 | 67.82 | 17.23 | 1168.54 | 720.25 | 102.41 | 160.73 | 15.6 | 2.03 | 111.56 | 56.07
138 | 9-81 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | m2 | 67.82 | 29.39 | 1993.23 | 259.75 | 37.98 | 1636.5 |  |  | 39.38 | 19.79
139 | 12-52 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 67.82 | 105.21 | 7135.34 | 2707.37 | 383.86 | 3427.62 |  |  | 410.44 | 206.3
140 | 完全价 | 卫生间隔断 | m2 | 22.066 | 190.00 | 4192.54 |  |  | 4192.54
141 | 8-39 | 成品移门安装 落地式 | 扇 | 1 | 491.27 | 491.27 | 41.08 | 5.83 | 435 |  |  | 6.23 | 3.13
142 | 15-13 | 台盆附墙低柜 | m2 | 1.0318 | 204.02 | 210.51 | 51.5 | 7.31 | 139.66 | 0.29 | -0.04 | 7.85 | 3.95
143 | 15-13 | 洗衣机附墙低柜 | m2 | 1.74 | 204.02 | 354.99 | 86.84 | 12.32 | 235.53 | 0.49 | -0.07 | 13.24 | 6.65
144 | 暂定价 | 成品实木复合柜门 | m2 | 2.77 | 220.00 | 609.40 |  |  | 609.4
145 | 15-102 | 无框镜面玻璃安装 | m2 | 0.744 | 131.91 | 98.14 | 23.06 | 3.27 | 66.55 |  |  | 3.5 | 1.76
|  | 吊顶 |  |  |  | 2036.7 | 500.5 | 71.31 | 1342.77 | 5.27 | 1.71 | 76.67 | 38.54
146 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 | m2 | 15.5 | 123.78 | 1918.59 | 425.48 | 60.3 | 1335.95 |  |  | 64.5 | 32.42
147 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 15.5 | 7.62 | 118.11 | 75.02 | 11.01 | 6.82 | 5.27 | 1.71 | 12.17 | 6.12
本页小计 | [5 empty] | 18731.49 | 4647.39 | 660.91 | 12335.14 | 21.65 | 3.63 | 707.84 | 355.78
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第14页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
|  | 一二层卫生间 |  |  |  | 58572.41 | 16912.66 | 2411.36 | 35000.86 | 269.45 | 66.28 | 2604.85 | 1309.28
|  | 拆除部分 |  |  |  | 1529.34 | 859.47 | 127.02 | 64.23 | 186.82 | 53.56 | 158.63 | 79.73
148 | 16-1 | 蹲坑拆除 | m3 | 0.55692 | 63.35 | 35.28 | 25.64 | 3.8 |  |  |  | 3.89 | 1.95
149 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 4.66944 | 147.20 | 687.34 | 290.63 | 43.05 | 4.53 | 186.82 | 53.56 | 72.38 | 36.38
150 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 37.8048 | 9.06 | 342.51 | 249.13 | 36.67 |  |  |  | 37.77 | 18.99
151 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 3.36 | 21.28 | 71.50 | 51.98 | 7.69 |  |  |  | 7.88 | 3.96
152 | 16-47 | 天棚金属龙骨及金属面拆除 | m2 | 6.55 | 10.59 | 69.36 | 50.44 | 7.47 |  |  |  | 7.65 | 3.84
153 | 16-43 | 附墙柜拆除 | m2 | 0.78 | 10.83 | 8.45 | 6.14 | 0.91 |  |  |  | 0.93 | 0.47
154 | 16-39 | 墙面龙骨及隔断板拆除 | m2 | 4.8655 | 3.98 | 19.36 | 14.06 | 2.09 |  |  |  | 2.13 | 1.07
155 | 16-28 | 地砖地面拆除 | m2 | 6.55 | 18.24 | 119.47 | 86.85 | 12.84 |  |  |  | 13.17 | 6.62
156 | 暂定价 | 原有洗手台拆除 | m | 1.99 | 30.00 | 59.70 |  |  | 59.7
157 | 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 4.6306 | 25.13 | 116.37 | 84.6 | 12.5 |  |  |  | 12.83 | 6.45
|  | 地面 |  |  |  | 7882.14 | 2291.24 | 325.36 | 4728.99 | 11.27 | 0.49 | 349.07 | 175.45
158 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 49 | 29.09 | 1425.41 | 582.61 | 82.81 | 625.24 | 1.47 |  | 88.55 | 44.51
159 | 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 49 | 31.97 | 1566.53 | 121.03 | 17.64 | 1400.42 |  |  | 18.35 | 9.22
本页小计 | [5 empty] | 4521.28 | 1563.11 | 227.47 | 2089.89 | 188.29 | 53.56 | 265.53 | 133.46
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第15页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
160 | 11-46 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 | m2 | 49 | 99.80 | 4890.20 | 1587.6 | 224.91 | 2703.33 | 9.8 | 0.49 | 242.17 | 121.72
|  | 墙面 |  |  |  | 42722.33 | 12179.74 | 1733.58 | 25962.77 | 54.7 | 6.84 | 1854.76 | 932.27
161 | 4-8换 | 混凝土实心砖 墙厚1/2砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.488 | 511.61 | 761.28 | 291.75 | 43.23 | 349.46 | 7.71 | 0.92 | 45.4 | 22.82
162 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 200.92 | 6.50 | 1305.98 | 761.49 | 108.5 | 263.21 |  |  | 115.45 | 58.03
163 | 12-16+12-3*-6换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度9(mm) | m2 | 200.92 | 17.23 | 3461.85 | 2133.77 | 303.39 | 476.18 | 46.21 | 6.03 | 330.49 | 166.12
164 | 9-81 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | m2 | 200.92 | 29.39 | 5905.04 | 769.52 | 112.52 | 4848.2 |  |  | 116.65 | 58.63
165 | 12-52 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 200.92 | 105.21 | 21138.79 | 8020.73 | 1137.21 | 10154.5 |  |  | 1215.95 | 611.18
166 | 完全价 | 卫生间隔断 | m2 | 44.132 | 190.00 | 8385.08 |  |  | 8385.08
167 | 8-39 | 成品移门安装 落地式 | 扇 | 1 | 491.27 | 491.27 | 41.08 | 5.83 | 435 |  |  | 6.23 | 3.13
168 | 15-13 | 台盆附墙低柜 | m2 | 1.0318 | 204.02 | 210.51 | 51.5 | 7.31 | 139.66 | 0.29 | -0.04 | 7.85 | 3.95
169 | 15-13 | 洗衣机附墙低柜 | m2 | 1.74 | 204.02 | 354.99 | 86.84 | 12.32 | 235.53 | 0.49 | -0.07 | 13.24 | 6.65
170 | 暂定价 | 成品实木复合柜门 | m2 | 2.77 | 220.00 | 609.40 |  |  | 609.4
171 | 15-102 | 无框镜面玻璃安装 | m2 | 0.744 | 131.91 | 98.14 | 23.06 | 3.27 | 66.55 |  |  | 3.5 | 1.76
|  | 吊顶 |  |  |  | 6438.6 | 1582.21 | 225.4 | 4244.87 | 16.66 | 5.39 | 242.39 | 121.83
本页小计 | [5 empty] | 47612.53 | 13767.34 | 1958.49 | 28666.10 | 64.50 | 7.33 | 2096.93 | 1053.99
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [11 empty] | 第16页 共16页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
172 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 | m2 | 49 | 123.78 | 6065.22 | 1345.05 | 190.61 | 4223.31 |  |  | 203.91 | 102.49
173 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 49 | 7.62 | 373.38 | 237.16 | 34.79 | 21.56 | 16.66 | 5.39 | 38.48 | 19.34
|  | 其他 |  |  |  | 111963.97 |  |  | 111963.97
174 | 补001 | 建筑垃圾清理及处置 | m3 | 20.0709 | 87.00 | 1746.17 |  |  | 1746.17
175 | 暂定价 | 成品定制小木屋 | m2 | 27.3 | 1250.00 | 34125.00 |  |  | 34125
176 | 暂定价 | 墙面广告定制 | m2 | 217.408 | 350.00 | 76092.80 |  |  | 76092.8
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 118402.57 | 1582.21 | 225.40 | 116208.84 | 16.66 | 5.39 | 242.39 | 121.83
表-06

## 0_1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 2.293 | 143 | 327.90
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 78.605 | 155 | 12183.78
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 317.894 | 177 | 56267.24
小 计 | [6 empty] | 68778.91
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0129120055 | 不锈钢镜面板(8K板) | δ1.0 | m2 | 11.119 | 120.933 | 1344.65
2 | 0505120057 | 木纹水泥纤维板 | δ9 | m2 | 79.594 | 85 | 6765.49
3 | 0509120011 | 阻燃板 | δ15 | m2 | 125.612 | 36.28 | 4557.20
4 | 0713120031 | 15厚防腐木地板 |  | m2 | 34.64 | 72 | 2494.08
5 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2 | 186.189 | 10.13 | 1886.09
6 | 0903120003 | 50厚实木板 |  | m2 | 8.049 | 240 | 1931.76
7 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2 | 89.614 | 20.35 | 1823.64
8 | 1201120011 | 15厚木纹水泥纤维板踢脚线 | 高50 | m | 62.703 | 141.67 | 8883.13
9 | 1223120011 | 木扶手 | 宽120 | m | 58.827 | 24.86 | 1462.44
10 | 1239120005 | 发光亚克力字 | 1m2以内 | 个 | 16.32 | 155 | 2529.60
11 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg | 141.289 | 12 | 1695.47
12 | 3405120025 | 泡沫防潮纸 |  | m2 | 107.2 | 11.29 | 1210.29
13 | BCCLF0 | 建筑垃圾清理及处置 |  | m3 | 20.071 | 87 | 1746.18
14 | BTJ110779 | 20厚PVC塑钢隔板 |  | m2 | 46.58 | 172 | 8011.76
15 | BCZCF0 | 隔热膜 |  | m2 | 32.99 | 88 | 2903.12
小 计 | [6 empty] | 49244.91
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.056 | 25.47 | 1.43
2 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.015 | 25.47 | 0.38
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
3 | 9901140207 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 1.886 | 12.61 | 23.78
4 | 9901140207 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 1.342 | 12.61 | 16.92
5 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.06 | 480.72 | 28.84
6 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.376 | 480.72 | 180.75
7 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.605 | 173.75 | 105.12
8 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.028 | 209.66 | 5.87
9 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.066 | 209.66 | 13.84
10 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 0.05 | 36.5 | 1.83
11 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.073 | 38.12 | 2.78
12 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 0.271 | 24.51 | 6.64
13 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.923 | 23.55 | 21.74
14 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.054 | 23.55 | 1.27
15 | 9913140035 | 木工压刨床 | 单面600mm | 台班 | 0.544 | 26.68 | 14.51
16 | 9913140183 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 0.572 | 27.94 | 15.98
17 | 9917140001 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.025 | 53.29 | 1.33
18 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 0.108 | 76.59 | 8.27
19 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 0.207 | 81.49 | 16.87
20 | 9917140043 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.05 | 98.75 | 4.94
21 | 9917140055 | 氩弧焊机 | 500A | 台班 | 0.93 | 86.36 | 80.31
22 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.021 | 7.91 | 0.17
23 | 9919140029 | 电动空气压缩机 | 0.3m3/min | 台班 | 0.568 | 23.1 | 13.12
24 | 9919140047 | 内燃空气压缩机 | 3m3/min | 台班 | 1.064 | 429.23 | 456.70
25 | 9919140047 | 内燃空气压缩机 | 3m3/min | 台班 | 0.757 | 429.23 | 324.93
26 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 0.155 | 12.04 | 1.87
27 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.394 | 3.99 | 1.57
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
28 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.027 | 460.49 | 12.43
小 计 | [6 empty] | 1364.20
合计 | [6 empty] | 119388.01
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 2.983 | 155 | 462.37
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 11.102 | 9.65 | 107.13
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 47.283 | 8.17 | 386.30
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 176.499 | 0.608 | 107.31
表-10

## 0_1_机械人工、燃料动力费价格表
机械人工、燃料动力费价格表
单位工程(专业):单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | ZJ_02ZJ | 折旧费 |  | 元 | 50.240 | 1.02
2 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 25.506 | 1.02
3 | ZJ_03JX | 检修费 |  | 元 | 15.499 | 1.02
4 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 10.303 | 1.02
5 | ZJ_04WH | 维护费 |  | 元 | 58.064 | 1.02
6 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 39.882 | 1.02
7 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 2.983 | 155
8 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 3.759 | 1.02
9 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 11.102 | 9.65
10 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 47.283 | 8.17
11 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 176.499 | 0.608
12 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 57.950 | 1.02
13 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 34.275 | 1.02

## 0_2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 83338.49
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 15083.46
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 2237.13
3 | 其中材料费 | 表-6 | 60900.56
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 198.58
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 6.13
6 | 企业管理费 | 表-6 | 3319.22
7 | 利润 | 表-6 | 1589.31
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 1130.87
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×7.4% | 1130.87
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0%
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0%
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 4680.89
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 89150.25
六 | 税金 | 五×9% | 8023.52
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 97173.77
表-02

## 0_2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 安装部分 |  |  |  | 38239.35 | 7006.59 | 1040.21 | 27751.53 | 140.64 | 2.74 | 1552.35 | 743.31
|  | 给排水 |  |  |  | 2191.08 | 341.01 | 50.43 | 1684.07 | 4.65 | -0.08 | 75.07 | 35.95
1 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 10 | 24.07 | 240.70 | 93.3 | 13.8 | 102.2 | 1.1 |  | 20.5 | 9.82
2 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 1.3 | 19.11 | 24.84 | 10.11 | 1.5 | 9.8 | 0.14 |  | 2.23 | 1.07
3 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 24.68 | 15.89 | 392.17 | 172.51 | 25.67 | 135 | 2.71 |  | 38.06 | 18.22
4 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 35.98 | 0.64 | 23.03 | 11.15 | 1.44 | 6.84 |  |  | 2.42 | 1.16
5 | 10-2-3 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 2 | 50.76 | 101.52 | 15.94 | 2.36 | 77.26 | 0.7 | -0.08 | 3.61 | 1.73
6 | 10-3-70 | 水龙头安装 公称直径（mm）15 | 个 | 8 | 17.71 | 141.68 | 13.28 | 2 | 122.16 |  |  | 2.88 | 1.38
7 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 3 | 19.88 | 59.64 | 24.72 | 3.66 | 23.31 |  |  | 5.37 | 2.57
8 | 暂定价 | 成品人造石洗手池 | m | 3.45 | 350.00 | 1207.50 |  |  | 1207.5
|  | 电力 |  |  |  | 20219.43 | 5849.17 | 869.46 | 11561.41 | 40.09 | 5.72 | 1279.12 | 612.49
本页小计 | [5 empty] | 2191.08 | 341.01 | 50.43 | 1684.07 | 4.65 | -0.08 | 75.07 | 35.95
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
9 | 4-11-24 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 344.54 | 20.87 | 7190.55 | 2380.77 | 351.43 | 3669.35 | 17.23 |  | 520.84 | 249.38
10 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 BYJ-3*2.5 | m | 419.54 | 11.11 | 4661.09 | 713.22 | 109.08 | 3582.87 | 16.78 | 4.2 | 158.54 | 75.94
11 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 BYJ-3*4 | m | 152 | 15.99 | 2430.48 | 258.4 | 39.52 | 2039.84 | 6.08 | 1.52 | 57.44 | 27.51
12 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 13 | 6.33 | 82.29 | 36.14 | 5.33 | 29.25 |  |  | 7.85 | 3.76
13 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 30 | 6.08 | 182.40 | 87.9 | 12.9 | 53.4 |  |  | 19.09 | 9.14
14 | 4-13-301 | 双联单控 | 套 | 2 | 19.08 | 38.16 | 13.24 | 1.96 | 18.7 |  |  | 2.88 | 1.38
15 | 4-13-303 | 三联双控 | 套 | 4 | 23.77 | 95.08 | 27 | 4 | 55.4 |  |  | 5.86 | 2.81
16 | 4-13-325 | 五孔插座 | 套 | 20 | 18.01 | 360.20 | 156 | 23.2 | 130.8 |  |  | 33.88 | 16.22
17 | 4-13-325 | 空调插座 | 套 | 4 | 22.57 | 90.28 | 31.2 | 4.64 | 44.4 |  |  | 6.78 | 3.24
18 | 4-13-137 | 天棚荧光灯带 | m | 120 | 25.89 | 3106.80 | 1629.6 | 241.2 | 712.8 |  |  | 353.95 | 169.48
19 | 4-13-163 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75 | 套 | 30 | 66.07 | 1982.10 | 515.7 | 76.2 | 1224.6 |  |  | 112.01 | 53.63
|  | 园岩潭分园电力 |  |  |  | 6163.86 | 276.02 | 40.62 | 5710.8 | 36.9 | -0.9 | 67.97 | 32.54
20 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 | m | 30 | 160.27 | 4808.10 | 63.9 | 9.3 | 4712.1 | 1.5 | 0.3 | 14.21 | 6.8
本页小计 | [5 empty] | 25027.53 | 5913.07 | 878.76 | 16273.51 | 41.59 | 6.02 | 1293.33 | 619.29
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
21 | 4-8-9 | 钢管铺设 直径（mm）≤100 | m | 30 | 42.71 | 1281.30 | 189 | 27.9 | 958.2 | 35.4 | -1.2 | 48.74 | 23.34
22 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.23 | 74.46 | 23.12 | 3.42 | 40.5 |  |  | 5.02 | 2.4
|  | 绚珠分园消毒柜电箱 |  |  |  | 9664.98 | 540.39 | 79.7 | 8795.25 | 59 | -2 | 130.19 | 62.33
23 | 4-8-8 | 钢管铺设 直径（mm）≤50 | m | 50 | 35.19 | 1759.50 | 284 | 42 | 1270 | 56.5 | -2.5 | 73.96 | 35.41
24 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 | m | 50 | 95.45 | 4772.50 | 106.5 | 15.5 | 4612.5 | 2.5 | 0.5 | 23.68 | 11.34
25 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.23 | 74.46 | 23.12 | 3.42 | 40.5 |  |  | 5.02 | 2.4
26 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 3058.52 | 3058.52 | 126.77 | 18.78 | 2872.25 |  |  | 27.53 | 13.18
|  | 卫生间安装 |  |  |  | 45099.14 | 8076.87 | 1196.92 | 33149.03 | 57.94 | 3.39 | 1766.87 | 846
|  | 电力部分 |  |  |  | 17282.75 | 4466.04 | 662.76 | 10664.98 | 36.74 | 3.51 | 977.99 | 468.28
27 | 4-11-24 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 453.8 | 20.87 | 9470.81 | 3135.76 | 462.88 | 4832.97 | 22.69 |  | 686.01 | 328.46
28 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 BYJ-3*2.5 | m | 161.4 | 11.11 | 1793.15 | 274.38 | 41.96 | 1378.36 | 6.46 | 1.61 | 60.99 | 29.21
本页小计 | [5 empty] | 22284.7 | 4162.65 | 615.86 | 16005.28 | 123.55 | -1.59 | 930.95 | 445.74
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第4页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
29 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 BYJ-3*4 | m | 189.7 | 15.99 | 3033.30 | 322.49 | 49.32 | 2545.77 | 7.59 | 1.9 | 71.69 | 34.34
30 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 17 | 6.33 | 107.61 | 47.26 | 6.97 | 38.25 |  |  | 10.26 | 4.91
31 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 34 | 6.08 | 206.72 | 99.62 | 14.62 | 60.52 |  |  | 21.64 | 10.36
32 | 4-13-301 | 四联单控 | 套 | 1 | 22.14 | 22.14 | 6.62 | 0.98 | 12.41 |  |  | 1.44 | 0.69
33 | 4-13-301 | 双联单控 | 套 | 2 | 19.08 | 38.16 | 13.24 | 1.96 | 18.7 |  |  | 2.88 | 1.38
34 | 4-13-301 | 三联单控 | 套 | 2 | 19.73 | 39.46 | 13.24 | 1.96 | 20 |  |  | 2.88 | 1.38
35 | 4-13-325 | 五孔插座 | 套 | 20 | 23.28 | 465.60 | 156 | 23.2 | 236.2 |  |  | 33.88 | 16.22
36 | 4-13-207 | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 套 | 17 | 89.20 | 1516.40 | 255.68 | 37.91 | 1140.7 |  |  | 55.53 | 26.59
37 | 4-4-138 | 风扇安装换气扇 | 台 | 5 | 117.88 | 589.40 | 141.75 | 21 | 381.1 |  |  | 30.79 | 14.74
|  | 给排水部分 |  |  |  | 27816.39 | 3610.83 | 534.16 | 22484.05 | 21.2 | -0.12 | 788.88 | 377.72
38 | 10-1-236 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）80 | m | 11.96 | 73.06 | 873.80 | 156.08 | 23.2 | 641.06 | 2.63 | -0.12 | 34.47 | 16.51
39 | 10-1-235 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）65 | m | 6.74 | 59.95 | 404.06 | 85.87 | 12.74 | 276.07 | 1.35 |  | 18.94 | 9.07
40 | 10-1-234 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 7.36 | 41.52 | 305.59 | 86.33 | 12.81 | 176.93 | 1.32 |  | 19.04 | 9.12
41 | 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 | m | 10.2 | 32.14 | 327.83 | 116.48 | 17.24 | 155.24 | 1.12 |  | 25.54 | 12.23
本页小计 | [5 empty] | 7930.07 | 1500.66 | 223.91 | 5702.95 | 14.01 | 1.78 | 328.98 | 157.54
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第5页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
42 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 19 | 24.07 | 457.33 | 177.27 | 26.22 | 194.18 | 2.09 |  | 38.96 | 18.65
43 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 40.4 | 19.11 | 772.04 | 314.31 | 46.46 | 304.62 | 4.44 |  | 69.23 | 33.15
44 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 74.99 | 15.89 | 1191.59 | 524.18 | 77.99 | 410.2 | 8.25 |  | 115.64 | 55.37
45 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 151.95 | 0.64 | 97.25 | 47.1 | 6.08 | 28.87 |  |  | 10.23 | 4.89
46 | 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | m | 18.7 | 0.91 | 17.02 | 7.85 | 1.12 | 5.61 |  |  | 1.71 | 0.82
47 | 10-1-279 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 | m | 7.6 | 70.64 | 536.86 | 140.14 | 20.75 | 330.98 |  |  | 30.44 | 14.58
48 | 10-1-279 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）125 | m | 4.22 | 55.85 | 235.69 | 77.82 | 11.52 | 121.37 |  |  | 16.9 | 8.09
49 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 20.6 | 42.12 | 867.67 | 250.91 | 37.08 | 499.14 |  |  | 54.5 | 26.09
50 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 6.12 | 28.44 | 174.05 | 61.44 | 9.12 | 83.78 |  |  | 13.35 | 6.39
51 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 27.6 | 19.88 | 548.69 | 227.42 | 33.67 | 214.45 |  |  | 49.4 | 23.65
52 | 10-3-29 | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 套 | 5 | 226.60 | 1133.00 | 286.4 | 42.45 | 712.15 |  |  | 62.21 | 29.79
本页小计 | [5 empty] | 6031.19 | 2114.84 | 312.46 | 2905.35 | 14.78 |  | 462.57 | 221.47
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第6页 共6页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
53 | 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 套 | 14 | 383.96 | 5375.44 | 563.64 | 83.44 | 4547.34 |  |  | 122.42 | 58.62
54 | 10-3-37 | 成人壁挂式小便器安装 手动开关 | 套 | 1 | 296.88 | 296.88 | 19.93 | 2.95 | 267.6 |  |  | 4.33 | 2.07
55 | 10-3-37 | 孩童壁挂式小便器安装 手动开关 | 套 | 8 | 243.35 | 1946.80 | 159.44 | 23.6 | 1712.56 |  |  | 34.63 | 16.58
56 | 10-3-41 | 拖布池安装 | 套 | 4 | 109.22 | 436.88 | 92.12 | 13.64 | 301.52 |  |  | 20.01 | 9.58
57 | 10-3-17 | 洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 4 | 321.41 | 1285.64 | 138.68 | 20.52 | 1081.88 |  |  | 30.12 | 14.42
58 | 10-3-81 | 地漏安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 2 | 49.04 | 98.08 | 44.22 | 6.56 | 33.1 |  |  | 9.6 | 4.6
59 | 完成价 | 品牌洗衣机（含安装费） | 台 | 4 | 1320.00 | 5280.00 |  |  | 5280
60 | 10-3-70 | 水龙头安装 公称直径（mm）15 | 个 | 20 | 17.71 | 354.20 | 33.2 | 5 | 305.4 |  |  | 7.21 | 3.45
61 | 暂定 | 地面拆除修复 | 项 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |  |  | 4800
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 19873.92 | 1051.23 | 155.71 | 18329.40 |  |  | 228.32 | 109.32
表-06

## 0_2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 111.725 | 155 | 17317.38
小 计 | [6 empty] | 17317.38
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 2803330009~1 | 电力电缆 | BYJ-3*4 | m | 345.117 | 13.116 | 4526.55
2 | 2803330009~1 | 电力电缆 | BYJ-3*2.5 | m | 586.749 | 8.283 | 4860.04
小 计 | [6 empty] | 9386.60
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 60.713 | 1.02 | 61.93
2 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.042 | 780.72 | 32.79
3 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.042 | 503.11 | 21.13
4 | 9913140175 | 半自动切割机 | 100mm | 台班 | 0.24 | 76.08 | 18.26
5 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.032 | 19.52 | 0.62
6 | 9917200001 | 热熔焊机 | 160mm | 台班 | 0.292 | 17.59 | 5.14
7 | 99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.025 | 16.97 | 0.42
8 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 1.048 | 66.69 | 69.89
小 计 | [6 empty] | 210.18
合计 | [6 empty] | 26914.15
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.124 | 155 | 19.22
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 2.48 | 8.17 | 20.26
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 25.412 | 0.608 | 15.45
表-10

## 0_2_机械人工、燃料动力费价格表
机械人工、燃料动力费价格表
单位工程(专业):单项工程-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 5.052 | 1.02
2 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 2.417 | 1.02
3 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 6.237 | 1.02
4 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.124 | 155
5 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 0.976 | 1.02
6 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 2.480 | 8.17
7 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 25.412 | 0.608
8 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 7.134 | 1.02